## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180719_resp_Day5_RUN1 |  | Generated On : | 19/07/2018, 16:25:04 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 19/07/2018, 15:50:55 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 19/07/2018, 16:24:45 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
19.07.18 15:50:57 | 0.03 | 230.59 | 241.98 | 322.76 | 335.25 | 257.36 | 241.98 | 308.15 | 325.98 | 248.78 | 239.86 | 309.97 | 327.83 | 223.91 | 263.41 | 321.38 | 332.46 | 226.82 | 257.36 | 313.61 | 325.06 | 245.37 | 269.49 | 325.52 | 321.38 | 14 | 968 | 29 | 14.45
19.07.18 15:51:12 | 0.28 | 228.5 | 237.74 | 320.46 | 331.99 | 254.35 | 239.43 | 307.25 | 325.06 | 247.5 | 239.01 | 308.15 | 324.6 | 223.07 | 261.24 | 320.46 | 330.6 | 225.99 | 253.49 | 311.33 | 323.22 | 241.13 | 267.32 | 323.22 | 319.09 | 14 | 968 | 29 | 14.59
19.07.18 15:51:27 | 0.53 | 225.57 | 236.06 | 318.63 | 329.68 | 251.78 | 237.32 | 305.89 | 324.14 | 245.8 | 238.59 | 306.8 | 321.84 | 223.91 | 259.08 | 320.92 | 328.29 | 225.16 | 251.78 | 310.42 | 321.84 | 237.74 | 266.01 | 322.76 | 317.26 | 14 | 968 | 29 | 14.66
19.07.18 15:51:42 | 0.78 | 222.24 | 233.95 | 316.8 | 327.83 | 249.21 | 234.79 | 304.99 | 323.22 | 244.52 | 238.17 | 305.89 | 320 | 223.49 | 257.79 | 319.55 | 326.44 | 223.91 | 250.92 | 309.06 | 320.92 | 234.79 | 264.71 | 321.38 | 315.89 | 14 | 968 | 29 | 14.73
19.07.18 15:51:57 | 1.03 | 217.26 | 231.43 | 314.97 | 325.52 | 245.8 | 230.59 | 304.09 | 322.3 | 242.82 | 237.32 | 304.54 | 317.26 | 222.24 | 256.07 | 318.17 | 324.14 | 222.24 | 248.78 | 307.7 | 319.09 | 232.69 | 263.41 | 320 | 314.06 | 14 | 968 | 29 | 14.79
19.07.18 15:52:12 | 1.28 | 213.96 | 229.75 | 313.61 | 323.22 | 242.4 | 225.99 | 303.18 | 321.38 | 241.98 | 236.9 | 303.63 | 315.43 | 221.41 | 253.92 | 317.71 | 321.84 | 220.58 | 246.65 | 306.8 | 318.17 | 228.92 | 261.68 | 319.09 | 312.24 | 14 | 968 | 29 | 14.86
19.07.18 15:52:27 | 1.53 | 209.85 | 227.66 | 312.24 | 322.3 | 239.86 | 223.49 | 302.28 | 320.46 | 240.28 | 236.48 | 303.18 | 313.61 | 218.92 | 253.06 | 316.8 | 320 | 218.51 | 245.8 | 306.34 | 316.34 | 225.99 | 260.38 | 318.17 | 310.42 | 14 | 968 | 29 | 14.9
19.07.18 15:52:42 | 1.78 | 205.34 | 225.57 | 310.42 | 320 | 236.48 | 220.99 | 301.38 | 319.55 | 239.01 | 235.63 | 301.83 | 311.79 | 217.26 | 250.49 | 315.89 | 317.71 | 216.85 | 244.1 | 304.99 | 315.43 | 223.07 | 258.22 | 316.34 | 308.61 | 14 | 968 | 29 | 14.97
19.07.18 15:52:57 | 2.03 | 201.67 | 222.66 | 309.06 | 318.17 | 233.53 | 216.85 | 300.03 | 318.17 | 237.74 | 235.21 | 300.93 | 309.97 | 216.02 | 248.78 | 314.52 | 315.89 | 215.2 | 242.82 | 303.18 | 314.06 | 220.99 | 256.93 | 314.97 | 306.8 | 14 | 968 | 29 | 14.98
19.07.18 15:53:12 | 2.28 | 199.64 | 220.99 | 308.61 | 316.8 | 231.01 | 213.96 | 299.13 | 317.71 | 236.48 | 235.21 | 300.93 | 308.61 | 213.14 | 247.08 | 314.06 | 314.06 | 214.37 | 241.55 | 303.18 | 313.61 | 218.92 | 254.78 | 314.06 | 306.34 | 14 | 968 | 29 | 15.04
19.07.18 15:53:27 | 2.53 | 196.79 | 218.92 | 307.25 | 315.43 | 228.92 | 211.08 | 299.13 | 317.26 | 235.21 | 234.37 | 300.48 | 307.25 | 210.67 | 245.37 | 313.15 | 312.7 | 212.31 | 239.86 | 302.28 | 311.79 | 216.44 | 253.06 | 313.15 | 304.54 | 14 | 968 | 29 | 15.07
19.07.18 15:53:42 | 2.78 | 193.96 | 216.85 | 305.89 | 313.61 | 225.57 | 209.03 | 298.24 | 315.89 | 233.11 | 233.95 | 299.58 | 305.89 | 207.39 | 243.25 | 311.79 | 310.88 | 209.85 | 237.74 | 301.38 | 310.42 | 213.14 | 251.78 | 311.33 | 303.18 | 14 | 968 | 29 | 15.11
19.07.18 15:53:57 | 3.03 | 191.94 | 216.02 | 304.99 | 312.24 | 223.07 | 208.21 | 297.79 | 315.89 | 231.43 | 233.53 | 298.69 | 304.99 | 205.34 | 241.55 | 311.79 | 309.51 | 208.21 | 236.9 | 300.93 | 309.97 | 211.49 | 249.64 | 310.42 | 302.28 | 14 | 968 | 29 | 15.14
19.07.18 15:54:12 | 3.28 | 189.93 | 215.61 | 304.09 | 310.88 | 220.16 | 206.16 | 297.34 | 315.43 | 229.75 | 233.11 | 298.24 | 304.09 | 203.3 | 240.28 | 310.88 | 308.61 | 204.52 | 235.63 | 300.48 | 308.61 | 208.21 | 248.36 | 309.51 | 301.38 | 14 | 968 | 29 | 15.18
19.07.18 15:54:27 | 3.53 | 189.13 | 214.37 | 303.63 | 310.42 | 218.51 | 205.34 | 296.89 | 314.06 | 228.92 | 232.69 | 297.79 | 303.18 | 200.45 | 238.59 | 309.97 | 307.7 | 203.3 | 235.21 | 299.58 | 308.15 | 204.93 | 247.08 | 308.61 | 300.48 | 14 | 968 | 29 | 15.2
19.07.18 15:54:42 | 3.78 | 188.32 | 213.14 | 302.73 | 309.06 | 216.02 | 204.12 | 296.44 | 313.61 | 228.08 | 232.27 | 296.89 | 302.28 | 196.79 | 237.32 | 309.51 | 306.34 | 201.26 | 233.95 | 299.13 | 306.8 | 202.08 | 245.8 | 307.25 | 299.58 | 14 | 968 | 29 | 15.23
19.07.18 15:54:57 | 4.03 | 189.53 | 212.72 | 302.28 | 307.7 | 213.55 | 204.93 | 296.44 | 313.15 | 226.82 | 231.85 | 296.89 | 301.38 | 192.75 | 235.63 | 308.61 | 305.44 | 200.86 | 233.53 | 298.69 | 305.89 | 199.23 | 245.37 | 307.25 | 298.24 | 14 | 968 | 29 | 15.25
19.07.18 15:55:12 | 4.28 | 189.53 | 211.08 | 301.38 | 306.8 | 210.67 | 204.52 | 295.55 | 312.7 | 224.74 | 230.59 | 296.44 | 300.48 | 189.53 | 233.53 | 307.7 | 304.54 | 199.23 | 231.85 | 298.24 | 304.99 | 195.58 | 243.67 | 305.44 | 296.89 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 15:55:27 | 4.53 | 188.72 | 209.85 | 300.48 | 304.99 | 208.62 | 204.12 | 294.65 | 311.33 | 221.83 | 230.17 | 295.55 | 299.13 | 187.12 | 231.85 | 307.25 | 303.18 | 198.01 | 230.59 | 296.89 | 303.63 | 191.94 | 242.4 | 304.54 | 296.44 | 14 | 968 | 29 | 15.31
19.07.18 15:55:42 | 4.78 | 187.92 | 208.62 | 299.58 | 304.99 | 206.98 | 203.71 | 294.21 | 310.88 | 220.99 | 229.33 | 295.1 | 298.69 | 185.91 | 230.17 | 306.8 | 302.28 | 196.39 | 228.5 | 297.34 | 303.18 | 189.53 | 241.13 | 303.63 | 296 | 14 | 968 | 29 | 15.34
19.07.18 15:55:57 | 5.03 | 187.12 | 206.16 | 299.13 | 304.09 | 204.93 | 203.3 | 294.21 | 310.88 | 220.16 | 228.92 | 295.55 | 298.24 | 183.51 | 228.92 | 306.34 | 302.28 | 195.98 | 228.08 | 296.89 | 302.73 | 186.72 | 240.28 | 303.18 | 295.55 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 15:56:12 | 5.28 | 186.32 | 204.52 | 298.69 | 303.18 | 202.89 | 202.08 | 293.31 | 309.51 | 219.34 | 227.66 | 294.65 | 297.34 | 181.52 | 226.82 | 305.44 | 301.38 | 194.37 | 227.24 | 296.44 | 301.83 | 184.71 | 239.01 | 302.28 | 294.65 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 15:56:28 | 5.55 | 185.51 | 202.89 | 298.24 | 302.28 | 201.26 | 200.86 | 293.31 | 309.06 | 218.51 | 226.41 | 294.65 | 296.44 | 179.52 | 225.57 | 304.99 | 300.48 | 193.15 | 225.99 | 296 | 300.93 | 182.71 | 238.17 | 301.83 | 293.76 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 15:56:43 | 5.8 | 184.71 | 201.67 | 297.79 | 300.93 | 199.23 | 199.23 | 292.42 | 308.15 | 217.68 | 225.99 | 293.76 | 295.55 | 178.33 | 223.91 | 304.54 | 299.58 | 191.54 | 224.32 | 295.1 | 300.03 | 180.72 | 237.32 | 300.48 | 292.87 | 14 | 968 | 29 | 15.4
19.07.18 15:56:58 | 6.05 | 183.51 | 200.45 | 296.89 | 300.03 | 198.01 | 197.2 | 292.42 | 307.7 | 216.44 | 225.57 | 293.76 | 294.65 | 177.53 | 222.24 | 303.63 | 298.69 | 189.93 | 222.66 | 295.1 | 299.58 | 178.33 | 236.06 | 299.58 | 291.98 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 15:57:13 | 6.3 | 182.71 | 199.23 | 296.44 | 299.13 | 195.98 | 195.98 | 291.98 | 307.25 | 216.02 | 225.16 | 293.31 | 294.21 | 176.34 | 221.41 | 303.18 | 298.24 | 188.32 | 222.66 | 294.21 | 298.69 | 175.15 | 235.21 | 298.69 | 291.53 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 15:57:28 | 6.55 | 181.92 | 197.61 | 296 | 298.24 | 194.37 | 194.77 | 291.53 | 306.8 | 214.79 | 224.74 | 292.87 | 293.76 | 175.95 | 219.34 | 302.73 | 297.79 | 187.12 | 222.24 | 294.21 | 297.79 | 173.96 | 233.95 | 297.79 | 290.64 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 15:57:43 | 6.8 | 181.52 | 196.79 | 295.55 | 297.79 | 192.35 | 194.37 | 291.08 | 307.25 | 214.79 | 224.74 | 292.87 | 293.31 | 176.34 | 218.09 | 302.73 | 297.34 | 186.32 | 221.83 | 294.21 | 297.34 | 171.99 | 233.11 | 297.79 | 291.08 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 15:57:58 | 7.05 | 181.12 | 195.98 | 295.1 | 296.89 | 190.74 | 193.56 | 290.64 | 305.89 | 214.37 | 223.91 | 291.98 | 292.87 | 175.55 | 216.44 | 301.83 | 296.44 | 185.11 | 221.41 | 293.31 | 296.89 | 170.41 | 232.27 | 296.44 | 290.19 | 14 | 968 | 29 | 15.48
19.07.18 15:58:13 | 7.3 | 180.32 | 194.77 | 294.65 | 296 | 189.93 | 192.75 | 290.19 | 304.99 | 213.14 | 223.07 | 291.53 | 291.98 | 174.76 | 215.61 | 301.38 | 296 | 183.51 | 220.99 | 293.31 | 296 | 170.01 | 231.01 | 295.55 | 289.3 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 15:58:28 | 7.55 | 179.92 | 193.96 | 294.21 | 295.55 | 188.72 | 193.15 | 290.19 | 304.99 | 212.72 | 222.24 | 291.53 | 291.08 | 175.15 | 214.37 | 300.93 | 295.55 | 182.71 | 219.75 | 293.31 | 295.55 | 168.83 | 230.17 | 295.55 | 288.86 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 15:58:43 | 7.8 | 178.73 | 192.35 | 293.31 | 294.65 | 186.32 | 192.75 | 288.86 | 303.63 | 211.9 | 221.41 | 291.08 | 290.64 | 173.96 | 213.14 | 300.48 | 294.65 | 180.72 | 219.34 | 292.42 | 295.1 | 168.04 | 228.92 | 294.21 | 287.97 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 15:58:58 | 8.05 | 177.93 | 191.54 | 293.31 | 293.76 | 185.11 | 192.35 | 289.3 | 303.63 | 211.08 | 221.41 | 291.08 | 290.19 | 173.96 | 211.9 | 300.03 | 294.65 | 179.92 | 218.92 | 292.42 | 294.65 | 167.26 | 227.66 | 293.31 | 287.97 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 15:59:13 | 8.3 | 176.74 | 190.74 | 292.87 | 293.31 | 184.31 | 191.94 | 288.86 | 303.63 | 210.67 | 220.58 | 290.19 | 289.75 | 173.57 | 211.49 | 299.58 | 293.76 | 179.13 | 218.09 | 291.98 | 293.76 | 166.47 | 227.24 | 292.87 | 287.53 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 15:59:28 | 8.55 | 175.15 | 189.13 | 292.42 | 292.87 | 181.92 | 192.35 | 287.97 | 302.73 | 209.85 | 220.16 | 290.64 | 289.3 | 172.78 | 210.26 | 299.13 | 293.31 | 177.93 | 217.26 | 291.98 | 293.31 | 165.29 | 225.99 | 291.98 | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 15:59:43 | 8.8 | 173.96 | 187.92 | 291.98 | 291.98 | 181.52 | 191.14 | 287.97 | 301.83 | 209.44 | 219.75 | 290.19 | 288.86 | 171.99 | 209.44 | 299.13 | 292.87 | 176.74 | 217.26 | 291.53 | 292.87 | 164.12 | 224.74 | 291.53 | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 15:59:58 | 9.05 | 172.78 | 186.32 | 291.53 | 291.53 | 180.72 | 190.74 | 287.97 | 301.83 | 208.62 | 218.92 | 290.19 | 288.42 | 171.59 | 209.03 | 298.69 | 292.87 | 175.15 | 216.85 | 291.08 | 292.42 | 162.94 | 223.91 | 291.08 | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:00:13 | 9.3 | 171.59 | 185.51 | 291.53 | 290.64 | 179.13 | 190.33 | 287.53 | 301.38 | 208.21 | 218.51 | 289.75 | 287.97 | 170.41 | 208.62 | 298.69 | 292.42 | 173.96 | 216.02 | 291.08 | 291.98 | 161.77 | 223.49 | 290.19 | 285.75 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:00:28 | 9.55 | 169.23 | 184.71 | 291.08 | 289.75 | 178.73 | 189.53 | 287.08 | 300.93 | 206.98 | 217.68 | 289.3 | 287.53 | 170.01 | 207.8 | 297.79 | 291.53 | 172.38 | 215.61 | 290.64 | 291.53 | 160.99 | 222.66 | 289.75 | 285.31 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:00:44 | 9.82 | 166.47 | 183.91 | 290.64 | 289.75 | 177.93 | 188.72 | 286.2 | 300.03 | 206.16 | 216.02 | 288.86 | 286.64 | 168.83 | 206.98 | 297.34 | 291.53 | 170.8 | 214.37 | 290.19 | 291.08 | 159.81 | 221.83 | 289.3 | 284.43 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:00:59 | 10.07 | 165.69 | 183.51 | 290.19 | 289.3 | 177.53 | 188.72 | 286.2 | 300.48 | 206.16 | 216.02 | 288.86 | 286.64 | 166.86 | 206.57 | 297.34 | 291.53 | 169.62 | 214.79 | 290.19 | 290.64 | 159.03 | 222.24 | 288.86 | 283.98 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:01:14 | 10.32 | 164.51 | 181.52 | 290.19 | 288.86 | 174.36 | 187.12 | 286.2 | 300.03 | 205.75 | 214.79 | 288.42 | 286.2 | 166.47 | 206.16 | 296.89 | 291.08 | 168.44 | 213.14 | 290.19 | 290.64 | 158.64 | 221.83 | 288.42 | 284.43 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:01:29 | 10.57 | 163.33 | 179.52 | 289.3 | 287.53 | 173.57 | 185.51 | 285.75 | 299.13 | 204.52 | 213.55 | 287.97 | 285.75 | 165.29 | 205.34 | 296.89 | 290.64 | 166.47 | 211.9 | 289.3 | 290.19 | 157.86 | 220.58 | 287.08 | 283.1 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:01:44 | 10.82 | 162.55 | 178.73 | 289.3 | 287.53 | 173.57 | 185.11 | 285.75 | 299.13 | 204.12 | 213.14 | 287.97 | 285.31 | 164.9 | 204.52 | 296.44 | 289.75 | 165.29 | 211.9 | 289.3 | 289.75 | 157.47 | 220.99 | 287.08 | 283.1 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:01:59 | 11.07 | 162.16 | 178.33 | 288.86 | 287.08 | 173.17 | 184.31 | 285.75 | 299.13 | 203.71 | 212.72 | 287.97 | 285.31 | 163.72 | 204.52 | 296.44 | 289.75 | 164.12 | 211.49 | 289.3 | 289.3 | 156.31 | 220.16 | 287.08 | 283.1 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:02:14 | 11.32 | 162.55 | 177.93 | 288.86 | 286.64 | 172.78 | 183.51 | 285.31 | 297.79 | 202.89 | 211.9 | 287.53 | 284.43 | 161.77 | 203.71 | 295.55 | 289.3 | 162.94 | 210.67 | 288.86 | 288.86 | 155.53 | 219.34 | 286.64 | 282.66 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:02:29 | 11.57 | 162.55 | 176.34 | 288.42 | 286.2 | 172.78 | 183.91 | 284.87 | 297.79 | 202.08 | 210.67 | 287.08 | 284.43 | 160.2 | 202.89 | 295.55 | 289.3 | 161.38 | 209.85 | 288.86 | 288.86 | 155.14 | 218.92 | 285.75 | 282.22 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:02:44 | 11.82 | 162.94 | 175.15 | 288.42 | 285.75 | 172.38 | 184.31 | 284.87 | 297.34 | 201.26 | 210.26 | 287.08 | 284.43 | 159.03 | 202.48 | 295.55 | 288.86 | 160.99 | 209.44 | 288.86 | 288.42 | 153.98 | 218.09 | 285.75 | 281.77 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:02:59 | 12.07 | 163.33 | 173.57 | 287.53 | 285.31 | 171.99 | 184.31 | 284.43 | 296.89 | 200.86 | 209.44 | 286.64 | 283.54 | 158.64 | 201.67 | 295.1 | 287.97 | 159.81 | 208.21 | 288.42 | 287.53 | 153.2 | 216.85 | 284.87 | 281.77 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:03:14 | 12.32 | 164.12 | 172.78 | 287.53 | 284.43 | 171.2 | 184.31 | 283.98 | 296 | 200.45 | 208.62 | 286.2 | 283.1 | 157.86 | 201.26 | 295.1 | 287.97 | 158.64 | 207.39 | 288.42 | 287.97 | 152.04 | 216.44 | 283.98 | 280.89 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:03:29 | 12.57 | 165.69 | 172.38 | 287.08 | 283.98 | 171.59 | 185.11 | 283.98 | 296.44 | 200.04 | 208.62 | 286.2 | 282.66 | 157.47 | 200.86 | 294.65 | 287.97 | 158.25 | 206.98 | 287.97 | 287.08 | 151.26 | 216.02 | 283.98 | 280.89 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:03:44 | 12.82 | 166.08 | 171.59 | 286.64 | 283.98 | 170.8 | 185.51 | 283.54 | 295.55 | 198.82 | 207.39 | 285.75 | 282.22 | 157.86 | 199.64 | 294.21 | 287.08 | 157.09 | 205.75 | 287.53 | 287.08 | 149.72 | 214.79 | 283.1 | 280.01 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:03:59 | 13.07 | 165.69 | 171.2 | 286.2 | 283.1 | 170.41 | 185.11 | 283.1 | 295.55 | 198.82 | 206.57 | 285.31 | 281.77 | 157.86 | 199.23 | 294.21 | 287.08 | 155.92 | 205.34 | 287.08 | 286.64 | 149.33 | 213.96 | 283.1 | 280.01 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:04:14 | 13.32 | 166.08 | 170.8 | 286.64 | 282.66 | 170.8 | 184.71 | 282.66 | 295.1 | 198.01 | 205.75 | 285.31 | 281.77 | 158.25 | 198.42 | 293.31 | 286.64 | 154.75 | 204.52 | 287.08 | 285.75 | 148.56 | 212.72 | 282.66 | 279.13 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:04:30 | 13.58 | 165.29 | 170.41 | 285.31 | 282.22 | 170.01 | 183.91 | 281.77 | 294.21 | 197.2 | 204.12 | 284.87 | 280.89 | 158.64 | 197.61 | 292.87 | 285.75 | 152.04 | 202.48 | 286.64 | 285.31 | 147.4 | 211.9 | 281.77 | 279.13 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:04:46 | 13.85 | 164.9 | 169.62 | 285.31 | 281.33 | 169.62 | 183.11 | 281.77 | 293.31 | 196.79 | 203.3 | 283.98 | 280.45 | 158.25 | 196.79 | 292.87 | 285.31 | 151.26 | 201.26 | 286.2 | 284.43 | 146.25 | 211.08 | 280.89 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:05:01 | 14.1 | 164.9 | 169.62 | 285.31 | 281.33 | 169.62 | 183.11 | 281.77 | 293.76 | 196.79 | 202.48 | 284.43 | 280.89 | 158.25 | 196.79 | 292.87 | 285.31 | 150.49 | 201.26 | 286.2 | 284.87 | 145.48 | 210.26 | 281.33 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:05:16 | 14.35 | 164.12 | 168.83 | 284.87 | 280.45 | 169.23 | 183.11 | 281.33 | 293.31 | 195.98 | 202.08 | 284.43 | 280.01 | 157.86 | 196.79 | 292.87 | 284.43 | 149.33 | 200.45 | 286.2 | 283.98 | 144.32 | 209.44 | 280.89 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:05:31 | 14.6 | 162.94 | 168.44 | 284.43 | 280.45 | 168.83 | 181.92 | 280.45 | 292.87 | 195.58 | 200.45 | 283.54 | 279.57 | 156.7 | 195.98 | 291.98 | 283.98 | 148.56 | 199.64 | 285.75 | 283.54 | 143.17 | 208.62 | 280.01 | 277.81 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:05:46 | 14.85 | 162.55 | 167.65 | 283.98 | 279.57 | 168.04 | 180.72 | 280.45 | 292.42 | 195.58 | 200.04 | 283.54 | 279.13 | 156.31 | 195.58 | 291.98 | 283.98 | 147.79 | 199.23 | 285.31 | 283.54 | 142.41 | 207.8 | 280.01 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:06:02 | 15.12 | 161.77 | 167.26 | 283.54 | 279.13 | 167.65 | 180.32 | 280.01 | 291.98 | 195.18 | 198.82 | 283.54 | 278.69 | 155.53 | 194.77 | 291.98 | 283.98 | 147.02 | 198.01 | 285.31 | 283.1 | 141.64 | 207.39 | 279.13 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:06:17 | 15.37 | 161.38 | 167.65 | 283.98 | 279.13 | 167.26 | 179.92 | 280.45 | 291.53 | 194.77 | 197.61 | 283.54 | 279.13 | 155.14 | 193.96 | 291.98 | 283.54 | 146.25 | 198.42 | 284.87 | 283.1 | 140.87 | 207.39 | 279.57 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:06:33 | 15.63 | 160.59 | 166.86 | 283.54 | 278.25 | 166.86 | 178.73 | 279.13 | 291.08 | 193.56 | 195.58 | 282.66 | 277.81 | 154.36 | 192.35 | 290.64 | 283.1 | 145.09 | 197.2 | 284.87 | 282.22 | 140.11 | 206.57 | 278.69 | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:06:48 | 15.88 | 159.81 | 166.08 | 283.1 | 277.81 | 165.69 | 177.93 | 279.57 | 290.19 | 193.15 | 194.77 | 282.22 | 277.37 | 153.98 | 191.14 | 290.64 | 282.66 | 144.32 | 196.79 | 284.43 | 282.22 | 138.96 | 206.57 | 278.25 | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:07:03 | 16.13 | 159.03 | 166.08 | 282.66 | 277.81 | 164.9 | 177.14 | 279.13 | 290.64 | 192.35 | 193.56 | 282.22 | 277.37 | 153.59 | 190.33 | 290.64 | 282.66 | 143.94 | 195.98 | 284.43 | 281.77 | 138.2 | 206.57 | 278.25 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:07:18 | 16.38 | 158.64 | 165.69 | 283.1 | 277.81 | 164.51 | 175.95 | 279.13 | 290.64 | 191.94 | 192.35 | 282.66 | 277.37 | 153.59 | 189.13 | 290.64 | 282.22 | 143.56 | 195.98 | 284.43 | 281.77 | 137.43 | 206.16 | 278.25 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 16:07:33 | 16.63 | 157.86 | 165.29 | 282.22 | 276.93 | 163.72 | 175.55 | 278.25 | 290.19 | 191.54 | 190.74 | 281.77 | 276.93 | 152.81 | 187.92 | 290.64 | 282.22 | 142.79 | 195.58 | 283.98 | 281.77 | 136.67 | 205.75 | 277.81 | 276.49 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:07:48 | 16.88 | 157.09 | 164.51 | 282.22 | 276.05 | 162.16 | 175.15 | 278.69 | 289.75 | 190.74 | 189.53 | 280.89 | 276.49 | 152.04 | 186.72 | 289.75 | 281.33 | 142.02 | 193.96 | 283.1 | 280.89 | 135.53 | 205.34 | 276.49 | 275.18 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:08:03 | 17.13 | 156.7 | 163.72 | 281.77 | 276.05 | 162.16 | 175.55 | 278.25 | 289.3 | 190.33 | 188.72 | 281.33 | 276.49 | 152.43 | 185.51 | 289.75 | 281.33 | 142.02 | 193.15 | 283.1 | 280.45 | 135.15 | 204.93 | 276.93 | 275.18 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:08:19 | 17.4 | 156.31 | 163.72 | 282.22 | 276.05 | 161.38 | 175.95 | 278.25 | 289.75 | 189.93 | 188.32 | 281.33 | 276.49 | 151.26 | 183.91 | 289.75 | 281.33 | 141.26 | 192.75 | 283.54 | 280.89 | 134.01 | 204.93 | 276.93 | 275.18 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:08:34 | 17.65 | 155.53 | 163.33 | 281.77 | 276.05 | 160.99 | 175.95 | 278.25 | 289.3 | 189.53 | 187.52 | 280.89 | 276.49 | 150.88 | 182.71 | 288.86 | 281.33 | 140.49 | 192.75 | 283.1 | 280.45 | 133.63 | 204.52 | 276.49 | 275.18 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:08:49 | 17.9 | 154.36 | 162.94 | 281.77 | 275.18 | 160.59 | 175.95 | 277.81 | 288.42 | 189.13 | 187.12 | 280.89 | 275.61 | 150.1 | 181.12 | 287.97 | 280.45 | 140.11 | 191.54 | 283.1 | 280.01 | 132.49 | 203.71 | 276.05 | 274.74 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:09:04 | 18.15 | 153.98 | 162.55 | 280.89 | 275.18 | 160.2 | 176.34 | 276.93 | 288.42 | 188.72 | 187.52 | 280.45 | 275.61 | 149.72 | 180.32 | 287.97 | 280.45 | 139.73 | 191.14 | 282.66 | 279.57 | 132.11 | 203.3 | 275.61 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:09:19 | 18.4 | 153.2 | 162.16 | 281.33 | 274.74 | 160.2 | 176.34 | 276.93 | 288.42 | 188.32 | 187.12 | 280.89 | 275.61 | 149.33 | 178.73 | 287.97 | 280.45 | 139.34 | 191.14 | 282.66 | 279.57 | 131.73 | 203.3 | 276.05 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:09:34 | 18.65 | 152.04 | 161.77 | 280.89 | 274.3 | 159.03 | 175.95 | 276.93 | 287.53 | 187.92 | 186.32 | 280.01 | 274.74 | 148.95 | 175.95 | 286.64 | 279.57 | 138.58 | 190.33 | 282.22 | 278.69 | 130.97 | 202.48 | 275.18 | 273.86 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:09:49 | 18.9 | 152.04 | 161.38 | 280.89 | 274.3 | 158.64 | 175.55 | 276.49 | 287.53 | 187.12 | 186.32 | 280.01 | 274.74 | 148.95 | 174.36 | 286.64 | 280.01 | 138.2 | 189.53 | 282.22 | 279.13 | 130.21 | 202.08 | 275.18 | 273.86 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 16:10:04 | 19.15 | 151.65 | 160.59 | 280.45 | 273.86 | 156.31 | 175.55 | 276.49 | 287.08 | 186.72 | 185.91 | 280.01 | 274.3 | 148.56 | 171.99 | 286.64 | 279.57 | 137.82 | 188.72 | 281.77 | 278.25 | 129.08 | 201.67 | 274.74 | 273.86 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:10:19 | 19.4 | 151.26 | 160.2 | 280.01 | 273.42 | 154.36 | 175.55 | 276.05 | 287.08 | 186.32 | 185.51 | 279.57 | 274.3 | 147.79 | 170.01 | 285.75 | 279.13 | 137.05 | 187.92 | 281.33 | 277.81 | 128.7 | 200.86 | 274.3 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:10:34 | 19.65 | 150.88 | 159.81 | 279.57 | 272.99 | 153.59 | 175.15 | 276.05 | 286.64 | 185.91 | 185.51 | 279.13 | 273.86 | 147.79 | 168.44 | 285.31 | 278.69 | 136.67 | 187.12 | 281.33 | 277.37 | 127.94 | 200.45 | 273.86 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:10:49 | 19.9 | 150.88 | 159.42 | 280.01 | 272.55 | 153.59 | 175.55 | 275.61 | 286.2 | 185.91 | 184.71 | 279.13 | 273.86 | 148.17 | 168.04 | 285.31 | 278.69 | 136.29 | 186.72 | 281.77 | 277.37 | 127.19 | 200.45 | 274.3 | 273.42 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 16:11:04 | 20.15 | 150.88 | 159.42 | 280.01 | 272.99 | 153.59 | 175.95 | 275.61 | 286.64 | 185.51 | 184.71 | 279.13 | 273.86 | 147.79 | 167.26 | 285.75 | 278.69 | 135.91 | 186.32 | 281.33 | 277.37 | 126.43 | 199.64 | 273.86 | 273.42 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:11:19 | 20.4 | 150.49 | 158.25 | 279.57 | 272.11 | 152.81 | 175.15 | 275.18 | 285.75 | 184.71 | 183.91 | 278.69 | 272.99 | 146.63 | 166.47 | 285.31 | 278.25 | 135.15 | 184.71 | 280.89 | 276.49 | 124.55 | 198.82 | 273.86 | 272.55 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:11:34 | 20.65 | 150.88 | 157.86 | 279.57 | 272.55 | 152.43 | 175.95 | 275.61 | 285.75 | 184.71 | 183.51 | 278.69 | 272.99 | 146.63 | 166.08 | 284.87 | 278.25 | 134.77 | 184.31 | 280.89 | 276.49 | 124.17 | 198.42 | 273.42 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 16:11:49 | 20.9 | 151.26 | 157.09 | 279.13 | 271.67 | 152.43 | 175.15 | 275.18 | 285.31 | 183.91 | 182.71 | 277.81 | 272.55 | 145.48 | 165.29 | 284.43 | 277.37 | 133.63 | 183.51 | 280.89 | 275.61 | 122.29 | 197.61 | 272.99 | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:12:04 | 21.15 | 152.04 | 156.7 | 279.57 | 271.67 | 152.43 | 175.55 | 275.18 | 285.31 | 183.91 | 182.71 | 278.25 | 272.99 | 144.71 | 165.29 | 284.87 | 277.81 | 133.63 | 182.71 | 280.89 | 276.49 | 121.17 | 197.61 | 273.42 | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:12:19 | 21.4 | 152.04 | 156.7 | 278.69 | 271.24 | 150.88 | 174.76 | 274.74 | 284.87 | 183.11 | 181.52 | 277.81 | 272.11 | 143.56 | 164.9 | 283.98 | 277.81 | 132.11 | 182.31 | 280.45 | 276.05 | 118.92 | 197.2 | 272.99 | 272.55 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:12:34 | 21.65 | 152.04 | 155.53 | 278.25 | 271.24 | 149.33 | 173.96 | 273.86 | 284.43 | 182.71 | 181.12 | 277.37 | 272.11 | 142.02 | 164.51 | 283.54 | 276.93 | 130.21 | 181.52 | 279.57 | 275.61 | 116.67 | 196.39 | 272.11 | 271.67 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:12:49 | 21.9 | 152.04 | 155.53 | 277.37 | 270.8 | 148.95 | 174.36 | 273.86 | 284.43 | 181.92 | 180.32 | 276.93 | 272.11 | 141.26 | 164.51 | 283.54 | 276.93 | 129.08 | 181.12 | 279.57 | 275.18 | 115.18 | 195.58 | 272.11 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:13:04 | 22.15 | 152.04 | 155.92 | 277.81 | 270.8 | 148.56 | 173.96 | 273.86 | 284.43 | 181.12 | 179.52 | 277.37 | 271.24 | 140.11 | 164.51 | 283.1 | 276.49 | 128.7 | 180.32 | 280.01 | 275.18 | 114.06 | 195.18 | 272.11 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 16:13:19 | 22.4 | 152.04 | 155.14 | 276.93 | 269.93 | 148.17 | 173.57 | 273.42 | 283.54 | 180.32 | 178.73 | 276.93 | 271.24 | 139.34 | 163.72 | 283.54 | 276.49 | 127.94 | 179.92 | 279.57 | 274.74 | 112.95 | 194.37 | 271.24 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 16:13:34 | 22.65 | 152.04 | 155.14 | 276.49 | 269.93 | 147.79 | 173.57 | 272.99 | 283.54 | 179.52 | 178.33 | 276.49 | 270.8 | 138.96 | 163.33 | 283.1 | 276.05 | 126.81 | 179.13 | 279.57 | 274.74 | 112.2 | 193.96 | 271.67 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 16:13:49 | 22.9 | 151.65 | 154.36 | 276.05 | 269.49 | 148.17 | 173.17 | 273.42 | 283.54 | 179.13 | 177.53 | 276.05 | 270.8 | 137.82 | 162.94 | 282.66 | 276.05 | 126.43 | 179.13 | 278.69 | 274.3 | 110.72 | 193.56 | 270.8 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 16:14:04 | 23.15 | 151.65 | 154.75 | 276.49 | 269.49 | 147.79 | 172.78 | 272.99 | 283.1 | 179.13 | 177.14 | 276.49 | 270.8 | 137.05 | 162.94 | 283.1 | 275.61 | 126.43 | 178.33 | 279.13 | 274.3 | 109.97 | 193.56 | 271.24 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 16:14:19 | 23.4 | 151.65 | 155.14 | 276.93 | 269.49 | 147.79 | 172.38 | 272.99 | 283.54 | 178.33 | 176.34 | 276.05 | 270.8 | 136.67 | 162.94 | 282.66 | 275.61 | 126.06 | 177.53 | 279.13 | 274.3 | 108.49 | 192.75 | 271.24 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 16:14:34 | 23.65 | 151.65 | 155.92 | 276.05 | 268.62 | 148.17 | 171.99 | 272.55 | 282.66 | 177.53 | 175.95 | 276.05 | 270.36 | 135.91 | 162.55 | 283.1 | 275.18 | 125.68 | 177.14 | 278.69 | 274.3 | 107.38 | 191.94 | 270.8 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 16:14:49 | 23.9 | 151.26 | 155.92 | 276.49 | 268.19 | 148.17 | 171.2 | 272.55 | 282.66 | 177.14 | 174.76 | 275.61 | 269.93 | 135.15 | 161.77 | 282.22 | 275.18 | 125.3 | 176.74 | 278.25 | 273.86 | 106.64 | 191.14 | 270.36 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 16:15:04 | 24.15 | 151.26 | 156.31 | 276.05 | 268.62 | 148.56 | 171.2 | 272.55 | 282.22 | 176.74 | 174.36 | 275.61 | 269.93 | 134.39 | 161.77 | 282.22 | 274.74 | 124.55 | 175.55 | 278.69 | 273.86 | 105.53 | 191.14 | 270.8 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.48
19.07.18 16:15:19 | 24.4 | 150.88 | 157.09 | 276.05 | 268.62 | 148.56 | 170.41 | 272.11 | 282.22 | 176.34 | 174.36 | 275.18 | 269.06 | 133.25 | 160.99 | 282.22 | 274.3 | 124.17 | 175.15 | 277.81 | 273.42 | 104.42 | 190.33 | 269.93 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 16:15:34 | 24.65 | 150.49 | 157.86 | 275.61 | 268.19 | 149.33 | 170.01 | 272.11 | 281.77 | 175.55 | 173.57 | 274.74 | 269.06 | 132.11 | 160.99 | 281.77 | 274.3 | 123.8 | 174.36 | 278.25 | 272.99 | 103.32 | 189.53 | 269.93 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 16:15:49 | 24.9 | 150.1 | 157.47 | 275.61 | 268.19 | 149.72 | 169.23 | 271.24 | 281.33 | 174.76 | 173.57 | 274.3 | 269.06 | 131.35 | 160.59 | 281.33 | 273.86 | 123.04 | 173.17 | 277.81 | 272.99 | 102.58 | 189.53 | 269.49 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 16:16:04 | 25.15 | 150.1 | 157.86 | 275.61 | 267.32 | 150.1 | 169.23 | 271.24 | 280.89 | 174.36 | 173.17 | 274.3 | 269.06 | 130.59 | 160.2 | 281.33 | 273.86 | 122.67 | 173.17 | 277.81 | 272.99 | 101.85 | 188.72 | 269.06 | 269.49 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 16:16:19 | 25.4 | 150.1 | 157.86 | 274.74 | 267.75 | 151.26 | 169.23 | 271.24 | 281.33 | 173.57 | 173.17 | 274.3 | 268.62 | 130.59 | 160.2 | 280.89 | 273.86 | 122.29 | 172.78 | 277.81 | 272.99 | 101.85 | 188.32 | 269.49 | 269.49 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 16:16:34 | 25.65 | 149.72 | 157.47 | 274.74 | 267.32 | 151.65 | 168.44 | 271.24 | 280.89 | 172.78 | 172.78 | 273.86 | 268.19 | 130.21 | 159.81 | 281.33 | 273.42 | 122.29 | 172.78 | 276.93 | 272.55 | 100.74 | 187.92 | 269.06 | 269.49 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 16:16:49 | 25.9 | 149.33 | 156.7 | 274.74 | 267.32 | 152.43 | 168.04 | 271.24 | 280.45 | 172.38 | 172.38 | 273.86 | 268.19 | 129.83 | 159.42 | 280.89 | 273.42 | 122.29 | 171.99 | 276.93 | 272.11 | 100.01 | 187.52 | 268.62 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 16:17:04 | 26.15 | 147.79 | 156.31 | 274.74 | 266.88 | 152.04 | 167.65 | 270.36 | 280.01 | 171.59 | 171.59 | 273.42 | 267.75 | 129.08 | 158.25 | 280.89 | 272.55 | 121.54 | 171.59 | 276.49 | 271.67 | 98.54 | 186.72 | 268.19 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 16:17:19 | 26.4 | 147.79 | 155.53 | 274.3 | 266.01 | 152.81 | 166.86 | 269.93 | 279.57 | 171.2 | 171.59 | 273.42 | 267.32 | 128.7 | 157.86 | 280.01 | 272.55 | 121.17 | 171.59 | 276.05 | 271.67 | 97.81 | 185.91 | 267.75 | 268.62 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 16:17:34 | 26.65 | 147.4 | 155.92 | 274.3 | 266.45 | 153.2 | 166.86 | 269.93 | 279.57 | 170.8 | 171.2 | 272.55 | 267.32 | 128.32 | 158.25 | 280.01 | 272.55 | 121.17 | 170.8 | 276.49 | 271.24 | 97.07 | 185.51 | 268.19 | 268.62 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 16:17:49 | 26.9 | 147.4 | 155.14 | 273.42 | 265.58 | 154.36 | 166.86 | 269.93 | 279.13 | 170.01 | 170.8 | 272.55 | 266.88 | 127.19 | 157.47 | 280.01 | 272.11 | 121.17 | 170.8 | 276.05 | 270.8 | 96.34 | 185.51 | 267.75 | 268.19 | 14 | 968 | 29 | 15.41
19.07.18 16:18:04 | 27.15 | 147.02 | 154.75 | 273.42 | 265.58 | 153.98 | 166.86 | 269.49 | 278.69 | 170.01 | 170.41 | 272.55 | 266.88 | 126.06 | 157.47 | 279.57 | 271.67 | 120.79 | 170.41 | 276.05 | 271.24 | 95.25 | 184.31 | 267.32 | 268.19 | 14 | 968 | 29 | 15.41
19.07.18 16:18:19 | 27.4 | 146.63 | 153.98 | 272.99 | 265.14 | 153.98 | 166.08 | 269.49 | 279.13 | 169.23 | 170.01 | 272.11 | 266.45 | 124.92 | 156.31 | 279.57 | 271.24 | 120.42 | 170.01 | 275.61 | 270.8 | 94.52 | 183.91 | 267.32 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.41
19.07.18 16:18:34 | 27.65 | 146.63 | 153.2 | 273.86 | 265.58 | 154.75 | 166.47 | 269.06 | 278.25 | 168.83 | 170.01 | 271.67 | 266.45 | 124.55 | 156.31 | 279.57 | 271.67 | 120.42 | 170.41 | 275.61 | 270.8 | 94.15 | 183.51 | 267.32 | 268.19 | 14 | 968 | 29 | 15.41
19.07.18 16:18:49 | 27.9 | 146.63 | 152.81 | 273.42 | 265.14 | 154.75 | 166.47 | 269.06 | 278.69 | 168.04 | 169.62 | 272.55 | 266.45 | 124.17 | 155.53 | 279.57 | 271.67 | 120.42 | 170.01 | 275.61 | 270.8 | 93.79 | 183.11 | 266.88 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 16:19:04 | 28.15 | 146.25 | 152.04 | 273.42 | 265.58 | 154.75 | 166.08 | 269.06 | 278.69 | 168.04 | 169.23 | 271.67 | 266.45 | 123.42 | 154.75 | 279.57 | 270.8 | 120.42 | 169.62 | 275.61 | 270.36 | 93.06 | 182.71 | 266.88 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 16:19:19 | 28.4 | 145.86 | 150.88 | 272.55 | 264.71 | 154.36 | 166.47 | 268.62 | 277.81 | 165.29 | 168.04 | 271.67 | 266.01 | 121.17 | 154.36 | 278.69 | 270.8 | 120.04 | 168.83 | 274.74 | 269.93 | 92.33 | 182.31 | 266.45 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 16:19:34 | 28.65 | 146.25 | 149.72 | 273.42 | 264.71 | 154.36 | 166.08 | 268.62 | 277.81 | 164.51 | 168.04 | 271.24 | 265.58 | 120.42 | 153.98 | 279.13 | 270.36 | 119.67 | 168.44 | 274.3 | 269.93 | 91.96 | 181.92 | 266.45 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.38
19.07.18 16:19:49 | 28.9 | 145.86 | 149.33 | 273.42 | 264.71 | 154.36 | 166.47 | 268.62 | 277.81 | 164.51 | 167.65 | 271.24 | 265.58 | 119.67 | 154.36 | 278.69 | 270.8 | 119.29 | 168.04 | 274.74 | 270.36 | 91.6 | 181.12 | 266.01 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.38
19.07.18 16:20:04 | 29.15 | 145.86 | 148.95 | 273.42 | 264.27 | 154.36 | 166.08 | 268.19 | 277.37 | 164.12 | 167.26 | 271.24 | 265.58 | 119.29 | 153.98 | 279.13 | 270.36 | 119.67 | 168.04 | 275.18 | 270.36 | 90.87 | 181.12 | 266.45 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 16:20:20 | 29.42 | 145.48 | 148.56 | 272.99 | 264.27 | 153.59 | 165.69 | 267.75 | 276.93 | 163.33 | 166.86 | 270.8 | 265.14 | 118.17 | 153.98 | 278.69 | 269.93 | 119.29 | 166.86 | 274.3 | 269.93 | 89.78 | 179.92 | 265.58 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 16:20:35 | 29.67 | 145.09 | 148.17 | 272.99 | 263.84 | 153.59 | 164.9 | 267.75 | 276.93 | 162.55 | 165.69 | 270.8 | 264.71 | 117.42 | 154.36 | 278.69 | 269.93 | 119.29 | 166.47 | 274.3 | 269.49 | 89.78 | 179.52 | 266.01 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 16:20:50 | 29.92 | 144.71 | 147.79 | 272.99 | 263.84 | 153.2 | 164.51 | 267.75 | 276.93 | 163.33 | 166.08 | 270.36 | 264.71 | 116.67 | 153.59 | 278.69 | 269.93 | 118.54 | 166.08 | 274.3 | 269.06 | 89.42 | 178.73 | 265.14 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 16:21:05 | 30.17 | 144.71 | 146.63 | 272.99 | 263.41 | 152.43 | 164.12 | 266.88 | 276.49 | 162.94 | 165.29 | 269.49 | 264.27 | 116.67 | 153.59 | 278.25 | 269.06 | 117.79 | 164.9 | 273.42 | 269.49 | 88.33 | 178.33 | 265.14 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 16:21:20 | 30.42 | 144.32 | 146.63 | 272.99 | 263.41 | 152.43 | 163.33 | 266.88 | 276.49 | 162.94 | 164.9 | 269.93 | 264.27 | 115.55 | 154.36 | 277.81 | 269.49 | 117.79 | 164.51 | 273.86 | 268.62 | 88.33 | 177.93 | 264.71 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 15.34
19.07.18 16:21:35 | 30.67 | 143.94 | 146.25 | 272.55 | 262.97 | 152.04 | 162.94 | 266.88 | 275.61 | 162.16 | 164.12 | 269.06 | 263.84 | 115.18 | 154.36 | 277.81 | 269.06 | 116.67 | 163.72 | 272.99 | 268.62 | 87.24 | 177.14 | 264.71 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 15.34
19.07.18 16:21:50 | 30.92 | 144.32 | 146.63 | 272.55 | 262.97 | 152.04 | 162.94 | 266.45 | 276.05 | 162.94 | 163.72 | 269.49 | 263.84 | 114.81 | 155.53 | 278.25 | 269.06 | 116.67 | 163.33 | 273.42 | 268.62 | 86.88 | 176.74 | 264.71 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 15.34
19.07.18 16:22:05 | 31.17 | 143.94 | 146.25 | 272.55 | 262.54 | 152.04 | 162.16 | 266.45 | 276.05 | 162.55 | 162.94 | 269.06 | 263.84 | 114.43 | 156.31 | 277.37 | 268.62 | 115.93 | 163.33 | 272.99 | 268.62 | 86.88 | 176.74 | 264.71 | 266.01 | 14 | 968 | 29 | 15.34
19.07.18 16:22:20 | 31.42 | 143.94 | 146.63 | 272.99 | 263.41 | 151.65 | 162.16 | 266.88 | 276.05 | 162.55 | 162.94 | 269.93 | 264.27 | 114.81 | 157.09 | 277.81 | 269.06 | 115.93 | 163.33 | 273.42 | 268.62 | 86.88 | 177.14 | 265.14 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.32
19.07.18 16:22:35 | 31.67 | 143.56 | 146.25 | 272.55 | 262.54 | 151.26 | 161.77 | 266.01 | 276.05 | 162.16 | 162.16 | 269.06 | 263.84 | 114.06 | 157.09 | 277.37 | 268.19 | 115.18 | 162.94 | 272.99 | 268.62 | 85.79 | 176.34 | 264.27 | 266.01 | 14 | 968 | 29 | 15.32
19.07.18 16:22:50 | 31.92 | 143.17 | 145.09 | 272.55 | 262.11 | 151.65 | 161.77 | 266.45 | 275.61 | 162.16 | 161.77 | 269.06 | 263.84 | 113.69 | 157.86 | 277.81 | 268.62 | 114.81 | 162.55 | 272.99 | 268.62 | 85.43 | 175.95 | 264.71 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 15.32
19.07.18 16:23:05 | 32.17 | 142.41 | 144.32 | 272.11 | 262.11 | 151.26 | 161.38 | 266.01 | 275.18 | 161.38 | 160.99 | 268.19 | 263.41 | 112.57 | 158.25 | 276.93 | 267.75 | 114.06 | 161.77 | 272.55 | 268.19 | 84.71 | 175.55 | 264.27 | 266.01 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 16:23:20 | 32.42 | 142.02 | 143.17 | 272.55 | 262.11 | 151.65 | 160.99 | 266.01 | 275.61 | 161.38 | 160.99 | 268.19 | 263.41 | 111.83 | 157.86 | 276.93 | 268.19 | 113.32 | 161.38 | 272.55 | 267.75 | 84.71 | 174.76 | 263.84 | 265.58 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 16:23:35 | 32.67 | 141.64 | 142.02 | 272.11 | 261.68 | 151.65 | 160.59 | 265.14 | 274.74 | 161.38 | 160.99 | 268.19 | 262.54 | 111.09 | 157.86 | 276.93 | 267.75 | 112.95 | 160.59 | 272.11 | 267.75 | 83.98 | 173.96 | 263.84 | 265.58 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 16:23:50 | 32.92 | 141.64 | 141.64 | 272.11 | 261.68 | 151.26 | 159.81 | 265.14 | 274.3 | 161.77 | 160.59 | 268.19 | 262.97 | 110.72 | 157.86 | 276.93 | 267.32 | 112.57 | 160.59 | 272.11 | 268.19 | 83.26 | 173.57 | 263.41 | 266.01 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 16:24:05 | 33.17 | 140.87 | 140.87 | 271.67 | 261.68 | 150.88 | 159.42 | 264.71 | 274.3 | 160.99 | 160.59 | 267.75 | 262.54 | 109.6 | 157.86 | 276.05 | 267.32 | 111.83 | 159.42 | 271.67 | 267.32 | 82.54 | 172.38 | 262.97 | 265.14 | 14 | 968 | 29 | 15.29
19.07.18 16:24:20 | 33.42 | 140.87 | 140.49 | 272.11 | 261.24 | 150.88 | 159.42 | 265.14 | 274.3 | 161.38 | 160.2 | 267.75 | 262.54 | 108.86 | 157.86 | 276.49 | 267.75 | 111.83 | 159.81 | 272.11 | 267.75 | 82.18 | 171.99 | 263.41 | 265.58 | 14 | 968 | 29 | 15.27
19.07.18 16:24:35 | 33.67 | 140.87 | 140.49 | 272.11 | 261.68 | 150.88 | 159.03 | 265.14 | 274.3 | 161.38 | 160.99 | 267.32 | 262.97 | 108.86 | 157.86 | 276.49 | 267.32 | 111.83 | 159.42 | 272.11 | 267.75 | 82.54 | 171.99 | 263.84 | 265.58 | 14 | 968 | 29 | 15.25