## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180719_resp_Day5_RUN2 |  | Generated On : | 19/07/2018, 19:15:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 19/07/2018, 18:41:47 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 19/07/2018, 19:14:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
19.07.18 18:41:49 | 0.03 | 215.2 | 195.98 | 320 | 349.78 | 245.8 | 216.02 | 327.83 | 333.39 | 220.16 | 207.39 | 323.68 | 323.22 | 190.33 | 218.51 | 336.64 | 326.9 | 201.67 | 291.53 | 332.92 | 322.76 | 219.34 | 302.28 | 328.75 | 322.76 | 14 | 968 | 29 | 14.59
19.07.18 18:42:04 | 0.28 | 211.9 | 191.94 | 318.63 | 346.95 | 243.67 | 208.21 | 326.9 | 332.46 | 219.34 | 205.34 | 322.76 | 322.3 | 187.92 | 216.44 | 334.78 | 326.44 | 200.45 | 284.43 | 332.46 | 321.84 | 216.85 | 298.24 | 328.29 | 320.46 | 14 | 968 | 29 | 14.7
19.07.18 18:42:19 | 0.53 | 208.21 | 187.52 | 317.26 | 345.54 | 241.98 | 202.08 | 325.98 | 331.07 | 218.51 | 203.3 | 321.84 | 320.46 | 185.91 | 215.61 | 332.46 | 325.52 | 198.82 | 273.86 | 331.07 | 320.46 | 215.2 | 295.1 | 326.44 | 319.55 | 14 | 968 | 29 | 14.77
19.07.18 18:42:34 | 0.78 | 205.34 | 184.31 | 316.8 | 343.19 | 241.13 | 196.79 | 325.52 | 330.14 | 218.09 | 202.08 | 320.92 | 320 | 184.31 | 216.44 | 331.53 | 325.06 | 198.42 | 264.71 | 331.07 | 319.55 | 212.72 | 293.76 | 325.98 | 318.63 | 14 | 968 | 29 | 14.86
19.07.18 18:42:49 | 1.03 | 202.48 | 179.92 | 314.97 | 342.25 | 238.17 | 193.15 | 323.68 | 328.75 | 216.85 | 201.26 | 320 | 318.63 | 182.71 | 216.44 | 329.21 | 324.14 | 197.61 | 259.08 | 329.68 | 318.17 | 210.67 | 289.3 | 324.6 | 316.8 | 14 | 968 | 29 | 14.91
19.07.18 18:43:04 | 1.28 | 200.04 | 175.55 | 313.61 | 340.38 | 236.06 | 189.93 | 323.22 | 327.36 | 216.44 | 199.64 | 319.09 | 317.71 | 181.52 | 215.2 | 327.83 | 323.68 | 196.39 | 254.35 | 328.75 | 316.8 | 208.21 | 285.31 | 323.22 | 315.43 | 14 | 968 | 29 | 14.98
19.07.18 18:43:19 | 1.53 | 197.61 | 171.2 | 312.7 | 338.98 | 233.95 | 186.72 | 321.84 | 326.9 | 215.61 | 198.42 | 318.17 | 316.8 | 180.72 | 214.37 | 326.44 | 323.22 | 195.98 | 250.49 | 327.36 | 315.89 | 206.57 | 282.22 | 322.3 | 314.52 | 14 | 968 | 29 | 15.04
19.07.18 18:43:34 | 1.78 | 195.58 | 167.65 | 311.79 | 338.04 | 232.69 | 183.91 | 320.92 | 325.98 | 214.37 | 196.39 | 317.71 | 316.34 | 179.92 | 212.72 | 325.98 | 321.84 | 195.58 | 246.23 | 326.44 | 314.97 | 204.52 | 279.57 | 321.38 | 313.15 | 14 | 968 | 29 | 15.11
19.07.18 18:43:49 | 2.03 | 193.15 | 163.33 | 310.88 | 336.18 | 230.17 | 177.53 | 320 | 325.06 | 213.96 | 195.18 | 316.8 | 315.43 | 177.14 | 211.49 | 324.6 | 321.38 | 194.37 | 242.82 | 325.06 | 313.61 | 203.3 | 277.37 | 320.46 | 311.79 | 14 | 968 | 29 | 15.16
19.07.18 18:44:04 | 2.28 | 189.93 | 159.81 | 309.97 | 334.78 | 228.5 | 173.57 | 319.09 | 324.6 | 213.14 | 193.56 | 316.34 | 314.97 | 174.76 | 209.44 | 323.22 | 320.92 | 193.15 | 239.43 | 324.6 | 312.7 | 201.67 | 275.61 | 319.09 | 310.88 | 14 | 968 | 29 | 15.22
19.07.18 18:44:20 | 2.55 | 187.52 | 156.7 | 309.06 | 333.85 | 226.82 | 170.8 | 318.63 | 323.68 | 212.72 | 192.75 | 315.89 | 314.52 | 172.38 | 208.21 | 322.76 | 320.46 | 191.54 | 236.9 | 323.68 | 312.7 | 200.45 | 272.55 | 318.63 | 309.97 | 14 | 968 | 29 | 15.27
19.07.18 18:44:35 | 2.8 | 184.71 | 153.59 | 308.15 | 332.92 | 224.74 | 167.65 | 317.71 | 323.22 | 211.49 | 191.54 | 314.97 | 313.61 | 170.01 | 206.16 | 321.38 | 319.09 | 188.72 | 234.79 | 322.3 | 310.88 | 199.23 | 270.8 | 317.26 | 308.61 | 14 | 968 | 29 | 15.32
19.07.18 18:44:50 | 3.05 | 181.92 | 152.43 | 307.25 | 331.07 | 223.07 | 166.08 | 316.8 | 322.3 | 210.67 | 189.93 | 314.52 | 312.7 | 167.26 | 204.93 | 320 | 318.63 | 185.51 | 233.53 | 321.38 | 310.42 | 198.01 | 269.49 | 316.8 | 307.7 | 14 | 968 | 29 | 15.36
19.07.18 18:45:05 | 3.3 | 179.52 | 149.72 | 306.8 | 329.68 | 221.83 | 164.9 | 315.89 | 321.38 | 209.44 | 188.32 | 314.06 | 312.24 | 165.29 | 204.12 | 319.09 | 317.71 | 183.11 | 231.85 | 320 | 309.51 | 195.98 | 266.88 | 315.43 | 306.34 | 14 | 968 | 29 | 15.39
19.07.18 18:45:20 | 3.55 | 177.14 | 147.79 | 305.89 | 329.21 | 221.41 | 164.12 | 316.34 | 321.38 | 208.62 | 187.52 | 313.61 | 312.24 | 163.33 | 201.26 | 319.09 | 317.26 | 180.32 | 230.59 | 320 | 309.06 | 195.58 | 264.71 | 314.97 | 305.89 | 14 | 968 | 29 | 15.43
19.07.18 18:45:35 | 3.8 | 175.15 | 145.86 | 305.44 | 328.75 | 219.75 | 162.55 | 314.97 | 320.92 | 207.8 | 185.51 | 312.7 | 311.79 | 160.99 | 198.42 | 317.71 | 317.26 | 177.14 | 228.92 | 319.09 | 308.61 | 193.56 | 262.54 | 313.61 | 304.99 | 14 | 968 | 29 | 15.45
19.07.18 18:45:50 | 4.05 | 172.38 | 144.32 | 304.54 | 327.83 | 219.34 | 160.99 | 314.52 | 320.46 | 206.98 | 183.91 | 312.7 | 311.33 | 159.42 | 195.18 | 317.26 | 316.34 | 174.36 | 225.99 | 318.17 | 308.15 | 192.35 | 260.81 | 313.15 | 304.54 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 18:46:05 | 4.3 | 170.01 | 142.02 | 304.54 | 326.9 | 218.51 | 159.42 | 314.06 | 319.55 | 206.16 | 182.31 | 312.7 | 310.42 | 156.7 | 193.96 | 316.34 | 315.89 | 172.38 | 223.07 | 317.26 | 307.25 | 191.14 | 257.36 | 312.24 | 303.18 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 18:46:20 | 4.55 | 167.26 | 139.73 | 303.18 | 325.06 | 216.85 | 158.25 | 313.15 | 318.63 | 204.93 | 180.32 | 311.33 | 309.51 | 153.98 | 192.75 | 314.97 | 314.97 | 170.01 | 220.99 | 316.34 | 306.34 | 189.13 | 254.78 | 311.33 | 301.83 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 18:46:35 | 4.8 | 165.29 | 137.43 | 302.28 | 324.14 | 215.2 | 157.09 | 312.7 | 318.63 | 204.12 | 179.13 | 311.33 | 309.97 | 152.04 | 191.54 | 314.97 | 314.52 | 168.44 | 219.34 | 315.43 | 305.44 | 187.12 | 251.78 | 310.42 | 300.93 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 18:46:50 | 5.05 | 163.72 | 135.91 | 302.28 | 323.68 | 214.37 | 156.31 | 312.24 | 317.26 | 203.71 | 177.93 | 310.88 | 309.51 | 151.26 | 189.93 | 314.97 | 314.52 | 166.47 | 217.68 | 314.52 | 305.44 | 185.91 | 250.07 | 309.97 | 300.48 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 18:47:05 | 5.3 | 162.55 | 134.39 | 301.38 | 322.76 | 213.14 | 155.53 | 311.79 | 316.34 | 202.48 | 176.74 | 310.42 | 309.06 | 149.33 | 188.72 | 314.06 | 314.06 | 164.51 | 216.85 | 314.06 | 304.99 | 184.31 | 247.5 | 308.61 | 300.03 | 14 | 968 | 29 | 15.64
19.07.18 18:47:20 | 5.55 | 161.38 | 133.25 | 301.38 | 322.3 | 211.49 | 154.36 | 311.33 | 316.34 | 201.67 | 175.95 | 309.97 | 307.7 | 147.79 | 189.13 | 313.61 | 313.15 | 162.94 | 215.61 | 313.15 | 304.54 | 182.71 | 244.52 | 308.61 | 298.69 | 14 | 968 | 29 | 15.64
19.07.18 18:47:35 | 5.8 | 160.2 | 130.97 | 300.48 | 320.92 | 210.26 | 153.98 | 310.88 | 315.43 | 200.86 | 175.15 | 309.97 | 307.7 | 145.86 | 186.32 | 313.15 | 313.15 | 161.38 | 214.37 | 312.24 | 304.54 | 181.12 | 243.25 | 306.8 | 298.24 | 14 | 968 | 29 | 15.66
19.07.18 18:47:50 | 6.05 | 158.64 | 129.46 | 300.03 | 320.46 | 208.62 | 152.81 | 310.42 | 314.52 | 200.04 | 175.55 | 309.97 | 307.7 | 145.48 | 183.51 | 312.24 | 312.7 | 160.59 | 213.14 | 311.79 | 304.09 | 178.73 | 239.86 | 306.8 | 297.34 | 14 | 968 | 29 | 15.68
19.07.18 18:48:05 | 6.3 | 157.09 | 127.19 | 299.58 | 319.55 | 207.8 | 151.26 | 309.51 | 314.06 | 199.64 | 174.76 | 309.51 | 307.25 | 144.32 | 180.32 | 311.79 | 312.24 | 159.81 | 212.72 | 310.88 | 303.18 | 176.74 | 236.06 | 306.34 | 296.44 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 18:48:20 | 6.55 | 155.53 | 126.06 | 298.69 | 318.17 | 206.16 | 150.1 | 309.06 | 313.61 | 198.82 | 173.96 | 308.61 | 306.34 | 142.02 | 176.74 | 310.88 | 311.33 | 158.25 | 211.08 | 309.97 | 302.28 | 174.76 | 233.95 | 304.99 | 295.55 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 18:48:35 | 6.8 | 154.36 | 124.17 | 298.24 | 317.71 | 204.52 | 149.33 | 308.61 | 313.61 | 197.61 | 173.57 | 308.15 | 306.34 | 141.26 | 173.57 | 310.88 | 310.88 | 157.47 | 209.85 | 309.51 | 301.83 | 173.57 | 232.27 | 304.09 | 295.1 | 14 | 968 | 29 | 15.73
19.07.18 18:48:50 | 7.05 | 153.2 | 123.8 | 297.34 | 316.34 | 203.71 | 148.56 | 308.15 | 312.7 | 197.2 | 172.78 | 308.15 | 305.89 | 140.11 | 170.8 | 309.51 | 310.88 | 156.31 | 208.21 | 309.06 | 302.28 | 171.99 | 231.01 | 304.09 | 294.65 | 14 | 968 | 29 | 15.73
19.07.18 18:49:05 | 7.3 | 151.26 | 122.67 | 297.34 | 315.43 | 202.48 | 147.4 | 307.7 | 312.24 | 195.98 | 171.59 | 307.7 | 305.44 | 138.96 | 167.65 | 309.51 | 309.97 | 153.98 | 206.57 | 308.61 | 300.93 | 170.41 | 228.5 | 303.63 | 293.76 | 14 | 968 | 29 | 15.77
19.07.18 18:49:20 | 7.55 | 150.49 | 122.29 | 296.44 | 314.52 | 201.67 | 146.63 | 307.7 | 311.33 | 195.58 | 171.2 | 306.8 | 304.99 | 138.96 | 164.51 | 309.06 | 309.97 | 151.65 | 205.34 | 308.15 | 300.93 | 168.44 | 227.24 | 303.63 | 293.31 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 18:49:35 | 7.8 | 149.33 | 121.54 | 296.44 | 313.61 | 200.45 | 144.71 | 307.25 | 311.33 | 194.37 | 170.41 | 307.25 | 304.99 | 138.2 | 165.69 | 308.61 | 309.51 | 150.49 | 204.93 | 308.15 | 300.48 | 166.86 | 225.16 | 303.18 | 292.42 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 18:49:50 | 8.05 | 148.17 | 121.54 | 296.44 | 313.15 | 199.23 | 143.17 | 307.25 | 310.88 | 194.37 | 169.62 | 306.8 | 304.09 | 137.05 | 166.47 | 308.61 | 309.06 | 149.33 | 203.71 | 307.25 | 300.48 | 165.69 | 224.32 | 301.83 | 292.42 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 18:50:05 | 8.3 | 147.02 | 120.42 | 296 | 312.24 | 198.01 | 140.87 | 307.25 | 310.88 | 193.96 | 168.44 | 306.8 | 303.63 | 136.67 | 166.86 | 307.7 | 309.06 | 148.17 | 203.71 | 306.8 | 300.03 | 164.51 | 222.66 | 301.83 | 291.98 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 18:50:20 | 8.55 | 146.25 | 119.29 | 294.65 | 311.79 | 196.39 | 139.34 | 306.34 | 309.97 | 193.15 | 167.65 | 306.34 | 303.63 | 136.29 | 167.65 | 307.25 | 308.15 | 147.4 | 202.48 | 306.34 | 300.03 | 162.94 | 221.41 | 300.93 | 291.53 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 18:50:36 | 8.82 | 144.32 | 118.17 | 293.76 | 310.88 | 194.37 | 136.67 | 305.44 | 309.06 | 191.94 | 166.47 | 304.99 | 302.28 | 135.53 | 166.47 | 306.34 | 307.7 | 145.86 | 201.26 | 305.44 | 298.69 | 161.77 | 219.34 | 300.48 | 289.75 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 18:50:51 | 9.07 | 143.17 | 117.42 | 293.31 | 309.51 | 192.75 | 134.01 | 305.44 | 308.61 | 191.54 | 166.08 | 304.99 | 302.73 | 134.77 | 165.29 | 305.89 | 307.25 | 144.32 | 200.86 | 304.99 | 298.24 | 160.59 | 218.09 | 299.58 | 289.3 | 14 | 968 | 29 | 15.84
19.07.18 18:51:06 | 9.32 | 142.02 | 117.05 | 293.31 | 309.06 | 191.94 | 130.97 | 304.99 | 308.15 | 190.74 | 165.29 | 304.99 | 302.28 | 134.39 | 164.9 | 305.89 | 306.34 | 141.64 | 199.64 | 304.54 | 298.24 | 159.42 | 216.44 | 299.58 | 289.3 | 14 | 968 | 29 | 15.84
19.07.18 18:51:21 | 9.57 | 141.26 | 116.67 | 292.87 | 309.06 | 190.74 | 128.7 | 304.99 | 308.15 | 190.33 | 164.9 | 304.54 | 302.28 | 134.01 | 164.9 | 305.44 | 306.8 | 139.73 | 200.04 | 304.09 | 298.24 | 158.64 | 215.2 | 299.13 | 288.86 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 18:51:36 | 9.82 | 140.49 | 116.3 | 292.87 | 308.61 | 189.93 | 122.29 | 304.54 | 307.7 | 189.53 | 163.72 | 304.54 | 301.38 | 133.25 | 164.9 | 304.99 | 306.34 | 138.58 | 199.23 | 304.09 | 297.79 | 157.09 | 213.55 | 298.69 | 288.42 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:51:51 | 10.07 | 139.34 | 115.93 | 291.98 | 308.15 | 189.13 | 120.42 | 304.54 | 307.25 | 188.72 | 163.33 | 304.09 | 301.38 | 133.25 | 164.12 | 304.99 | 306.34 | 137.43 | 198.82 | 303.63 | 297.34 | 156.31 | 211.9 | 298.24 | 288.42 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:52:07 | 10.33 | 138.2 | 114.43 | 291.08 | 307.25 | 187.52 | 118.17 | 303.63 | 306.8 | 187.92 | 162.16 | 303.63 | 300.48 | 132.11 | 163.72 | 303.63 | 305.44 | 136.29 | 197.2 | 303.18 | 297.34 | 155.14 | 210.67 | 297.79 | 287.53 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:52:22 | 10.58 | 137.05 | 113.69 | 290.64 | 306.8 | 186.72 | 116.3 | 303.18 | 306.34 | 186.72 | 161.38 | 303.18 | 300.48 | 130.97 | 162.55 | 303.63 | 305.44 | 134.77 | 195.98 | 303.18 | 296 | 153.59 | 209.03 | 296.89 | 287.08 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:52:37 | 10.83 | 136.29 | 113.69 | 290.64 | 305.89 | 186.32 | 116.3 | 303.18 | 306.34 | 185.91 | 160.59 | 303.18 | 299.58 | 130.97 | 161.77 | 303.18 | 305.89 | 134.01 | 194.77 | 302.28 | 296.44 | 152.81 | 208.62 | 296.89 | 286.64 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:52:52 | 11.08 | 135.91 | 113.32 | 289.75 | 305.44 | 185.51 | 117.05 | 303.18 | 305.89 | 185.11 | 160.2 | 302.73 | 299.58 | 130.21 | 160.99 | 302.73 | 305.44 | 133.25 | 193.56 | 302.28 | 295.55 | 150.49 | 207.8 | 296.89 | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:53:07 | 11.33 | 135.15 | 112.57 | 289.3 | 305.44 | 184.31 | 116.67 | 302.28 | 305.44 | 184.71 | 159.81 | 301.83 | 299.58 | 129.83 | 160.59 | 302.28 | 304.99 | 132.49 | 192.35 | 301.83 | 295.1 | 149.33 | 206.16 | 296 | 285.75 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:53:22 | 11.58 | 134.01 | 112.57 | 289.3 | 304.99 | 183.11 | 117.05 | 301.83 | 304.99 | 183.51 | 159.42 | 301.83 | 299.13 | 129.46 | 159.42 | 301.38 | 304.09 | 131.73 | 191.54 | 301.38 | 295.1 | 147.4 | 204.52 | 295.1 | 284.87 | 14 | 968 | 29 | 15.9
19.07.18 18:53:38 | 11.85 | 132.87 | 111.83 | 288.42 | 304.09 | 182.71 | 118.17 | 301.38 | 304.54 | 182.71 | 158.64 | 301.38 | 298.24 | 129.46 | 158.64 | 301.38 | 303.63 | 131.35 | 191.14 | 300.93 | 294.65 | 145.86 | 203.71 | 295.1 | 284.43 | 14 | 968 | 29 | 15.9
19.07.18 18:53:54 | 12.12 | 132.87 | 111.83 | 288.42 | 303.63 | 181.52 | 118.54 | 301.83 | 304.09 | 181.92 | 157.86 | 300.93 | 298.69 | 129.08 | 157.86 | 300.93 | 304.09 | 131.73 | 190.74 | 300.93 | 294.65 | 144.71 | 202.89 | 295.1 | 284.43 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:54:09 | 12.37 | 131.73 | 111.09 | 287.97 | 303.63 | 180.32 | 118.54 | 301.38 | 303.63 | 181.12 | 157.09 | 300.93 | 298.24 | 128.7 | 156.7 | 300.93 | 303.63 | 131.73 | 189.93 | 300.48 | 294.21 | 143.94 | 201.26 | 295.1 | 283.98 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:54:24 | 12.62 | 130.97 | 110.72 | 287.53 | 302.73 | 179.52 | 118.92 | 300.93 | 303.63 | 179.92 | 156.7 | 300.93 | 297.79 | 128.32 | 154.75 | 300.48 | 303.18 | 131.73 | 189.93 | 300.48 | 294.21 | 142.79 | 199.64 | 293.76 | 283.98 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:54:39 | 12.87 | 130.21 | 110.72 | 287.53 | 302.73 | 178.33 | 119.29 | 300.48 | 303.18 | 179.52 | 155.92 | 300.48 | 297.79 | 127.94 | 153.98 | 300.03 | 302.73 | 130.97 | 189.13 | 300.48 | 294.21 | 142.02 | 198.82 | 293.76 | 283.54 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:54:54 | 13.12 | 129.08 | 109.97 | 287.53 | 302.28 | 177.53 | 118.54 | 300.48 | 302.73 | 178.73 | 155.14 | 300.03 | 296.44 | 127.56 | 152.81 | 299.58 | 303.18 | 130.97 | 188.72 | 299.58 | 293.76 | 141.64 | 197.2 | 293.76 | 283.1 | 14 | 968 | 29 | 15.95
19.07.18 18:55:09 | 13.37 | 127.94 | 109.97 | 286.64 | 301.38 | 175.95 | 117.79 | 300.03 | 301.83 | 177.93 | 153.98 | 299.13 | 296 | 127.19 | 152.43 | 299.13 | 301.83 | 129.83 | 187.52 | 299.13 | 292.87 | 140.49 | 195.58 | 292.42 | 282.22 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:55:24 | 13.62 | 128.32 | 110.34 | 286.64 | 300.93 | 175.95 | 117.79 | 300.03 | 302.73 | 176.74 | 153.98 | 299.58 | 296.89 | 127.19 | 152.81 | 298.69 | 302.28 | 128.32 | 187.52 | 299.58 | 292.87 | 140.49 | 194.77 | 293.31 | 282.66 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:55:39 | 13.87 | 127.94 | 109.97 | 286.2 | 300.93 | 175.15 | 116.67 | 300.03 | 301.83 | 175.55 | 152.81 | 299.13 | 296 | 127.19 | 152.04 | 298.24 | 301.83 | 126.06 | 186.32 | 299.13 | 292.87 | 140.11 | 192.75 | 292.42 | 281.77 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:55:54 | 14.12 | 127.19 | 109.97 | 285.75 | 300.03 | 174.76 | 115.93 | 299.58 | 301.83 | 174.76 | 152.04 | 299.13 | 295.55 | 126.81 | 151.65 | 297.79 | 300.93 | 124.17 | 185.91 | 298.69 | 291.98 | 139.34 | 191.14 | 292.42 | 281.33 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:56:09 | 14.37 | 126.81 | 109.97 | 285.31 | 299.58 | 173.57 | 115.55 | 299.13 | 301.38 | 173.96 | 151.26 | 298.69 | 295.55 | 126.43 | 150.49 | 297.34 | 301.38 | 122.29 | 184.71 | 298.24 | 291.53 | 138.96 | 190.33 | 291.53 | 280.89 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:56:24 | 14.62 | 126.06 | 109.97 | 285.31 | 299.58 | 173.17 | 115.55 | 298.69 | 300.93 | 173.17 | 150.49 | 298.24 | 295.1 | 126.06 | 150.1 | 297.34 | 301.38 | 121.17 | 183.51 | 297.79 | 291.98 | 138.2 | 189.13 | 291.08 | 280.89 | 14 | 968 | 29 | 15.91
19.07.18 18:56:39 | 14.87 | 124.92 | 109.6 | 285.31 | 298.69 | 172.38 | 114.81 | 298.24 | 300.48 | 171.99 | 148.95 | 297.79 | 294.65 | 125.68 | 149.72 | 296.89 | 300.93 | 120.79 | 181.92 | 297.79 | 291.08 | 137.05 | 187.92 | 291.08 | 280.01 | 14 | 968 | 29 | 15.93
19.07.18 18:56:54 | 15.12 | 124.55 | 109.97 | 284.87 | 298.69 | 171.2 | 115.55 | 298.69 | 300.48 | 171.59 | 148.17 | 297.79 | 294.21 | 125.3 | 149.72 | 296.89 | 300.48 | 120.79 | 180.72 | 298.24 | 291.53 | 137.43 | 187.12 | 291.08 | 280.45 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:57:09 | 15.37 | 123.42 | 109.97 | 284.87 | 298.24 | 170.8 | 114.43 | 298.24 | 299.58 | 170.8 | 147.4 | 297.79 | 294.21 | 125.3 | 149.33 | 296.44 | 300.48 | 118.92 | 179.52 | 297.34 | 290.64 | 137.05 | 185.91 | 290.19 | 280.01 | 14 | 968 | 29 | 15.91
19.07.18 18:57:24 | 15.62 | 123.04 | 109.97 | 284.43 | 298.24 | 170.01 | 114.43 | 298.24 | 300.03 | 170.01 | 146.63 | 297.34 | 293.31 | 124.55 | 149.33 | 296 | 299.58 | 118.92 | 179.13 | 297.34 | 291.08 | 137.05 | 185.51 | 290.19 | 279.57 | 14 | 968 | 29 | 15.91
19.07.18 18:57:39 | 15.87 | 122.29 | 109.97 | 284.43 | 298.24 | 168.83 | 113.69 | 297.79 | 300.03 | 169.62 | 145.48 | 297.34 | 293.76 | 124.17 | 149.72 | 296 | 300.03 | 118.92 | 178.73 | 297.79 | 291.08 | 136.29 | 184.71 | 290.19 | 280.01 | 14 | 968 | 29 | 15.9
19.07.18 18:57:54 | 16.12 | 120.79 | 108.86 | 283.98 | 296.89 | 167.65 | 113.32 | 297.34 | 298.69 | 168.44 | 143.94 | 296.44 | 293.31 | 123.8 | 149.33 | 294.65 | 299.13 | 118.17 | 177.53 | 296.44 | 289.75 | 135.15 | 184.31 | 289.3 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.9
19.07.18 18:58:09 | 16.37 | 120.04 | 108.86 | 283.98 | 297.34 | 167.26 | 113.32 | 297.34 | 299.58 | 168.04 | 143.17 | 296.89 | 292.87 | 123.42 | 148.95 | 295.1 | 299.13 | 118.54 | 176.34 | 296.44 | 290.64 | 134.77 | 183.51 | 289.75 | 279.13 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:58:24 | 16.62 | 119.29 | 108.12 | 283.54 | 296.89 | 166.86 | 112.2 | 296.89 | 298.69 | 166.86 | 142.41 | 296.44 | 293.31 | 123.8 | 148.56 | 294.65 | 299.13 | 117.79 | 175.55 | 296.44 | 289.75 | 134.01 | 182.31 | 289.3 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.89
19.07.18 18:58:39 | 16.87 | 118.17 | 107.38 | 282.66 | 296 | 166.86 | 111.46 | 296.44 | 298.24 | 166.08 | 140.87 | 296 | 292.42 | 123.42 | 148.56 | 293.76 | 298.69 | 118.92 | 174.36 | 296 | 289.3 | 133.25 | 181.12 | 288.86 | 278.25 | 14 | 968 | 29 | 15.88
19.07.18 18:58:54 | 17.12 | 117.42 | 107.01 | 283.1 | 295.55 | 166.86 | 111.09 | 296.44 | 298.24 | 165.69 | 140.11 | 296 | 292.42 | 123.42 | 148.17 | 293.76 | 298.24 | 119.67 | 173.57 | 295.55 | 289.3 | 132.11 | 180.32 | 288.86 | 278.25 | 14 | 968 | 29 | 15.88
19.07.18 18:59:10 | 17.38 | 116.67 | 106.27 | 282.66 | 295.55 | 166.47 | 110.34 | 296 | 297.34 | 164.9 | 138.96 | 295.1 | 291.98 | 123.04 | 148.17 | 293.31 | 297.79 | 119.67 | 172.78 | 295.55 | 288.42 | 130.97 | 178.73 | 287.97 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 18:59:25 | 17.63 | 116.3 | 105.9 | 283.1 | 295.55 | 166.86 | 110.72 | 296 | 297.34 | 164.51 | 138.58 | 295.1 | 291.98 | 123.04 | 147.4 | 293.31 | 298.24 | 119.67 | 171.99 | 296 | 288.86 | 130.97 | 177.93 | 287.97 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 18:59:40 | 17.88 | 115.55 | 105.53 | 282.66 | 294.65 | 166.86 | 110.72 | 295.1 | 296.89 | 163.72 | 137.43 | 295.1 | 291.53 | 121.92 | 147.4 | 292.87 | 297.34 | 120.04 | 170.8 | 295.1 | 288.42 | 130.21 | 177.14 | 287.97 | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 18:59:55 | 18.13 | 115.55 | 105.16 | 282.66 | 295.1 | 167.26 | 111.09 | 295.55 | 296.89 | 163.33 | 136.29 | 294.65 | 291.53 | 121.54 | 147.4 | 292.87 | 297.79 | 120.42 | 170.41 | 295.1 | 288.86 | 129.46 | 176.34 | 287.97 | 277.37 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 19:00:10 | 18.38 | 115.18 | 104.79 | 281.77 | 294.21 | 166.86 | 111.09 | 295.55 | 297.34 | 162.94 | 135.53 | 294.21 | 291.08 | 120.42 | 146.63 | 291.98 | 297.79 | 120.79 | 170.01 | 295.55 | 288.42 | 129.08 | 175.55 | 287.53 | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 15.86
19.07.18 19:00:25 | 18.63 | 114.43 | 104.06 | 282.22 | 293.76 | 166.08 | 110.34 | 295.1 | 296.89 | 162.16 | 134.39 | 294.65 | 290.64 | 120.04 | 145.86 | 291.98 | 297.34 | 120.79 | 168.83 | 295.1 | 287.97 | 128.32 | 175.15 | 287.53 | 276.49 | 14 | 968 | 29 | 15.84
19.07.18 19:00:40 | 18.88 | 114.06 | 103.69 | 281.77 | 293.31 | 165.29 | 109.6 | 294.65 | 296 | 161.77 | 133.63 | 293.76 | 290.19 | 119.67 | 144.71 | 291.08 | 296.89 | 120.42 | 168.44 | 294.21 | 287.53 | 127.56 | 173.17 | 286.64 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.84
19.07.18 19:00:55 | 19.13 | 114.06 | 103.69 | 281.33 | 294.21 | 164.9 | 109.6 | 294.65 | 296 | 161.38 | 132.87 | 294.21 | 289.75 | 119.67 | 143.94 | 291.53 | 296.89 | 121.17 | 168.04 | 294.65 | 287.53 | 127.56 | 172.38 | 286.64 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.84
19.07.18 19:01:10 | 19.38 | 114.06 | 103.32 | 281.33 | 292.87 | 164.12 | 108.49 | 294.65 | 295.55 | 160.59 | 131.35 | 292.87 | 289.75 | 118.92 | 143.94 | 290.64 | 296.44 | 120.79 | 167.26 | 294.21 | 287.53 | 127.19 | 171.2 | 286.64 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 19:01:25 | 19.63 | 114.06 | 102.95 | 281.33 | 293.31 | 163.72 | 107.75 | 294.65 | 296 | 160.2 | 130.97 | 293.76 | 289.3 | 118.92 | 143.56 | 291.08 | 296.89 | 121.17 | 167.26 | 294.65 | 287.53 | 127.19 | 171.2 | 286.64 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 19:01:40 | 19.88 | 113.69 | 102.58 | 280.89 | 293.31 | 162.94 | 107.38 | 294.21 | 295.55 | 159.42 | 129.83 | 293.31 | 289.3 | 118.92 | 142.41 | 290.64 | 296 | 120.79 | 166.86 | 294.65 | 287.53 | 126.81 | 169.62 | 286.64 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 19:01:56 | 20.15 | 113.32 | 101.48 | 280.45 | 291.98 | 161.77 | 106.27 | 293.76 | 295.1 | 157.86 | 128.7 | 292.42 | 288.86 | 118.17 | 141.26 | 290.19 | 295.55 | 120.42 | 165.29 | 293.76 | 286.64 | 125.68 | 168.83 | 285.75 | 275.18 | 14 | 968 | 29 | 15.82
19.07.18 19:02:11 | 20.4 | 112.57 | 100.74 | 280.01 | 291.53 | 160.99 | 105.53 | 293.31 | 294.65 | 156.7 | 127.19 | 291.98 | 288.42 | 117.79 | 139.73 | 289.3 | 295.55 | 120.04 | 164.12 | 293.31 | 286.2 | 125.3 | 168.04 | 284.87 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.81
19.07.18 19:02:26 | 20.65 | 112.57 | 100.01 | 280.01 | 291.53 | 160.59 | 105.16 | 293.31 | 294.21 | 155.53 | 126.43 | 291.53 | 287.97 | 117.79 | 138.58 | 288.86 | 295.1 | 120.04 | 163.33 | 292.87 | 285.75 | 125.3 | 167.26 | 284.87 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 19:02:41 | 20.9 | 112.2 | 99.64 | 279.57 | 291.08 | 160.2 | 105.16 | 292.42 | 293.76 | 155.14 | 124.92 | 291.08 | 288.42 | 117.42 | 137.82 | 288.86 | 295.1 | 119.29 | 162.55 | 292.87 | 285.75 | 124.55 | 166.86 | 284.87 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 19:02:56 | 21.15 | 111.83 | 98.91 | 279.57 | 291.08 | 159.42 | 105.53 | 292.87 | 294.21 | 153.98 | 124.17 | 291.53 | 287.53 | 117.05 | 136.67 | 288.42 | 295.1 | 119.29 | 161.38 | 292.87 | 285.31 | 124.55 | 166.47 | 284.43 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 19:03:11 | 21.4 | 111.09 | 98.17 | 279.13 | 290.64 | 159.03 | 105.16 | 292.42 | 293.76 | 152.81 | 123.42 | 290.64 | 287.53 | 116.3 | 136.67 | 288.42 | 294.65 | 118.92 | 160.59 | 292.42 | 284.87 | 124.55 | 165.69 | 284.87 | 273.42 | 14 | 968 | 29 | 15.79
19.07.18 19:03:26 | 21.65 | 110.72 | 97.44 | 279.57 | 290.64 | 158.64 | 104.79 | 292.42 | 293.76 | 152.04 | 123.04 | 291.08 | 287.08 | 116.67 | 135.53 | 288.42 | 294.21 | 118.92 | 160.2 | 292.87 | 285.31 | 124.55 | 166.08 | 283.98 | 273.86 | 14 | 968 | 29 | 15.77
19.07.18 19:03:41 | 21.9 | 110.34 | 96.34 | 278.69 | 290.64 | 157.47 | 103.69 | 291.98 | 292.87 | 151.26 | 122.67 | 290.64 | 286.64 | 116.3 | 133.63 | 287.53 | 293.76 | 118.92 | 159.42 | 291.98 | 284.43 | 124.17 | 164.9 | 283.54 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.77
19.07.18 19:03:56 | 22.15 | 109.6 | 95.98 | 278.69 | 289.75 | 156.31 | 103.32 | 291.53 | 292.42 | 150.49 | 121.92 | 290.19 | 286.2 | 115.55 | 132.49 | 286.64 | 293.76 | 118.54 | 158.25 | 291.98 | 284.87 | 123.8 | 164.9 | 283.54 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.75
19.07.18 19:04:11 | 22.4 | 109.23 | 95.25 | 278.69 | 289.3 | 156.31 | 102.95 | 291.53 | 292.87 | 150.49 | 121.17 | 289.3 | 286.2 | 114.81 | 131.35 | 286.64 | 293.76 | 118.17 | 157.86 | 291.98 | 284.43 | 123.42 | 165.29 | 283.54 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.75
19.07.18 19:04:26 | 22.65 | 108.86 | 94.88 | 278.25 | 289.3 | 155.53 | 102.21 | 291.53 | 292.87 | 150.1 | 120.79 | 290.19 | 286.2 | 114.43 | 130.97 | 286.64 | 293.31 | 118.17 | 157.09 | 292.42 | 284.43 | 123.42 | 164.9 | 283.1 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.75
19.07.18 19:04:41 | 22.9 | 108.12 | 94.15 | 278.25 | 289.3 | 155.14 | 102.58 | 291.08 | 292.42 | 149.72 | 119.67 | 289.75 | 285.75 | 114.06 | 130.59 | 286.2 | 293.31 | 117.79 | 156.31 | 291.98 | 283.98 | 122.67 | 164.51 | 283.1 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 15.73
19.07.18 19:04:56 | 23.15 | 107.75 | 94.15 | 278.25 | 289.3 | 154.36 | 101.85 | 291.53 | 291.98 | 149.33 | 119.29 | 289.3 | 285.75 | 113.69 | 130.21 | 286.2 | 292.87 | 117.79 | 155.92 | 291.53 | 283.98 | 123.04 | 164.9 | 283.1 | 272.55 | 14 | 968 | 29 | 15.72
19.07.18 19:05:11 | 23.4 | 107.38 | 93.42 | 277.81 | 289.3 | 153.98 | 100.74 | 290.64 | 291.53 | 148.95 | 118.17 | 288.86 | 285.75 | 112.57 | 129.08 | 285.75 | 292.87 | 116.67 | 155.14 | 291.08 | 283.54 | 122.29 | 164.51 | 282.66 | 272.55 | 14 | 968 | 29 | 15.72
19.07.18 19:05:26 | 23.65 | 106.27 | 93.42 | 277.37 | 288.42 | 153.59 | 100.38 | 290.19 | 291.53 | 148.56 | 117.42 | 288.42 | 284.87 | 112.2 | 127.94 | 285.75 | 292.42 | 116.67 | 154.75 | 290.64 | 283.54 | 121.92 | 163.72 | 282.22 | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 15.72
19.07.18 19:05:41 | 23.9 | 105.53 | 93.06 | 277.37 | 288.42 | 153.2 | 100.01 | 290.64 | 291.08 | 148.17 | 116.67 | 288.42 | 285.31 | 111.83 | 127.56 | 285.31 | 291.98 | 115.93 | 154.36 | 291.08 | 283.54 | 121.54 | 164.12 | 282.66 | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 19:05:56 | 24.15 | 104.79 | 92.69 | 277.37 | 287.97 | 152.81 | 99.64 | 290.19 | 291.08 | 148.17 | 115.93 | 288.42 | 284.43 | 112.2 | 127.19 | 284.43 | 291.98 | 115.93 | 153.59 | 291.08 | 283.54 | 120.79 | 164.12 | 282.66 | 271.67 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 19:06:11 | 24.4 | 104.42 | 92.33 | 277.37 | 288.42 | 152.43 | 98.54 | 290.19 | 291.08 | 148.17 | 115.18 | 288.42 | 284.43 | 111.83 | 126.81 | 284.43 | 292.42 | 115.93 | 153.59 | 290.64 | 283.1 | 120.79 | 163.33 | 282.22 | 271.67 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 19:06:26 | 24.65 | 103.69 | 91.96 | 276.93 | 287.97 | 152.04 | 97.81 | 290.19 | 290.19 | 147.4 | 114.06 | 287.97 | 283.98 | 111.09 | 126.06 | 284.43 | 291.98 | 115.18 | 152.81 | 290.64 | 283.1 | 120.42 | 162.94 | 281.77 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 19:06:41 | 24.9 | 102.95 | 91.6 | 276.93 | 287.97 | 152.04 | 96.34 | 289.75 | 290.64 | 147.4 | 113.69 | 287.53 | 284.43 | 110.72 | 126.43 | 284.43 | 291.53 | 114.81 | 152.04 | 289.75 | 282.66 | 120.04 | 162.16 | 281.33 | 271.67 | 14 | 968 | 29 | 15.7
19.07.18 19:06:56 | 25.15 | 102.58 | 91.23 | 276.93 | 287.97 | 151.65 | 95.61 | 289.3 | 290.19 | 147.4 | 113.32 | 287.08 | 284.43 | 109.97 | 126.81 | 283.54 | 291.53 | 114.43 | 152.04 | 290.19 | 282.66 | 119.67 | 162.16 | 281.33 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 15.68
19.07.18 19:07:11 | 25.4 | 102.21 | 90.51 | 276.49 | 287.08 | 151.65 | 94.52 | 289.3 | 290.64 | 147.4 | 112.57 | 287.08 | 283.98 | 109.97 | 127.56 | 283.54 | 291.53 | 114.06 | 150.88 | 290.19 | 282.22 | 119.67 | 162.16 | 281.33 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.68
19.07.18 19:07:26 | 25.65 | 101.48 | 89.78 | 276.49 | 287.53 | 150.49 | 94.15 | 289.3 | 290.19 | 146.63 | 111.83 | 286.64 | 283.98 | 109.97 | 127.94 | 283.54 | 291.08 | 113.32 | 150.88 | 289.75 | 281.77 | 118.92 | 161.77 | 280.89 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.65
19.07.18 19:07:41 | 25.9 | 101.11 | 89.42 | 276.49 | 286.64 | 150.1 | 93.06 | 288.86 | 290.19 | 146.63 | 111.09 | 286.64 | 283.1 | 109.23 | 127.94 | 283.1 | 290.64 | 112.95 | 149.72 | 289.75 | 281.77 | 118.54 | 160.99 | 281.33 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 15.65
19.07.18 19:07:56 | 26.15 | 100.38 | 89.05 | 276.05 | 286.64 | 149.72 | 92.69 | 288.42 | 289.75 | 145.86 | 110.34 | 285.75 | 283.1 | 108.86 | 126.81 | 282.66 | 291.08 | 112.95 | 149.33 | 289.75 | 281.33 | 118.17 | 160.99 | 280.89 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.65
19.07.18 19:08:11 | 26.4 | 99.64 | 88.33 | 276.05 | 286.64 | 149.33 | 91.96 | 288.42 | 289.75 | 145.48 | 110.34 | 286.2 | 283.1 | 108.49 | 127.56 | 282.22 | 290.64 | 112.2 | 148.95 | 289.75 | 281.33 | 118.54 | 160.59 | 280.89 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.64
19.07.18 19:08:26 | 26.65 | 99.27 | 87.97 | 276.05 | 286.64 | 148.95 | 91.6 | 288.42 | 289.75 | 145.48 | 109.6 | 286.2 | 283.1 | 108.49 | 127.56 | 282.22 | 290.64 | 112.2 | 148.56 | 289.75 | 281.33 | 118.17 | 159.81 | 280.89 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.64
19.07.18 19:08:41 | 26.9 | 98.54 | 87.6 | 275.61 | 286.2 | 148.95 | 90.87 | 288.42 | 289.3 | 145.48 | 108.86 | 285.75 | 282.22 | 108.12 | 127.56 | 281.77 | 290.64 | 112.2 | 147.79 | 288.86 | 281.33 | 117.79 | 159.03 | 280.45 | 270.36 | 14 | 968 | 29 | 15.64
19.07.18 19:08:56 | 27.15 | 98.17 | 86.52 | 275.61 | 286.2 | 148.17 | 90.51 | 287.97 | 288.86 | 144.71 | 107.75 | 285.31 | 282.66 | 107.01 | 126.81 | 281.33 | 290.19 | 111.46 | 147.02 | 289.3 | 280.89 | 117.42 | 158.25 | 280.01 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 15.63
19.07.18 19:09:11 | 27.4 | 97.81 | 86.15 | 275.61 | 285.31 | 147.79 | 90.14 | 287.97 | 288.86 | 144.32 | 107.01 | 285.75 | 282.22 | 106.64 | 126.81 | 281.33 | 290.19 | 111.46 | 146.63 | 288.86 | 281.33 | 117.42 | 157.86 | 280.01 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 19:09:26 | 27.65 | 97.44 | 85.43 | 275.18 | 285.75 | 147.4 | 90.14 | 287.53 | 287.97 | 143.94 | 105.9 | 285.31 | 282.66 | 106.27 | 126.43 | 281.77 | 290.19 | 111.09 | 146.25 | 289.3 | 280.89 | 116.67 | 157.47 | 280.01 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 15.61
19.07.18 19:09:41 | 27.9 | 97.07 | 84.71 | 275.18 | 285.31 | 146.63 | 89.78 | 287.53 | 287.53 | 143.56 | 105.53 | 284.87 | 281.77 | 105.9 | 125.68 | 280.89 | 289.75 | 110.72 | 145.86 | 288.42 | 280.45 | 115.93 | 156.7 | 280.01 | 269.49 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 19:09:56 | 28.15 | 96.71 | 84.34 | 275.18 | 285.75 | 146.63 | 89.42 | 287.08 | 287.08 | 143.94 | 104.79 | 284.87 | 281.77 | 105.53 | 125.68 | 280.89 | 289.75 | 110.72 | 145.48 | 288.42 | 280.45 | 115.55 | 156.31 | 280.01 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 19:10:11 | 28.4 | 96.34 | 83.62 | 275.18 | 284.87 | 145.86 | 89.05 | 286.64 | 286.64 | 143.56 | 102.95 | 283.98 | 281.33 | 104.79 | 125.3 | 280.01 | 289.3 | 110.34 | 143.56 | 288.42 | 280.45 | 115.18 | 155.14 | 279.13 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 19:10:26 | 28.65 | 95.98 | 82.9 | 274.74 | 284.87 | 145.48 | 88.69 | 287.08 | 286.64 | 143.56 | 102.21 | 284.43 | 281.33 | 104.42 | 124.55 | 279.57 | 288.86 | 109.97 | 142.02 | 287.97 | 280.01 | 114.81 | 154.36 | 279.13 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.59
19.07.18 19:10:41 | 28.9 | 95.98 | 82.9 | 274.3 | 284.87 | 145.09 | 88.33 | 286.64 | 286.64 | 143.56 | 101.48 | 284.43 | 280.89 | 103.69 | 124.17 | 279.57 | 288.86 | 109.6 | 140.49 | 288.42 | 280.01 | 114.43 | 154.36 | 278.69 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 19:10:56 | 29.15 | 96.71 | 82.18 | 275.18 | 284.43 | 145.48 | 88.69 | 287.08 | 286.64 | 143.94 | 101.11 | 283.98 | 281.33 | 103.69 | 124.17 | 280.01 | 288.86 | 109.6 | 139.73 | 288.42 | 280.01 | 114.06 | 153.98 | 279.13 | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 15.57
19.07.18 19:11:11 | 29.4 | 95.98 | 81.82 | 274.3 | 284.43 | 145.09 | 88.33 | 286.2 | 286.64 | 143.94 | 100.74 | 283.54 | 280.45 | 103.69 | 123.8 | 279.13 | 288.86 | 108.86 | 138.96 | 287.97 | 280.01 | 113.69 | 152.81 | 279.13 | 268.62 | 14 | 968 | 29 | 15.56
19.07.18 19:11:26 | 29.65 | 95.25 | 81.1 | 274.3 | 284.43 | 144.32 | 87.6 | 286.2 | 286.2 | 143.56 | 100.01 | 283.54 | 280.45 | 102.95 | 123.04 | 278.69 | 288.42 | 108.12 | 138.58 | 287.53 | 279.57 | 112.95 | 152.04 | 278.69 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 19:11:41 | 29.9 | 95.61 | 80.38 | 274.3 | 284.43 | 144.32 | 86.52 | 286.2 | 285.75 | 143.94 | 98.91 | 283.54 | 280.45 | 102.58 | 122.67 | 278.69 | 288.42 | 108.12 | 137.82 | 287.53 | 279.13 | 112.2 | 152.43 | 278.25 | 268.62 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 19:11:56 | 30.15 | 95.25 | 79.66 | 273.86 | 283.54 | 143.94 | 85.43 | 285.75 | 285.75 | 143.94 | 98.17 | 283.1 | 279.57 | 101.85 | 121.92 | 278.25 | 287.97 | 107.75 | 137.43 | 287.08 | 279.13 | 111.09 | 151.65 | 278.25 | 268.19 | 14 | 968 | 29 | 15.54
19.07.18 19:12:11 | 30.4 | 95.25 | 79.66 | 273.86 | 283.54 | 143.56 | 84.71 | 286.2 | 285.31 | 143.94 | 98.17 | 282.66 | 280.01 | 101.48 | 121.17 | 277.81 | 287.97 | 107.01 | 136.29 | 287.08 | 278.69 | 111.09 | 150.88 | 278.25 | 268.19 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 19:12:26 | 30.65 | 95.25 | 79.3 | 273.86 | 283.98 | 142.79 | 84.71 | 285.75 | 285.31 | 143.56 | 97.44 | 282.66 | 280.01 | 101.11 | 121.17 | 278.25 | 287.97 | 106.64 | 136.29 | 287.53 | 279.13 | 110.34 | 150.49 | 278.25 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 19:12:42 | 30.92 | 95.61 | 79.3 | 273.42 | 283.54 | 141.64 | 83.62 | 285.31 | 284.87 | 143.56 | 96.71 | 282.22 | 280.45 | 100.74 | 120.04 | 277.37 | 287.53 | 106.27 | 135.53 | 286.64 | 278.69 | 109.6 | 149.72 | 277.81 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 19:12:57 | 31.17 | 95.61 | 79.3 | 273.42 | 282.66 | 141.26 | 82.9 | 285.31 | 284.43 | 143.17 | 96.34 | 282.22 | 281.33 | 100.38 | 120.04 | 277.81 | 287.53 | 105.9 | 135.15 | 287.08 | 278.25 | 109.23 | 149.33 | 277.81 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 15.52
19.07.18 19:13:12 | 31.42 | 95.61 | 79.3 | 273.42 | 283.1 | 140.49 | 82.54 | 285.31 | 284.43 | 143.17 | 95.25 | 281.77 | 280.01 | 100.01 | 119.67 | 276.93 | 287.53 | 105.9 | 134.77 | 286.64 | 278.69 | 108.86 | 148.56 | 277.37 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 19:13:27 | 31.67 | 95.61 | 79.66 | 273.42 | 283.1 | 139.73 | 81.82 | 285.31 | 284.43 | 142.41 | 94.88 | 281.77 | 279.13 | 99.27 | 119.67 | 277.37 | 287.08 | 105.53 | 134.39 | 286.64 | 278.25 | 108.49 | 148.17 | 277.37 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 19:13:42 | 31.92 | 94.88 | 79.66 | 272.99 | 283.1 | 138.96 | 81.82 | 284.87 | 284.43 | 142.79 | 93.79 | 281.77 | 278.69 | 98.91 | 120.04 | 276.49 | 286.64 | 105.16 | 134.77 | 286.64 | 277.81 | 108.12 | 147.79 | 277.37 | 267.32 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 19:13:57 | 32.17 | 94.52 | 79.3 | 272.99 | 282.66 | 137.82 | 81.46 | 284.43 | 283.54 | 142.79 | 93.42 | 280.89 | 278.69 | 98.17 | 120.04 | 276.05 | 286.64 | 104.79 | 134.39 | 286.2 | 277.81 | 107.38 | 147.02 | 276.93 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.5
19.07.18 19:14:12 | 32.42 | 94.52 | 78.58 | 272.99 | 283.1 | 137.82 | 81.46 | 284.87 | 284.43 | 143.17 | 93.06 | 281.77 | 278.69 | 98.17 | 119.67 | 276.49 | 286.64 | 104.42 | 134.77 | 286.2 | 278.25 | 107.75 | 147.02 | 277.81 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.47
19.07.18 19:14:27 | 32.67 | 93.79 | 78.58 | 272.99 | 283.1 | 137.05 | 81.1 | 284.87 | 283.98 | 143.56 | 92.69 | 281.77 | 278.69 | 97.44 | 119.29 | 276.05 | 286.2 | 104.06 | 134.77 | 286.2 | 277.81 | 107.01 | 147.02 | 277.81 | 266.88 | 14 | 968 | 29 | 15.47