## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180722_resp_Day8_RUN1 |  | Generated On : | 22/07/2018, 17:31:54 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/07/2018, 17:00:51 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 22/07/2018, 17:31:35 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.07.18 17:00:53 | 0.03 | 190.63 | 237.32 | 310.55 | 313.22 | 230.75 | 242.7 | 311.44 | 345.41 | 236.5 | 320.83 | 323.53 | 312.33 | 221.37 | 261.55 | 315.46 | 326.69 | 250.61 | 272.18 | 335.32 | 315.9 | 249.36 | 263.66 | 328.51 | 328.96 | 15 | 968 | 29 | 14.59
22.07.18 17:01:08 | 0.28 | 190.63 | 234.85 | 308.77 | 311 | 229.52 | 240.21 | 310.55 | 345.41 | 234.85 | 318.14 | 319.94 | 310.55 | 219.75 | 259.01 | 313.67 | 322.18 | 248.52 | 270.47 | 328.96 | 314.56 | 246.02 | 261.12 | 325.34 | 326.69 | 15 | 968 | 29 | 14.66
22.07.18 17:01:23 | 0.53 | 190.63 | 231.98 | 307.44 | 310.11 | 228.7 | 238.56 | 309.66 | 344.95 | 233.62 | 315.9 | 318.59 | 309.66 | 218.13 | 258.17 | 313.22 | 319.04 | 247.27 | 268.34 | 330.77 | 311 | 244.77 | 259.01 | 322.18 | 323.53 | 15 | 968 | 29 | 14.73
22.07.18 17:01:38 | 0.78 | 191.03 | 229.52 | 306.11 | 308.77 | 227.88 | 237.32 | 308.77 | 344.49 | 231.98 | 313.67 | 317.69 | 308.77 | 216.52 | 256.9 | 311.89 | 317.24 | 245.61 | 266.63 | 324.44 | 309.66 | 242.28 | 257.33 | 319.49 | 320.83 | 15 | 968 | 29 | 14.81
22.07.18 17:01:53 | 1.03 | 191.81 | 227.47 | 305.23 | 307.89 | 227.07 | 235.67 | 307.89 | 344.49 | 231.57 | 314.56 | 321.73 | 307.89 | 214.1 | 256.06 | 311 | 315.46 | 244.36 | 264.93 | 326.69 | 309.22 | 240.21 | 254.8 | 317.24 | 319.04 | 15 | 968 | 29 | 14.84
22.07.18 17:02:08 | 1.28 | 191.42 | 225.84 | 303.46 | 306.11 | 225.84 | 233.62 | 307 | 343.57 | 229.93 | 313.22 | 328.51 | 306.56 | 212.49 | 256.06 | 311 | 313.67 | 241.87 | 261.97 | 322.18 | 308.33 | 238.15 | 252.7 | 315.46 | 317.24 | 15 | 968 | 29 | 14.89
22.07.18 17:02:24 | 1.55 | 190.63 | 223.81 | 302.14 | 304.79 | 224.62 | 231.98 | 305.67 | 342.65 | 228.29 | 309.66 | 316.35 | 306.56 | 211.28 | 255.22 | 311 | 311 | 241.04 | 259.43 | 321.73 | 305.23 | 235.26 | 251.87 | 313.67 | 314.12 | 15 | 968 | 29 | 14.95
22.07.18 17:02:40 | 1.82 | 190.63 | 221.37 | 301.25 | 303.9 | 223.4 | 230.75 | 305.23 | 341.27 | 227.47 | 305.67 | 313.67 | 305.67 | 210.48 | 255.22 | 310.11 | 309.22 | 238.97 | 257.33 | 317.69 | 304.34 | 232.8 | 250.19 | 310.55 | 312.33 | 15 | 968 | 29 | 14.98
22.07.18 17:02:55 | 2.07 | 189.85 | 219.34 | 299.93 | 303.02 | 222.18 | 229.11 | 304.34 | 339.9 | 225.84 | 302.58 | 312.78 | 305.23 | 209.28 | 254.8 | 309.22 | 307.89 | 237.74 | 253.96 | 316.35 | 302.58 | 230.75 | 246.86 | 309.66 | 311 | 15 | 968 | 29 | 15.04
22.07.18 17:03:10 | 2.32 | 188.67 | 217.73 | 298.61 | 302.58 | 220.97 | 227.88 | 303.46 | 338.52 | 225.03 | 299.49 | 315.9 | 304.34 | 208.08 | 255.22 | 308.33 | 306.11 | 236.09 | 252.29 | 315.9 | 301.25 | 227.88 | 244.77 | 307.44 | 308.77 | 15 | 968 | 29 | 15.07
22.07.18 17:03:25 | 2.57 | 187.5 | 215.31 | 297.3 | 300.81 | 218.13 | 226.25 | 303.46 | 337.15 | 223.4 | 296.86 | 308.77 | 303.02 | 206.88 | 254.38 | 307.44 | 304.34 | 234.85 | 249.36 | 311.89 | 299.93 | 226.25 | 241.87 | 306.11 | 307.44 | 15 | 968 | 29 | 15.11
22.07.18 17:03:40 | 2.82 | 187.1 | 214.1 | 296.42 | 299.49 | 216.92 | 225.44 | 303.02 | 335.32 | 222.59 | 293.79 | 306.56 | 302.58 | 206.88 | 253.96 | 307 | 303.9 | 234.44 | 248.52 | 313.22 | 299.05 | 224.21 | 240.21 | 304.34 | 305.23 | 15 | 968 | 29 | 15.14
22.07.18 17:03:55 | 3.07 | 185.93 | 212.49 | 295.54 | 299.05 | 215.71 | 224.21 | 302.58 | 334.41 | 220.56 | 290.3 | 306.11 | 302.14 | 206.48 | 253.54 | 306.11 | 303.02 | 233.21 | 247.69 | 311.44 | 298.61 | 222.59 | 238.56 | 303.02 | 303.9 | 15 | 968 | 29 | 15.18
22.07.18 17:04:10 | 3.32 | 184.76 | 211.68 | 295.11 | 298.61 | 213.69 | 223.4 | 302.14 | 333.5 | 219.34 | 287.69 | 304.79 | 301.25 | 205.28 | 252.7 | 306.11 | 301.7 | 231.57 | 246.02 | 310.55 | 297.74 | 220.97 | 236.5 | 301.25 | 301.7 | 15 | 968 | 29 | 15.2
22.07.18 17:04:25 | 3.57 | 183.59 | 209.68 | 292.48 | 295.98 | 212.89 | 222.18 | 301.7 | 332.14 | 217.32 | 285.96 | 306.56 | 301.25 | 204.48 | 252.29 | 305.67 | 301.25 | 229.93 | 244.36 | 310.55 | 296.42 | 218.94 | 235.26 | 300.81 | 301.25 | 15 | 968 | 29 | 15.23
22.07.18 17:04:40 | 3.82 | 182.81 | 208.88 | 292.05 | 295.11 | 211.28 | 221.37 | 302.14 | 331.23 | 216.52 | 285.52 | 302.58 | 300.37 | 203.29 | 251.45 | 305.23 | 300.81 | 228.7 | 243.11 | 309.22 | 296.42 | 216.92 | 233.62 | 299.05 | 299.49 | 15 | 968 | 29 | 15.25
22.07.18 17:04:55 | 4.07 | 180.86 | 206.48 | 291.17 | 293.79 | 209.68 | 218.94 | 301.25 | 328.05 | 214.9 | 284.66 | 301.7 | 299.05 | 202.49 | 249.78 | 304.34 | 299.05 | 225.44 | 240.63 | 309.22 | 295.11 | 214.5 | 231.57 | 298.18 | 297.74 | 15 | 968 | 29 | 15.29
22.07.18 17:05:10 | 4.32 | 179.7 | 206.08 | 290.3 | 292.92 | 208.08 | 218.54 | 301.25 | 327.6 | 213.29 | 282.06 | 301.7 | 299.05 | 201.7 | 248.94 | 303.9 | 298.61 | 223.4 | 238.97 | 306.56 | 294.23 | 213.29 | 230.75 | 297.3 | 296.42 | 15 | 968 | 29 | 15.29
22.07.18 17:05:25 | 4.57 | 178.92 | 204.08 | 289.87 | 292.05 | 206.08 | 216.92 | 299.93 | 325.79 | 212.49 | 277.75 | 299.93 | 298.61 | 200.51 | 248.52 | 303.46 | 297.74 | 220.56 | 237.32 | 307.44 | 293.36 | 210.88 | 228.7 | 295.54 | 295.11 | 15 | 968 | 29 | 15.32
22.07.18 17:05:40 | 4.82 | 178.53 | 202.89 | 289 | 291.17 | 204.88 | 214.9 | 299.93 | 324.44 | 211.68 | 275.6 | 299.05 | 298.18 | 199.71 | 248.11 | 302.14 | 297.3 | 218.94 | 234.85 | 305.67 | 292.48 | 208.88 | 227.47 | 294.23 | 293.79 | 15 | 968 | 29 | 15.34
22.07.18 17:05:55 | 5.07 | 177.76 | 201.3 | 288.13 | 290.74 | 204.08 | 213.69 | 299.93 | 322.63 | 211.68 | 272.18 | 299.05 | 297.3 | 198.52 | 247.27 | 302.58 | 296.42 | 217.32 | 234.03 | 305.23 | 292.05 | 207.68 | 225.03 | 293.79 | 292.48 | 15 | 968 | 29 | 15.36
22.07.18 17:06:10 | 5.32 | 176.98 | 200.51 | 287.69 | 289.87 | 201.7 | 212.09 | 299.05 | 322.18 | 210.08 | 269.19 | 296.86 | 297.3 | 197.34 | 247.69 | 302.14 | 295.98 | 215.71 | 231.98 | 305.23 | 292.05 | 205.68 | 225.44 | 292.92 | 292.05 | 15 | 968 | 29 | 15.38
22.07.18 17:06:25 | 5.57 | 176.59 | 198.92 | 287.26 | 289 | 200.9 | 211.28 | 299.05 | 319.94 | 209.28 | 267.06 | 296.42 | 296.42 | 195.36 | 246.86 | 301.7 | 295.11 | 214.9 | 229.11 | 303.9 | 291.17 | 203.29 | 222.99 | 292.05 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 15.41
22.07.18 17:06:40 | 5.82 | 175.43 | 197.73 | 286.39 | 288.56 | 199.71 | 209.68 | 299.49 | 319.04 | 208.88 | 266.21 | 296.42 | 295.98 | 195.36 | 245.61 | 301.25 | 295.11 | 214.5 | 227.88 | 304.79 | 290.74 | 200.51 | 222.18 | 291.61 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 15.41
22.07.18 17:06:55 | 6.07 | 174.66 | 194.96 | 285.52 | 287.69 | 198.52 | 208.08 | 298.61 | 317.24 | 208.08 | 264.51 | 294.67 | 295.11 | 192.21 | 243.94 | 300.81 | 293.79 | 213.69 | 225.84 | 302.14 | 289.87 | 198.52 | 220.56 | 289.87 | 288.56 | 15 | 968 | 29 | 15.43
22.07.18 17:07:10 | 6.32 | 173.89 | 193.78 | 285.09 | 286.82 | 196.94 | 206.48 | 298.18 | 315.9 | 207.28 | 262.39 | 295.11 | 294.67 | 191.42 | 243.11 | 299.93 | 293.36 | 213.69 | 223.81 | 302.58 | 289 | 195.75 | 219.34 | 289.43 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 15.45
22.07.18 17:07:25 | 6.57 | 171.96 | 191.81 | 284.66 | 285.96 | 196.15 | 205.68 | 298.18 | 314.56 | 206.88 | 260.28 | 294.23 | 294.23 | 189.85 | 242.28 | 299.93 | 292.48 | 212.89 | 221.37 | 301.25 | 288.13 | 192.21 | 218.13 | 289.43 | 286.39 | 15 | 968 | 29 | 15.47
22.07.18 17:07:40 | 6.82 | 170.81 | 190.24 | 284.22 | 285.09 | 194.96 | 204.08 | 298.18 | 313.67 | 205.68 | 258.59 | 292.92 | 292.92 | 189.46 | 241.04 | 299.49 | 292.05 | 212.89 | 220.15 | 302.14 | 287.69 | 190.63 | 216.92 | 288.56 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.48
22.07.18 17:07:55 | 7.07 | 168.5 | 189.06 | 283.36 | 284.66 | 193.39 | 204.08 | 297.3 | 311.89 | 205.68 | 255.64 | 292.92 | 292.92 | 187.89 | 240.21 | 298.61 | 292.05 | 211.68 | 218.13 | 301.25 | 287.26 | 188.67 | 216.11 | 287.69 | 284.66 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 17:08:11 | 7.33 | 167.35 | 187.5 | 282.92 | 283.36 | 192.21 | 203.29 | 296.86 | 310.55 | 204.48 | 253.12 | 293.36 | 292.05 | 185.93 | 239.39 | 299.05 | 290.74 | 209.68 | 216.11 | 301.25 | 287.69 | 188.28 | 214.5 | 286.82 | 284.22 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 17:08:26 | 7.58 | 167.73 | 185.93 | 282.06 | 282.92 | 191.03 | 202.09 | 295.98 | 309.66 | 203.69 | 251.03 | 294.23 | 291.61 | 183.98 | 238.56 | 298.61 | 290.74 | 208.88 | 214.1 | 300.81 | 287.69 | 186.32 | 213.69 | 285.96 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 17:08:41 | 7.83 | 167.35 | 184.76 | 282.06 | 282.49 | 189.85 | 201.7 | 296.42 | 308.33 | 203.29 | 249.36 | 293.79 | 291.61 | 182.81 | 237.32 | 298.61 | 289.87 | 207.68 | 212.09 | 298.61 | 286.82 | 184.76 | 212.89 | 286.39 | 282.49 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 17:08:56 | 8.08 | 166.2 | 183.59 | 281.2 | 282.49 | 189.46 | 201.7 | 296.42 | 307.44 | 202.09 | 248.11 | 292.48 | 291.17 | 180.86 | 235.67 | 298.18 | 289.87 | 206.08 | 210.88 | 300.81 | 286.39 | 183.2 | 212.09 | 285.96 | 282.06 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 17:09:11 | 8.33 | 165.43 | 182.03 | 280.33 | 281.2 | 187.89 | 200.51 | 295.98 | 305.67 | 200.51 | 244.77 | 291.17 | 289.87 | 179.31 | 234.03 | 297.3 | 289.43 | 204.88 | 208.88 | 298.61 | 285.52 | 181.25 | 209.68 | 284.66 | 280.77 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 17:09:26 | 8.58 | 165.05 | 181.64 | 280.77 | 281.2 | 187.5 | 200.11 | 295.98 | 305.23 | 199.71 | 242.28 | 292.05 | 290.3 | 179.31 | 233.21 | 297.74 | 290.3 | 204.08 | 207.68 | 299.49 | 285.52 | 179.7 | 208.88 | 284.66 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 17:09:41 | 8.83 | 163.52 | 180.09 | 279.9 | 280.33 | 186.32 | 199.32 | 295.11 | 304.34 | 199.32 | 240.63 | 292.05 | 289.87 | 178.53 | 231.98 | 297.3 | 288.56 | 202.89 | 206.08 | 297.74 | 284.66 | 178.14 | 207.68 | 283.79 | 279.9 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 17:09:56 | 9.08 | 162 | 178.92 | 279.47 | 279.9 | 185.54 | 199.32 | 295.11 | 303.46 | 198.52 | 238.15 | 290.74 | 289 | 177.37 | 231.16 | 297.3 | 288.13 | 202.49 | 204.88 | 297.74 | 284.66 | 176.59 | 206.48 | 282.92 | 279.47 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 17:10:11 | 9.33 | 160.47 | 178.14 | 278.61 | 279.04 | 183.98 | 197.73 | 295.11 | 302.14 | 197.34 | 236.09 | 289.43 | 289 | 176.21 | 230.34 | 296.42 | 287.26 | 201.7 | 202.89 | 298.61 | 283.36 | 174.27 | 204.88 | 282.49 | 278.18 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 17:10:26 | 9.58 | 158.95 | 176.59 | 278.61 | 278.61 | 182.81 | 197.34 | 294.23 | 301.25 | 196.94 | 233.62 | 291.17 | 288.56 | 175.43 | 229.52 | 295.98 | 287.26 | 199.71 | 201.7 | 295.54 | 282.92 | 173.12 | 203.69 | 282.06 | 277.32 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 17:10:41 | 9.83 | 157.81 | 175.82 | 278.18 | 277.75 | 182.03 | 196.94 | 294.67 | 300.37 | 196.54 | 231.98 | 290.3 | 287.69 | 174.66 | 227.88 | 295.98 | 286.82 | 198.92 | 200.51 | 297.74 | 282.49 | 171.19 | 202.89 | 281.63 | 277.32 | 15 | 968 | 29 | 15.63
22.07.18 17:10:56 | 10.08 | 157.05 | 175.05 | 277.75 | 277.75 | 180.86 | 196.54 | 294.67 | 299.49 | 195.36 | 229.52 | 288.13 | 287.26 | 173.89 | 227.47 | 295.98 | 286.82 | 198.52 | 197.73 | 295.54 | 282.06 | 170.04 | 202.09 | 281.2 | 276.46 | 15 | 968 | 29 | 15.63
22.07.18 17:11:11 | 10.33 | 155.54 | 173.89 | 277.32 | 277.32 | 179.31 | 196.15 | 294.67 | 298.61 | 194.57 | 227.47 | 289.87 | 286.39 | 172.73 | 227.07 | 295.54 | 286.39 | 197.73 | 196.54 | 296.86 | 281.63 | 168.88 | 200.9 | 280.77 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 15.63
22.07.18 17:11:26 | 10.58 | 152.51 | 172.35 | 277.75 | 280.33 | 178.14 | 193.39 | 293.79 | 298.61 | 192.99 | 222.99 | 287.26 | 286.82 | 170.04 | 226.25 | 295.98 | 287.26 | 194.57 | 194.57 | 294.67 | 281.2 | 166.97 | 198.92 | 279.9 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:11:41 | 10.83 | 152.14 | 171.58 | 279.9 | 281.63 | 178.14 | 192.6 | 294.23 | 299.05 | 192.6 | 220.97 | 288.56 | 286.39 | 169.65 | 226.25 | 296.86 | 287.69 | 194.18 | 193.78 | 295.11 | 281.2 | 165.82 | 198.13 | 280.77 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:11:56 | 11.08 | 151.76 | 170.81 | 280.77 | 278.18 | 177.37 | 191.81 | 291.17 | 295.54 | 191.42 | 218.54 | 286.39 | 283.79 | 168.5 | 225.84 | 297.74 | 286.39 | 194.18 | 193.39 | 294.67 | 280.33 | 164.29 | 198.13 | 280.33 | 275.17 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:12:12 | 11.35 | 152.89 | 168.88 | 278.18 | 274.32 | 178.92 | 191.03 | 291.17 | 289.43 | 192.21 | 216.92 | 285.09 | 278.61 | 170.42 | 225.44 | 295.11 | 280.33 | 195.36 | 193.39 | 290.3 | 273.03 | 162.38 | 195.75 | 276.03 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:12:27 | 11.6 | 153.27 | 168.12 | 277.32 | 271.75 | 176.98 | 185.54 | 285.96 | 289 | 186.32 | 208.48 | 280.33 | 276.03 | 163.14 | 223.81 | 291.17 | 279.47 | 188.67 | 188.28 | 285.96 | 272.18 | 154.78 | 189.46 | 273.46 | 267.48 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:12:42 | 11.85 | 152.51 | 166.58 | 278.61 | 272.18 | 175.82 | 184.37 | 285.96 | 289 | 182.81 | 206.08 | 279.9 | 276.89 | 161.62 | 225.03 | 291.17 | 278.61 | 185.54 | 187.89 | 286.82 | 270.89 | 152.89 | 187.89 | 272.6 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.65
22.07.18 17:12:57 | 12.1 | 152.51 | 164.67 | 279.47 | 270.89 | 175.82 | 183.2 | 285.52 | 286.39 | 182.42 | 204.48 | 281.2 | 276.46 | 161.23 | 223.81 | 290.74 | 278.18 | 185.93 | 186.32 | 287.26 | 270.89 | 153.27 | 187.5 | 272.6 | 266.21 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:13:12 | 12.35 | 152.14 | 163.9 | 278.18 | 271.32 | 175.05 | 181.64 | 285.96 | 285.96 | 180.86 | 202.89 | 278.18 | 273.89 | 159.71 | 221.78 | 289.87 | 277.32 | 183.59 | 183.59 | 284.22 | 270.04 | 152.14 | 186.32 | 271.75 | 263.24 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:13:27 | 12.6 | 152.51 | 162.38 | 277.32 | 270.04 | 173.89 | 182.03 | 283.79 | 283.79 | 181.25 | 199.71 | 279.47 | 276.03 | 161.23 | 219.34 | 289 | 276.89 | 183.98 | 182.42 | 285.96 | 269.19 | 151.76 | 183.59 | 270.89 | 264.93 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 17:13:42 | 12.85 | 153.27 | 160.85 | 277.32 | 270.04 | 173.5 | 180.47 | 285.52 | 285.09 | 181.25 | 199.32 | 278.61 | 274.74 | 160.85 | 214.9 | 289 | 276.46 | 182.03 | 179.31 | 283.36 | 269.19 | 150.63 | 183.2 | 270.04 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:13:57 | 13.1 | 153.27 | 160.47 | 276.46 | 268.76 | 172.73 | 182.42 | 283.79 | 284.22 | 180.47 | 198.92 | 279.47 | 272.6 | 160.09 | 216.11 | 288.13 | 276.03 | 181.25 | 178.92 | 285.09 | 269.19 | 150.25 | 182.81 | 270.04 | 263.24 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:14:12 | 13.35 | 153.27 | 158.19 | 276.46 | 267.48 | 171.19 | 178.92 | 284.22 | 281.63 | 178.92 | 195.75 | 278.18 | 272.6 | 157.81 | 212.49 | 288.13 | 275.6 | 180.47 | 175.43 | 282.06 | 269.61 | 148.37 | 181.25 | 269.61 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:14:27 | 13.6 | 153.65 | 157.05 | 276.03 | 267.48 | 170.81 | 177.76 | 282.92 | 282.92 | 178.14 | 194.18 | 276.46 | 273.03 | 157.05 | 212.09 | 287.69 | 276.03 | 178.14 | 174.27 | 284.66 | 268.34 | 147.99 | 180.09 | 268.76 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:14:42 | 13.85 | 153.65 | 157.05 | 276.03 | 267.06 | 170.04 | 177.37 | 283.36 | 279.47 | 177.37 | 192.99 | 278.61 | 270.89 | 156.67 | 210.48 | 287.69 | 275.6 | 178.92 | 174.27 | 281.63 | 267.91 | 147.62 | 179.7 | 268.34 | 261.55 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:14:57 | 14.1 | 152.89 | 155.92 | 275.17 | 265.78 | 169.27 | 176.59 | 282.06 | 279.9 | 176.21 | 192.21 | 276.03 | 271.32 | 155.92 | 209.28 | 287.26 | 275.17 | 176.98 | 171.58 | 284.22 | 266.21 | 146.49 | 178.53 | 268.34 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:15:13 | 14.37 | 151.76 | 155.54 | 274.32 | 264.93 | 168.12 | 175.43 | 282.49 | 277.32 | 175.82 | 191.03 | 275.6 | 272.18 | 154.78 | 207.68 | 286.39 | 274.74 | 175.82 | 170.42 | 280.33 | 264.93 | 145.37 | 178.14 | 267.48 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:15:28 | 14.62 | 150.63 | 154.78 | 274.32 | 264.93 | 166.97 | 175.43 | 280.77 | 278.61 | 175.43 | 191.03 | 276.46 | 268.76 | 154.02 | 206.08 | 286.39 | 274.74 | 176.21 | 170.04 | 282.92 | 264.51 | 144.99 | 176.59 | 267.48 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:15:43 | 14.87 | 146.49 | 152.89 | 273.03 | 264.09 | 166.58 | 174.66 | 281.63 | 277.32 | 174.27 | 190.24 | 275.17 | 268.34 | 152.51 | 203.69 | 285.96 | 274.32 | 174.66 | 168.88 | 280.77 | 264.51 | 144.25 | 175.43 | 267.48 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:15:58 | 15.12 | 147.24 | 151.76 | 272.6 | 264.51 | 165.82 | 173.5 | 280.33 | 276.03 | 174.66 | 189.85 | 273.46 | 270.89 | 152.14 | 200.51 | 285.96 | 272.6 | 173.89 | 166.97 | 279.9 | 264.51 | 143.5 | 175.05 | 267.06 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:16:13 | 15.37 | 145.37 | 151 | 271.75 | 263.66 | 164.67 | 173.5 | 281.63 | 276.46 | 174.27 | 189.46 | 276.03 | 269.61 | 150.25 | 199.71 | 285.09 | 273.46 | 172.73 | 166.2 | 282.06 | 264.09 | 142.75 | 174.27 | 266.63 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:16:28 | 15.62 | 144.62 | 148.75 | 270.04 | 264.93 | 162.38 | 171.96 | 280.77 | 275.6 | 173.12 | 188.67 | 274.74 | 273.03 | 148.37 | 198.13 | 285.09 | 270.47 | 174.66 | 165.43 | 280.33 | 264.51 | 141.63 | 173.5 | 264.93 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:16:43 | 15.87 | 143.87 | 147.24 | 270.47 | 266.21 | 162 | 171.96 | 279.9 | 276.89 | 173.12 | 187.89 | 273.89 | 270.47 | 146.87 | 196.54 | 285.09 | 270.04 | 170.42 | 164.67 | 278.61 | 264.93 | 140.88 | 172.73 | 264.93 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 17:16:58 | 16.12 | 143.5 | 146.12 | 270.04 | 264.09 | 160.85 | 170.81 | 280.33 | 275.17 | 173.5 | 187.89 | 271.75 | 269.61 | 146.12 | 194.96 | 284.22 | 273.03 | 172.73 | 163.9 | 279.9 | 264.09 | 140.51 | 171.96 | 263.66 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:17:14 | 16.38 | 141.63 | 144.99 | 269.61 | 265.78 | 159.33 | 169.65 | 279.04 | 274.32 | 173.12 | 186.71 | 273.89 | 268.76 | 144.99 | 194.18 | 285.09 | 268.76 | 167.73 | 160.09 | 277.75 | 263.24 | 139.02 | 171.19 | 263.24 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:17:29 | 16.63 | 142 | 144.62 | 269.61 | 263.66 | 158.19 | 169.27 | 279.9 | 274.32 | 172.35 | 186.32 | 272.18 | 269.19 | 143.87 | 195.36 | 284.66 | 268.34 | 170.04 | 158.95 | 278.61 | 263.24 | 138.65 | 170.04 | 263.24 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:17:44 | 16.88 | 140.14 | 143.87 | 268.76 | 265.36 | 157.05 | 168.5 | 278.61 | 272.6 | 171.96 | 185.54 | 271.75 | 269.19 | 143.5 | 194.96 | 284.22 | 267.91 | 166.97 | 158.19 | 277.75 | 262.81 | 137.53 | 169.65 | 262.81 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 17:17:59 | 17.13 | 139.02 | 143.12 | 268.76 | 262.81 | 155.54 | 167.73 | 279.47 | 273.46 | 171.96 | 185.15 | 272.6 | 266.63 | 143.12 | 193.78 | 283.36 | 267.06 | 167.73 | 159.33 | 276.89 | 261.97 | 136.79 | 169.65 | 261.97 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:18:14 | 17.38 | 138.65 | 142.38 | 268.34 | 264.51 | 154.02 | 167.35 | 278.61 | 272.18 | 172.35 | 184.37 | 270.89 | 266.21 | 142.75 | 196.15 | 284.66 | 267.48 | 166.2 | 158.19 | 278.18 | 261.55 | 136.05 | 168.88 | 262.39 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:18:29 | 17.63 | 138.28 | 142.38 | 267.91 | 262.39 | 153.27 | 166.58 | 277.75 | 272.6 | 171.96 | 183.59 | 271.32 | 266.63 | 142 | 196.54 | 283.79 | 267.48 | 165.82 | 157.05 | 276.03 | 261.12 | 134.94 | 167.73 | 261.12 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:18:44 | 17.88 | 138.28 | 142 | 268.76 | 261.12 | 154.02 | 166.97 | 276.89 | 270.04 | 171.58 | 182.42 | 270.04 | 264.51 | 141.63 | 196.94 | 282.49 | 267.06 | 163.14 | 158.57 | 276.03 | 259.01 | 134.57 | 166.2 | 261.97 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:18:59 | 18.13 | 136.42 | 140.51 | 269.61 | 260.7 | 152.14 | 165.43 | 277.75 | 270.89 | 170.04 | 182.03 | 269.19 | 264.51 | 140.88 | 198.13 | 282.92 | 266.21 | 163.52 | 158.19 | 275.6 | 260.28 | 133.09 | 167.73 | 260.7 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:19:14 | 18.38 | 137.16 | 139.77 | 269.19 | 260.28 | 151.38 | 164.67 | 278.18 | 270.89 | 169.65 | 181.25 | 271.75 | 264.09 | 140.51 | 193.78 | 282.92 | 265.78 | 163.14 | 157.05 | 277.75 | 259.43 | 132.72 | 166.97 | 260.7 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:19:29 | 18.63 | 135.31 | 139.02 | 268.76 | 259.85 | 151 | 163.9 | 276.46 | 269.19 | 168.5 | 180.09 | 269.19 | 265.78 | 140.14 | 196.54 | 281.63 | 265.78 | 161.23 | 155.92 | 274.74 | 259.01 | 131.61 | 165.82 | 259.85 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:19:45 | 18.9 | 137.16 | 139.02 | 268.34 | 258.17 | 151.38 | 163.52 | 276.03 | 267.91 | 168.12 | 179.31 | 269.19 | 261.97 | 139.77 | 191.03 | 281.63 | 264.93 | 160.85 | 153.65 | 274.74 | 258.59 | 131.98 | 162.38 | 260.7 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:20:00 | 19.15 | 134.94 | 137.91 | 268.34 | 257.75 | 151 | 163.14 | 277.32 | 267.48 | 166.97 | 178.53 | 267.48 | 263.66 | 138.65 | 189.06 | 281.2 | 264.93 | 158.57 | 154.02 | 274.74 | 258.59 | 131.24 | 161.62 | 261.12 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:20:15 | 19.4 | 134.94 | 136.42 | 267.91 | 257.75 | 151 | 162.38 | 276.03 | 267.06 | 165.82 | 177.37 | 269.19 | 263.66 | 137.91 | 188.28 | 281.2 | 267.91 | 158.57 | 152.89 | 276.03 | 257.75 | 129.76 | 160.85 | 260.28 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:20:30 | 19.65 | 136.05 | 135.68 | 267.48 | 257.33 | 150.63 | 162 | 276.46 | 266.21 | 165.05 | 176.98 | 267.48 | 261.97 | 137.53 | 185.93 | 281.2 | 266.63 | 157.05 | 151.76 | 273.03 | 257.75 | 129.39 | 160.47 | 259.85 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:20:45 | 19.9 | 134.2 | 135.68 | 267.48 | 257.75 | 150.63 | 161.62 | 274.74 | 266.63 | 165.05 | 175.82 | 268.76 | 261.12 | 136.42 | 185.93 | 280.77 | 266.21 | 157.05 | 151.38 | 276.03 | 256.9 | 129.03 | 160.47 | 259.43 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 17:21:00 | 20.15 | 134.94 | 136.05 | 267.06 | 257.33 | 150.25 | 161.23 | 275.17 | 265.78 | 165.43 | 174.66 | 267.91 | 262.39 | 135.68 | 185.15 | 280.77 | 266.21 | 157.43 | 147.62 | 273.03 | 256.06 | 128.29 | 159.33 | 257.75 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 17:21:15 | 20.4 | 135.68 | 135.31 | 266.63 | 256.9 | 150.25 | 160.85 | 275.17 | 265.78 | 164.67 | 173.89 | 265.78 | 261.97 | 135.68 | 184.76 | 280.77 | 265.78 | 155.54 | 146.49 | 276.03 | 256.06 | 127.55 | 158.95 | 261.97 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 17:21:30 | 20.65 | 133.46 | 135.31 | 265.78 | 256.48 | 150.63 | 160.47 | 273.89 | 264.93 | 164.67 | 173.12 | 268.34 | 261.12 | 135.31 | 183.98 | 280.33 | 264.51 | 155.92 | 145.74 | 272.18 | 255.22 | 127.19 | 158.19 | 262.39 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 17:21:45 | 20.9 | 133.46 | 134.57 | 264.93 | 256.48 | 149.5 | 160.47 | 274.74 | 264.93 | 163.9 | 171.96 | 266.21 | 259.43 | 135.31 | 183.2 | 280.33 | 263.66 | 155.16 | 144.99 | 274.74 | 255.64 | 126.82 | 157.43 | 258.59 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 17:22:00 | 21.15 | 134.94 | 134.94 | 267.06 | 256.48 | 149.5 | 160.47 | 273.89 | 264.09 | 163.9 | 171.58 | 266.63 | 261.55 | 134.57 | 182.03 | 280.33 | 262.39 | 155.92 | 143.87 | 273.03 | 255.64 | 126.45 | 156.67 | 257.75 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:22:15 | 21.4 | 132.72 | 134.2 | 266.63 | 255.64 | 149.5 | 160.47 | 274.32 | 263.66 | 163.14 | 170.81 | 265.78 | 260.7 | 133.83 | 181.25 | 279.9 | 262.81 | 154.02 | 142.75 | 272.18 | 254.8 | 125.35 | 155.92 | 256.9 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:22:30 | 21.65 | 133.83 | 132.35 | 265.78 | 255.64 | 148.37 | 160.09 | 273.03 | 263.66 | 163.14 | 170.42 | 264.93 | 259.01 | 133.09 | 180.47 | 279.9 | 262.81 | 155.54 | 141.26 | 272.6 | 253.54 | 124.98 | 155.54 | 257.75 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.66
22.07.18 17:22:45 | 21.9 | 134.57 | 130.5 | 264.93 | 255.22 | 147.99 | 160.47 | 273.89 | 263.24 | 162.38 | 170.04 | 266.63 | 258.17 | 133.09 | 180.09 | 279.04 | 261.97 | 152.89 | 140.14 | 270.89 | 253.12 | 124.25 | 154.02 | 260.28 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:23:00 | 22.15 | 133.09 | 129.03 | 264.93 | 254.8 | 147.99 | 160.09 | 272.18 | 262.81 | 162 | 169.27 | 265.36 | 259.01 | 131.98 | 179.7 | 278.61 | 261.55 | 153.65 | 139.02 | 273.03 | 253.12 | 123.15 | 153.65 | 260.28 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 17:23:15 | 22.4 | 133.09 | 129.03 | 264.09 | 254.8 | 147.24 | 159.71 | 273.03 | 262.39 | 160.85 | 168.88 | 264.51 | 257.33 | 131.61 | 179.7 | 278.18 | 261.55 | 152.14 | 137.91 | 269.61 | 252.7 | 123.15 | 152.51 | 260.28 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.65
22.07.18 17:23:30 | 22.65 | 132.72 | 128.66 | 263.66 | 254.38 | 146.87 | 158.57 | 272.18 | 261.97 | 160.47 | 168.12 | 265.78 | 256.9 | 131.24 | 180.09 | 277.75 | 261.12 | 152.14 | 136.79 | 273.03 | 252.7 | 122.06 | 152.14 | 259.85 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.65
22.07.18 17:23:45 | 22.9 | 134.2 | 127.92 | 264.51 | 254.38 | 146.49 | 157.81 | 272.6 | 261.12 | 160.09 | 168.12 | 263.24 | 259.85 | 131.24 | 180.47 | 277.75 | 261.12 | 152.14 | 136.42 | 270.04 | 251.87 | 121.69 | 151.38 | 259.01 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:24:00 | 23.15 | 131.98 | 127.19 | 263.66 | 253.96 | 146.87 | 156.67 | 271.75 | 261.55 | 159.71 | 167.73 | 264.51 | 258.59 | 130.5 | 180.47 | 277.75 | 261.12 | 151 | 136.05 | 271.75 | 251.45 | 121.32 | 150.63 | 259.01 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:24:15 | 23.4 | 132.72 | 126.82 | 264.09 | 253.96 | 146.12 | 155.54 | 271.75 | 261.12 | 159.71 | 166.97 | 264.09 | 258.59 | 129.39 | 180.47 | 277.75 | 260.7 | 151 | 135.31 | 270.47 | 251.45 | 120.59 | 149.5 | 258.17 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 17:24:30 | 23.65 | 131.98 | 127.19 | 264.09 | 253.54 | 145.74 | 154.78 | 271.32 | 260.28 | 158.95 | 166.58 | 261.55 | 256.06 | 129.03 | 180.09 | 276.89 | 259.85 | 149.5 | 134.57 | 269.61 | 250.61 | 119.86 | 149.12 | 257.75 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 17:24:45 | 23.9 | 132.72 | 127.19 | 262.81 | 253.54 | 144.99 | 154.4 | 271.32 | 260.28 | 158.95 | 166.2 | 263.66 | 257.33 | 129.03 | 180.47 | 276.46 | 259.85 | 150.63 | 135.31 | 270.04 | 251.45 | 119.86 | 149.12 | 257.75 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 15.63
22.07.18 17:25:00 | 24.15 | 130.5 | 127.55 | 262.39 | 253.54 | 144.25 | 153.65 | 270.47 | 259.85 | 158.57 | 165.43 | 261.12 | 256.9 | 128.29 | 180.47 | 276.03 | 259.01 | 148.37 | 134.94 | 268.34 | 250.19 | 119.5 | 148.37 | 256.48 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 17:25:15 | 24.4 | 129.39 | 127.19 | 263.24 | 253.12 | 144.62 | 154.02 | 270.47 | 260.28 | 157.81 | 165.43 | 262.81 | 256.9 | 127.92 | 180.47 | 276.89 | 259.43 | 150.25 | 135.31 | 271.32 | 250.19 | 119.86 | 147.99 | 256.9 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 17:25:30 | 24.65 | 131.24 | 126.82 | 262.81 | 252.7 | 143.5 | 153.65 | 270.04 | 259.43 | 157.05 | 165.05 | 261.97 | 255.22 | 127.55 | 179.7 | 276.03 | 258.59 | 147.99 | 132.72 | 267.48 | 249.78 | 119.14 | 146.87 | 256.48 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 17:25:45 | 24.9 | 130.5 | 126.08 | 261.12 | 252.29 | 143.5 | 153.27 | 269.61 | 259.01 | 157.05 | 163.9 | 260.28 | 258.17 | 127.19 | 178.92 | 275.17 | 258.59 | 148.75 | 131.24 | 270.47 | 248.94 | 118.04 | 145.37 | 255.64 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 17:26:00 | 25.15 | 131.61 | 127.92 | 261.12 | 252.7 | 143.12 | 153.65 | 270.47 | 258.59 | 157.05 | 163.52 | 261.55 | 256.06 | 127.19 | 178.53 | 275.6 | 258.59 | 147.99 | 130.87 | 267.48 | 248.94 | 117.68 | 145.74 | 255.64 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 17:26:15 | 25.4 | 128.29 | 128.29 | 261.97 | 252.7 | 143.12 | 153.65 | 269.19 | 259.01 | 156.3 | 162.76 | 261.55 | 254.8 | 126.45 | 177.76 | 276.03 | 258.59 | 147.62 | 130.13 | 269.19 | 248.94 | 117.68 | 144.99 | 253.96 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 17:26:30 | 25.65 | 129.76 | 128.29 | 261.55 | 252.29 | 143.12 | 153.27 | 270.47 | 258.17 | 156.3 | 161.62 | 259.43 | 254.8 | 126.45 | 177.37 | 275.17 | 258.17 | 148.37 | 128.66 | 267.91 | 248.11 | 116.95 | 144.25 | 253.54 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 17:26:45 | 25.9 | 129.39 | 128.29 | 262.39 | 252.29 | 142.75 | 152.51 | 268.34 | 258.17 | 155.92 | 160.85 | 261.55 | 253.96 | 125.72 | 177.37 | 274.74 | 257.75 | 146.49 | 127.92 | 267.48 | 248.11 | 116.95 | 143.5 | 252.7 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 17:27:01 | 26.17 | 129.03 | 128.29 | 261.97 | 251.87 | 142.75 | 151.76 | 270.04 | 258.17 | 155.92 | 160.09 | 259.01 | 256.9 | 125.72 | 176.59 | 274.32 | 257.75 | 147.24 | 126.45 | 267.06 | 248.11 | 116.22 | 142.75 | 252.7 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 17:27:16 | 26.42 | 128.66 | 127.19 | 259.43 | 251.87 | 142 | 151.38 | 268.34 | 257.33 | 155.54 | 159.71 | 259.85 | 257.33 | 125.35 | 176.59 | 274.32 | 257.33 | 145.37 | 125.35 | 266.63 | 248.11 | 115.86 | 142.38 | 251.87 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 17:27:31 | 26.67 | 127.19 | 127.92 | 258.59 | 251.45 | 141.63 | 151 | 268.76 | 258.17 | 155.54 | 159.33 | 259.85 | 256.48 | 124.62 | 175.82 | 274.32 | 256.9 | 146.49 | 124.25 | 267.91 | 248.11 | 115.14 | 141.63 | 251.87 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 17:27:46 | 26.92 | 129.39 | 129.39 | 261.55 | 251.87 | 140.14 | 149.87 | 270.47 | 257.75 | 155.16 | 158.19 | 261.12 | 256.06 | 124.25 | 178.14 | 273.46 | 257.33 | 143.87 | 123.88 | 268.76 | 247.69 | 114.41 | 142.38 | 251.03 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 17:28:01 | 27.17 | 127.55 | 126.45 | 258.17 | 251.87 | 140.14 | 149.87 | 267.91 | 259.01 | 154.78 | 158.19 | 259.01 | 254.8 | 123.52 | 175.82 | 273.89 | 256.9 | 144.99 | 123.15 | 265.78 | 249.36 | 114.05 | 140.51 | 250.19 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 17:28:16 | 27.42 | 127.55 | 126.08 | 256.9 | 252.29 | 139.39 | 149.12 | 268.76 | 256.9 | 154.02 | 157.05 | 257.75 | 257.33 | 122.42 | 175.82 | 272.6 | 256.9 | 142.75 | 122.79 | 265.78 | 248.52 | 112.6 | 139.77 | 249.78 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 17:28:31 | 27.67 | 125.72 | 127.19 | 256.9 | 252.7 | 139.39 | 149.12 | 268.34 | 257.33 | 154.02 | 156.3 | 259.43 | 255.64 | 122.06 | 176.21 | 273.03 | 256.48 | 143.87 | 121.69 | 266.21 | 248.52 | 111.88 | 139.39 | 250.19 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 17:28:46 | 27.92 | 124.98 | 127.19 | 258.17 | 251.87 | 138.65 | 148.75 | 267.91 | 257.33 | 152.89 | 154.4 | 257.33 | 253.54 | 121.32 | 176.21 | 272.6 | 256.06 | 141.63 | 123.15 | 264.93 | 247.69 | 111.15 | 139.02 | 250.19 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 17:29:01 | 28.17 | 125.72 | 125.35 | 258.17 | 251.87 | 137.91 | 147.99 | 267.91 | 256.48 | 152.89 | 152.89 | 259.01 | 251.45 | 120.23 | 175.43 | 272.18 | 255.64 | 142 | 122.42 | 266.63 | 247.27 | 109.71 | 137.91 | 249.78 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 17:29:16 | 28.42 | 125.72 | 126.08 | 257.75 | 251.87 | 137.53 | 147.99 | 267.48 | 256.9 | 152.89 | 152.51 | 258.17 | 254.38 | 119.5 | 175.82 | 272.6 | 255.22 | 141.26 | 122.06 | 264.51 | 247.27 | 109.35 | 137.91 | 249.36 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 17:29:31 | 28.67 | 123.88 | 125.72 | 259.01 | 252.29 | 137.91 | 147.62 | 267.91 | 255.64 | 152.51 | 152.14 | 258.17 | 252.7 | 119.14 | 175.82 | 273.46 | 255.64 | 140.88 | 120.59 | 267.06 | 246.86 | 108.99 | 137.91 | 249.36 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.48
22.07.18 17:29:46 | 28.92 | 127.55 | 125.72 | 259.01 | 252.7 | 137.91 | 147.62 | 266.63 | 256.9 | 152.89 | 151.38 | 259.01 | 251.45 | 118.77 | 175.05 | 272.6 | 255.64 | 140.14 | 119.5 | 264.51 | 246.86 | 108.63 | 138.28 | 249.36 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.48
22.07.18 17:30:01 | 29.17 | 124.98 | 124.62 | 257.75 | 252.29 | 137.16 | 147.62 | 268.34 | 255.64 | 151.76 | 150.63 | 256.9 | 252.29 | 117.68 | 174.66 | 272.18 | 254.38 | 138.65 | 118.77 | 265.78 | 246.44 | 107.55 | 136.05 | 248.94 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.47
22.07.18 17:30:16 | 29.42 | 125.35 | 124.98 | 256.9 | 252.29 | 137.16 | 147.24 | 265.78 | 256.06 | 152.14 | 150.63 | 258.17 | 253.96 | 116.95 | 174.27 | 272.18 | 254.38 | 139.39 | 116.95 | 263.66 | 246.02 | 107.19 | 135.68 | 248.52 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.48
22.07.18 17:30:31 | 29.67 | 129.39 | 124.25 | 256.48 | 252.29 | 136.79 | 147.62 | 267.91 | 255.64 | 151.38 | 150.63 | 256.48 | 250.61 | 116.22 | 174.27 | 271.32 | 254.8 | 136.79 | 115.86 | 265.36 | 246.02 | 107.19 | 135.68 | 248.94 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.47
22.07.18 17:30:46 | 29.92 | 124.25 | 126.45 | 259.01 | 252.29 | 136.79 | 147.24 | 265.78 | 255.22 | 150.25 | 150.63 | 256.06 | 251.45 | 116.22 | 173.5 | 271.75 | 254.8 | 137.16 | 114.05 | 265.36 | 246.02 | 106.47 | 136.05 | 248.94 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.45
22.07.18 17:31:01 | 30.17 | 127.19 | 126.08 | 258.59 | 251.87 | 136.42 | 146.49 | 267.91 | 255.64 | 150.25 | 150.63 | 257.33 | 252.29 | 115.86 | 172.73 | 271.32 | 254.38 | 134.94 | 113.32 | 264.51 | 245.61 | 106.11 | 136.05 | 248.11 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.45
22.07.18 17:31:16 | 30.42 | 124.98 | 126.45 | 259.01 | 251.87 | 136.05 | 146.49 | 265.36 | 254.38 | 149.87 | 149.87 | 255.64 | 253.12 | 115.86 | 171.96 | 270.04 | 253.96 | 135.31 | 112.6 | 264.93 | 245.19 | 105.39 | 135.68 | 248.52 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.45
22.07.18 17:31:31 | 30.67 | 123.88 | 124.25 | 259.01 | 251.45 | 136.05 | 146.49 | 267.06 | 255.22 | 150.25 | 149.87 | 257.33 | 250.61 | 115.5 | 175.05 | 270.89 | 254.38 | 133.46 | 112.6 | 263.24 | 245.19 | 105.03 | 134.94 | 248.52 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.45