## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180809_resp_Day2_RUN2 |  | Generated On : | 09/08/2018, 20:04:33 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/08/2018, 19:36:00 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 09/08/2018, 20:04:14 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.08.18 19:36:02 | 0.03 | 173.5 | 212.49 | 311.89 | 309.22 | 193.78 | 222.59 | 312.78 | 306.11 | 223.4 | 234.85 | 308.77 | 306.11 | 202.89 | 213.29 | 303.02 | 303.46 | 191.81 | 216.92 | 305.67 | 304.34 | 154.78 | 236.91 | 303.46 | 304.79 | 15 | 968 | 29 | 14.7
09.08.18 19:36:17 | 0.28 | 168.88 | 210.88 | 310.11 | 307.44 | 191.42 | 220.56 | 310.55 | 305.23 | 218.54 | 234.03 | 305.67 | 305.23 | 201.3 | 211.68 | 302.14 | 302.58 | 189.06 | 213.29 | 305.23 | 303.02 | 152.51 | 234.85 | 302.58 | 303.02 | 15 | 968 | 29 | 14.84
09.08.18 19:36:32 | 0.53 | 165.43 | 209.28 | 308.33 | 305.67 | 189.06 | 218.54 | 308.77 | 303.46 | 213.69 | 232.8 | 305.23 | 303.9 | 199.32 | 209.68 | 300.81 | 300.81 | 185.93 | 209.68 | 303.46 | 301.7 | 149.87 | 231.98 | 300.81 | 301.25 | 15 | 968 | 29 | 14.9
09.08.18 19:36:47 | 0.78 | 164.29 | 208.08 | 307.44 | 304.34 | 185.93 | 216.52 | 307.44 | 302.14 | 211.28 | 231.98 | 303.02 | 302.14 | 196.15 | 208.08 | 300.37 | 299.49 | 182.03 | 206.88 | 302.58 | 300.81 | 147.62 | 230.75 | 299.49 | 300.37 | 15 | 968 | 29 | 15
09.08.18 19:37:02 | 1.03 | 162 | 205.68 | 306.11 | 302.58 | 183.98 | 215.71 | 306.11 | 301.7 | 208.48 | 231.16 | 301.7 | 301.25 | 194.18 | 206.88 | 300.37 | 298.61 | 178.53 | 204.48 | 302.14 | 299.49 | 146.49 | 228.7 | 298.61 | 299.49 | 15 | 968 | 29 | 15.07
09.08.18 19:37:18 | 1.3 | 160.09 | 204.08 | 304.79 | 300.81 | 180.47 | 214.1 | 304.79 | 299.93 | 206.08 | 230.75 | 300.81 | 300.37 | 192.21 | 205.28 | 299.05 | 297.3 | 175.05 | 202.09 | 300.37 | 298.61 | 143.87 | 226.25 | 297.3 | 297.74 | 15 | 968 | 29 | 15.15
09.08.18 19:37:34 | 1.57 | 157.81 | 202.09 | 303.02 | 299.05 | 176.21 | 212.09 | 303.02 | 299.05 | 203.69 | 229.52 | 298.61 | 298.61 | 189.46 | 203.29 | 297.3 | 295.54 | 170.04 | 199.32 | 299.49 | 297.3 | 141.26 | 223.81 | 295.98 | 295.98 | 15 | 968 | 29 | 15.22
09.08.18 19:37:49 | 1.82 | 155.92 | 200.51 | 302.14 | 297.74 | 173.5 | 210.88 | 302.14 | 298.61 | 201.7 | 228.7 | 297.3 | 298.18 | 187.89 | 201.7 | 296.86 | 294.67 | 167.35 | 196.94 | 299.05 | 296.42 | 138.65 | 221.37 | 294.67 | 294.67 | 15 | 968 | 29 | 15.27
09.08.18 19:38:04 | 2.07 | 154.02 | 198.92 | 301.25 | 296.86 | 171.19 | 209.68 | 301.25 | 297.3 | 198.52 | 227.47 | 297.3 | 296.86 | 185.54 | 198.92 | 294.23 | 294.23 | 164.29 | 194.96 | 298.18 | 295.54 | 136.42 | 218.94 | 293.79 | 293.79 | 15 | 968 | 29 | 15.34
09.08.18 19:38:19 | 2.32 | 153.27 | 198.13 | 300.37 | 295.98 | 169.65 | 209.28 | 300.37 | 296.86 | 196.54 | 226.25 | 295.54 | 296.42 | 183.59 | 197.34 | 293.79 | 293.79 | 162.76 | 193.39 | 297.74 | 295.11 | 134.2 | 217.32 | 293.36 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 15.39
09.08.18 19:38:34 | 2.57 | 151.76 | 196.15 | 299.49 | 294.67 | 166.97 | 207.68 | 299.49 | 296.42 | 192.99 | 225.44 | 295.11 | 295.54 | 181.25 | 194.96 | 292.48 | 292.48 | 159.71 | 191.81 | 297.3 | 293.79 | 132.35 | 215.31 | 292.05 | 292.05 | 15 | 968 | 29 | 15.43
09.08.18 19:38:49 | 2.82 | 150.63 | 194.57 | 298.61 | 292.92 | 165.43 | 206.48 | 297.74 | 294.67 | 191.03 | 224.62 | 293.79 | 294.23 | 178.92 | 193.39 | 291.61 | 291.17 | 158.19 | 190.24 | 296.42 | 293.36 | 129.76 | 213.29 | 290.3 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 15.48
09.08.18 19:39:04 | 3.07 | 149.12 | 192.6 | 297.74 | 292.48 | 165.05 | 205.68 | 297.3 | 294.67 | 188.67 | 223.81 | 293.36 | 293.79 | 177.37 | 192.99 | 290.74 | 290.74 | 156.67 | 189.46 | 295.11 | 292.48 | 126.82 | 211.68 | 289.87 | 289.43 | 15 | 968 | 29 | 15.52
09.08.18 19:39:20 | 3.33 | 145.37 | 189.85 | 296.42 | 291.17 | 163.14 | 204.88 | 297.3 | 293.79 | 186.32 | 222.99 | 292.48 | 293.36 | 175.05 | 191.42 | 290.74 | 289.87 | 154.4 | 187.1 | 295.11 | 291.17 | 124.98 | 209.68 | 289 | 288.56 | 15 | 968 | 29 | 15.57
09.08.18 19:39:35 | 3.58 | 143.87 | 187.1 | 295.98 | 290.3 | 162.38 | 204.08 | 296.86 | 292.92 | 183.98 | 222.18 | 292.92 | 292.48 | 172.73 | 190.24 | 290.3 | 289.43 | 152.89 | 186.71 | 294.67 | 290.74 | 123.15 | 208.08 | 287.69 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 15.61
09.08.18 19:39:50 | 3.83 | 142.38 | 185.54 | 295.11 | 289.43 | 161.23 | 202.49 | 295.98 | 292.05 | 181.25 | 220.97 | 292.48 | 291.61 | 170.42 | 189.06 | 289.87 | 288.13 | 151.38 | 185.93 | 293.79 | 289.87 | 119.5 | 206.08 | 286.82 | 287.26 | 15 | 968 | 29 | 15.64
09.08.18 19:40:05 | 4.08 | 141.26 | 184.76 | 294.23 | 288.56 | 159.71 | 202.09 | 295.54 | 291.17 | 178.14 | 219.75 | 290.3 | 290.74 | 169.65 | 187.89 | 289.43 | 287.69 | 149.87 | 185.93 | 292.92 | 289.43 | 114.41 | 204.08 | 285.96 | 285.52 | 15 | 968 | 29 | 15.68
09.08.18 19:40:20 | 4.33 | 140.51 | 183.59 | 293.79 | 287.69 | 158.57 | 201.7 | 295.11 | 290.74 | 176.21 | 219.34 | 292.05 | 290.74 | 168.5 | 188.28 | 289 | 287.26 | 148.75 | 185.93 | 292.48 | 288.56 | 111.15 | 203.29 | 285.09 | 285.52 | 15 | 968 | 29 | 15.72
09.08.18 19:40:35 | 4.58 | 139.77 | 182.03 | 293.36 | 286.82 | 157.05 | 200.9 | 294.67 | 290.3 | 174.27 | 218.54 | 290.3 | 289.87 | 167.73 | 187.89 | 288.13 | 286.82 | 147.62 | 185.15 | 292.48 | 288.13 | 107.91 | 201.3 | 284.22 | 284.22 | 15 | 968 | 29 | 15.75
09.08.18 19:40:50 | 4.83 | 139.02 | 179.7 | 292.48 | 285.96 | 156.3 | 200.11 | 293.79 | 289.43 | 171.58 | 217.73 | 290.74 | 289.43 | 166.58 | 187.1 | 287.69 | 285.96 | 146.49 | 185.15 | 291.61 | 287.26 | 104.67 | 198.92 | 283.36 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.77
09.08.18 19:41:05 | 5.08 | 139.02 | 178.92 | 291.61 | 285.52 | 154.78 | 199.32 | 294.23 | 289 | 168.88 | 217.32 | 289.43 | 288.56 | 165.82 | 186.32 | 286.82 | 285.09 | 144.62 | 185.15 | 291.17 | 286.82 | 102.16 | 196.94 | 282.06 | 282.06 | 15 | 968 | 29 | 15.82
09.08.18 19:41:20 | 5.33 | 139.39 | 177.76 | 291.17 | 284.66 | 154.02 | 198.92 | 293.79 | 287.69 | 166.2 | 216.11 | 289.87 | 288.13 | 164.29 | 185.54 | 286.82 | 285.09 | 143.5 | 184.37 | 290.3 | 285.52 | 99.3 | 195.36 | 281.63 | 282.06 | 15 | 968 | 29 | 15.84
09.08.18 19:41:36 | 5.6 | 139.39 | 176.98 | 290.3 | 283.36 | 152.89 | 198.13 | 293.36 | 286.82 | 163.52 | 215.31 | 289.87 | 287.69 | 163.9 | 183.98 | 286.39 | 284.22 | 141.26 | 183.2 | 289.43 | 285.09 | 96.45 | 193.39 | 280.33 | 281.2 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 19:41:51 | 5.85 | 138.28 | 175.05 | 289.87 | 282.49 | 151.76 | 197.34 | 292.92 | 286.82 | 160.09 | 214.5 | 287.69 | 286.82 | 162.38 | 181.25 | 285.96 | 283.36 | 138.65 | 182.03 | 289 | 284.22 | 93.25 | 192.21 | 279.47 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.9
09.08.18 19:42:07 | 6.12 | 138.28 | 173.12 | 288.56 | 281.63 | 150.63 | 196.15 | 289.87 | 285.96 | 157.81 | 213.29 | 285.96 | 285.96 | 160.85 | 180.47 | 285.09 | 282.92 | 137.16 | 180.86 | 288.56 | 283.36 | 90.78 | 189.85 | 278.61 | 279.47 | 15 | 968 | 29 | 15.91
09.08.18 19:42:22 | 6.37 | 138.28 | 171.96 | 289 | 281.2 | 150.25 | 196.15 | 290.74 | 286.39 | 155.54 | 212.89 | 287.69 | 285.96 | 160.47 | 179.31 | 285.09 | 282.49 | 135.31 | 180.09 | 288.56 | 283.36 | 90.42 | 188.67 | 278.61 | 278.61 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 19:42:37 | 6.62 | 137.53 | 170.04 | 287.69 | 279.9 | 148.75 | 194.96 | 289.43 | 284.66 | 152.89 | 211.28 | 286.82 | 284.66 | 158.57 | 178.14 | 284.22 | 282.06 | 133.46 | 179.7 | 288.13 | 282.06 | 88.66 | 186.71 | 276.89 | 278.18 | 15 | 968 | 29 | 15.97
09.08.18 19:42:52 | 6.87 | 136.79 | 168.5 | 287.69 | 279.9 | 147.62 | 194.57 | 289.43 | 284.66 | 151 | 210.48 | 285.52 | 285.09 | 157.81 | 177.76 | 284.66 | 281.63 | 132.72 | 178.92 | 288.13 | 282.06 | 88.3 | 185.15 | 276.89 | 277.75 | 15 | 968 | 29 | 15.98
09.08.18 19:43:07 | 7.12 | 135.68 | 167.35 | 287.26 | 279.04 | 146.87 | 193.78 | 289 | 283.79 | 149.5 | 208.88 | 285.52 | 284.22 | 156.67 | 175.82 | 283.36 | 281.2 | 132.35 | 178.14 | 287.26 | 281.63 | 87.6 | 183.2 | 276.03 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 19:43:22 | 7.37 | 133.83 | 165.82 | 285.96 | 277.75 | 145.74 | 192.99 | 288.13 | 282.92 | 146.12 | 207.68 | 284.22 | 283.36 | 155.54 | 173.89 | 284.66 | 280.33 | 131.98 | 178.14 | 286.82 | 280.33 | 85.84 | 180.86 | 275.17 | 275.17 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 19:43:37 | 7.62 | 131.24 | 164.67 | 285.96 | 276.89 | 144.99 | 192.21 | 288.13 | 282.06 | 143.87 | 206.88 | 283.79 | 283.36 | 154.78 | 173.12 | 283.79 | 279.9 | 130.87 | 176.59 | 286.39 | 279.9 | 84.78 | 179.31 | 274.32 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 16.06
09.08.18 19:43:52 | 7.87 | 130.5 | 164.29 | 285.52 | 276.89 | 143.87 | 191.42 | 287.69 | 282.06 | 142.38 | 206.08 | 284.22 | 282.92 | 154.02 | 172.73 | 284.22 | 279.9 | 129.76 | 176.59 | 285.52 | 279.47 | 84.43 | 177.76 | 273.89 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 19:44:07 | 8.12 | 129.03 | 163.9 | 285.52 | 276.03 | 143.5 | 190.63 | 287.26 | 282.06 | 140.14 | 204.88 | 283.79 | 282.92 | 153.65 | 171.96 | 283.79 | 279.47 | 129.03 | 176.21 | 285.52 | 279.04 | 83.03 | 175.82 | 273.89 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 19:44:23 | 8.38 | 128.29 | 163.14 | 284.66 | 276.03 | 142 | 190.24 | 288.13 | 281.2 | 138.28 | 204.48 | 284.66 | 282.49 | 153.27 | 170.81 | 284.22 | 279.04 | 128.29 | 175.82 | 285.09 | 278.61 | 81.98 | 173.89 | 272.18 | 273.89 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 19:44:38 | 8.63 | 127.92 | 162 | 284.22 | 274.74 | 140.88 | 189.06 | 287.69 | 280.77 | 136.79 | 203.29 | 284.66 | 281.63 | 152.51 | 169.27 | 283.36 | 278.61 | 127.55 | 175.05 | 284.22 | 277.32 | 80.22 | 171.96 | 271.32 | 273.03 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 19:44:53 | 8.88 | 126.82 | 161.23 | 284.22 | 274.32 | 139.77 | 188.67 | 287.26 | 280.33 | 135.31 | 202.49 | 283.36 | 281.63 | 151.38 | 167.73 | 284.22 | 277.75 | 126.08 | 174.66 | 284.22 | 277.32 | 78.48 | 170.42 | 271.32 | 273.03 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 19:45:08 | 9.13 | 125.35 | 160.09 | 283.36 | 273.46 | 138.65 | 187.5 | 286.82 | 279.9 | 133.09 | 201.7 | 283.36 | 280.77 | 150.25 | 165.82 | 283.36 | 277.32 | 124.62 | 174.27 | 283.36 | 276.46 | 76.39 | 168.5 | 270.04 | 272.18 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 19:45:23 | 9.38 | 124.62 | 159.71 | 283.79 | 273.46 | 138.28 | 187.1 | 286.82 | 279.04 | 131.98 | 200.9 | 285.09 | 280.77 | 150.25 | 165.05 | 283.36 | 277.32 | 124.25 | 173.5 | 283.36 | 276.03 | 75.34 | 167.73 | 269.61 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 19:45:38 | 9.63 | 123.52 | 158.57 | 282.49 | 272.6 | 136.79 | 186.32 | 286.39 | 278.61 | 130.5 | 200.11 | 283.36 | 279.9 | 149.12 | 163.52 | 282.49 | 276.46 | 122.79 | 172.35 | 282.49 | 275.17 | 73.6 | 165.43 | 268.76 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 19:45:53 | 9.88 | 122.79 | 157.81 | 282.06 | 271.32 | 136.42 | 185.15 | 285.52 | 277.75 | 129.03 | 199.71 | 282.49 | 279.9 | 148.37 | 162.38 | 282.92 | 276.46 | 122.42 | 171.96 | 282.49 | 275.17 | 72.91 | 163.52 | 268.34 | 270.47 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 19:46:08 | 10.13 | 121.69 | 157.05 | 281.2 | 270.89 | 134.57 | 184.37 | 285.52 | 277.75 | 127.55 | 198.52 | 281.63 | 279.47 | 147.62 | 161.23 | 281.63 | 275.6 | 121.69 | 171.19 | 282.06 | 274.32 | 71.18 | 162 | 267.48 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 19:46:23 | 10.38 | 121.32 | 155.92 | 281.2 | 270.04 | 134.2 | 183.2 | 284.66 | 277.32 | 126.45 | 197.34 | 282.92 | 279.04 | 147.24 | 159.71 | 281.63 | 275.6 | 120.96 | 170.04 | 281.2 | 273.89 | 70.14 | 160.09 | 266.63 | 269.19 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 19:46:38 | 10.63 | 120.23 | 155.92 | 281.2 | 270.04 | 133.09 | 182.42 | 284.66 | 276.89 | 125.35 | 196.54 | 281.2 | 278.61 | 147.24 | 158.95 | 281.63 | 275.17 | 120.23 | 169.27 | 281.2 | 273.46 | 68.41 | 159.71 | 266.63 | 268.34 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 19:46:53 | 10.88 | 118.77 | 155.16 | 280.33 | 269.61 | 132.72 | 181.64 | 284.66 | 276.03 | 124.62 | 195.75 | 279.9 | 278.18 | 146.12 | 158.19 | 280.77 | 274.74 | 118.77 | 168.12 | 280.33 | 273.03 | 66.68 | 158.19 | 265.78 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:47:08 | 11.13 | 118.04 | 153.65 | 279.9 | 268.34 | 131.98 | 180.86 | 283.79 | 276.03 | 122.79 | 195.36 | 282.49 | 277.75 | 145.37 | 157.43 | 280.77 | 274.32 | 118.41 | 166.97 | 279.9 | 272.6 | 65.65 | 157.43 | 265.36 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 19:47:23 | 11.38 | 118.04 | 152.89 | 279.47 | 268.34 | 131.61 | 180.09 | 283.36 | 275.6 | 122.42 | 194.18 | 281.2 | 277.32 | 144.99 | 156.3 | 280.33 | 274.32 | 117.32 | 166.2 | 279.9 | 271.75 | 64.62 | 156.3 | 264.93 | 267.48 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:47:38 | 11.63 | 118.77 | 152.14 | 279.47 | 267.48 | 130.87 | 179.31 | 283.36 | 275.17 | 120.96 | 193.39 | 279.9 | 276.89 | 144.62 | 155.54 | 278.18 | 273.46 | 116.59 | 165.05 | 279.04 | 271.75 | 63.58 | 154.4 | 264.09 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:47:53 | 11.88 | 116.95 | 151.38 | 278.61 | 267.48 | 130.87 | 178.53 | 282.92 | 274.74 | 120.23 | 192.99 | 278.61 | 276.89 | 143.12 | 153.65 | 277.75 | 273.46 | 115.86 | 163.9 | 279.04 | 271.32 | 62.9 | 152.89 | 263.66 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:48:08 | 12.13 | 115.14 | 150.25 | 278.61 | 266.63 | 129.76 | 177.76 | 282.49 | 274.74 | 119.14 | 191.81 | 280.77 | 276.46 | 142.75 | 151.76 | 277.75 | 273.03 | 114.77 | 163.52 | 278.61 | 270.47 | 61.87 | 151.38 | 263.24 | 266.21 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:48:23 | 12.38 | 114.05 | 149.12 | 277.75 | 265.78 | 129.39 | 176.98 | 282.06 | 273.89 | 118.04 | 191.03 | 279.04 | 276.03 | 141.63 | 149.5 | 277.32 | 272.18 | 113.69 | 163.14 | 277.75 | 269.61 | 60.84 | 150.63 | 262.39 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:48:38 | 12.63 | 112.96 | 148.75 | 277.32 | 265.36 | 129.03 | 175.82 | 281.63 | 273.46 | 116.59 | 190.24 | 279.04 | 275.6 | 141.26 | 147.99 | 276.46 | 271.75 | 113.32 | 162.76 | 277.75 | 269.61 | 60.5 | 150.25 | 261.97 | 264.93 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:48:54 | 12.9 | 111.88 | 148.37 | 277.32 | 264.93 | 127.92 | 175.05 | 281.2 | 273.46 | 115.86 | 189.85 | 278.61 | 274.74 | 140.88 | 145.37 | 276.03 | 271.75 | 112.96 | 163.14 | 277.32 | 269.19 | 60.15 | 149.87 | 261.97 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:49:09 | 13.15 | 110.43 | 147.24 | 276.46 | 264.51 | 127.55 | 174.27 | 280.77 | 272.6 | 114.77 | 188.67 | 279.47 | 274.74 | 139.77 | 143.87 | 276.03 | 270.89 | 111.15 | 162.38 | 276.46 | 268.34 | 58.79 | 149.12 | 261.12 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:49:24 | 13.4 | 109.35 | 146.49 | 276.46 | 264.09 | 127.19 | 173.12 | 279.9 | 272.6 | 114.41 | 188.28 | 278.61 | 275.17 | 139.02 | 143.5 | 276.46 | 270.89 | 110.43 | 162 | 276.03 | 267.91 | 58.1 | 148.75 | 260.7 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:49:39 | 13.65 | 108.27 | 145.74 | 276.03 | 263.66 | 126.45 | 172.35 | 279.47 | 272.18 | 113.32 | 187.5 | 277.75 | 274.74 | 138.28 | 141.63 | 276.89 | 270.89 | 109.35 | 161.62 | 276.03 | 267.48 | 57.42 | 147.62 | 259.85 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:49:54 | 13.9 | 106.83 | 144.99 | 275.6 | 262.39 | 125.72 | 171.19 | 279.04 | 271.75 | 112.24 | 187.1 | 276.89 | 273.89 | 138.65 | 139.77 | 276.89 | 269.61 | 107.91 | 160.85 | 275.6 | 266.63 | 57.08 | 146.87 | 259.43 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:50:09 | 14.15 | 106.47 | 144.62 | 275.6 | 262.81 | 125.72 | 171.19 | 279.04 | 271.32 | 111.51 | 186.32 | 279.04 | 274.32 | 137.91 | 139.02 | 277.32 | 270.04 | 107.19 | 160.47 | 275.17 | 267.06 | 56.74 | 147.24 | 259.43 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:50:24 | 14.4 | 106.11 | 143.12 | 274.74 | 262.39 | 124.98 | 170.42 | 278.61 | 271.32 | 110.79 | 185.93 | 276.89 | 273.46 | 137.91 | 139.02 | 276.89 | 269.61 | 106.11 | 160.09 | 274.74 | 266.21 | 56.05 | 145.74 | 258.59 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:50:39 | 14.65 | 105.39 | 142.38 | 274.74 | 261.97 | 124.62 | 169.27 | 278.18 | 270.89 | 110.07 | 185.15 | 276.89 | 273.46 | 137.16 | 138.65 | 276.46 | 269.19 | 105.03 | 159.71 | 274.32 | 265.78 | 55.37 | 144.62 | 258.17 | 261.55 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:50:54 | 14.9 | 105.75 | 141.26 | 273.89 | 260.7 | 123.15 | 168.12 | 278.18 | 270.47 | 108.99 | 184.37 | 277.32 | 272.6 | 136.79 | 138.28 | 276.03 | 268.76 | 103.95 | 158.57 | 273.89 | 264.93 | 54.35 | 143.12 | 257.75 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 19:51:09 | 15.15 | 103.59 | 141.63 | 273.89 | 261.12 | 122.79 | 167.73 | 276.46 | 270.47 | 108.63 | 183.59 | 275.6 | 273.03 | 136.42 | 138.28 | 275.6 | 268.34 | 103.24 | 158.57 | 273.89 | 264.93 | 54.01 | 142.75 | 257.33 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 19:51:24 | 15.4 | 102.52 | 141.26 | 273.46 | 260.28 | 122.42 | 167.35 | 276.46 | 270.47 | 107.55 | 182.81 | 275.17 | 272.6 | 136.05 | 138.28 | 276.03 | 268.34 | 102.52 | 158.19 | 273.46 | 264.51 | 53.67 | 142 | 256.9 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 19:52:00 | 16 | 100.73 | 139.77 | 272.18 | 258.59 | 120.23 | 164.67 | 276.03 | 268.76 | 105.03 | 181.25 | 275.17 | 271.32 | 135.68 | 137.91 | 274.74 | 266.63 | 100.02 | 156.67 | 271.75 | 262.81 | 51.97 | 140.51 | 254.8 | 258.59 | 15 | 968 | 29 | 16.25
09.08.18 19:52:32 | 16.53 | 100.37 | 139.39 | 272.18 | 259.01 | 119.86 | 164.29 | 275.17 | 268.76 | 103.95 | 180.47 | 274.74 | 271.32 | 134.94 | 137.53 | 274.74 | 266.63 | 99.3 | 155.92 | 271.75 | 262.81 | 50.96 | 140.51 | 255.22 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 16.29
09.08.18 19:52:29 | 16.48 | 100.02 | 139.39 | 272.18 | 258.59 | 119.86 | 163.9 | 274.74 | 269.19 | 103.24 | 180.09 | 274.32 | 271.32 | 135.31 | 137.53 | 275.17 | 266.63 | 98.95 | 155.54 | 272.18 | 262.81 | 50.62 | 140.14 | 255.22 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 16.32
09.08.18 19:52:44 | 16.73 | 99.3 | 138.28 | 271.32 | 258.17 | 117.68 | 162.76 | 274.32 | 268.34 | 101.8 | 179.31 | 273.46 | 270.47 | 134.57 | 136.79 | 271.75 | 266.21 | 97.88 | 154.02 | 270.89 | 262.39 | 49.6 | 138.65 | 254.38 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 16.36
09.08.18 19:52:59 | 16.98 | 98.59 | 137.91 | 271.75 | 257.75 | 116.95 | 162 | 275.17 | 268.34 | 100.73 | 178.92 | 276.46 | 270.04 | 135.31 | 136.42 | 271.75 | 265.78 | 96.45 | 153.27 | 270.47 | 261.55 | 49.26 | 138.28 | 253.54 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 16.31
09.08.18 19:53:15 | 17.25 | 97.88 | 137.16 | 270.47 | 256.9 | 115.86 | 160.47 | 274.32 | 267.06 | 99.66 | 177.37 | 273.46 | 269.61 | 133.09 | 135.31 | 270.47 | 264.93 | 95.38 | 151.38 | 269.19 | 261.12 | 48.25 | 137.91 | 252.7 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 16.31
09.08.18 19:53:30 | 17.5 | 98.23 | 136.79 | 270.89 | 256.9 | 115.14 | 160.09 | 273.46 | 267.48 | 99.3 | 176.98 | 273.89 | 269.61 | 134.2 | 134.94 | 271.32 | 265.36 | 95.38 | 150.25 | 270.04 | 261.12 | 47.57 | 137.53 | 253.12 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 16.29
09.08.18 19:53:46 | 17.77 | 97.88 | 136.05 | 270.89 | 256.9 | 114.77 | 159.33 | 273.89 | 267.06 | 98.23 | 176.59 | 273.89 | 269.61 | 133.46 | 134.2 | 271.32 | 265.36 | 94.67 | 148.75 | 269.19 | 260.28 | 46.9 | 137.16 | 252.29 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 16.25
09.08.18 19:54:01 | 18.02 | 97.52 | 136.05 | 270.47 | 256.48 | 114.05 | 158.57 | 274.32 | 266.63 | 97.88 | 176.59 | 273.03 | 269.61 | 133.09 | 134.2 | 271.32 | 264.93 | 93.96 | 146.87 | 269.19 | 260.28 | 46.56 | 136.05 | 252.29 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 16.25
09.08.18 19:54:16 | 18.27 | 96.1 | 135.31 | 270.04 | 256.06 | 113.32 | 157.81 | 273.89 | 266.21 | 96.81 | 175.82 | 272.6 | 269.19 | 131.98 | 133.09 | 270.04 | 264.51 | 93.25 | 144.99 | 268.76 | 259.85 | 45.55 | 135.31 | 251.45 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 16.25
09.08.18 19:54:31 | 18.52 | 95.74 | 134.57 | 270.04 | 255.64 | 111.88 | 157.05 | 273.46 | 266.21 | 95.74 | 174.66 | 274.32 | 268.76 | 131.61 | 132.72 | 270.04 | 264.09 | 92.55 | 142.75 | 267.48 | 259.43 | 44.53 | 134.57 | 251.03 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 16.22
09.08.18 19:54:46 | 18.77 | 95.03 | 133.83 | 269.19 | 255.22 | 111.15 | 156.3 | 273.46 | 265.78 | 94.67 | 173.89 | 271.75 | 268.76 | 131.61 | 131.61 | 269.61 | 263.66 | 92.19 | 142 | 267.48 | 259.01 | 43.86 | 134.2 | 251.03 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 16.22
09.08.18 19:55:01 | 19.02 | 93.61 | 133.83 | 269.19 | 254.38 | 110.79 | 155.92 | 273.46 | 265.36 | 93.96 | 173.5 | 272.6 | 268.34 | 130.87 | 131.24 | 270.04 | 263.66 | 91.84 | 140.51 | 267.48 | 258.59 | 42.85 | 134.2 | 250.61 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:55:17 | 19.28 | 91.84 | 132.72 | 268.76 | 254.38 | 110.07 | 155.16 | 272.18 | 264.93 | 93.25 | 172.73 | 271.75 | 267.91 | 131.24 | 130.5 | 269.19 | 263.24 | 90.42 | 140.14 | 267.06 | 258.59 | 41.84 | 133.83 | 250.19 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:55:35 | 19.58 | 90.78 | 130.13 | 268.34 | 253.96 | 109.71 | 154.4 | 271.75 | 264.51 | 92.19 | 171.96 | 271.32 | 267.91 | 131.24 | 129.39 | 269.61 | 262.81 | 90.07 | 139.39 | 266.21 | 257.75 | 40.84 | 133.46 | 249.36 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:55:50 | 19.83 | 90.07 | 127.19 | 267.91 | 253.12 | 109.35 | 153.65 | 271.75 | 264.51 | 91.84 | 171.19 | 270.47 | 267.48 | 130.87 | 128.29 | 270.89 | 262.81 | 88.3 | 138.65 | 266.21 | 257.33 | 39.83 | 133.46 | 249.36 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 19:56:05 | 20.08 | 89.01 | 124.62 | 267.06 | 252.7 | 108.27 | 152.89 | 271.32 | 264.09 | 90.78 | 170.42 | 270.47 | 266.63 | 130.13 | 127.55 | 270.47 | 261.97 | 86.89 | 136.79 | 265.36 | 256.06 | 38.83 | 133.09 | 248.52 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 19:56:21 | 20.35 | 89.36 | 123.88 | 267.06 | 252.7 | 107.91 | 152.51 | 272.18 | 264.09 | 89.72 | 170.04 | 272.18 | 266.63 | 130.13 | 126.82 | 270.04 | 262.39 | 86.19 | 136.42 | 265.36 | 256.48 | 38.16 | 132.72 | 248.94 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 19:56:36 | 20.6 | 89.01 | 122.06 | 267.06 | 252.7 | 107.19 | 151.76 | 271.75 | 263.66 | 88.66 | 169.65 | 271.32 | 266.63 | 129.76 | 125.72 | 270.04 | 261.55 | 85.84 | 135.68 | 264.93 | 256.06 | 37.15 | 132.72 | 248.52 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 19:56:51 | 20.85 | 89.01 | 121.32 | 266.63 | 252.29 | 106.83 | 151 | 271.75 | 263.24 | 87.6 | 168.88 | 270.47 | 266.21 | 130.13 | 124.98 | 270.04 | 261.12 | 85.13 | 134.57 | 264.51 | 256.06 | 36.15 | 131.98 | 248.11 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 19:57:06 | 21.1 | 89.36 | 120.96 | 266.21 | 251.87 | 106.11 | 150.25 | 270.89 | 263.24 | 86.54 | 168.12 | 269.61 | 265.78 | 129.39 | 124.25 | 269.19 | 261.12 | 84.08 | 133.46 | 263.66 | 255.22 | 35.15 | 131.24 | 247.27 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 19:57:21 | 21.35 | 88.66 | 120.96 | 266.21 | 251.87 | 105.39 | 149.87 | 270.89 | 262.81 | 85.84 | 167.73 | 269.61 | 265.78 | 128.66 | 123.52 | 269.61 | 260.7 | 83.38 | 130.87 | 264.09 | 255.22 | 34.15 | 131.24 | 247.27 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 19:57:36 | 21.6 | 87.25 | 120.23 | 266.21 | 251.45 | 104.67 | 148.75 | 270.89 | 262.39 | 84.43 | 166.97 | 271.75 | 265.36 | 127.92 | 123.15 | 269.19 | 260.7 | 82.33 | 128.66 | 263.24 | 254.38 | 33.49 | 130.87 | 247.27 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 19:57:52 | 21.87 | 86.54 | 120.23 | 265.36 | 251.03 | 103.95 | 147.24 | 270.04 | 261.97 | 83.73 | 166.2 | 269.61 | 264.93 | 127.19 | 122.42 | 268.76 | 260.28 | 81.62 | 127.55 | 262.81 | 254.38 | 32.16 | 130.13 | 246.44 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 19:58:07 | 22.12 | 86.19 | 120.23 | 265.78 | 251.45 | 103.95 | 146.87 | 270.04 | 261.97 | 83.73 | 165.82 | 270.04 | 265.36 | 126.45 | 121.69 | 269.19 | 260.28 | 80.92 | 126.82 | 262.81 | 254.38 | 31.49 | 130.13 | 246.86 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 19:58:22 | 22.37 | 85.13 | 119.5 | 264.93 | 250.19 | 103.24 | 145.74 | 270.04 | 261.55 | 81.98 | 164.29 | 269.61 | 264.93 | 125.35 | 121.32 | 268.34 | 259.43 | 80.22 | 125.72 | 262.39 | 253.54 | 30.5 | 129.03 | 246.02 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 19:58:37 | 22.62 | 84.78 | 119.14 | 264.93 | 249.78 | 102.16 | 144.99 | 269.61 | 261.55 | 80.92 | 163.9 | 270.04 | 264.51 | 124.25 | 120.59 | 267.91 | 259.43 | 79.53 | 124.62 | 261.55 | 253.12 | 29.83 | 128.66 | 245.61 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 19:58:52 | 22.87 | 84.43 | 119.14 | 264.93 | 250.19 | 101.45 | 144.62 | 269.19 | 261.55 | 80.92 | 163.52 | 269.19 | 264.51 | 123.52 | 120.23 | 267.91 | 259.85 | 79.18 | 124.25 | 261.97 | 253.12 | 29.5 | 128.66 | 245.61 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.06
09.08.18 19:59:07 | 23.12 | 83.73 | 118.41 | 264.09 | 249.36 | 100.37 | 143.12 | 268.34 | 260.28 | 79.88 | 162 | 269.19 | 264.09 | 123.15 | 119.5 | 267.48 | 258.59 | 78.13 | 123.52 | 261.12 | 252.7 | 28.18 | 127.92 | 244.77 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.06
09.08.18 19:59:22 | 23.37 | 83.38 | 118.41 | 264.51 | 249.36 | 100.02 | 142.75 | 268.34 | 260.28 | 79.53 | 161.23 | 269.19 | 263.66 | 122.06 | 118.77 | 267.06 | 258.59 | 77.78 | 123.52 | 261.12 | 252.7 | 28.18 | 127.55 | 244.77 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 19:59:37 | 23.62 | 83.03 | 118.04 | 264.09 | 248.94 | 99.3 | 142 | 267.91 | 260.28 | 78.48 | 160.09 | 268.76 | 264.09 | 121.32 | 118.77 | 265.36 | 258.59 | 76.73 | 123.15 | 260.7 | 251.87 | 26.85 | 126.82 | 244.36 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.04
09.08.18 19:59:52 | 23.87 | 83.03 | 117.32 | 263.66 | 248.94 | 98.95 | 140.88 | 267.91 | 259.85 | 77.43 | 158.95 | 269.19 | 263.66 | 120.59 | 118.04 | 264.93 | 258.17 | 76.04 | 122.79 | 260.7 | 251.87 | 26.52 | 126.45 | 244.36 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 20:00:07 | 24.12 | 83.73 | 116.95 | 263.66 | 248.94 | 98.23 | 140.51 | 267.91 | 259.85 | 76.39 | 157.81 | 267.91 | 263.24 | 120.23 | 116.95 | 264.93 | 257.75 | 75.69 | 122.06 | 260.28 | 251.45 | 26.19 | 126.08 | 244.36 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 20:00:22 | 24.37 | 82.68 | 116.22 | 263.24 | 248.11 | 97.52 | 139.39 | 267.48 | 259.43 | 76.04 | 156.67 | 268.34 | 262.81 | 119.14 | 115.86 | 264.09 | 257.33 | 74.65 | 121.69 | 259.43 | 251.03 | 25.2 | 124.98 | 243.53 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 20:00:37 | 24.62 | 81.98 | 115.5 | 262.81 | 247.69 | 97.16 | 138.65 | 268.34 | 259.01 | 74.99 | 155.92 | 267.91 | 262.81 | 118.77 | 115.5 | 264.09 | 256.9 | 73.95 | 121.32 | 259.01 | 250.61 | 24.54 | 124.62 | 243.53 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 20:00:52 | 24.87 | 80.92 | 115.5 | 262.81 | 248.11 | 96.81 | 137.91 | 267.91 | 259.01 | 73.95 | 155.16 | 267.06 | 262.39 | 118.41 | 114.77 | 264.93 | 257.33 | 73.6 | 120.96 | 259.01 | 250.61 | 23.88 | 124.25 | 243.11 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.97
09.08.18 20:01:07 | 25.12 | 80.22 | 114.77 | 262.81 | 247.27 | 96.1 | 136.79 | 267.91 | 258.59 | 72.91 | 154.02 | 266.21 | 262.39 | 117.68 | 114.05 | 264.93 | 256.9 | 73.26 | 120.59 | 259.01 | 250.19 | 23.55 | 123.88 | 242.7 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.97
09.08.18 20:01:22 | 25.37 | 79.53 | 114.41 | 262.39 | 247.27 | 95.38 | 136.05 | 267.48 | 258.17 | 71.87 | 153.27 | 266.21 | 262.39 | 117.32 | 114.05 | 264.93 | 256.48 | 72.21 | 120.23 | 258.59 | 249.78 | 22.57 | 123.15 | 242.7 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 20:01:37 | 25.62 | 78.83 | 114.05 | 261.97 | 247.27 | 94.67 | 135.68 | 267.06 | 257.75 | 71.18 | 152.51 | 266.63 | 261.55 | 116.95 | 113.32 | 264.51 | 256.48 | 72.21 | 119.5 | 258.17 | 249.78 | 21.58 | 122.42 | 242.28 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 20:01:52 | 25.87 | 78.48 | 113.69 | 261.97 | 246.44 | 94.32 | 134.94 | 266.63 | 257.75 | 70.83 | 151.76 | 266.63 | 261.55 | 116.59 | 112.6 | 264.51 | 256.06 | 71.87 | 119.14 | 257.33 | 249.36 | 21.58 | 122.06 | 241.87 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 20:02:07 | 26.12 | 78.48 | 113.32 | 261.55 | 246.44 | 93.96 | 134.2 | 267.06 | 257.33 | 70.14 | 151 | 266.21 | 261.12 | 116.59 | 112.24 | 264.51 | 256.06 | 71.18 | 118.41 | 257.33 | 248.94 | 20.59 | 121.69 | 241.87 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 20:02:22 | 26.37 | 78.83 | 112.24 | 261.55 | 246.86 | 93.25 | 133.46 | 266.63 | 257.33 | 69.79 | 150.63 | 266.63 | 261.55 | 116.22 | 111.51 | 264.51 | 255.64 | 70.83 | 118.04 | 257.33 | 248.94 | 19.94 | 121.69 | 241.87 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.91
09.08.18 20:02:37 | 26.62 | 77.43 | 112.24 | 261.12 | 246.02 | 93.25 | 133.09 | 267.06 | 256.9 | 69.1 | 149.87 | 266.63 | 261.12 | 115.86 | 111.15 | 264.51 | 255.22 | 70.14 | 117.68 | 257.33 | 248.52 | 19.94 | 121.32 | 241.46 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 20:02:52 | 26.87 | 76.39 | 111.88 | 260.7 | 246.02 | 92.19 | 131.98 | 266.63 | 256.48 | 68.41 | 148.75 | 264.93 | 260.7 | 115.5 | 110.43 | 263.24 | 254.8 | 69.44 | 116.95 | 256.9 | 248.52 | 18.95 | 120.59 | 241.04 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 20:03:07 | 27.12 | 75.34 | 110.79 | 260.28 | 245.19 | 91.48 | 130.87 | 265.78 | 255.64 | 67.37 | 147.62 | 264.51 | 260.28 | 115.14 | 109.71 | 261.55 | 254.38 | 68.06 | 115.86 | 255.64 | 247.27 | 17.97 | 120.23 | 240.21 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 20:03:22 | 27.37 | 74.99 | 110.43 | 260.7 | 245.19 | 91.13 | 130.5 | 265.78 | 256.06 | 67.37 | 147.99 | 264.51 | 260.28 | 115.14 | 109.35 | 261.55 | 254.38 | 67.03 | 115.5 | 255.64 | 247.27 | 17.64 | 120.23 | 240.63 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 20:03:37 | 27.62 | 73.95 | 110.07 | 259.85 | 244.77 | 91.13 | 129.76 | 263.66 | 255.22 | 66.68 | 147.24 | 264.09 | 259.43 | 114.77 | 107.91 | 261.12 | 253.54 | 65.99 | 114.77 | 254.8 | 246.86 | 16.34 | 119.14 | 239.39 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 20:03:52 | 27.87 | 74.3 | 110.07 | 260.28 | 245.19 | 91.84 | 129.39 | 264.51 | 256.06 | 66.68 | 147.62 | 264.93 | 260.28 | 114.05 | 108.63 | 260.28 | 254.38 | 65.99 | 115.5 | 256.06 | 247.69 | 16.34 | 119.14 | 240.21 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 20:04:07 | 28.12 | 73.95 | 108.99 | 260.28 | 244.77 | 90.78 | 129.03 | 264.93 | 255.22 | 65.99 | 147.24 | 264.51 | 259.43 | 113.32 | 107.55 | 261.55 | 254.38 | 65.3 | 114.77 | 255.64 | 246.86 | 16.01 | 118.77 | 239.8 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.93