## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190116_resp_2 |  | Generated On : | 16/01/2019, 18:12:18 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/01/2019, 17:49:44 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 16/01/2019, 18:12:02 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.01.19 17:49:46 | 0.03 | 382.41 | 379.11 | 379.11 | 375.83 | 381.31 | 397.33 | 389.57 | 381.31 | 392.34 | 366.03 | 405.15 | 380.76 | 372.55 | 402.91 | 397.33 | 405.71 | 451.92 | 444.39 | 336.03 | 374.74 | 394 | 397.33 | 360.62 | 387.36 | 8.5 | 968 | 28 | 8
16.01.19 17:50:01 | 0.28 | 377.47 | 374.74 | 378.02 | 373.65 | 382.96 | 395.67 | 387.36 | 383.51 | 385.16 | 364.95 | 407.39 | 379.11 | 370.38 | 400.12 | 398.45 | 399.56 | 444.96 | 434.03 | 336.56 | 376.92 | 391.23 | 391.78 | 357.38 | 385.16 | 8.5 | 968 | 28 | 8.16
16.01.19 17:50:16 | 0.53 | 368.74 | 368.74 | 368.2 | 367.66 | 376.38 | 389.02 | 383.51 | 379.11 | 364.95 | 359.54 | 400.68 | 373.65 | 365.49 | 391.78 | 393.45 | 392.89 | 434.03 | 426.6 | 332.34 | 373.65 | 385.16 | 381.86 | 352.55 | 374.19 | 8.5 | 968 | 28 | 8.29
16.01.19 17:50:31 | 0.78 | 361.16 | 358.46 | 362.78 | 361.16 | 373.1 | 382.96 | 379.11 | 377.47 | 361.7 | 355.77 | 394.56 | 372.01 | 360.08 | 390.12 | 388.47 | 395.67 | 427.74 | 423.76 | 329.17 | 369.83 | 384.06 | 374.74 | 349.33 | 371.46 | 8.5 | 968 | 28 | 8.38
16.01.19 17:50:47 | 1.05 | 359.54 | 361.16 | 362.24 | 357.92 | 372.55 | 385.16 | 378.57 | 380.76 | 363.86 | 352.01 | 391.78 | 364.95 | 358.46 | 381.86 | 385.16 | 397.33 | 424.33 | 419.79 | 328.65 | 368.2 | 380.21 | 371.46 | 347.2 | 368.2 | 8.5 | 968 | 28 | 8.5
16.01.19 17:51:02 | 1.3 | 358.46 | 355.77 | 357.92 | 353.08 | 372.01 | 382.96 | 376.38 | 374.74 | 361.7 | 352.55 | 389.02 | 364.95 | 355.23 | 381.31 | 384.06 | 395.67 | 416.39 | 418.09 | 323.92 | 366.57 | 370.92 | 367.66 | 346.13 | 367.66 | 8.5 | 968 | 28 | 8.57
16.01.19 17:51:17 | 1.55 | 353.08 | 355.77 | 354.69 | 351.48 | 369.29 | 380.21 | 375.28 | 374.19 | 360.08 | 350.4 | 388.47 | 362.24 | 351.48 | 376.38 | 380.76 | 394 | 410.19 | 410.19 | 319.74 | 362.78 | 367.66 | 363.86 | 344 | 367.11 | 8.5 | 968 | 28 | 8.66
16.01.19 17:51:32 | 1.8 | 366.57 | 364.4 | 366.57 | 353.08 | 376.92 | 386.81 | 380.76 | 380.21 | 376.92 | 358.46 | 393.45 | 366.57 | 363.32 | 384.06 | 380.76 | 396.78 | 419.79 | 423.19 | 324.45 | 364.95 | 378.02 | 367.66 | 345.6 | 364.4 | 8.5 | 968 | 28 | 8.77
16.01.19 17:51:47 | 2.05 | 364.95 | 362.24 | 364.4 | 348.8 | 375.83 | 385.71 | 380.76 | 378.57 | 374.19 | 357.38 | 390.12 | 366.57 | 360.62 | 382.41 | 378.57 | 395.67 | 415.83 | 416.39 | 321.83 | 363.32 | 375.83 | 366.03 | 344.53 | 363.86 | 8.5 | 968 | 28 | 8.84
16.01.19 17:52:02 | 2.3 | 362.24 | 361.16 | 360.08 | 347.2 | 374.74 | 384.61 | 378.02 | 376.92 | 372.01 | 355.77 | 386.81 | 363.86 | 357.92 | 380.76 | 374.19 | 392.34 | 411.32 | 410.19 | 321.31 | 362.24 | 373.65 | 364.4 | 342.4 | 361.7 | 8.5 | 968 | 28 | 8.93
16.01.19 17:52:17 | 2.55 | 364.4 | 363.32 | 361.16 | 345.6 | 378.02 | 387.91 | 379.11 | 376.92 | 374.19 | 357.92 | 386.81 | 364.95 | 360.08 | 382.96 | 372.01 | 394.56 | 411.88 | 406.83 | 323.4 | 361.16 | 376.38 | 366.57 | 344 | 362.24 | 8.5 | 968 | 28 | 9.02
16.01.19 17:52:32 | 2.8 | 361.7 | 362.24 | 360.08 | 345.06 | 378.02 | 387.36 | 378.02 | 375.28 | 372.01 | 356.31 | 384.61 | 364.95 | 357.38 | 382.96 | 367.11 | 393.45 | 409.07 | 401.23 | 318.7 | 359.54 | 375.28 | 365.49 | 342.4 | 359 | 8.5 | 968 | 28 | 9.07
16.01.19 17:52:47 | 3.05 | 360.08 | 358.46 | 357.92 | 341.34 | 376.38 | 384.61 | 376.38 | 373.1 | 368.2 | 355.23 | 380.76 | 362.24 | 354.69 | 381.31 | 363.86 | 392.34 | 405.15 | 396.22 | 316.09 | 356.85 | 372.55 | 363.32 | 339.74 | 356.31 | 8.5 | 968 | 28 | 9.16
16.01.19 17:53:02 | 3.3 | 354.69 | 353.62 | 353.08 | 336.56 | 370.38 | 379.66 | 372.01 | 367.66 | 363.32 | 350.4 | 376.92 | 357.38 | 349.33 | 375.83 | 359 | 387.91 | 398.45 | 387.91 | 311.41 | 352.55 | 367.66 | 356.85 | 335.5 | 352.01 | 8.5 | 968 | 28 | 9.21
16.01.19 17:53:17 | 3.55 | 353.08 | 352.55 | 353.08 | 334.45 | 370.38 | 381.31 | 370.92 | 367.11 | 361.16 | 349.87 | 374.19 | 357.38 | 348.26 | 375.83 | 359 | 386.81 | 395.11 | 384.06 | 310.38 | 351.48 | 368.2 | 356.31 | 335.5 | 349.87 | 8.5 | 968 | 28 | 9.27
16.01.19 17:53:32 | 3.8 | 353.62 | 352.55 | 350.4 | 336.03 | 372.01 | 381.31 | 371.46 | 365.49 | 361.7 | 349.87 | 374.74 | 356.31 | 347.2 | 376.38 | 356.31 | 386.26 | 394 | 379.66 | 307.27 | 347.73 | 369.29 | 356.31 | 334.98 | 347.73 | 8.5 | 968 | 28 | 9.36
16.01.19 17:53:47 | 4.05 | 349.87 | 346.66 | 345.6 | 331.81 | 367.66 | 378.57 | 369.29 | 361.16 | 357.92 | 347.2 | 369.29 | 354.16 | 344 | 373.1 | 353.62 | 384.61 | 388.47 | 375.28 | 307.27 | 347.2 | 366.57 | 352.01 | 333.39 | 345.6 | 8.5 | 968 | 28 | 9.43
16.01.19 17:54:02 | 4.3 | 346.66 | 343.46 | 342.93 | 329.7 | 369.29 | 376.92 | 367.66 | 361.16 | 356.31 | 345.06 | 369.83 | 352.55 | 339.74 | 372.55 | 352.01 | 383.51 | 385.71 | 373.65 | 307.27 | 346.13 | 366.03 | 352.01 | 332.34 | 343.46 | 8.5 | 968 | 28 | 9.5
16.01.19 17:54:17 | 4.55 | 334.45 | 336.03 | 331.28 | 327.6 | 362.24 | 373.1 | 361.16 | 350.4 | 339.74 | 338.68 | 361.7 | 347.2 | 328.12 | 365.49 | 347.73 | 383.51 | 377.47 | 366.03 | 300.06 | 344.53 | 362.78 | 350.4 | 329.7 | 340.27 | 8.5 | 968 | 28 | 9.53
16.01.19 17:54:32 | 4.8 | 333.39 | 337.62 | 329.7 | 328.12 | 358.46 | 370.92 | 356.85 | 345.6 | 338.15 | 334.98 | 361.16 | 344.53 | 325.5 | 363.86 | 344.53 | 381.31 | 374.74 | 360.62 | 295.44 | 340.27 | 359 | 345.6 | 326.02 | 338.15 | 8.5 | 968 | 28 | 9.59
16.01.19 17:54:47 | 5.05 | 337.62 | 339.21 | 332.34 | 328.65 | 361.7 | 375.28 | 357.92 | 346.66 | 342.4 | 339.21 | 362.78 | 345.06 | 328.12 | 365.49 | 345.6 | 379.66 | 378.02 | 362.78 | 296.98 | 342.93 | 369.29 | 345.6 | 327.07 | 337.62 | 8.5 | 968 | 28 | 9.63
16.01.19 17:55:02 | 5.3 | 332.86 | 333.92 | 330.23 | 324.45 | 356.85 | 370.92 | 356.85 | 344.53 | 337.62 | 336.03 | 359 | 342.4 | 323.4 | 360.08 | 342.4 | 375.83 | 373.65 | 356.85 | 296.47 | 332.34 | 364.95 | 341.34 | 324.45 | 332.34 | 8.5 | 968 | 28 | 9.7
16.01.19 17:55:17 | 5.55 | 335.5 | 336.56 | 332.34 | 326.55 | 359.54 | 374.19 | 354.16 | 345.06 | 339.21 | 338.15 | 359.54 | 342.4 | 324.97 | 362.78 | 342.4 | 375.83 | 375.28 | 359 | 293.4 | 336.56 | 367.11 | 343.46 | 326.55 | 336.03 | 8.5 | 968 | 28 | 9.73
16.01.19 17:55:32 | 5.8 | 333.39 | 336.03 | 331.81 | 326.55 | 359 | 373.65 | 353.08 | 342.4 | 337.62 | 337.09 | 359 | 341.34 | 323.4 | 361.7 | 341.34 | 375.28 | 373.1 | 356.85 | 289.83 | 328.65 | 366.03 | 342.93 | 325.5 | 331.28 | 8.5 | 968 | 28 | 9.77
16.01.19 17:55:47 | 6.05 | 327.6 | 329.17 | 328.65 | 321.31 | 353.62 | 369.29 | 348.8 | 339.21 | 332.34 | 333.39 | 355.23 | 337.62 | 318.17 | 357.38 | 337.62 | 372.01 | 368.74 | 349.87 | 285.76 | 327.6 | 360.62 | 337.62 | 322.88 | 327.07 | 8.5 | 968 | 28 | 9.82
16.01.19 17:56:02 | 6.3 | 327.07 | 329.17 | 328.65 | 321.31 | 353.08 | 369.29 | 348.8 | 338.15 | 331.81 | 333.39 | 355.23 | 337.62 | 317.65 | 357.92 | 337.09 | 372.55 | 367.66 | 348.8 | 285.76 | 325.5 | 360.08 | 337.62 | 321.83 | 327.07 | 8.5 | 968 | 28 | 9.86
16.01.19 17:56:17 | 6.55 | 329.17 | 332.34 | 328.65 | 323.4 | 356.31 | 372.01 | 348.26 | 339.21 | 332.34 | 334.98 | 353.08 | 337.09 | 318.7 | 360.08 | 336.56 | 372.55 | 368.74 | 350.4 | 286.77 | 327.6 | 362.24 | 339.21 | 322.35 | 326.55 | 8.5 | 968 | 28 | 9.87
16.01.19 17:56:32 | 6.8 | 328.12 | 331.81 | 328.12 | 321.83 | 355.77 | 371.46 | 348.26 | 339.21 | 331.81 | 334.98 | 352.55 | 336.56 | 317.13 | 360.08 | 336.03 | 372.01 | 368.2 | 349.33 | 286.27 | 323.92 | 361.7 | 338.15 | 320.78 | 326.02 | 8.5 | 968 | 28 | 9.91
16.01.19 17:56:47 | 7.05 | 327.07 | 331.28 | 327.6 | 321.31 | 354.69 | 371.46 | 347.73 | 338.68 | 329.7 | 334.45 | 349.87 | 337.09 | 316.09 | 359.54 | 334.45 | 373.1 | 367.11 | 348.26 | 286.27 | 322.35 | 360.62 | 337.62 | 319.22 | 324.97 | 8.5 | 968 | 28 | 9.95
16.01.19 17:57:02 | 7.3 | 325.5 | 330.75 | 326.55 | 320.78 | 353.62 | 371.46 | 347.73 | 338.15 | 328.65 | 334.45 | 352.01 | 334.98 | 315.05 | 359.54 | 333.39 | 373.65 | 366.03 | 346.13 | 283.22 | 321.31 | 360.08 | 337.09 | 317.65 | 323.92 | 8.5 | 968 | 28 | 9.98
16.01.19 17:57:17 | 7.55 | 323.92 | 329.7 | 325.5 | 318.7 | 352.55 | 370.38 | 345.6 | 337.62 | 327.07 | 333.39 | 348.8 | 334.45 | 313.49 | 358.46 | 331.81 | 371.46 | 364.4 | 345.06 | 280.19 | 320.26 | 359 | 334.45 | 316.09 | 322.88 | 8.5 | 968 | 28 | 10.02
16.01.19 17:57:32 | 7.8 | 318.7 | 324.45 | 322.88 | 314.53 | 347.2 | 366.03 | 343.46 | 334.45 | 322.88 | 330.23 | 344 | 331.28 | 309.34 | 355.23 | 328.65 | 367.11 | 360.62 | 339.21 | 275.65 | 317.65 | 353.62 | 330.75 | 314.01 | 319.74 | 8.5 | 968 | 28 | 10.05
16.01.19 17:57:47 | 8.05 | 317.13 | 322.35 | 321.83 | 312.97 | 346.13 | 365.49 | 341.87 | 334.45 | 320.26 | 328.12 | 344 | 330.23 | 307.79 | 353.62 | 326.55 | 366.03 | 357.92 | 336.56 | 272.63 | 315.57 | 352.55 | 330.23 | 312.97 | 318.7 | 8.5 | 968 | 28 | 10.07
16.01.19 17:58:02 | 8.3 | 316.09 | 322.35 | 320.78 | 311.93 | 346.13 | 364.4 | 342.4 | 333.92 | 319.74 | 328.65 | 343.46 | 329.7 | 307.27 | 353.62 | 328.65 | 366.57 | 357.92 | 337.09 | 270.12 | 314.53 | 350.94 | 329.17 | 312.97 | 317.65 | 8.5 | 968 | 28 | 10.09
16.01.19 17:58:17 | 8.55 | 318.7 | 325.5 | 322.88 | 314.01 | 348.8 | 368.2 | 341.34 | 336.56 | 323.4 | 331.28 | 344 | 331.81 | 309.34 | 357.38 | 329.7 | 368.2 | 360.08 | 339.21 | 270.62 | 316.09 | 354.16 | 330.75 | 313.49 | 318.7 | 8.5 | 968 | 28 | 10.12
16.01.19 17:58:32 | 8.8 | 312.45 | 320.78 | 318.7 | 310.38 | 344 | 363.86 | 339.21 | 333.39 | 318.17 | 327.07 | 339.74 | 324.97 | 303.66 | 352.55 | 327.07 | 363.86 | 355.77 | 333.92 | 265.62 | 311.93 | 348.8 | 326.55 | 314.53 | 315.57 | 8.5 | 968 | 28 | 10.16
16.01.19 17:58:47 | 9.05 | 311.93 | 319.74 | 318.7 | 308.82 | 343.46 | 363.86 | 337.09 | 332.34 | 316.61 | 327.07 | 338.15 | 323.92 | 303.66 | 352.55 | 326.55 | 364.4 | 354.16 | 333.39 | 264.62 | 311.93 | 346.66 | 326.02 | 313.49 | 315.57 | 8.5 | 968 | 28 | 10.16
16.01.19 17:59:02 | 9.3 | 314.01 | 323.4 | 320.26 | 311.41 | 346.13 | 367.11 | 338.68 | 332.86 | 318.7 | 329.17 | 341.34 | 324.45 | 306.24 | 355.77 | 327.6 | 367.11 | 356.85 | 335.5 | 265.12 | 311.93 | 350.4 | 329.17 | 315.05 | 316.09 | 8.5 | 968 | 28 | 10.2
16.01.19 17:59:17 | 9.55 | 311.41 | 321.83 | 318.17 | 309.34 | 344.53 | 366.57 | 338.68 | 331.81 | 316.61 | 328.12 | 339.74 | 322.88 | 304.18 | 354.16 | 327.6 | 366.03 | 355.23 | 333.92 | 263.62 | 311.93 | 348.26 | 326.02 | 314.01 | 314.53 | 8.5 | 968 | 28 | 10.21
16.01.19 17:59:32 | 9.8 | 311.41 | 321.83 | 318.17 | 308.31 | 344.53 | 365.49 | 339.74 | 330.75 | 316.61 | 328.65 | 338.68 | 321.83 | 304.18 | 355.23 | 327.6 | 366.03 | 354.69 | 333.39 | 263.12 | 311.93 | 348.26 | 326.02 | 310.38 | 314.01 | 8.5 | 968 | 28 | 10.22
16.01.19 17:59:47 | 10.05 | 309.86 | 320.78 | 317.13 | 307.79 | 344 | 365.49 | 338.15 | 329.17 | 315.57 | 327.07 | 337.62 | 322.35 | 302.63 | 354.16 | 328.12 | 364.95 | 353.08 | 332.34 | 261.13 | 311.93 | 347.2 | 324.45 | 313.49 | 311.93 | 8.5 | 968 | 28 | 10.23
16.01.19 18:00:02 | 10.3 | 305.21 | 316.09 | 315.05 | 305.21 | 339.74 | 361.7 | 337.09 | 324.97 | 310.9 | 323.4 | 334.45 | 321.31 | 298.52 | 349.87 | 326.55 | 362.24 | 349.33 | 327.6 | 260.63 | 310.9 | 341.87 | 321.31 | 308.82 | 308.31 | 8.5 | 968 | 28 | 10.25
16.01.19 18:00:17 | 10.55 | 307.27 | 319.74 | 316.61 | 306.76 | 342.93 | 364.95 | 338.15 | 325.5 | 312.45 | 326.02 | 336.03 | 322.35 | 301.09 | 353.62 | 327.6 | 364.4 | 352.01 | 330.23 | 264.12 | 315.57 | 344.53 | 322.88 | 312.45 | 307.79 | 8.5 | 968 | 28 | 10.27
16.01.19 18:00:32 | 10.8 | 305.72 | 318.17 | 316.09 | 305.72 | 341.87 | 364.4 | 336.03 | 323.4 | 310.9 | 324.97 | 334.98 | 321.83 | 300.06 | 353.08 | 327.07 | 363.86 | 350.94 | 329.17 | 263.12 | 314.53 | 344 | 321.83 | 311.41 | 306.76 | 8.5 | 968 | 28 | 10.28
16.01.19 18:00:47 | 11.05 | 301.09 | 312.97 | 312.97 | 303.66 | 336.56 | 359.54 | 332.86 | 318.7 | 306.24 | 320.26 | 330.75 | 318.7 | 295.44 | 348.26 | 323.92 | 359 | 346.13 | 324.45 | 260.63 | 308.31 | 337.62 | 317.13 | 308.31 | 305.21 | 8.5 | 968 | 28 | 10.29
16.01.19 18:01:02 | 11.3 | 304.18 | 317.65 | 314.53 | 305.21 | 341.34 | 363.86 | 335.5 | 319.74 | 308.31 | 323.4 | 332.86 | 321.83 | 298.52 | 352.55 | 326.02 | 361.7 | 349.33 | 327.6 | 263.12 | 310.9 | 341.87 | 320.78 | 309.34 | 305.72 | 8.5 | 968 | 28 | 10.32
16.01.19 18:01:17 | 11.55 | 299.55 | 312.45 | 311.93 | 300.57 | 336.03 | 359 | 333.92 | 315.05 | 303.15 | 318.7 | 328.12 | 320.26 | 294.93 | 347.73 | 323.4 | 359 | 345.06 | 322.88 | 263.12 | 308.31 | 336.56 | 316.09 | 303.66 | 301.6 | 8.5 | 968 | 28 | 10.32
16.01.19 18:01:32 | 11.8 | 298.52 | 310.9 | 311.41 | 300.57 | 334.98 | 359 | 332.86 | 314.53 | 302.63 | 317.65 | 329.7 | 319.22 | 293.4 | 347.73 | 323.92 | 357.92 | 344.53 | 320.78 | 263.62 | 308.82 | 334.98 | 315.05 | 305.21 | 300.57 | 8.5 | 968 | 28 | 10.34
16.01.19 18:01:47 | 12.05 | 298.01 | 310.9 | 310.9 | 300.06 | 334.98 | 357.92 | 332.86 | 312.97 | 301.09 | 316.09 | 329.17 | 317.65 | 293.4 | 347.2 | 323.4 | 357.38 | 343.46 | 320.78 | 265.62 | 307.27 | 334.45 | 314.53 | 304.69 | 298.52 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:02:02 | 12.3 | 299.03 | 313.49 | 311.41 | 299.55 | 337.09 | 361.7 | 335.5 | 314.01 | 303.15 | 317.65 | 328.65 | 317.13 | 294.42 | 349.87 | 323.92 | 358.46 | 346.13 | 322.35 | 268.12 | 308.31 | 336.56 | 316.61 | 305.21 | 300.57 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:02:17 | 12.55 | 299.55 | 314.01 | 311.41 | 300.57 | 337.62 | 361.16 | 334.45 | 312.97 | 303.15 | 317.65 | 329.17 | 317.65 | 294.93 | 350.94 | 323.4 | 358.46 | 346.13 | 322.88 | 269.62 | 307.27 | 337.09 | 316.09 | 305.21 | 300.57 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:02:32 | 12.8 | 294.93 | 308.31 | 309.34 | 297.49 | 332.86 | 356.85 | 334.45 | 310.38 | 298.52 | 314.01 | 328.12 | 314.01 | 290.85 | 346.13 | 320.78 | 356.31 | 342.4 | 317.13 | 266.62 | 304.69 | 331.81 | 311.93 | 301.6 | 298.52 | 8.5 | 968 | 28 | 10.37
16.01.19 18:02:47 | 13.05 | 296.98 | 311.93 | 310.38 | 298.01 | 336.56 | 361.16 | 336.03 | 311.41 | 301.6 | 316.61 | 328.65 | 315.05 | 293.91 | 349.87 | 325.5 | 357.92 | 345.06 | 321.31 | 269.62 | 307.27 | 335.5 | 315.05 | 302.12 | 299.55 | 8.5 | 968 | 28 | 10.37
16.01.19 18:03:02 | 13.3 | 295.96 | 311.93 | 309.34 | 298.01 | 335.5 | 360.08 | 338.68 | 310.9 | 300.06 | 316.09 | 327.07 | 314.53 | 292.89 | 349.33 | 325.5 | 356.85 | 344 | 320.26 | 269.12 | 304.18 | 334.45 | 314.53 | 302.12 | 298.52 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:03:18 | 13.57 | 291.36 | 307.27 | 307.79 | 295.44 | 331.28 | 356.31 | 332.34 | 307.27 | 295.96 | 310.9 | 324.45 | 310.9 | 288.3 | 345.06 | 320.78 | 354.69 | 340.27 | 315.05 | 266.12 | 304.18 | 328.12 | 310.38 | 299.03 | 295.96 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:03:33 | 13.82 | 294.42 | 309.86 | 308.82 | 296.47 | 334.45 | 360.08 | 333.92 | 308.82 | 298.01 | 314.01 | 327.07 | 311.41 | 291.36 | 348.8 | 322.35 | 356.85 | 342.4 | 318.7 | 269.62 | 303.15 | 332.86 | 312.97 | 300.06 | 296.98 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:03:48 | 14.07 | 292.89 | 309.34 | 307.79 | 296.47 | 332.86 | 359 | 331.81 | 309.34 | 296.47 | 312.45 | 324.45 | 309.86 | 289.83 | 348.26 | 319.74 | 355.23 | 341.87 | 317.65 | 268.62 | 301.6 | 332.34 | 311.93 | 295.96 | 295.96 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:04:03 | 14.32 | 288.81 | 305.21 | 305.72 | 294.42 | 329.17 | 355.23 | 328.12 | 307.27 | 292.38 | 308.82 | 321.31 | 307.27 | 286.27 | 344 | 317.13 | 353.08 | 337.62 | 312.97 | 261.63 | 301.09 | 327.07 | 307.79 | 293.4 | 293.91 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:04:18 | 14.57 | 291.36 | 308.82 | 306.76 | 296.47 | 332.86 | 359 | 329.7 | 309.86 | 294.93 | 311.41 | 324.45 | 308.31 | 289.83 | 348.26 | 317.65 | 355.23 | 340.81 | 316.61 | 262.63 | 301.6 | 330.75 | 311.93 | 294.42 | 295.96 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:04:33 | 14.82 | 290.34 | 307.79 | 305.72 | 295.44 | 332.34 | 357.92 | 328.12 | 309.34 | 293.4 | 309.34 | 324.45 | 306.76 | 288.81 | 347.73 | 316.09 | 353.62 | 339.74 | 315.57 | 255.67 | 298.01 | 328.65 | 310.38 | 293.91 | 294.93 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:04:48 | 15.07 | 285.76 | 303.15 | 303.66 | 291.87 | 328.12 | 354.69 | 324.97 | 305.72 | 289.32 | 304.69 | 322.88 | 304.69 | 284.74 | 342.93 | 311.93 | 350.4 | 336.56 | 310.9 | 253.2 | 299.03 | 324.97 | 306.76 | 291.36 | 292.38 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:05:03 | 15.32 | 288.3 | 307.27 | 304.69 | 293.91 | 331.81 | 357.38 | 326.55 | 307.27 | 291.87 | 307.79 | 323.4 | 304.69 | 287.28 | 346.66 | 311.93 | 352.55 | 339.21 | 314.01 | 253.2 | 296.47 | 328.12 | 309.34 | 292.89 | 293.91 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:05:18 | 15.57 | 287.79 | 306.76 | 304.69 | 293.91 | 330.75 | 357.92 | 323.92 | 307.79 | 291.87 | 307.27 | 323.4 | 304.18 | 287.28 | 346.66 | 310.38 | 351.48 | 338.68 | 312.45 | 251.72 | 295.96 | 328.12 | 309.34 | 292.38 | 293.4 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:05:33 | 15.82 | 286.27 | 305.21 | 303.66 | 291.36 | 329.7 | 356.31 | 321.83 | 308.31 | 290.34 | 305.21 | 322.88 | 302.63 | 286.27 | 346.13 | 308.31 | 350.94 | 337.09 | 310.38 | 249.74 | 295.44 | 326.55 | 307.79 | 290.85 | 291.87 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:05:48 | 16.07 | 285.25 | 304.69 | 303.15 | 290.34 | 329.7 | 356.31 | 320.78 | 307.27 | 289.83 | 304.69 | 321.31 | 302.12 | 286.27 | 346.13 | 307.79 | 351.48 | 337.09 | 309.34 | 248.76 | 294.93 | 326.02 | 307.27 | 290.85 | 290.85 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:06:03 | 16.32 | 280.69 | 300.57 | 300.57 | 287.79 | 325.5 | 352.55 | 319.22 | 306.76 | 285.25 | 299.55 | 318.7 | 299.55 | 281.2 | 340.81 | 303.15 | 348.8 | 332.86 | 305.21 | 245.81 | 291.36 | 320.26 | 303.66 | 288.81 | 288.81 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:06:18 | 16.57 | 280.19 | 300.06 | 300.57 | 286.77 | 324.97 | 351.48 | 318.17 | 304.18 | 283.73 | 299.55 | 320.78 | 299.03 | 282.21 | 341.87 | 303.15 | 348.8 | 332.86 | 304.18 | 245.81 | 293.91 | 321.31 | 303.15 | 288.3 | 288.3 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:06:33 | 16.82 | 279.68 | 300.06 | 300.06 | 286.27 | 324.97 | 350.94 | 317.65 | 304.69 | 283.73 | 298.52 | 319.74 | 298.01 | 281.2 | 341.87 | 303.15 | 347.73 | 331.81 | 303.15 | 245.32 | 291.36 | 320.26 | 302.12 | 287.79 | 287.28 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:06:48 | 17.07 | 278.67 | 299.03 | 299.55 | 285.25 | 322.88 | 350.4 | 316.09 | 302.12 | 282.72 | 297.49 | 317.13 | 297.49 | 280.19 | 340.81 | 302.63 | 345.6 | 331.28 | 301.09 | 244.33 | 290.34 | 319.22 | 301.09 | 286.77 | 285.76 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:07:03 | 17.32 | 281.2 | 303.15 | 301.09 | 284.74 | 326.55 | 353.62 | 316.61 | 304.18 | 284.74 | 300.57 | 318.17 | 299.55 | 283.73 | 344 | 303.66 | 351.48 | 333.92 | 303.15 | 245.81 | 291.36 | 322.35 | 304.18 | 287.79 | 286.77 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:07:18 | 17.57 | 279.18 | 301.09 | 300.06 | 283.22 | 324.97 | 352.01 | 315.05 | 302.63 | 282.72 | 299.55 | 317.65 | 299.03 | 282.21 | 342.93 | 303.15 | 346.66 | 332.86 | 301.09 | 243.35 | 289.32 | 320.26 | 302.63 | 286.77 | 284.24 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:07:33 | 17.82 | 275.14 | 298.01 | 298.52 | 282.21 | 321.83 | 349.33 | 314.01 | 297.49 | 279.68 | 296.98 | 316.61 | 297.49 | 279.68 | 340.27 | 301.09 | 345.06 | 329.7 | 298.01 | 240.41 | 290.34 | 316.09 | 299.55 | 285.25 | 282.72 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:07:48 | 18.07 | 278.17 | 301.6 | 300.06 | 283.22 | 326.02 | 353.08 | 315.57 | 298.52 | 282.72 | 300.06 | 318.17 | 300.06 | 282.21 | 344 | 302.63 | 352.01 | 332.34 | 301.09 | 240.9 | 288.81 | 319.74 | 302.12 | 287.28 | 284.24 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:08:03 | 18.32 | 273.13 | 296.98 | 297.49 | 281.2 | 320.26 | 349.33 | 312.45 | 295.44 | 278.17 | 296.47 | 316.61 | 299.03 | 278.17 | 338.68 | 300.06 | 349.87 | 328.65 | 296.47 | 237.48 | 286.77 | 315.57 | 298.01 | 285.25 | 285.25 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:08:18 | 18.57 | 272.13 | 296.47 | 296.47 | 280.69 | 320.26 | 347.73 | 312.97 | 294.93 | 277.16 | 296.47 | 315.57 | 300.06 | 278.17 | 339.21 | 300.06 | 348.8 | 328.65 | 295.96 | 237 | 285.76 | 314.53 | 297.49 | 284.24 | 282.21 | 8.5 | 968 | 28 | 10.41
16.01.19 18:08:33 | 18.82 | 271.12 | 295.96 | 296.47 | 278.17 | 319.74 | 347.2 | 311.93 | 291.87 | 276.65 | 296.47 | 314.01 | 300.57 | 277.66 | 338.15 | 300.06 | 347.73 | 327.6 | 294.42 | 236.51 | 287.28 | 313.49 | 297.49 | 282.72 | 281.7 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:08:48 | 19.07 | 274.14 | 300.06 | 298.01 | 280.19 | 323.92 | 352.01 | 313.49 | 294.42 | 279.68 | 300.57 | 315.05 | 302.12 | 281.2 | 342.4 | 302.63 | 351.48 | 330.75 | 298.52 | 237.48 | 287.28 | 318.17 | 300.57 | 284.24 | 284.24 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:09:03 | 19.32 | 272.63 | 300.06 | 297.49 | 279.18 | 323.92 | 351.48 | 313.49 | 293.91 | 278.67 | 300.57 | 314.53 | 300.57 | 280.69 | 342.4 | 302.63 | 350.4 | 329.7 | 297.49 | 237 | 286.77 | 317.65 | 300.06 | 283.73 | 282.72 | 8.5 | 968 | 28 | 10.37
16.01.19 18:09:18 | 19.57 | 268.62 | 294.93 | 295.96 | 277.16 | 318.7 | 346.66 | 310.38 | 291.36 | 275.14 | 297.49 | 311.41 | 298.01 | 276.65 | 338.15 | 301.6 | 349.87 | 326.55 | 293.4 | 235.05 | 283.73 | 313.49 | 296.47 | 281.2 | 281.7 | 8.5 | 968 | 28 | 10.39
16.01.19 18:09:33 | 19.82 | 266.62 | 294.42 | 295.44 | 274.14 | 317.65 | 346.13 | 310.38 | 290.85 | 273.63 | 296.98 | 310.38 | 298.01 | 276.65 | 336.56 | 301.6 | 348.26 | 326.02 | 291.87 | 234.07 | 283.22 | 311.41 | 295.44 | 280.69 | 282.21 | 8.5 | 968 | 28 | 10.37
16.01.19 18:09:48 | 20.07 | 270.12 | 298.01 | 296.47 | 276.65 | 321.83 | 350.4 | 312.45 | 292.38 | 276.65 | 301.09 | 312.45 | 298.52 | 279.68 | 341.34 | 303.15 | 350.4 | 328.65 | 295.96 | 235.53 | 284.74 | 316.61 | 299.03 | 282.72 | 280.69 | 8.5 | 968 | 28 | 10.37
16.01.19 18:10:03 | 20.32 | 269.62 | 298.01 | 295.44 | 276.65 | 321.31 | 350.4 | 312.45 | 291.36 | 275.65 | 299.55 | 312.45 | 297.49 | 279.68 | 340.81 | 301.09 | 348.8 | 328.12 | 294.93 | 235.05 | 284.24 | 316.09 | 298.01 | 281.7 | 279.68 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:10:18 | 20.57 | 268.62 | 297.49 | 294.42 | 276.65 | 320.78 | 349.33 | 311.93 | 291.36 | 275.14 | 296.98 | 310.38 | 296.47 | 279.18 | 340.81 | 301.09 | 349.87 | 327.07 | 294.42 | 235.05 | 284.24 | 315.05 | 298.01 | 281.7 | 278.67 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:10:33 | 20.82 | 267.62 | 296.98 | 293.91 | 275.65 | 319.74 | 349.33 | 310.9 | 292.89 | 274.14 | 294.93 | 309.34 | 295.96 | 278.67 | 340.81 | 300.06 | 349.87 | 327.6 | 293.4 | 235.05 | 282.72 | 315.05 | 295.44 | 280.69 | 278.17 | 8.5 | 968 | 28 | 10.36
16.01.19 18:10:48 | 21.07 | 267.12 | 297.49 | 293.91 | 275.65 | 320.26 | 349.33 | 310.9 | 291.36 | 273.63 | 292.89 | 308.31 | 294.42 | 279.18 | 340.27 | 300.57 | 349.33 | 326.55 | 293.4 | 234.56 | 281.7 | 314.53 | 292.89 | 280.69 | 278.17 | 8.5 | 968 | 28 | 10.34
16.01.19 18:11:03 | 21.32 | 266.62 | 296.98 | 292.38 | 275.14 | 318.7 | 348.8 | 311.41 | 293.91 | 272.63 | 291.36 | 308.31 | 292.38 | 278.17 | 339.74 | 300.06 | 348.26 | 326.55 | 292.38 | 234.07 | 280.69 | 314.01 | 289.83 | 280.19 | 277.66 | 8.5 | 968 | 28 | 10.34
16.01.19 18:11:18 | 21.57 | 266.12 | 296.98 | 291.87 | 274.64 | 319.22 | 347.73 | 310.9 | 294.42 | 271.62 | 290.85 | 309.34 | 292.38 | 279.18 | 339.74 | 299.03 | 347.73 | 326.02 | 291.87 | 234.56 | 279.68 | 313.49 | 288.3 | 278.67 | 279.18 | 8.5 | 968 | 28 | 10.34
16.01.19 18:11:33 | 21.82 | 262.13 | 291.36 | 288.3 | 272.63 | 314.01 | 342.93 | 308.82 | 293.91 | 267.62 | 286.27 | 305.21 | 289.83 | 275.14 | 334.98 | 299.03 | 346.13 | 322.35 | 287.28 | 232.62 | 277.66 | 308.82 | 283.73 | 276.15 | 271.62 | 8.5 | 968 | 28 | 10.34
16.01.19 18:11:48 | 22.07 | 265.12 | 295.96 | 289.83 | 273.63 | 318.17 | 347.2 | 311.93 | 295.44 | 270.12 | 291.36 | 307.79 | 290.34 | 278.67 | 338.68 | 298.52 | 347.2 | 324.97 | 290.85 | 234.56 | 279.18 | 312.45 | 286.27 | 277.66 | 272.63 | 8.5 | 968 | 28 | 10.32