## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180716_resp_Day2_RUN2 |  | Generated On : | 16/07/2018, 19:42:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/07/2018, 19:08:14 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 16/07/2018, 19:41:21 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.07.18 19:08:17 | 0.05 | 234.37 | 214.79 | 320.46 | 327.36 | 250.92 | 220.16 | 354.98 | 325.98 | 249.64 | 223.49 | 341.31 | 330.6 | 222.66 | 236.9 | 318.17 | 322.76 | 257.79 | 244.1 | 326.9 | 314.06 | 244.1 | 237.74 | 331.99 | 317.26 | 14 | 968 | 29 | 14.93
16.07.18 19:08:32 | 0.3 | 232.27 | 212.31 | 319.09 | 325.98 | 248.78 | 216.85 | 352.61 | 324.6 | 247.08 | 218.51 | 339.44 | 330.6 | 219.75 | 234.79 | 317.26 | 322.76 | 255.21 | 241.13 | 325.06 | 313.61 | 242.4 | 233.95 | 331.07 | 314.97 | 14 | 968 | 29 | 15
16.07.18 19:08:47 | 0.55 | 230.17 | 209.85 | 318.63 | 324.6 | 246.23 | 215.61 | 350.72 | 323.22 | 245.37 | 211.9 | 337.57 | 328.29 | 218.09 | 232.69 | 316.8 | 321.84 | 252.63 | 238.17 | 323.68 | 310.88 | 240.28 | 232.27 | 331.99 | 314.97 | 14 | 968 | 29 | 15.07
16.07.18 19:09:02 | 0.8 | 227.66 | 207.8 | 317.71 | 323.22 | 244.1 | 213.96 | 349.3 | 321.38 | 243.25 | 208.21 | 336.18 | 326.44 | 216.02 | 231.01 | 316.8 | 320.46 | 250.92 | 236.48 | 322.3 | 310.88 | 237.32 | 230.59 | 323.22 | 312.24 | 14 | 968 | 29 | 15.13
16.07.18 19:09:17 | 1.05 | 225.16 | 205.75 | 317.26 | 321.84 | 242.82 | 212.31 | 347.42 | 320.46 | 241.55 | 203.71 | 335.25 | 325.52 | 213.55 | 228.92 | 313.61 | 319.55 | 247.93 | 233.53 | 320.92 | 309.51 | 236.06 | 228.5 | 328.75 | 311.33 | 14 | 968 | 29 | 15.2
16.07.18 19:09:32 | 1.3 | 222.24 | 203.71 | 316.8 | 320.92 | 239.86 | 210.26 | 345.54 | 319.09 | 239.86 | 201.67 | 334.78 | 324.14 | 211.9 | 226.82 | 314.06 | 317.71 | 245.37 | 231.85 | 319.55 | 308.15 | 234.37 | 226.82 | 319.55 | 309.51 | 14 | 968 | 29 | 15.25
16.07.18 19:09:47 | 1.55 | 220.16 | 202.08 | 315.89 | 319.55 | 236.9 | 209.03 | 344.6 | 318.17 | 238.17 | 196.39 | 334.78 | 323.22 | 210.67 | 225.99 | 312.24 | 316.8 | 244.1 | 230.59 | 318.63 | 309.97 | 232.69 | 224.32 | 325.06 | 308.15 | 14 | 968 | 29 | 15.32
16.07.18 19:10:02 | 1.8 | 217.68 | 200.45 | 314.97 | 318.17 | 234.79 | 207.39 | 343.19 | 316.34 | 236.48 | 191.54 | 333.39 | 321.84 | 208.21 | 224.32 | 312.7 | 315.89 | 241.98 | 228.08 | 317.71 | 305.89 | 231.01 | 222.24 | 320.46 | 306.34 | 14 | 968 | 29 | 15.34
16.07.18 19:10:17 | 2.05 | 216.02 | 198.42 | 314.52 | 318.17 | 233.53 | 206.57 | 342.25 | 316.34 | 235.21 | 189.13 | 332.92 | 320.92 | 207.39 | 223.07 | 312.24 | 314.97 | 240.7 | 226.41 | 316.8 | 308.15 | 229.75 | 220.58 | 319.55 | 306.34 | 14 | 968 | 29 | 15.39
16.07.18 19:10:32 | 2.3 | 213.96 | 196.79 | 314.06 | 316.34 | 232.27 | 205.34 | 340.38 | 314.97 | 233.53 | 188.72 | 331.99 | 320.46 | 206.16 | 221.41 | 310.88 | 314.97 | 239.01 | 224.74 | 315.89 | 304.99 | 228.08 | 219.34 | 320.46 | 304.54 | 14 | 968 | 29 | 15.43
16.07.18 19:10:47 | 2.55 | 212.31 | 194.77 | 313.15 | 315.43 | 229.75 | 203.3 | 339.44 | 313.61 | 231.85 | 187.12 | 330.6 | 319.09 | 204.12 | 219.34 | 311.33 | 313.61 | 236.9 | 223.07 | 314.52 | 305.89 | 225.57 | 217.68 | 313.15 | 302.73 | 14 | 968 | 29 | 15.48
16.07.18 19:11:02 | 2.8 | 210.67 | 193.15 | 313.61 | 314.52 | 228.5 | 201.67 | 338.51 | 313.61 | 230.59 | 187.12 | 330.14 | 318.17 | 203.71 | 218.09 | 309.51 | 313.15 | 234.37 | 221.41 | 313.61 | 304.09 | 223.91 | 216.02 | 317.26 | 301.83 | 14 | 968 | 29 | 15.54
16.07.18 19:11:17 | 3.05 | 208.62 | 191.14 | 312.24 | 314.06 | 226.82 | 200.04 | 337.11 | 312.24 | 228.92 | 186.32 | 328.29 | 317.26 | 201.67 | 216.85 | 309.97 | 312.7 | 231.85 | 219.34 | 312.7 | 304.09 | 221.41 | 214.79 | 312.24 | 300.03 | 14 | 968 | 29 | 15.57
16.07.18 19:11:32 | 3.3 | 206.98 | 189.13 | 311.79 | 313.15 | 225.57 | 198.01 | 336.18 | 311.33 | 227.66 | 185.11 | 327.83 | 316.8 | 200.04 | 215.2 | 308.15 | 312.24 | 230.17 | 217.26 | 311.79 | 301.83 | 220.16 | 213.96 | 314.06 | 300.48 | 14 | 968 | 29 | 15.59
16.07.18 19:11:47 | 3.55 | 204.93 | 187.52 | 311.33 | 311.33 | 223.91 | 196.39 | 335.25 | 309.97 | 225.99 | 183.91 | 326.9 | 315.43 | 198.42 | 213.55 | 307.25 | 310.42 | 227.66 | 216.02 | 310.88 | 302.28 | 218.09 | 213.96 | 311.79 | 298.24 | 14 | 968 | 29 | 15.64
16.07.18 19:12:02 | 3.8 | 203.3 | 185.51 | 310.88 | 311.33 | 222.66 | 195.18 | 334.78 | 309.97 | 225.16 | 184.71 | 326.44 | 315.43 | 196.39 | 212.31 | 307.7 | 309.97 | 226.41 | 214.37 | 309.97 | 300.93 | 216.44 | 212.72 | 309.06 | 299.13 | 14 | 968 | 29 | 15.65
16.07.18 19:12:17 | 4.05 | 201.67 | 183.51 | 310.88 | 310.42 | 221.83 | 193.56 | 333.85 | 309.51 | 223.91 | 185.51 | 325.98 | 314.97 | 194.77 | 210.67 | 306.34 | 309.06 | 224.74 | 212.72 | 309.06 | 300.93 | 214.37 | 213.14 | 310.42 | 296.44 | 14 | 968 | 29 | 15.7
16.07.18 19:12:32 | 4.3 | 200.04 | 181.52 | 309.97 | 310.42 | 220.58 | 191.54 | 332.92 | 308.61 | 222.66 | 185.11 | 325.06 | 314.06 | 192.75 | 209.03 | 307.25 | 308.61 | 223.07 | 211.08 | 308.61 | 299.58 | 212.31 | 212.31 | 305.89 | 296.44 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 19:12:47 | 4.55 | 198.42 | 179.52 | 309.51 | 309.51 | 218.92 | 189.53 | 331.53 | 308.15 | 221.41 | 184.31 | 324.14 | 313.15 | 189.93 | 208.21 | 304.99 | 308.15 | 220.99 | 209.03 | 307.25 | 299.13 | 211.08 | 211.49 | 307.25 | 294.21 | 14 | 968 | 29 | 15.75
16.07.18 19:13:02 | 4.8 | 197.61 | 177.93 | 308.61 | 308.61 | 217.68 | 187.52 | 331.07 | 307.25 | 219.75 | 182.71 | 323.22 | 312.7 | 187.52 | 206.16 | 305.44 | 307.25 | 219.75 | 206.57 | 306.8 | 299.13 | 208.62 | 210.67 | 304.54 | 293.76 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 19:13:17 | 5.05 | 195.98 | 175.95 | 308.15 | 307.7 | 216.85 | 185.51 | 329.68 | 306.8 | 218.51 | 181.52 | 322.76 | 311.33 | 185.11 | 204.12 | 304.99 | 306.8 | 218.92 | 204.93 | 305.89 | 297.79 | 207.8 | 209.85 | 304.99 | 291.98 | 14 | 968 | 29 | 15.79
16.07.18 19:13:32 | 5.3 | 193.56 | 174.76 | 308.15 | 307.25 | 214.79 | 183.51 | 329.21 | 306.34 | 217.26 | 181.52 | 322.3 | 311.33 | 183.11 | 202.89 | 304.09 | 306.8 | 217.26 | 203.71 | 305.44 | 298.69 | 206.16 | 209.03 | 303.63 | 291.98 | 14 | 968 | 29 | 15.82
16.07.18 19:13:47 | 5.55 | 191.14 | 172.78 | 307.25 | 306.34 | 213.14 | 181.52 | 328.29 | 304.99 | 215.2 | 181.12 | 320.92 | 310.42 | 180.72 | 201.26 | 304.09 | 305.44 | 215.61 | 202.08 | 303.63 | 297.34 | 204.52 | 207.8 | 300.48 | 290.64 | 14 | 968 | 29 | 15.82
16.07.18 19:14:02 | 5.8 | 189.93 | 171.2 | 306.8 | 304.99 | 211.49 | 179.92 | 327.36 | 304.09 | 213.55 | 181.12 | 320.46 | 309.97 | 179.13 | 200.45 | 302.28 | 304.99 | 214.37 | 201.26 | 303.18 | 296.44 | 202.48 | 206.16 | 300.93 | 290.19 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 19:14:17 | 6.05 | 188.72 | 170.01 | 306.8 | 304.54 | 210.26 | 178.73 | 325.98 | 303.63 | 212.31 | 180.32 | 320 | 308.61 | 177.14 | 199.64 | 303.63 | 304.54 | 213.14 | 200.86 | 302.28 | 295.1 | 199.64 | 205.75 | 297.79 | 288.42 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 19:14:32 | 6.3 | 187.92 | 168.44 | 306.34 | 304.54 | 207.8 | 177.53 | 326.44 | 303.18 | 210.67 | 179.92 | 319.55 | 308.61 | 175.95 | 198.42 | 300.93 | 303.63 | 211.49 | 199.64 | 302.28 | 295.55 | 198.42 | 204.52 | 298.69 | 287.08 | 14 | 968 | 29 | 15.88
16.07.18 19:14:47 | 6.55 | 187.12 | 167.26 | 305.44 | 304.09 | 206.57 | 176.34 | 325.98 | 302.73 | 209.03 | 179.92 | 319.09 | 308.15 | 174.36 | 197.61 | 302.73 | 303.63 | 210.67 | 198.42 | 301.83 | 294.65 | 196.79 | 204.12 | 296.89 | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 19:15:02 | 6.8 | 185.51 | 165.29 | 304.99 | 302.73 | 204.12 | 174.76 | 324.6 | 301.83 | 206.98 | 179.13 | 317.26 | 307.25 | 172.38 | 196.39 | 300.93 | 302.73 | 209.03 | 195.18 | 300.48 | 293.31 | 194.77 | 203.3 | 296.44 | 285.31 | 14 | 968 | 29 | 15.9
16.07.18 19:15:17 | 7.05 | 185.11 | 164.51 | 304.99 | 302.28 | 202.89 | 173.96 | 324.14 | 301.38 | 205.34 | 178.73 | 316.8 | 306.8 | 171.59 | 194.77 | 300.93 | 302.28 | 207.8 | 194.37 | 300.03 | 292.42 | 193.56 | 202.89 | 295.55 | 285.75 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:15:32 | 7.3 | 183.91 | 162.94 | 304.09 | 301.38 | 202.08 | 172.38 | 324.14 | 300.93 | 204.12 | 178.73 | 316.34 | 306.34 | 170.01 | 193.56 | 301.38 | 302.28 | 206.57 | 191.94 | 299.13 | 292.87 | 191.94 | 202.48 | 293.31 | 284.43 | 14 | 968 | 29 | 15.91
16.07.18 19:15:47 | 7.55 | 182.71 | 161.38 | 303.18 | 300.93 | 200.45 | 170.41 | 322.3 | 300.03 | 201.67 | 177.14 | 315.89 | 305.44 | 168.04 | 191.14 | 299.13 | 300.93 | 204.93 | 190.33 | 297.79 | 291.53 | 190.33 | 201.26 | 292.87 | 283.1 | 14 | 968 | 29 | 15.95
16.07.18 19:16:02 | 7.8 | 181.92 | 159.81 | 303.18 | 300.03 | 198.82 | 168.83 | 322.76 | 300.03 | 200.86 | 176.34 | 315.89 | 305.44 | 166.47 | 189.53 | 299.13 | 300.48 | 204.12 | 189.93 | 297.79 | 291.53 | 188.72 | 200.86 | 291.08 | 283.54 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:16:17 | 8.05 | 180.72 | 158.64 | 302.73 | 300.03 | 197.61 | 166.86 | 321.84 | 299.58 | 199.23 | 175.55 | 314.97 | 304.54 | 164.9 | 187.12 | 299.13 | 300.03 | 202.08 | 188.72 | 296.89 | 290.64 | 187.92 | 200.04 | 291.08 | 281.77 | 14 | 968 | 29 | 15.95
16.07.18 19:16:32 | 8.3 | 179.52 | 157.47 | 302.28 | 299.13 | 196.39 | 164.51 | 320.92 | 298.69 | 197.61 | 174.36 | 314.06 | 304.09 | 162.55 | 185.91 | 299.58 | 299.58 | 201.26 | 187.92 | 296.44 | 289.75 | 186.72 | 199.23 | 290.19 | 281.33 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 19:16:47 | 8.55 | 178.73 | 156.31 | 301.38 | 298.24 | 195.58 | 162.55 | 320.46 | 298.24 | 195.58 | 173.96 | 314.06 | 303.63 | 160.99 | 184.31 | 296.89 | 299.58 | 199.23 | 186.72 | 295.55 | 289.75 | 185.51 | 198.82 | 288.86 | 280.45 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 19:17:02 | 8.8 | 177.53 | 154.75 | 300.93 | 297.79 | 194.37 | 159.81 | 320 | 297.79 | 193.96 | 172.78 | 313.15 | 302.73 | 159.42 | 183.51 | 298.24 | 299.13 | 198.01 | 185.51 | 294.65 | 288.86 | 183.51 | 198.01 | 287.97 | 278.69 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 19:17:17 | 9.05 | 176.34 | 153.59 | 300.93 | 297.79 | 193.15 | 158.25 | 319.55 | 297.79 | 193.15 | 172.38 | 312.24 | 302.73 | 158.25 | 182.31 | 296.44 | 298.69 | 196.39 | 185.51 | 294.21 | 289.3 | 183.11 | 197.2 | 286.64 | 279.13 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:17:32 | 9.3 | 175.55 | 152.43 | 300.48 | 297.34 | 192.35 | 156.31 | 319.09 | 297.34 | 191.54 | 171.59 | 312.24 | 301.83 | 157.09 | 181.52 | 296.89 | 297.79 | 195.18 | 183.91 | 294.21 | 287.53 | 181.92 | 196.79 | 286.64 | 277.81 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:17:47 | 9.55 | 174.36 | 150.88 | 300.03 | 296.44 | 191.14 | 155.14 | 318.63 | 296.89 | 190.33 | 170.41 | 311.79 | 301.38 | 155.92 | 181.12 | 296 | 298.24 | 193.56 | 183.51 | 292.87 | 287.53 | 180.72 | 196.39 | 285.31 | 277.81 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:18:02 | 9.8 | 173.17 | 150.1 | 299.58 | 296 | 190.33 | 154.36 | 318.17 | 296.44 | 189.13 | 170.01 | 311.33 | 301.38 | 154.75 | 180.32 | 296.44 | 297.34 | 192.75 | 182.31 | 292.42 | 286.64 | 179.52 | 195.98 | 284.87 | 276.05 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:18:17 | 10.05 | 172.38 | 148.17 | 299.58 | 296 | 189.53 | 153.59 | 317.71 | 296.44 | 187.52 | 168.83 | 310.88 | 300.48 | 153.98 | 179.52 | 295.55 | 296.44 | 190.74 | 181.12 | 291.98 | 287.53 | 178.33 | 195.18 | 283.98 | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:18:32 | 10.3 | 171.2 | 146.63 | 298.69 | 294.65 | 187.92 | 151.65 | 316.8 | 295.55 | 185.91 | 168.04 | 309.97 | 299.58 | 152.81 | 178.73 | 294.21 | 296 | 189.53 | 180.72 | 291.08 | 285.31 | 177.14 | 193.96 | 283.1 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:18:47 | 10.55 | 170.01 | 145.86 | 298.69 | 294.65 | 187.52 | 150.88 | 316.34 | 295.55 | 184.71 | 166.86 | 309.97 | 299.13 | 151.26 | 178.33 | 295.1 | 295.55 | 187.52 | 179.13 | 290.64 | 286.2 | 176.34 | 194.37 | 282.66 | 275.61 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:19:02 | 10.8 | 169.23 | 145.09 | 298.24 | 294.65 | 186.72 | 150.1 | 316.34 | 295.1 | 183.51 | 166.47 | 309.06 | 299.13 | 150.49 | 177.53 | 294.65 | 296 | 186.72 | 178.73 | 290.64 | 284.87 | 176.34 | 193.96 | 281.33 | 273.42 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 19:19:17 | 11.05 | 167.65 | 143.94 | 297.79 | 293.31 | 185.91 | 148.95 | 315.43 | 294.65 | 181.52 | 165.29 | 308.61 | 298.69 | 149.33 | 175.95 | 294.65 | 295.1 | 184.71 | 177.53 | 289.75 | 284.87 | 174.76 | 192.75 | 281.77 | 274.3 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:19:32 | 11.3 | 166.47 | 142.41 | 297.34 | 292.42 | 185.11 | 147.79 | 315.43 | 294.21 | 179.92 | 164.51 | 308.15 | 297.34 | 148.56 | 175.15 | 292.42 | 294.21 | 183.51 | 177.14 | 288.86 | 284.43 | 173.17 | 191.54 | 280.45 | 272.55 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:19:47 | 11.55 | 165.69 | 141.64 | 296.44 | 292.87 | 184.31 | 146.25 | 314.97 | 293.76 | 179.13 | 163.33 | 307.7 | 297.79 | 147.79 | 174.36 | 293.76 | 294.21 | 181.92 | 175.55 | 288.86 | 283.54 | 171.99 | 190.33 | 279.57 | 272.99 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:20:02 | 11.8 | 164.12 | 140.87 | 296.44 | 291.98 | 183.51 | 145.09 | 314.52 | 293.31 | 177.93 | 162.94 | 306.8 | 296.44 | 146.63 | 173.17 | 291.98 | 292.87 | 180.32 | 174.76 | 287.53 | 283.54 | 170.41 | 189.53 | 279.13 | 271.24 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:20:17 | 12.05 | 162.94 | 140.11 | 296 | 291.98 | 182.71 | 143.56 | 314.06 | 293.31 | 177.14 | 162.55 | 306.8 | 296.44 | 146.25 | 173.17 | 292.42 | 293.31 | 179.52 | 174.36 | 287.08 | 282.22 | 169.23 | 187.92 | 277.37 | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:20:32 | 12.3 | 162.55 | 139.34 | 296 | 291.08 | 181.52 | 142.41 | 314.06 | 292.87 | 176.74 | 162.16 | 306.8 | 296 | 145.48 | 172.78 | 291.53 | 293.31 | 178.33 | 173.17 | 286.64 | 282.66 | 168.83 | 186.72 | 278.25 | 270.8 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 19:20:47 | 12.55 | 161.38 | 138.58 | 295.55 | 290.64 | 181.12 | 141.26 | 313.15 | 292.87 | 176.74 | 161.77 | 306.34 | 295.1 | 144.71 | 171.99 | 291.98 | 292.42 | 177.14 | 172.78 | 286.64 | 281.33 | 167.26 | 185.51 | 276.93 | 271.67 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 19:21:02 | 12.8 | 159.81 | 137.43 | 295.1 | 290.19 | 179.92 | 139.73 | 313.15 | 291.98 | 176.74 | 161.38 | 305.89 | 295.1 | 143.94 | 170.41 | 291.08 | 291.53 | 176.34 | 171.99 | 286.64 | 283.54 | 166.47 | 184.31 | 276.49 | 269.49 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:21:17 | 13.05 | 159.03 | 136.29 | 294.21 | 290.19 | 179.13 | 138.96 | 312.24 | 291.53 | 175.95 | 160.59 | 304.99 | 294.65 | 143.56 | 170.41 | 290.64 | 291.53 | 174.76 | 171.2 | 285.75 | 280.89 | 166.08 | 183.51 | 275.61 | 269.93 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:21:32 | 13.3 | 157.86 | 135.53 | 293.76 | 288.86 | 178.73 | 137.43 | 312.7 | 291.53 | 175.15 | 159.42 | 304.54 | 294.21 | 142.79 | 169.62 | 290.64 | 291.08 | 174.36 | 170.41 | 285.31 | 280.45 | 164.9 | 182.71 | 275.18 | 268.62 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:21:47 | 13.55 | 157.47 | 134.39 | 294.21 | 289.3 | 177.53 | 137.05 | 312.24 | 290.64 | 175.15 | 159.42 | 304.54 | 293.76 | 142.02 | 169.62 | 289.75 | 290.64 | 172.78 | 170.41 | 284.87 | 280.45 | 163.72 | 181.92 | 275.61 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:22:02 | 13.8 | 155.53 | 132.87 | 292.87 | 288.42 | 177.14 | 135.15 | 310.88 | 290.64 | 173.96 | 158.25 | 303.18 | 293.31 | 140.87 | 168.83 | 289.3 | 289.75 | 171.2 | 168.83 | 283.98 | 279.57 | 162.55 | 180.72 | 273.42 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:22:17 | 14.05 | 155.53 | 132.49 | 292.87 | 288.42 | 176.34 | 134.39 | 310.88 | 290.19 | 173.57 | 157.86 | 303.63 | 293.31 | 140.49 | 168.83 | 288.42 | 289.75 | 170.8 | 168.83 | 283.54 | 279.57 | 161.77 | 180.72 | 273.86 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:22:32 | 14.3 | 154.75 | 131.35 | 292.87 | 287.53 | 175.95 | 133.63 | 310.88 | 289.75 | 172.78 | 157.47 | 303.18 | 292.42 | 139.73 | 168.04 | 289.75 | 289.75 | 168.83 | 168.44 | 283.54 | 277.81 | 160.59 | 180.32 | 272.99 | 267.75 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 19:22:47 | 14.55 | 153.59 | 129.83 | 292.42 | 287.08 | 175.15 | 132.49 | 310.42 | 289.75 | 171.99 | 156.31 | 302.73 | 291.53 | 138.58 | 167.26 | 287.97 | 288.86 | 167.65 | 167.26 | 282.22 | 278.69 | 159.42 | 179.52 | 272.55 | 265.14 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:23:02 | 14.8 | 153.2 | 128.7 | 291.98 | 286.64 | 174.76 | 131.73 | 309.97 | 289.75 | 171.59 | 156.7 | 302.28 | 291.53 | 137.82 | 166.86 | 288.42 | 288.42 | 166.08 | 166.86 | 282.22 | 277.37 | 158.64 | 179.92 | 272.11 | 266.45 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:23:17 | 15.05 | 152.81 | 127.56 | 291.98 | 286.64 | 173.96 | 130.97 | 309.51 | 288.86 | 171.2 | 155.92 | 302.28 | 291.53 | 136.67 | 166.47 | 287.97 | 288.42 | 164.9 | 166.47 | 282.22 | 279.13 | 158.25 | 178.73 | 271.24 | 264.71 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:23:32 | 15.3 | 152.43 | 127.19 | 291.98 | 286.2 | 173.57 | 129.83 | 309.06 | 288.86 | 170.01 | 155.53 | 301.83 | 291.08 | 136.29 | 166.08 | 288.86 | 287.97 | 163.72 | 166.08 | 281.77 | 277.37 | 157.86 | 178.33 | 271.67 | 265.58 | 14 | 968 | 29 | 16
16.07.18 19:23:47 | 15.55 | 151.65 | 126.06 | 291.53 | 285.75 | 173.17 | 128.7 | 308.15 | 288.42 | 169.62 | 154.75 | 300.93 | 290.19 | 135.53 | 165.69 | 286.64 | 287.53 | 162.55 | 165.29 | 280.89 | 276.49 | 156.7 | 177.53 | 269.93 | 264.71 | 14 | 968 | 29 | 15.98
16.07.18 19:24:02 | 15.8 | 151.26 | 124.92 | 291.08 | 285.31 | 172.78 | 127.56 | 308.61 | 288.42 | 169.23 | 154.75 | 300.48 | 290.19 | 134.39 | 165.29 | 287.08 | 287.53 | 161.77 | 165.29 | 280.45 | 276.05 | 156.31 | 177.53 | 270.8 | 264.71 | 14 | 968 | 29 | 15.98
16.07.18 19:24:17 | 16.05 | 150.88 | 124.17 | 290.64 | 284.87 | 171.99 | 126.81 | 308.15 | 288.42 | 168.44 | 154.36 | 300.48 | 290.64 | 134.01 | 164.9 | 286.64 | 287.08 | 160.2 | 164.51 | 280.01 | 276.05 | 155.92 | 176.74 | 269.93 | 263.84 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 19:24:32 | 16.3 | 150.1 | 122.67 | 290.19 | 283.98 | 171.2 | 126.06 | 307.7 | 287.53 | 167.65 | 153.59 | 299.58 | 289.3 | 132.87 | 163.72 | 286.2 | 286.2 | 158.64 | 163.72 | 278.69 | 276.05 | 154.36 | 176.34 | 268.62 | 264.71 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 19:24:47 | 16.55 | 149.72 | 122.29 | 289.75 | 284.43 | 170.41 | 124.92 | 307.25 | 287.53 | 167.26 | 153.98 | 299.13 | 289.3 | 132.11 | 162.55 | 286.64 | 285.75 | 157.47 | 162.55 | 279.13 | 274.74 | 153.98 | 175.95 | 269.49 | 262.54 | 14 | 968 | 29 | 15.98
16.07.18 19:25:02 | 16.8 | 149.72 | 121.54 | 289.75 | 284.43 | 170.01 | 124.17 | 306.8 | 287.53 | 166.86 | 154.36 | 299.13 | 288.86 | 131.35 | 161.38 | 284.87 | 285.31 | 156.7 | 162.55 | 278.69 | 275.61 | 152.81 | 175.15 | 268.19 | 262.97 | 14 | 968 | 29 | 15.95
16.07.18 19:25:17 | 17.05 | 148.56 | 120.04 | 288.86 | 283.54 | 169.23 | 122.67 | 306.34 | 286.64 | 166.86 | 153.59 | 298.24 | 288.42 | 130.21 | 160.2 | 285.75 | 284.87 | 155.53 | 161.77 | 278.25 | 273.42 | 151.26 | 174.36 | 268.19 | 261.68 | 14 | 968 | 29 | 15.95
16.07.18 19:25:32 | 17.3 | 148.17 | 119.67 | 289.3 | 283.54 | 168.83 | 122.29 | 306.34 | 286.64 | 166.08 | 152.81 | 298.24 | 288.42 | 129.83 | 159.03 | 283.98 | 284.87 | 155.14 | 161.38 | 277.81 | 276.05 | 150.1 | 173.96 | 266.88 | 260.81 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:25:47 | 17.55 | 148.17 | 119.29 | 288.86 | 283.1 | 168.44 | 121.92 | 305.89 | 286.64 | 166.47 | 152.04 | 297.79 | 287.97 | 128.7 | 158.25 | 285.31 | 284.43 | 154.75 | 160.59 | 277.81 | 273.42 | 149.33 | 173.96 | 266.88 | 261.68 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:26:02 | 17.8 | 147.4 | 118.17 | 288.42 | 282.66 | 168.04 | 120.79 | 304.99 | 286.2 | 166.08 | 151.26 | 297.34 | 287.53 | 127.94 | 157.47 | 283.98 | 283.98 | 153.59 | 159.81 | 277.37 | 273.42 | 148.56 | 173.57 | 266.88 | 260.38 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:26:17 | 18.05 | 145.86 | 117.42 | 287.53 | 282.22 | 166.86 | 118.92 | 304.09 | 285.31 | 165.69 | 150.88 | 296.44 | 287.08 | 126.81 | 156.7 | 284.43 | 283.1 | 152.43 | 158.64 | 276.49 | 272.99 | 147.4 | 173.17 | 266.01 | 261.24 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:26:32 | 18.3 | 145.86 | 116.3 | 287.53 | 281.77 | 166.47 | 118.92 | 304.09 | 285.75 | 165.29 | 150.49 | 296.44 | 286.64 | 126.06 | 155.92 | 283.98 | 283.1 | 151.65 | 158.25 | 276.49 | 272.99 | 147.02 | 172.38 | 266.45 | 259.52 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 19:26:47 | 18.55 | 145.48 | 114.81 | 287.08 | 281.33 | 163.72 | 117.79 | 303.18 | 284.43 | 164.9 | 149.33 | 295.1 | 286.2 | 125.3 | 155.14 | 283.1 | 282.66 | 150.1 | 157.47 | 275.61 | 272.11 | 146.25 | 171.99 | 264.71 | 260.38 | 14 | 968 | 29 | 15.91
16.07.18 19:27:02 | 18.8 | 145.09 | 114.43 | 287.08 | 280.89 | 162.94 | 117.05 | 302.73 | 284.87 | 164.12 | 148.56 | 295.1 | 285.75 | 124.92 | 153.98 | 283.1 | 282.66 | 149.33 | 157.09 | 275.18 | 271.24 | 145.86 | 171.59 | 265.14 | 259.08 | 14 | 968 | 29 | 15.9
16.07.18 19:27:17 | 19.05 | 144.32 | 112.95 | 287.08 | 280.89 | 161.38 | 116.67 | 302.73 | 284.87 | 163.33 | 147.79 | 294.21 | 285.31 | 124.17 | 153.59 | 282.66 | 282.22 | 147.79 | 155.92 | 275.18 | 272.11 | 145.48 | 170.41 | 264.27 | 259.08 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 19:27:32 | 19.3 | 143.94 | 112.57 | 286.64 | 280.89 | 160.59 | 115.55 | 302.73 | 284.43 | 163.72 | 147.79 | 294.21 | 285.31 | 123.8 | 152.81 | 283.98 | 281.77 | 147.79 | 155.14 | 274.74 | 270.8 | 145.09 | 170.01 | 264.27 | 258.65 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 19:27:47 | 19.55 | 143.17 | 111.46 | 286.2 | 280.45 | 159.81 | 114.81 | 302.28 | 283.98 | 162.94 | 147.02 | 293.76 | 284.87 | 122.67 | 152.43 | 282.22 | 281.77 | 147.02 | 154.75 | 274.3 | 272.11 | 143.94 | 169.23 | 264.27 | 259.08 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 19:28:02 | 19.8 | 142.41 | 110.72 | 285.75 | 280.01 | 158.64 | 114.06 | 301.83 | 283.54 | 162.55 | 146.63 | 292.87 | 285.31 | 122.67 | 152.04 | 282.66 | 281.33 | 146.63 | 154.36 | 274.3 | 270.8 | 143.56 | 168.83 | 262.97 | 258.65 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 19:28:17 | 20.05 | 141.26 | 109.6 | 285.31 | 279.13 | 157.86 | 112.57 | 301.38 | 283.54 | 162.16 | 145.86 | 292.87 | 284.43 | 121.17 | 151.26 | 281.77 | 280.01 | 145.86 | 153.59 | 273.86 | 269.93 | 142.41 | 167.65 | 263.41 | 259.08 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 19:28:32 | 20.3 | 140.49 | 108.86 | 284.87 | 279.13 | 156.7 | 111.83 | 300.93 | 283.1 | 162.16 | 145.09 | 291.98 | 283.54 | 120.79 | 150.49 | 281.77 | 280.89 | 144.71 | 152.81 | 273.42 | 269.49 | 142.02 | 167.26 | 262.11 | 256.93 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 19:28:47 | 20.55 | 139.73 | 108.49 | 284.87 | 279.13 | 155.92 | 110.72 | 300.48 | 282.66 | 162.16 | 145.09 | 291.98 | 283.54 | 120.04 | 150.1 | 280.89 | 280.01 | 144.32 | 152.43 | 272.99 | 269.49 | 141.64 | 166.47 | 262.11 | 257.36 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 19:29:02 | 20.8 | 139.34 | 107.75 | 284.87 | 278.69 | 154.75 | 110.72 | 300.48 | 282.66 | 162.55 | 144.71 | 291.98 | 283.54 | 118.92 | 149.33 | 280.89 | 280.45 | 143.94 | 152.04 | 272.99 | 269.06 | 141.64 | 166.47 | 262.11 | 256.93 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 19:29:17 | 21.05 | 138.58 | 106.64 | 284.43 | 277.81 | 153.59 | 109.6 | 299.58 | 282.66 | 162.16 | 144.71 | 291.08 | 283.1 | 118.17 | 148.56 | 280.45 | 280.01 | 143.56 | 151.26 | 272.11 | 268.19 | 140.11 | 165.69 | 260.81 | 256.5 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 19:29:33 | 21.32 | 137.43 | 105.9 | 283.98 | 277.81 | 152.04 | 108.86 | 299.58 | 282.22 | 161.38 | 143.94 | 290.64 | 282.66 | 116.67 | 147.79 | 281.77 | 280.45 | 142.79 | 150.1 | 271.24 | 269.93 | 140.11 | 164.9 | 261.24 | 256.5 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 19:29:48 | 21.57 | 136.67 | 105.16 | 283.54 | 277.37 | 151.26 | 108.49 | 299.58 | 281.77 | 160.59 | 143.94 | 290.64 | 282.22 | 115.55 | 147.4 | 280.01 | 280.01 | 142.41 | 149.33 | 271.67 | 267.75 | 139.34 | 164.51 | 260.38 | 257.36 | 14 | 968 | 29 | 15.82
16.07.18 19:30:03 | 21.82 | 135.91 | 104.06 | 283.1 | 276.49 | 149.72 | 107.38 | 298.69 | 280.89 | 159.81 | 143.56 | 289.3 | 282.22 | 114.06 | 146.25 | 280.89 | 279.57 | 140.49 | 148.95 | 270.8 | 269.49 | 138.58 | 163.33 | 259.95 | 256.07 | 14 | 968 | 29 | 15.81
16.07.18 19:30:18 | 22.07 | 135.53 | 103.32 | 283.1 | 276.49 | 149.33 | 106.64 | 299.13 | 281.33 | 159.81 | 144.32 | 289.75 | 282.22 | 112.2 | 146.25 | 280.01 | 278.69 | 140.11 | 148.17 | 271.24 | 267.32 | 138.96 | 163.72 | 259.52 | 256.5 | 14 | 968 | 29 | 15.81
16.07.18 19:30:33 | 22.32 | 135.15 | 102.21 | 282.66 | 276.49 | 148.56 | 105.53 | 298.69 | 281.33 | 159.03 | 143.94 | 289.3 | 281.33 | 110.34 | 145.48 | 280.01 | 280.01 | 138.58 | 147.4 | 270.8 | 268.62 | 138.2 | 162.94 | 259.95 | 256.07 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 19:30:48 | 22.57 | 134.39 | 100.74 | 282.22 | 276.05 | 147.79 | 105.16 | 298.24 | 280.45 | 158.64 | 142.79 | 288.86 | 281.33 | 109.23 | 145.09 | 279.57 | 278.69 | 137.05 | 146.63 | 269.93 | 266.88 | 136.67 | 162.16 | 258.22 | 254.35 | 14 | 968 | 29 | 15.79
16.07.18 19:31:03 | 22.82 | 133.63 | 100.01 | 282.22 | 276.05 | 147.02 | 104.06 | 297.79 | 280.01 | 157.86 | 142.41 | 288.42 | 281.33 | 108.12 | 144.32 | 279.13 | 278.69 | 136.67 | 145.86 | 269.06 | 268.19 | 136.29 | 161.77 | 259.52 | 256.07 | 14 | 968 | 29 | 15.79
16.07.18 19:31:18 | 23.07 | 132.87 | 98.54 | 281.77 | 275.18 | 146.25 | 103.32 | 297.34 | 280.01 | 157.47 | 141.26 | 288.42 | 280.45 | 107.01 | 143.17 | 279.13 | 277.81 | 135.91 | 144.71 | 269.06 | 266.45 | 135.53 | 160.59 | 258.22 | 253.49 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 19:31:33 | 23.32 | 132.49 | 97.81 | 281.33 | 275.18 | 146.25 | 102.58 | 296.89 | 280.01 | 157.09 | 140.87 | 287.97 | 280.45 | 106.27 | 142.79 | 278.69 | 277.37 | 135.15 | 143.94 | 268.19 | 266.45 | 135.15 | 159.81 | 257.79 | 255.64 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 19:31:48 | 23.57 | 132.11 | 97.07 | 281.77 | 275.18 | 146.25 | 102.58 | 296.89 | 279.57 | 157.09 | 140.49 | 287.97 | 280.45 | 105.9 | 142.41 | 278.69 | 278.69 | 134.39 | 143.56 | 268.19 | 267.32 | 135.15 | 160.2 | 257.79 | 253.92 | 14 | 968 | 29 | 15.75
16.07.18 19:32:03 | 23.82 | 131.35 | 95.98 | 281.33 | 274.3 | 145.48 | 101.48 | 296.44 | 279.57 | 156.7 | 140.49 | 287.53 | 280.01 | 104.79 | 141.26 | 277.37 | 278.25 | 133.63 | 142.02 | 267.32 | 265.58 | 134.01 | 159.42 | 256.93 | 254.78 | 14 | 968 | 29 | 15.75
16.07.18 19:32:18 | 24.07 | 131.35 | 95.25 | 280.45 | 274.3 | 145.09 | 100.01 | 295.55 | 279.13 | 157.09 | 140.11 | 287.08 | 279.57 | 104.06 | 140.87 | 278.25 | 277.37 | 132.87 | 141.26 | 266.88 | 266.88 | 133.25 | 159.03 | 257.36 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.73
16.07.18 19:32:33 | 24.32 | 130.97 | 94.15 | 280.89 | 274.3 | 145.09 | 99.27 | 295.55 | 279.13 | 156.7 | 140.49 | 287.08 | 279.57 | 103.69 | 140.11 | 276.93 | 277.37 | 133.25 | 141.26 | 266.45 | 265.14 | 133.25 | 159.03 | 256.5 | 254.78 | 14 | 968 | 29 | 15.73
16.07.18 19:32:48 | 24.57 | 130.59 | 93.42 | 280.01 | 274.3 | 144.71 | 98.17 | 295.1 | 278.69 | 156.7 | 140.11 | 286.64 | 279.13 | 102.95 | 139.34 | 277.81 | 276.05 | 132.87 | 140.49 | 266.45 | 266.01 | 133.25 | 157.86 | 257.79 | 252.63 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 19:33:03 | 24.82 | 130.59 | 93.06 | 280.01 | 273.86 | 144.32 | 97.44 | 295.1 | 278.25 | 156.7 | 139.34 | 286.64 | 279.57 | 102.95 | 138.96 | 276.93 | 275.61 | 132.87 | 140.11 | 266.01 | 264.27 | 132.49 | 157.47 | 256.5 | 254.35 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 19:33:18 | 25.07 | 129.83 | 91.96 | 279.57 | 272.99 | 143.56 | 96.34 | 294.65 | 278.25 | 155.92 | 138.58 | 285.75 | 278.69 | 102.21 | 137.43 | 276.93 | 275.61 | 131.73 | 139.34 | 265.14 | 265.14 | 131.73 | 156.7 | 255.64 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 19:33:33 | 25.32 | 129.83 | 91.6 | 279.57 | 273.42 | 143.17 | 95.98 | 294.65 | 277.81 | 155.92 | 137.82 | 285.75 | 278.69 | 102.21 | 137.05 | 276.05 | 276.49 | 131.73 | 138.58 | 265.58 | 264.27 | 131.35 | 155.92 | 256.07 | 253.92 | 14 | 968 | 29 | 15.7
16.07.18 19:33:48 | 25.57 | 129.46 | 90.87 | 279.13 | 272.99 | 143.17 | 94.88 | 294.21 | 277.81 | 155.53 | 137.43 | 285.31 | 278.25 | 101.48 | 135.91 | 276.05 | 276.49 | 131.73 | 137.82 | 265.14 | 264.27 | 130.59 | 155.92 | 255.21 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.68
16.07.18 19:34:03 | 25.82 | 128.7 | 89.78 | 279.13 | 272.99 | 143.17 | 93.42 | 294.21 | 277.37 | 154.75 | 136.67 | 285.31 | 277.81 | 101.11 | 134.77 | 276.05 | 276.05 | 131.73 | 137.43 | 264.71 | 264.27 | 129.83 | 155.14 | 255.21 | 253.06 | 14 | 968 | 29 | 15.68
16.07.18 19:34:18 | 26.07 | 128.32 | 89.42 | 278.69 | 272.99 | 143.56 | 92.33 | 293.76 | 276.93 | 154.36 | 135.53 | 285.31 | 278.25 | 100.74 | 134.01 | 275.61 | 275.61 | 131.73 | 137.05 | 264.27 | 264.27 | 128.32 | 154.75 | 254.35 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.68
16.07.18 19:34:33 | 26.32 | 127.56 | 88.69 | 278.69 | 272.55 | 143.17 | 90.87 | 292.87 | 276.49 | 153.98 | 134.77 | 284.43 | 277.37 | 100.01 | 132.87 | 276.05 | 275.61 | 130.97 | 135.91 | 263.84 | 264.27 | 127.56 | 153.98 | 256.07 | 253.06 | 14 | 968 | 29 | 15.65
16.07.18 19:34:48 | 26.57 | 126.81 | 88.33 | 278.25 | 272.11 | 143.17 | 90.14 | 293.31 | 276.49 | 152.81 | 134.39 | 284.43 | 277.37 | 99.64 | 132.11 | 275.18 | 274.74 | 130.59 | 135.15 | 265.14 | 262.54 | 126.43 | 153.2 | 254.35 | 251.78 | 14 | 968 | 29 | 15.64
16.07.18 19:35:03 | 26.82 | 126.81 | 87.6 | 277.81 | 271.67 | 143.56 | 89.42 | 292.87 | 276.49 | 152.81 | 134.01 | 283.98 | 277.37 | 98.91 | 131.35 | 275.61 | 275.18 | 130.97 | 134.39 | 264.71 | 264.27 | 125.68 | 152.81 | 253.49 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.65
16.07.18 19:35:19 | 27.08 | 126.06 | 86.88 | 277.81 | 271.67 | 143.17 | 88.33 | 293.31 | 276.05 | 152.04 | 133.63 | 284.87 | 276.93 | 98.54 | 130.21 | 275.18 | 274.74 | 130.21 | 133.63 | 262.54 | 262.97 | 124.92 | 152.43 | 253.49 | 249.64 | 14 | 968 | 29 | 15.64
16.07.18 19:35:34 | 27.33 | 125.68 | 86.52 | 277.81 | 270.8 | 143.17 | 87.6 | 292.87 | 276.05 | 151.65 | 132.87 | 284.43 | 276.93 | 98.17 | 129.46 | 273.86 | 273.86 | 129.46 | 132.87 | 262.11 | 261.68 | 124.17 | 151.65 | 254.78 | 252.21 | 14 | 968 | 29 | 15.61
16.07.18 19:35:49 | 27.58 | 125.3 | 85.79 | 277.37 | 270.8 | 143.17 | 86.88 | 292.87 | 275.61 | 150.88 | 131.73 | 284.43 | 276.49 | 97.81 | 128.7 | 274.74 | 273.86 | 129.08 | 132.11 | 261.68 | 262.11 | 123.04 | 150.88 | 253.06 | 249.21 | 14 | 968 | 29 | 15.61
16.07.18 19:36:04 | 27.83 | 124.92 | 85.79 | 276.93 | 270.8 | 143.56 | 86.15 | 292.87 | 275.18 | 150.88 | 131.73 | 283.98 | 276.49 | 97.81 | 127.94 | 273.86 | 273.86 | 129.46 | 131.73 | 261.24 | 261.24 | 123.04 | 150.49 | 254.78 | 251.78 | 14 | 968 | 29 | 15.61
16.07.18 19:36:19 | 28.08 | 124.17 | 85.07 | 276.93 | 270.36 | 143.17 | 85.79 | 292.87 | 275.18 | 150.49 | 130.97 | 283.98 | 276.05 | 97.07 | 126.81 | 273.86 | 272.55 | 129.08 | 130.59 | 261.24 | 260.81 | 121.92 | 149.33 | 253.49 | 248.36 | 14 | 968 | 29 | 15.61
16.07.18 19:36:34 | 28.33 | 124.17 | 84.71 | 276.49 | 270.36 | 143.17 | 85.07 | 291.98 | 275.61 | 150.1 | 130.59 | 283.98 | 276.49 | 97.44 | 126.06 | 273.86 | 272.99 | 129.46 | 130.21 | 261.24 | 262.11 | 122.67 | 149.33 | 253.06 | 251.35 | 14 | 968 | 29 | 15.59
16.07.18 19:36:49 | 28.58 | 123.42 | 83.26 | 276.49 | 270.36 | 143.17 | 84.34 | 291.98 | 274.74 | 149.72 | 130.21 | 283.1 | 276.05 | 96.71 | 124.92 | 272.99 | 272.99 | 129.08 | 129.08 | 260.81 | 260.38 | 122.29 | 148.17 | 253.49 | 248.78 | 14 | 968 | 29 | 15.57
16.07.18 19:37:04 | 28.83 | 122.67 | 82.9 | 276.05 | 269.49 | 142.79 | 82.9 | 291.98 | 274.74 | 148.95 | 130.21 | 283.1 | 275.61 | 96.34 | 124.17 | 273.42 | 272.55 | 128.32 | 128.32 | 260.81 | 260.81 | 121.92 | 147.4 | 251.78 | 250.92 | 14 | 968 | 29 | 15.57
16.07.18 19:37:19 | 29.08 | 122.67 | 82.18 | 276.05 | 269.93 | 143.17 | 81.82 | 291.98 | 274.74 | 148.95 | 130.59 | 283.1 | 275.61 | 96.34 | 123.8 | 272.55 | 272.55 | 128.32 | 127.56 | 260.81 | 259.95 | 121.92 | 146.63 | 253.06 | 249.64 | 14 | 968 | 29 | 15.56
16.07.18 19:37:34 | 29.33 | 121.54 | 81.82 | 275.61 | 269.49 | 142.41 | 81.1 | 291.08 | 273.86 | 148.17 | 129.46 | 281.77 | 274.74 | 95.98 | 122.67 | 272.99 | 271.67 | 127.56 | 126.06 | 259.52 | 261.24 | 120.79 | 145.48 | 251.35 | 249.64 | 14 | 968 | 29 | 15.56
16.07.18 19:37:50 | 29.6 | 121.54 | 81.1 | 275.61 | 269.49 | 142.02 | 80.02 | 291.53 | 274.3 | 147.79 | 128.32 | 282.22 | 273.86 | 95.98 | 122.29 | 271.67 | 270.8 | 127.19 | 125.68 | 259.52 | 258.65 | 120.42 | 145.09 | 252.63 | 247.93 | 14 | 968 | 29 | 15.54
16.07.18 19:38:05 | 29.85 | 120.42 | 81.1 | 275.61 | 269.49 | 141.64 | 79.3 | 291.53 | 274.3 | 147.4 | 127.19 | 282.22 | 274.3 | 95.25 | 121.54 | 271.67 | 270.36 | 127.19 | 125.3 | 259.95 | 259.52 | 120.42 | 144.32 | 250.07 | 248.36 | 14 | 968 | 29 | 15.54
16.07.18 19:38:20 | 30.1 | 120.04 | 80.38 | 275.61 | 269.06 | 141.64 | 78.94 | 291.08 | 273.86 | 147.02 | 126.43 | 281.77 | 273.86 | 94.88 | 121.17 | 271.24 | 270.36 | 127.19 | 124.17 | 258.65 | 258.65 | 120.04 | 143.94 | 252.21 | 247.93 | 14 | 968 | 29 | 15.52
16.07.18 19:38:35 | 30.35 | 119.29 | 79.66 | 275.18 | 268.62 | 141.26 | 77.86 | 291.08 | 273.42 | 146.63 | 124.55 | 281.33 | 273.42 | 93.79 | 120.42 | 271.24 | 270.36 | 126.43 | 123.8 | 259.08 | 258.65 | 119.29 | 143.17 | 249.64 | 248.36 | 14 | 968 | 29 | 15.52
16.07.18 19:38:50 | 30.6 | 118.92 | 79.3 | 275.18 | 268.62 | 140.87 | 77.86 | 290.64 | 273.42 | 146.25 | 123.8 | 281.33 | 273.86 | 93.42 | 120.04 | 270.36 | 270.36 | 126.43 | 123.04 | 258.65 | 258.22 | 118.92 | 142.79 | 250.92 | 247.08 | 14 | 968 | 29 | 15.5
16.07.18 19:39:05 | 30.85 | 117.79 | 78.58 | 274.74 | 268.19 | 140.11 | 77.14 | 290.19 | 272.99 | 145.48 | 122.67 | 280.45 | 272.99 | 92.33 | 119.29 | 271.24 | 269.49 | 125.3 | 122.67 | 258.22 | 258.22 | 118.17 | 141.64 | 249.64 | 247.5 | 14 | 968 | 29 | 15.5
16.07.18 19:39:20 | 31.1 | 117.79 | 77.86 | 274.3 | 267.75 | 139.73 | 76.79 | 289.75 | 272.99 | 145.09 | 122.29 | 280.01 | 272.99 | 91.96 | 118.92 | 269.93 | 269.49 | 124.92 | 121.92 | 259.08 | 257.79 | 117.79 | 141.64 | 249.21 | 246.65 | 14 | 968 | 29 | 15.48
16.07.18 19:39:35 | 31.35 | 117.42 | 77.86 | 274.3 | 267.75 | 139.34 | 76.43 | 290.19 | 272.99 | 145.09 | 122.29 | 280.01 | 272.55 | 91.6 | 118.54 | 270.8 | 269.49 | 124.17 | 121.54 | 258.65 | 257.79 | 117.79 | 141.26 | 250.07 | 247.08 | 14 | 968 | 29 | 15.48
16.07.18 19:39:50 | 31.6 | 117.42 | 77.5 | 273.86 | 267.75 | 138.2 | 75.35 | 289.75 | 272.99 | 144.71 | 121.17 | 279.57 | 272.55 | 90.87 | 117.79 | 269.06 | 269.06 | 123.42 | 121.17 | 259.52 | 257.36 | 117.05 | 140.87 | 248.36 | 246.65 | 14 | 968 | 29 | 15.48
16.07.18 19:40:05 | 31.85 | 117.42 | 77.14 | 274.3 | 268.19 | 138.96 | 75.35 | 289.3 | 272.55 | 145.09 | 120.79 | 280.01 | 272.99 | 90.87 | 117.42 | 270.8 | 269.49 | 122.29 | 120.79 | 259.08 | 258.22 | 116.67 | 140.87 | 250.49 | 247.5 | 14 | 968 | 29 | 15.45
16.07.18 19:40:20 | 32.1 | 117.05 | 76.43 | 273.42 | 267.32 | 137.82 | 74.64 | 288.42 | 271.67 | 144.32 | 119.67 | 279.13 | 272.11 | 89.78 | 116.67 | 268.62 | 268.62 | 121.17 | 120.42 | 258.65 | 256.93 | 116.3 | 139.73 | 248.36 | 245.8 | 14 | 968 | 29 | 15.45
16.07.18 19:40:35 | 32.35 | 117.05 | 75.35 | 272.99 | 267.32 | 137.05 | 73.92 | 288.42 | 271.67 | 143.56 | 118.54 | 279.13 | 271.67 | 89.05 | 115.55 | 269.49 | 268.19 | 120.04 | 119.67 | 258.22 | 256.93 | 115.55 | 139.34 | 248.78 | 246.65 | 14 | 968 | 29 | 15.45
16.07.18 19:40:50 | 32.6 | 117.42 | 74.99 | 273.42 | 267.75 | 137.43 | 73.56 | 288.86 | 272.55 | 143.56 | 118.17 | 279.13 | 272.11 | 88.69 | 115.55 | 269.49 | 269.06 | 120.04 | 120.04 | 258.65 | 257.36 | 115.93 | 138.96 | 249.21 | 246.23 | 14 | 968 | 29 | 15.43
16.07.18 19:41:05 | 32.85 | 116.67 | 74.28 | 272.99 | 266.45 | 137.05 | 73.21 | 287.97 | 271.24 | 143.17 | 116.3 | 279.13 | 271.67 | 87.6 | 114.43 | 268.62 | 268.19 | 119.67 | 119.29 | 258.22 | 256.5 | 115.18 | 138.58 | 247.5 | 246.23 | 14 | 968 | 29 | 15.43