## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180811_resp_Day4_RUN1 |  | Generated On : | 11/08/2018, 18:23:47 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/08/2018, 17:51:52 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 11/08/2018, 18:23:24 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.08.18 17:51:54 | 0.03 | 165.05 | 249.36 | 312.33 | 310.55 | 192.6 | 238.56 | 304.34 | 312.78 | 196.94 | 249.36 | 329.41 | 309.66 | 192.99 | 177.37 | 303.02 | 305.67 | 244.77 | 217.73 | 309.66 | 313.22 | 219.34 | 208.48 | 301.7 | 310.55 | 15 | 968 | 29 | 14.73
11.08.18 17:52:09 | 0.28 | 162.76 | 248.52 | 310.11 | 309.66 | 189.85 | 237.32 | 302.14 | 311.89 | 195.36 | 247.27 | 327.6 | 307 | 191.03 | 173.5 | 301.7 | 303.02 | 242.7 | 216.11 | 309.66 | 311.89 | 217.32 | 205.68 | 299.93 | 307 | 15 | 968 | 29 | 14.82
11.08.18 17:52:25 | 0.55 | 161.23 | 246.86 | 308.77 | 308.33 | 187.5 | 236.5 | 301.25 | 311.89 | 193.39 | 246.02 | 325.34 | 307 | 190.24 | 169.27 | 300.81 | 304.34 | 241.04 | 215.31 | 310.11 | 311 | 214.9 | 203.69 | 297.74 | 307.89 | 15 | 968 | 29 | 14.89
11.08.18 17:52:40 | 0.8 | 159.71 | 245.19 | 307 | 307 | 185.93 | 234.03 | 299.49 | 310.55 | 191.42 | 244.36 | 323.08 | 306.11 | 190.24 | 168.12 | 299.93 | 303.46 | 238.56 | 213.29 | 310.11 | 309.22 | 213.29 | 201.3 | 297.3 | 305.23 | 15 | 968 | 29 | 14.95
11.08.18 17:52:55 | 1.05 | 157.43 | 243.53 | 305.67 | 306.11 | 183.59 | 231.57 | 297.74 | 309.66 | 189.46 | 242.7 | 320.83 | 301.7 | 189.46 | 161.62 | 299.05 | 302.14 | 236.09 | 211.28 | 309.22 | 307.44 | 211.28 | 199.71 | 295.98 | 304.79 | 15 | 968 | 29 | 15.02
11.08.18 17:53:11 | 1.32 | 156.3 | 241.87 | 304.34 | 304.79 | 181.64 | 229.52 | 296.86 | 308.77 | 188.67 | 241.46 | 319.04 | 300.81 | 188.67 | 162 | 297.74 | 299.49 | 233.62 | 208.48 | 309.22 | 306.56 | 209.68 | 197.34 | 292.92 | 303.46 | 15 | 968 | 29 | 15.06
11.08.18 17:53:26 | 1.57 | 154.4 | 240.21 | 303.02 | 303.46 | 180.09 | 227.88 | 295.54 | 307.89 | 187.1 | 240.21 | 317.24 | 299.05 | 188.28 | 156.67 | 297.3 | 299.93 | 231.98 | 206.88 | 308.33 | 305.67 | 207.68 | 196.15 | 292.48 | 300.81 | 15 | 968 | 29 | 15.11
11.08.18 17:53:41 | 1.82 | 153.65 | 238.56 | 301.25 | 302.58 | 178.14 | 226.25 | 294.67 | 307 | 185.54 | 238.56 | 315.46 | 299.05 | 187.89 | 157.43 | 296.42 | 298.18 | 229.11 | 205.28 | 307.89 | 304.34 | 205.68 | 194.18 | 291.17 | 299.49 | 15 | 968 | 29 | 15.15
11.08.18 17:53:56 | 2.07 | 152.14 | 236.5 | 299.93 | 302.14 | 176.59 | 224.62 | 294.67 | 306.11 | 184.76 | 237.32 | 314.12 | 297.74 | 187.5 | 157.05 | 295.98 | 298.61 | 227.07 | 203.29 | 307.44 | 303.46 | 203.29 | 193.39 | 289.43 | 298.61 | 15 | 968 | 29 | 15.2
11.08.18 17:54:11 | 2.32 | 150.63 | 235.26 | 299.05 | 300.81 | 175.05 | 222.99 | 292.48 | 305.23 | 182.81 | 235.67 | 311.89 | 298.61 | 186.32 | 152.14 | 295.54 | 296.86 | 224.21 | 200.9 | 307.44 | 302.58 | 200.51 | 191.81 | 289 | 296.86 | 15 | 968 | 29 | 15.25
11.08.18 17:54:26 | 2.57 | 149.5 | 233.62 | 297.74 | 300.37 | 173.12 | 221.78 | 292.48 | 304.79 | 180.86 | 234.44 | 310.11 | 296.42 | 185.54 | 152.14 | 294.67 | 297.3 | 221.78 | 199.32 | 306.56 | 301.25 | 198.92 | 190.24 | 288.56 | 298.18 | 15 | 968 | 29 | 15.29
11.08.18 17:54:41 | 2.82 | 147.24 | 232.8 | 296.86 | 298.61 | 171.58 | 220.97 | 291.61 | 303.46 | 178.92 | 233.21 | 308.33 | 295.98 | 184.76 | 154.4 | 293.79 | 298.18 | 218.54 | 196.94 | 305.67 | 300.37 | 197.34 | 188.67 | 286.39 | 294.23 | 15 | 968 | 29 | 15.32
11.08.18 17:54:56 | 3.07 | 144.99 | 231.57 | 295.54 | 298.18 | 169.65 | 220.56 | 290.74 | 303.02 | 176.98 | 231.98 | 307 | 297.3 | 184.37 | 148.75 | 292.92 | 294.67 | 216.11 | 194.18 | 304.79 | 299.49 | 194.96 | 187.1 | 285.96 | 295.98 | 15 | 968 | 29 | 15.36
11.08.18 17:55:11 | 3.32 | 142.38 | 230.34 | 294.67 | 297.74 | 167.73 | 219.34 | 290.3 | 302.14 | 175.82 | 230.75 | 305.23 | 293.79 | 183.98 | 149.87 | 293.36 | 297.3 | 214.1 | 192.21 | 304.79 | 298.61 | 193.78 | 184.37 | 285.09 | 292.48 | 15 | 968 | 29 | 15.39
11.08.18 17:55:26 | 3.57 | 139.39 | 229.11 | 293.79 | 296.86 | 166.2 | 218.13 | 289.87 | 301.25 | 174.66 | 229.93 | 303.9 | 294.67 | 183.2 | 151 | 292.48 | 294.67 | 212.49 | 189.85 | 304.34 | 298.18 | 192.21 | 182.81 | 284.66 | 293.79 | 15 | 968 | 29 | 15.43
11.08.18 17:55:41 | 3.82 | 137.53 | 228.29 | 293.36 | 295.98 | 164.67 | 214.5 | 289.43 | 301.25 | 173.12 | 228.29 | 302.58 | 294.67 | 182.03 | 143.87 | 292.48 | 293.79 | 210.88 | 187.5 | 303.46 | 297.3 | 190.63 | 180.47 | 283.79 | 291.61 | 15 | 968 | 29 | 15.45
11.08.18 17:55:56 | 4.07 | 135.68 | 226.25 | 292.05 | 295.54 | 163.52 | 212.89 | 289 | 300.37 | 172.73 | 227.07 | 301.7 | 291.61 | 180.86 | 143.5 | 291.61 | 296.42 | 209.68 | 185.93 | 303.02 | 296.42 | 188.67 | 179.7 | 282.49 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 15.5
11.08.18 17:56:11 | 4.32 | 134.57 | 225.84 | 291.61 | 294.67 | 161.62 | 212.09 | 288.56 | 299.05 | 171.96 | 225.84 | 299.93 | 292.92 | 180.09 | 144.25 | 291.61 | 292.48 | 208.08 | 183.59 | 302.14 | 295.54 | 187.5 | 178.53 | 282.06 | 292.05 | 15 | 968 | 29 | 15.52
11.08.18 17:56:26 | 4.57 | 132.72 | 224.62 | 290.74 | 293.36 | 159.71 | 209.28 | 287.26 | 298.61 | 170.42 | 224.62 | 299.05 | 292.05 | 178.53 | 139.02 | 290.74 | 292.48 | 205.68 | 181.64 | 301.25 | 294.67 | 185.93 | 176.59 | 281.2 | 287.26 | 15 | 968 | 29 | 15.56
11.08.18 17:56:41 | 4.82 | 130.87 | 223.81 | 290.3 | 292.92 | 158.19 | 208.08 | 287.26 | 297.74 | 169.27 | 222.99 | 297.74 | 290.3 | 177.37 | 139.77 | 290.74 | 292.92 | 203.69 | 181.25 | 300.81 | 293.79 | 184.76 | 175.43 | 281.2 | 289 | 15 | 968 | 29 | 15.57
11.08.18 17:56:56 | 5.07 | 129.03 | 222.99 | 289 | 292.48 | 156.67 | 207.68 | 286.39 | 297.74 | 167.73 | 221.78 | 296.86 | 291.61 | 175.43 | 140.14 | 289.87 | 291.17 | 202.09 | 179.7 | 299.93 | 293.79 | 183.59 | 173.5 | 279.47 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.59
11.08.18 17:57:11 | 5.32 | 127.55 | 221.78 | 289 | 291.17 | 155.54 | 207.68 | 286.39 | 296.42 | 166.2 | 220.15 | 295.54 | 289.43 | 174.66 | 134.57 | 289.87 | 293.79 | 200.11 | 178.14 | 299.05 | 292.48 | 182.03 | 172.35 | 279.47 | 286.82 | 15 | 968 | 29 | 15.61
11.08.18 17:57:26 | 5.57 | 126.45 | 221.37 | 288.13 | 290.74 | 154.02 | 207.68 | 285.96 | 296.42 | 163.9 | 218.94 | 294.67 | 288.56 | 173.89 | 134.94 | 289 | 289.87 | 198.13 | 176.59 | 298.61 | 292.05 | 181.25 | 170.81 | 277.75 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.64
11.08.18 17:57:42 | 5.83 | 125.35 | 220.15 | 287.69 | 290.3 | 152.51 | 206.48 | 285.96 | 295.54 | 162.38 | 217.73 | 293.79 | 289.87 | 173.12 | 134.94 | 289 | 289.43 | 196.15 | 175.05 | 298.18 | 291.17 | 180.09 | 169.65 | 278.18 | 283.79 | 15 | 968 | 29 | 15.64
11.08.18 17:57:57 | 6.08 | 123.88 | 218.94 | 286.82 | 289.43 | 151.38 | 206.88 | 285.96 | 294.67 | 160.09 | 216.92 | 292.92 | 287.26 | 171.96 | 131.61 | 288.13 | 290.74 | 194.57 | 173.89 | 297.3 | 290.74 | 178.92 | 167.35 | 276.46 | 285.09 | 15 | 968 | 29 | 15.68
11.08.18 17:58:12 | 6.33 | 122.79 | 218.54 | 286.39 | 289 | 150.63 | 206.88 | 285.52 | 294.23 | 158.95 | 216.11 | 292.48 | 288.56 | 171.96 | 131.61 | 288.13 | 288.13 | 192.99 | 172.35 | 296.86 | 290.74 | 177.76 | 165.82 | 276.89 | 281.63 | 15 | 968 | 29 | 15.7
11.08.18 17:58:27 | 6.58 | 121.69 | 217.73 | 285.96 | 289 | 149.12 | 206.48 | 285.52 | 293.79 | 156.3 | 214.5 | 291.61 | 288.56 | 171.96 | 131.24 | 288.13 | 292.05 | 190.63 | 170.42 | 296.42 | 289.87 | 176.21 | 163.52 | 275.6 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.7
11.08.18 17:58:42 | 6.83 | 120.23 | 216.11 | 285.52 | 287.69 | 147.62 | 205.68 | 284.66 | 292.92 | 153.27 | 213.29 | 290.3 | 285.52 | 170.81 | 127.19 | 287.26 | 287.26 | 188.28 | 168.88 | 294.67 | 288.56 | 175.05 | 161.62 | 274.32 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.72
11.08.18 17:58:57 | 7.08 | 118.41 | 214.9 | 284.66 | 286.82 | 145.74 | 204.88 | 284.22 | 292.48 | 151.38 | 212.09 | 289.43 | 286.82 | 170.81 | 127.92 | 286.82 | 286.39 | 185.93 | 167.35 | 294.23 | 287.69 | 173.89 | 159.71 | 274.32 | 280.77 | 15 | 968 | 29 | 15.72
11.08.18 17:59:12 | 7.33 | 117.32 | 214.5 | 284.22 | 286.39 | 143.87 | 205.28 | 284.22 | 292.05 | 150.63 | 211.28 | 289 | 286.39 | 170.42 | 124.98 | 286.39 | 289 | 183.98 | 166.2 | 293.79 | 288.13 | 172.73 | 158.19 | 273.46 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.73
11.08.18 17:59:27 | 7.58 | 116.59 | 213.69 | 283.79 | 286.39 | 142.75 | 204.88 | 284.22 | 292.05 | 150.25 | 210.48 | 288.56 | 283.79 | 169.65 | 122.79 | 286.82 | 285.96 | 182.81 | 164.67 | 293.36 | 287.69 | 171.96 | 157.05 | 273.89 | 278.18 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 17:59:42 | 7.83 | 115.14 | 212.09 | 282.92 | 285.52 | 140.88 | 204.08 | 283.36 | 290.74 | 149.87 | 208.48 | 288.13 | 285.96 | 168.88 | 120.23 | 285.52 | 288.56 | 180.09 | 162 | 292.05 | 286.82 | 170.42 | 155.16 | 272.18 | 279.47 | 15 | 968 | 29 | 15.75
11.08.18 17:59:58 | 8.1 | 114.41 | 210.88 | 282.49 | 284.66 | 139.77 | 203.29 | 283.36 | 290.3 | 149.87 | 207.68 | 287.26 | 282.06 | 167.35 | 117.32 | 285.52 | 283.79 | 178.53 | 162 | 291.61 | 285.96 | 169.65 | 152.89 | 272.18 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 18:00:13 | 8.35 | 113.32 | 210.08 | 282.49 | 284.22 | 138.65 | 203.29 | 282.92 | 289.87 | 149.87 | 206.48 | 287.26 | 283.36 | 166.2 | 116.59 | 285.09 | 285.96 | 176.98 | 160.85 | 291.17 | 285.96 | 168.88 | 151.38 | 271.75 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:00:28 | 8.6 | 111.88 | 208.48 | 282.06 | 283.79 | 137.16 | 201.7 | 282.49 | 289 | 148.75 | 205.28 | 286.39 | 282.06 | 165.43 | 113.32 | 284.66 | 285.09 | 175.82 | 158.95 | 290.3 | 285.09 | 167.35 | 149.5 | 271.32 | 275.17 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:00:43 | 8.85 | 110.79 | 207.28 | 281.63 | 282.92 | 136.05 | 201.3 | 282.49 | 289 | 148.37 | 204.08 | 285.52 | 280.77 | 163.9 | 113.69 | 284.22 | 284.22 | 174.66 | 157.43 | 289.43 | 284.22 | 166.58 | 145.74 | 270.47 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 15.81
11.08.18 18:00:58 | 9.1 | 109.71 | 206.08 | 281.2 | 282.49 | 134.57 | 200.51 | 281.63 | 288.56 | 147.99 | 203.69 | 284.66 | 280.77 | 162.76 | 111.51 | 284.22 | 284.22 | 173.5 | 155.92 | 289 | 283.36 | 165.43 | 143.87 | 270.04 | 273.46 | 15 | 968 | 29 | 15.81
11.08.18 18:01:13 | 9.35 | 108.99 | 204.48 | 280.77 | 282.49 | 134.2 | 200.11 | 281.63 | 288.13 | 146.87 | 202.89 | 284.66 | 281.2 | 162 | 109.71 | 283.79 | 282.06 | 172.73 | 154.78 | 288.56 | 283.36 | 164.67 | 142.38 | 268.76 | 274.32 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:01:28 | 9.6 | 108.27 | 203.29 | 280.33 | 282.06 | 132.72 | 199.71 | 281.2 | 287.69 | 146.12 | 201.7 | 284.66 | 280.77 | 160.85 | 109.71 | 283.36 | 283.79 | 172.35 | 153.65 | 288.13 | 282.92 | 163.52 | 140.51 | 269.61 | 272.18 | 15 | 968 | 29 | 15.84
11.08.18 18:01:43 | 9.85 | 106.83 | 202.09 | 279.47 | 281.2 | 131.24 | 198.52 | 280.33 | 286.82 | 144.62 | 200.51 | 283.36 | 279.9 | 159.71 | 106.11 | 282.92 | 282.49 | 170.81 | 151.38 | 287.69 | 282.06 | 162 | 138.65 | 267.48 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 15.84
11.08.18 18:01:58 | 10.1 | 106.11 | 201.3 | 279.47 | 280.77 | 130.13 | 198.52 | 280.77 | 286.82 | 143.5 | 199.71 | 283.36 | 278.61 | 158.95 | 105.03 | 282.92 | 280.77 | 170.42 | 150.63 | 287.26 | 281.63 | 161.23 | 136.79 | 267.91 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:02:13 | 10.35 | 105.39 | 200.11 | 278.61 | 280.33 | 129.03 | 197.34 | 280.33 | 286.82 | 142 | 198.92 | 282.92 | 279.47 | 157.81 | 105.03 | 282.06 | 281.63 | 169.65 | 149.5 | 286.39 | 281.63 | 160.85 | 134.94 | 267.06 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:02:28 | 10.6 | 103.95 | 198.92 | 278.18 | 279.9 | 127.19 | 196.94 | 279.47 | 285.96 | 140.51 | 196.94 | 282.06 | 278.61 | 156.67 | 101.8 | 282.06 | 279.9 | 168.88 | 147.62 | 285.09 | 280.77 | 159.33 | 133.09 | 266.63 | 270.47 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:02:43 | 10.85 | 103.24 | 197.73 | 277.75 | 279.47 | 126.45 | 195.75 | 279.9 | 285.96 | 139.02 | 196.15 | 281.63 | 277.32 | 155.92 | 100.02 | 281.2 | 281.63 | 167.73 | 145.74 | 285.52 | 280.77 | 158.57 | 131.24 | 265.78 | 269.19 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:02:58 | 11.1 | 102.16 | 196.54 | 277.32 | 278.61 | 124.98 | 195.75 | 279.04 | 285.09 | 137.53 | 194.96 | 281.2 | 277.32 | 154.78 | 99.3 | 280.77 | 280.33 | 166.2 | 144.62 | 284.66 | 279.9 | 157.81 | 128.29 | 265.36 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:03:13 | 11.35 | 101.8 | 196.15 | 276.89 | 278.61 | 123.52 | 195.36 | 279.04 | 284.66 | 136.79 | 194.57 | 280.77 | 277.32 | 154.02 | 96.81 | 280.77 | 279.47 | 165.82 | 143.5 | 284.22 | 279.9 | 156.67 | 126.45 | 264.93 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:03:28 | 11.6 | 100.73 | 194.57 | 276.46 | 278.18 | 122.06 | 194.57 | 279.04 | 284.66 | 136.05 | 193.39 | 280.77 | 277.32 | 153.27 | 96.45 | 280.33 | 280.33 | 164.29 | 142 | 283.36 | 279.47 | 155.92 | 124.62 | 264.09 | 267.48 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:03:43 | 11.85 | 100.02 | 193.78 | 276.03 | 277.75 | 120.96 | 194.57 | 278.18 | 284.22 | 134.57 | 191.81 | 280.33 | 276.46 | 152.14 | 94.67 | 280.33 | 279.04 | 163.14 | 140.88 | 282.92 | 278.61 | 154.78 | 122.79 | 264.09 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:03:58 | 12.1 | 99.66 | 192.6 | 275.6 | 277.75 | 119.86 | 194.57 | 278.18 | 284.22 | 133.83 | 191.03 | 280.33 | 276.03 | 151 | 91.48 | 280.33 | 279.9 | 162.38 | 139.39 | 282.49 | 278.61 | 154.4 | 121.32 | 263.24 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:04:13 | 12.35 | 98.59 | 191.81 | 275.17 | 276.89 | 118.41 | 194.18 | 278.18 | 283.36 | 132.35 | 189.46 | 279.04 | 275.6 | 149.87 | 92.19 | 279.9 | 278.61 | 161.62 | 138.28 | 282.49 | 277.75 | 153.27 | 119.5 | 263.24 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:04:28 | 12.6 | 97.52 | 190.63 | 274.74 | 276.46 | 116.59 | 193.78 | 277.32 | 282.49 | 131.24 | 188.67 | 279.04 | 275.17 | 149.12 | 89.72 | 279.04 | 278.18 | 160.47 | 136.79 | 281.63 | 276.89 | 152.14 | 118.04 | 262.39 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:04:43 | 12.85 | 97.16 | 190.24 | 274.32 | 276.89 | 115.5 | 193.39 | 277.32 | 283.36 | 130.5 | 187.89 | 278.61 | 274.32 | 148.37 | 88.3 | 279.04 | 278.18 | 159.71 | 134.94 | 281.63 | 277.32 | 151.76 | 114.77 | 261.97 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:04:58 | 13.1 | 96.1 | 189.06 | 273.89 | 275.6 | 114.05 | 192.99 | 277.32 | 282.92 | 129.03 | 186.32 | 278.61 | 275.17 | 146.87 | 88.3 | 278.61 | 277.32 | 158.95 | 134.94 | 281.2 | 276.46 | 150.63 | 113.32 | 261.12 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:05:13 | 13.35 | 95.74 | 188.28 | 273.89 | 275.17 | 112.96 | 192.21 | 276.89 | 282.06 | 127.92 | 185.54 | 277.75 | 274.74 | 146.12 | 87.6 | 278.61 | 277.75 | 157.81 | 133.46 | 280.33 | 276.03 | 149.87 | 112.24 | 261.55 | 264.93 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:05:28 | 13.6 | 94.67 | 186.71 | 273.46 | 275.17 | 112.24 | 192.21 | 276.46 | 282.06 | 126.45 | 184.76 | 277.75 | 273.46 | 144.99 | 85.49 | 278.18 | 277.32 | 157.05 | 134.2 | 279.9 | 275.6 | 149.12 | 110.79 | 260.7 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:05:43 | 13.85 | 93.96 | 186.71 | 273.03 | 275.17 | 111.51 | 191.42 | 276.46 | 282.06 | 125.72 | 184.37 | 277.75 | 273.89 | 144.25 | 85.84 | 278.18 | 276.46 | 155.92 | 133.46 | 279.9 | 275.17 | 147.99 | 109.71 | 260.28 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:05:58 | 14.1 | 93.25 | 185.54 | 272.6 | 274.74 | 110.79 | 190.63 | 276.03 | 281.63 | 124.25 | 182.81 | 277.32 | 273.03 | 143.5 | 84.08 | 278.18 | 276.46 | 154.78 | 132.35 | 279.04 | 274.74 | 146.87 | 107.91 | 259.85 | 263.24 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:06:13 | 14.35 | 92.19 | 184.76 | 272.18 | 273.89 | 109.35 | 189.85 | 276.03 | 281.2 | 122.79 | 181.64 | 276.46 | 273.03 | 142 | 82.33 | 277.32 | 276.03 | 154.02 | 130.5 | 278.18 | 274.32 | 146.12 | 106.47 | 259.43 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:06:28 | 14.6 | 91.13 | 183.59 | 271.32 | 273.03 | 108.27 | 188.67 | 275.17 | 280.33 | 121.69 | 180.09 | 276.03 | 272.6 | 141.63 | 81.62 | 276.03 | 275.17 | 152.89 | 129.39 | 277.75 | 273.46 | 144.25 | 104.67 | 259.43 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:06:43 | 14.85 | 90.42 | 182.81 | 271.75 | 273.46 | 107.91 | 188.28 | 275.17 | 280.33 | 120.59 | 179.7 | 276.03 | 272.18 | 140.88 | 81.27 | 276.89 | 275.6 | 152.51 | 127.92 | 277.32 | 273.89 | 143.87 | 104.31 | 258.17 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:06:58 | 15.1 | 89.72 | 182.42 | 270.89 | 273.03 | 106.83 | 186.71 | 274.74 | 280.33 | 119.86 | 178.53 | 276.03 | 272.18 | 140.14 | 79.53 | 276.03 | 275.6 | 151.76 | 126.82 | 277.32 | 273.46 | 143.12 | 103.24 | 258.59 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:07:13 | 15.35 | 88.3 | 181.25 | 270.47 | 272.18 | 105.39 | 186.32 | 274.32 | 279.9 | 118.77 | 176.98 | 275.17 | 271.32 | 139.39 | 78.48 | 276.03 | 275.17 | 150.63 | 125.35 | 276.46 | 272.6 | 141.63 | 101.45 | 257.33 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:07:28 | 15.6 | 87.25 | 181.25 | 270.47 | 272.18 | 105.03 | 185.15 | 274.32 | 279.47 | 118.04 | 176.59 | 275.17 | 270.47 | 139.02 | 78.48 | 275.6 | 275.17 | 149.87 | 123.52 | 276.46 | 272.6 | 139.77 | 100.02 | 257.33 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:07:43 | 15.85 | 86.19 | 180.09 | 270.04 | 271.75 | 103.95 | 184.37 | 273.89 | 279.47 | 117.32 | 175.43 | 274.74 | 270.47 | 138.28 | 76.73 | 275.6 | 273.89 | 148.75 | 123.15 | 276.03 | 272.6 | 139.02 | 98.23 | 256.06 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:07:58 | 16.1 | 84.78 | 179.31 | 269.61 | 271.32 | 102.88 | 183.59 | 273.89 | 278.61 | 116.59 | 175.05 | 273.89 | 270.47 | 137.53 | 75.34 | 275.17 | 273.89 | 147.99 | 121.69 | 275.6 | 271.75 | 137.53 | 97.52 | 256.48 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:08:13 | 16.35 | 83.38 | 178.53 | 269.19 | 270.89 | 101.8 | 182.42 | 273.03 | 278.61 | 115.86 | 173.89 | 273.89 | 270.04 | 136.42 | 74.99 | 274.74 | 273.89 | 147.24 | 120.96 | 275.17 | 271.32 | 136.79 | 95.74 | 255.22 | 258.59 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:08:28 | 16.6 | 82.68 | 178.53 | 269.19 | 271.32 | 100.73 | 182.42 | 273.46 | 278.61 | 115.5 | 173.5 | 274.32 | 270.47 | 136.42 | 73.26 | 274.74 | 273.89 | 146.49 | 119.86 | 275.17 | 271.75 | 136.42 | 95.03 | 256.06 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 15.89
11.08.18 18:08:43 | 16.85 | 81.27 | 177.76 | 268.34 | 270.47 | 99.3 | 181.25 | 273.03 | 278.18 | 114.77 | 172.73 | 273.46 | 269.19 | 134.94 | 72.91 | 274.74 | 273.03 | 145.37 | 118.41 | 274.32 | 270.89 | 136.05 | 93.61 | 255.22 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:08:58 | 17.1 | 79.88 | 176.98 | 267.91 | 270.04 | 97.88 | 179.7 | 272.18 | 277.75 | 113.69 | 171.58 | 273.46 | 269.61 | 133.83 | 72.56 | 273.89 | 273.03 | 144.62 | 117.32 | 273.89 | 270.47 | 134.94 | 92.55 | 254.8 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.88
11.08.18 18:09:13 | 17.35 | 78.83 | 176.21 | 267.91 | 269.61 | 96.45 | 179.31 | 272.18 | 277.32 | 112.24 | 170.81 | 272.6 | 269.19 | 132.72 | 70.14 | 273.46 | 272.6 | 143.12 | 115.86 | 273.46 | 269.61 | 134.2 | 91.48 | 254.38 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:09:28 | 17.6 | 78.13 | 175.05 | 267.48 | 268.76 | 95.74 | 178.14 | 271.75 | 277.32 | 111.88 | 170.42 | 272.18 | 267.91 | 132.35 | 69.44 | 273.46 | 272.18 | 142.75 | 114.05 | 273.03 | 269.61 | 133.83 | 90.42 | 253.96 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:09:43 | 17.85 | 76.73 | 173.89 | 266.63 | 268.76 | 94.32 | 177.37 | 271.75 | 276.89 | 110.79 | 168.88 | 272.18 | 268.34 | 131.24 | 68.75 | 272.6 | 272.18 | 141.26 | 112.96 | 272.6 | 268.34 | 132.72 | 88.66 | 253.96 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:09:58 | 18.1 | 76.39 | 173.89 | 267.06 | 268.76 | 93.61 | 176.98 | 271.32 | 276.89 | 110.43 | 168.88 | 271.75 | 267.48 | 130.87 | 67.37 | 272.6 | 272.18 | 141.26 | 112.24 | 272.6 | 268.76 | 131.98 | 87.6 | 253.12 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:10:13 | 18.35 | 75.69 | 173.12 | 267.06 | 268.76 | 92.9 | 176.98 | 271.32 | 276.46 | 109.71 | 168.5 | 271.32 | 267.91 | 130.13 | 66.68 | 272.6 | 271.75 | 140.51 | 111.51 | 272.6 | 268.76 | 131.98 | 86.19 | 253.54 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:10:28 | 18.6 | 74.65 | 172.35 | 266.21 | 267.91 | 91.84 | 176.59 | 270.47 | 276.03 | 108.63 | 166.97 | 271.32 | 267.06 | 129.39 | 65.65 | 272.18 | 270.89 | 138.65 | 110.07 | 271.75 | 267.91 | 131.24 | 84.78 | 252.29 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:10:43 | 18.85 | 73.95 | 171.96 | 265.78 | 268.34 | 90.78 | 176.21 | 270.89 | 275.6 | 107.91 | 166.58 | 270.89 | 267.06 | 129.03 | 63.93 | 271.75 | 271.32 | 137.91 | 109.71 | 271.75 | 267.91 | 130.13 | 83.73 | 252.29 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.86
11.08.18 18:10:58 | 19.1 | 72.56 | 171.96 | 265.36 | 267.48 | 89.36 | 175.82 | 270.04 | 275.6 | 106.11 | 165.82 | 270.47 | 267.48 | 127.92 | 63.24 | 271.32 | 270.04 | 136.79 | 108.63 | 271.32 | 267.48 | 129.76 | 82.68 | 251.87 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.84
11.08.18 18:11:13 | 19.35 | 71.52 | 170.81 | 264.51 | 267.06 | 88.3 | 175.43 | 270.04 | 275.17 | 105.03 | 164.29 | 270.04 | 265.78 | 126.82 | 62.9 | 270.89 | 270.47 | 135.68 | 106.83 | 270.47 | 267.06 | 128.66 | 80.92 | 251.03 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.84
11.08.18 18:11:28 | 19.6 | 70.83 | 171.19 | 264.93 | 267.06 | 87.6 | 175.43 | 269.61 | 275.6 | 103.59 | 163.9 | 270.04 | 265.78 | 126.45 | 61.53 | 270.89 | 270.47 | 134.94 | 105.75 | 270.47 | 266.63 | 127.92 | 80.22 | 250.61 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.84
11.08.18 18:11:43 | 19.85 | 70.14 | 170.81 | 264.51 | 267.06 | 86.54 | 175.05 | 269.61 | 274.74 | 102.88 | 163.52 | 269.61 | 266.63 | 126.08 | 60.5 | 270.89 | 269.61 | 134.2 | 105.39 | 270.04 | 266.63 | 126.82 | 79.18 | 251.03 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:11:58 | 20.1 | 69.1 | 169.65 | 264.09 | 266.63 | 85.49 | 174.66 | 268.76 | 274.32 | 101.8 | 162.76 | 269.19 | 264.93 | 125.35 | 60.84 | 270.04 | 272.18 | 133.09 | 103.95 | 270.04 | 266.21 | 126.45 | 77.43 | 250.19 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:12:13 | 20.35 | 68.06 | 169.27 | 263.66 | 265.78 | 84.43 | 174.27 | 268.76 | 273.89 | 101.09 | 161.62 | 269.19 | 264.51 | 124.25 | 59.47 | 270.04 | 268.34 | 132.35 | 103.24 | 269.19 | 265.36 | 125.72 | 76.04 | 250.19 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:12:28 | 20.6 | 67.37 | 168.88 | 263.66 | 266.21 | 83.73 | 174.27 | 268.76 | 274.74 | 100.37 | 161.23 | 268.76 | 265.36 | 123.52 | 58.1 | 270.04 | 269.61 | 131.98 | 102.88 | 269.19 | 265.36 | 125.35 | 74.99 | 250.19 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:12:43 | 20.85 | 66.68 | 168.5 | 263.24 | 265.36 | 81.98 | 173.5 | 268.76 | 274.32 | 99.66 | 160.09 | 268.34 | 264.51 | 122.79 | 58.44 | 269.61 | 269.19 | 131.24 | 102.16 | 268.76 | 265.36 | 124.62 | 73.6 | 249.78 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:12:58 | 21.1 | 65.99 | 168.5 | 262.81 | 265.36 | 81.27 | 172.35 | 267.91 | 273.46 | 99.3 | 159.33 | 268.34 | 265.36 | 121.69 | 58.44 | 269.61 | 268.76 | 130.5 | 101.45 | 269.19 | 264.93 | 123.52 | 72.56 | 249.36 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.82
11.08.18 18:13:13 | 21.35 | 64.62 | 167.35 | 262.81 | 264.93 | 80.22 | 171.58 | 267.91 | 273.03 | 98.23 | 158.95 | 267.48 | 263.66 | 120.59 | 55.71 | 268.76 | 270.89 | 129.76 | 100.37 | 268.34 | 264.51 | 122.79 | 71.18 | 248.52 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.81
11.08.18 18:13:28 | 21.6 | 64.27 | 166.97 | 262.39 | 265.36 | 79.53 | 170.81 | 267.91 | 272.6 | 97.52 | 158.19 | 267.91 | 264.09 | 119.86 | 55.71 | 268.76 | 267.06 | 128.29 | 99.66 | 268.34 | 264.09 | 122.42 | 70.14 | 248.94 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:13:43 | 21.85 | 63.24 | 166.97 | 261.55 | 264.51 | 78.48 | 170.42 | 267.06 | 272.18 | 96.45 | 157.81 | 267.48 | 264.09 | 119.14 | 56.05 | 268.34 | 268.34 | 127.55 | 99.3 | 267.48 | 264.09 | 121.69 | 68.75 | 248.52 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:13:58 | 22.1 | 62.21 | 166.2 | 261.55 | 264.51 | 78.13 | 169.27 | 267.06 | 272.6 | 95.74 | 157.43 | 267.48 | 263.24 | 118.41 | 52.99 | 267.91 | 267.91 | 126.82 | 98.59 | 267.06 | 263.66 | 120.96 | 67.37 | 248.11 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 18:14:13 | 22.35 | 61.18 | 165.82 | 261.12 | 263.66 | 77.43 | 168.5 | 266.63 | 271.75 | 94.67 | 157.05 | 266.63 | 262.81 | 117.68 | 52.65 | 267.48 | 267.06 | 125.72 | 97.52 | 267.06 | 262.81 | 120.23 | 66.68 | 247.69 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.79
11.08.18 18:14:28 | 22.6 | 61.18 | 165.82 | 261.12 | 264.09 | 77.08 | 168.5 | 266.63 | 272.6 | 94.32 | 157.05 | 267.06 | 264.09 | 117.68 | 54.01 | 267.91 | 270.47 | 125.72 | 96.45 | 267.48 | 263.24 | 119.86 | 65.65 | 248.52 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 18:14:43 | 22.85 | 59.81 | 164.29 | 260.7 | 263.66 | 75.69 | 168.12 | 266.21 | 271.32 | 93.25 | 156.3 | 265.78 | 261.97 | 116.59 | 50.62 | 267.06 | 266.21 | 124.25 | 95.38 | 266.21 | 262.39 | 118.77 | 64.27 | 247.27 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 18:14:58 | 23.1 | 59.47 | 163.9 | 260.28 | 263.24 | 75.34 | 167.73 | 265.78 | 271.75 | 92.19 | 155.54 | 265.78 | 261.97 | 115.86 | 50.28 | 267.06 | 266.63 | 123.88 | 94.32 | 266.21 | 261.97 | 118.77 | 63.24 | 247.27 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.77
11.08.18 18:15:13 | 23.35 | 59.13 | 163.52 | 260.28 | 263.24 | 74.65 | 168.12 | 265.78 | 271.32 | 91.84 | 155.54 | 266.21 | 263.24 | 115.5 | 50.96 | 267.06 | 267.48 | 123.88 | 93.61 | 266.63 | 262.39 | 118.04 | 62.55 | 247.27 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.75
11.08.18 18:15:28 | 23.6 | 58.44 | 162.76 | 259.85 | 263.24 | 74.3 | 167.73 | 265.36 | 271.32 | 90.78 | 155.54 | 265.78 | 261.55 | 115.14 | 48.92 | 266.63 | 266.21 | 122.79 | 92.19 | 265.78 | 262.39 | 117.32 | 61.53 | 246.86 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.75
11.08.18 18:15:43 | 23.85 | 57.42 | 162 | 259.85 | 262.81 | 73.26 | 167.35 | 264.93 | 270.89 | 89.36 | 154.78 | 264.09 | 261.55 | 114.05 | 48.25 | 266.21 | 268.76 | 121.69 | 91.13 | 265.36 | 261.12 | 116.95 | 60.5 | 246.86 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.75
11.08.18 18:15:58 | 24.1 | 56.05 | 161.23 | 259.43 | 262.39 | 72.56 | 166.58 | 264.93 | 270.89 | 88.66 | 154.4 | 264.51 | 261.12 | 113.69 | 48.25 | 266.21 | 264.93 | 120.96 | 90.07 | 264.93 | 261.12 | 115.86 | 59.81 | 245.61 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.75
11.08.18 18:16:13 | 24.35 | 55.71 | 161.23 | 259.01 | 262.81 | 72.21 | 165.82 | 264.93 | 270.89 | 88.3 | 154.02 | 264.51 | 261.12 | 112.96 | 46.9 | 265.78 | 266.21 | 120.59 | 89.72 | 264.51 | 261.55 | 115.5 | 58.79 | 246.02 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.73
11.08.18 18:16:29 | 24.62 | 54.35 | 160.47 | 259.01 | 261.55 | 71.52 | 165.05 | 264.51 | 270.47 | 87.6 | 153.27 | 264.09 | 261.97 | 112.6 | 45.88 | 265.36 | 265.78 | 119.5 | 88.3 | 264.51 | 260.7 | 114.41 | 57.76 | 245.19 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.73
11.08.18 18:16:44 | 24.87 | 53.67 | 160.09 | 258.59 | 261.55 | 70.48 | 164.29 | 263.66 | 269.61 | 86.54 | 152.89 | 263.66 | 260.7 | 111.51 | 46.22 | 265.36 | 264.51 | 118.77 | 87.25 | 264.51 | 260.7 | 113.69 | 56.74 | 245.61 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.72
11.08.18 18:16:59 | 25.12 | 53.33 | 160.09 | 259.01 | 261.97 | 70.14 | 164.29 | 264.09 | 270.04 | 86.19 | 152.51 | 264.09 | 261.12 | 111.15 | 44.2 | 264.93 | 267.91 | 118.77 | 86.54 | 264.51 | 260.28 | 113.32 | 56.4 | 245.61 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.72
11.08.18 18:17:14 | 25.37 | 52.31 | 159.33 | 258.17 | 261.55 | 69.44 | 163.52 | 263.24 | 270.47 | 85.13 | 151.38 | 263.24 | 261.55 | 110.07 | 42.85 | 264.93 | 264.09 | 118.04 | 85.49 | 264.09 | 259.85 | 112.24 | 55.03 | 244.77 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.7
11.08.18 18:17:29 | 25.62 | 51.29 | 158.57 | 257.75 | 261.12 | 68.75 | 163.52 | 263.24 | 269.19 | 84.43 | 150.25 | 262.81 | 259.43 | 109.35 | 43.53 | 264.09 | 264.93 | 116.95 | 84.43 | 263.24 | 259.43 | 110.79 | 54.01 | 244.36 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.7
11.08.18 18:17:44 | 25.87 | 50.62 | 157.81 | 257.75 | 260.7 | 68.06 | 163.14 | 263.24 | 268.76 | 84.08 | 149.5 | 262.81 | 259.43 | 108.63 | 41.51 | 264.09 | 264.51 | 116.59 | 83.73 | 263.66 | 259.43 | 109.71 | 52.99 | 244.77 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.7
11.08.18 18:17:59 | 26.12 | 50.28 | 157.05 | 257.75 | 260.7 | 67.72 | 162.38 | 263.24 | 269.19 | 84.08 | 149.12 | 262.81 | 260.7 | 108.27 | 40.5 | 264.51 | 264.09 | 116.22 | 82.68 | 263.66 | 259.01 | 109.71 | 52.65 | 244.36 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.68
11.08.18 18:18:14 | 26.37 | 49.26 | 156.3 | 257.33 | 260.28 | 66.68 | 162 | 262.81 | 268.76 | 83.38 | 147.99 | 262.39 | 259.01 | 107.55 | 41.17 | 263.66 | 266.63 | 115.5 | 81.98 | 262.39 | 259.43 | 108.63 | 51.63 | 244.36 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.68
11.08.18 18:18:29 | 26.62 | 48.58 | 155.92 | 257.33 | 260.28 | 66.34 | 162.76 | 262.81 | 268.76 | 83.03 | 147.24 | 262.39 | 259.01 | 107.19 | 39.16 | 263.66 | 263.24 | 114.77 | 81.27 | 262.39 | 259.01 | 108.27 | 50.62 | 243.94 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.68
11.08.18 18:18:44 | 26.87 | 47.91 | 155.16 | 256.9 | 260.28 | 65.65 | 162 | 262.39 | 268.34 | 81.98 | 146.12 | 261.97 | 259.85 | 106.11 | 38.16 | 263.24 | 264.09 | 114.05 | 80.57 | 262.39 | 258.59 | 107.91 | 49.26 | 243.53 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.68
11.08.18 18:18:59 | 27.12 | 46.56 | 154.78 | 256.48 | 259.85 | 64.62 | 161.23 | 261.97 | 267.91 | 81.62 | 144.99 | 261.12 | 257.75 | 105.39 | 38.49 | 262.81 | 263.24 | 112.96 | 79.18 | 261.55 | 257.75 | 107.19 | 48.25 | 243.53 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.65
11.08.18 18:19:14 | 27.37 | 46.56 | 154.4 | 256.48 | 259.85 | 64.62 | 161.23 | 262.39 | 268.34 | 81.62 | 144.62 | 261.55 | 259.01 | 104.67 | 37.15 | 263.24 | 262.81 | 112.6 | 79.53 | 261.97 | 258.59 | 107.19 | 47.91 | 243.11 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.65
11.08.18 18:19:29 | 27.62 | 45.55 | 153.65 | 256.48 | 259.85 | 63.58 | 160.47 | 261.55 | 267.91 | 80.92 | 143.5 | 261.12 | 259.01 | 104.31 | 36.15 | 262.39 | 265.36 | 111.51 | 78.13 | 261.55 | 257.75 | 105.75 | 46.56 | 242.7 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.65
11.08.18 18:19:44 | 27.87 | 44.53 | 152.51 | 256.48 | 259.43 | 62.9 | 160.09 | 261.97 | 267.48 | 80.57 | 143.12 | 260.28 | 258.17 | 103.24 | 37.15 | 262.81 | 262.39 | 111.15 | 77.43 | 261.55 | 257.75 | 105.39 | 45.55 | 242.7 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.64
11.08.18 18:19:59 | 28.12 | 43.53 | 152.14 | 255.64 | 259.01 | 62.21 | 158.95 | 261.12 | 267.48 | 80.22 | 142.38 | 259.85 | 257.33 | 102.16 | 35.15 | 262.39 | 263.24 | 110.43 | 76.39 | 260.7 | 257.33 | 105.03 | 44.53 | 242.28 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.64
11.08.18 18:20:14 | 28.37 | 42.52 | 151.76 | 255.64 | 259.01 | 61.53 | 158.95 | 261.12 | 267.06 | 79.53 | 141.63 | 260.7 | 258.59 | 101.8 | 34.15 | 262.39 | 262.39 | 109.71 | 76.04 | 260.7 | 257.33 | 104.31 | 43.19 | 242.28 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.64
11.08.18 18:20:29 | 28.62 | 41.84 | 151 | 255.22 | 258.59 | 60.84 | 158.57 | 260.28 | 267.06 | 79.18 | 140.51 | 259.85 | 256.48 | 100.73 | 34.82 | 261.55 | 261.55 | 108.63 | 74.99 | 260.7 | 256.9 | 103.59 | 41.84 | 242.28 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.61
11.08.18 18:20:44 | 28.87 | 41.17 | 150.63 | 255.22 | 258.59 | 60.15 | 158.57 | 260.28 | 267.06 | 78.83 | 140.14 | 259.85 | 257.75 | 99.66 | 32.49 | 261.55 | 264.51 | 108.63 | 74.65 | 260.28 | 256.48 | 102.88 | 41.17 | 241.46 | 246.02 | 15 | 968 | 29 | 15.61
11.08.18 18:20:59 | 29.12 | 40.17 | 150.25 | 254.38 | 258.17 | 59.13 | 158.19 | 259.85 | 266.63 | 78.13 | 139.77 | 259.43 | 257.33 | 98.95 | 31.82 | 261.55 | 260.7 | 107.91 | 73.95 | 260.28 | 256.06 | 102.16 | 40.17 | 241.87 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.61
11.08.18 18:21:14 | 29.37 | 39.16 | 149.5 | 254.38 | 258.17 | 58.79 | 157.81 | 259.85 | 266.21 | 77.78 | 139.39 | 259.43 | 256.48 | 98.23 | 32.82 | 260.7 | 261.97 | 107.55 | 73.6 | 259.43 | 256.06 | 101.8 | 39.16 | 241.46 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.61
11.08.18 18:21:29 | 29.62 | 38.49 | 149.5 | 253.96 | 257.75 | 57.76 | 157.05 | 259.43 | 266.21 | 76.39 | 138.65 | 258.59 | 256.06 | 97.52 | 30.16 | 260.7 | 260.7 | 106.47 | 72.91 | 259.01 | 255.64 | 101.45 | 38.49 | 241.04 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 15.59
11.08.18 18:21:44 | 29.87 | 38.16 | 149.12 | 253.96 | 257.75 | 57.42 | 157.05 | 259.01 | 265.78 | 76.04 | 137.91 | 258.17 | 256.48 | 96.81 | 29.83 | 259.85 | 260.7 | 106.11 | 72.21 | 259.85 | 255.22 | 100.73 | 37.82 | 241.46 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 15.59
11.08.18 18:21:59 | 30.12 | 37.49 | 148.37 | 253.96 | 257.75 | 56.4 | 156.3 | 259.01 | 265.78 | 75.34 | 137.53 | 258.17 | 256.06 | 96.1 | 30.5 | 260.28 | 263.66 | 105.39 | 71.87 | 259.43 | 255.22 | 100.37 | 36.82 | 240.63 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.59
11.08.18 18:22:14 | 30.37 | 36.82 | 147.99 | 253.54 | 257.75 | 55.37 | 155.92 | 259.01 | 265.36 | 74.99 | 137.53 | 258.59 | 257.33 | 95.74 | 28.51 | 259.85 | 260.28 | 105.03 | 71.18 | 259.01 | 255.22 | 99.66 | 36.15 | 241.04 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 15.57
11.08.18 18:22:29 | 30.62 | 36.15 | 147.62 | 253.54 | 256.9 | 54.35 | 155.54 | 258.59 | 265.36 | 73.95 | 136.42 | 257.33 | 255.64 | 95.38 | 27.51 | 259.85 | 261.12 | 104.67 | 70.48 | 258.59 | 255.22 | 98.95 | 35.49 | 240.21 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.57
11.08.18 18:22:44 | 30.87 | 35.49 | 147.99 | 253.54 | 256.9 | 53.67 | 155.16 | 258.59 | 264.93 | 73.6 | 136.05 | 257.75 | 255.64 | 93.96 | 28.18 | 259.43 | 260.28 | 104.31 | 70.14 | 258.17 | 254.8 | 98.23 | 34.82 | 240.63 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 15.57
11.08.18 18:22:59 | 31.12 | 35.15 | 147.62 | 253.12 | 256.48 | 53.33 | 154.78 | 258.59 | 265.36 | 72.91 | 135.68 | 257.75 | 256.48 | 93.61 | 26.85 | 259.43 | 259.85 | 103.24 | 69.79 | 258.59 | 254.8 | 97.88 | 33.82 | 240.21 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.56
11.08.18 18:23:14 | 31.37 | 34.15 | 146.87 | 252.7 | 256.06 | 52.65 | 153.65 | 257.75 | 264.09 | 71.87 | 135.31 | 256.9 | 254.38 | 92.19 | 25.2 | 259.01 | 261.97 | 102.52 | 68.75 | 257.75 | 253.96 | 96.81 | 32.49 | 239.8 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.56