## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180813_resp_Day6_RUN1 |  | Generated On : | 13/08/2018, 17:46:50 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/08/2018, 17:15:54 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 13/08/2018, 17:46:35 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.08.18 17:15:57 | 0.05 | 178.92 | 198.92 | 303.46 | 336.69 | 176.21 | 222.18 | 304.79 | 306.11 | 160.47 | 217.73 | 298.18 | 299.49 | 158.19 | 148.37 | 308.33 | 303.02 | 191.81 | 173.12 | 306.56 | 320.83 | 188.67 | 143.5 | 294.23 | 317.69 | 15 | 968 | 29 | 15.61
13.08.18 17:16:12 | 0.3 | 177.37 | 196.15 | 302.14 | 335.78 | 173.12 | 220.56 | 303.46 | 305.23 | 158.19 | 216.11 | 296.86 | 298.18 | 158.19 | 145.74 | 307.44 | 301.7 | 190.63 | 169.27 | 304.34 | 318.59 | 185.93 | 142.38 | 293.36 | 315.01 | 15 | 968 | 29 | 15.7
13.08.18 17:16:27 | 0.55 | 176.21 | 194.18 | 300.81 | 334.87 | 171.19 | 218.94 | 302.14 | 303.46 | 156.67 | 214.5 | 296.42 | 297.3 | 158.19 | 143.12 | 306.11 | 300.37 | 189.85 | 167.35 | 302.14 | 316.8 | 184.37 | 140.88 | 292.05 | 312.78 | 15 | 968 | 29 | 15.75
13.08.18 17:16:42 | 0.8 | 175.43 | 191.81 | 299.49 | 333.5 | 169.27 | 218.13 | 301.25 | 301.7 | 155.16 | 212.49 | 295.54 | 295.98 | 157.43 | 140.88 | 304.34 | 298.61 | 188.67 | 166.58 | 300.81 | 314.56 | 182.81 | 138.28 | 290.74 | 310.11 | 15 | 968 | 29 | 15.81
13.08.18 17:16:57 | 1.05 | 174.27 | 189.46 | 298.61 | 331.68 | 166.2 | 216.52 | 299.93 | 300.37 | 154.02 | 210.48 | 294.67 | 295.11 | 156.67 | 138.28 | 302.58 | 297.3 | 187.5 | 163.9 | 298.61 | 312.78 | 180.47 | 136.79 | 289.87 | 308.33 | 15 | 968 | 29 | 15.84
13.08.18 17:17:12 | 1.3 | 172.73 | 187.5 | 297.74 | 329.87 | 162.76 | 215.71 | 299.05 | 299.05 | 152.51 | 208.88 | 293.79 | 294.23 | 157.05 | 136.05 | 300.81 | 296.42 | 186.71 | 161.23 | 296.86 | 310.55 | 178.92 | 136.05 | 288.56 | 305.67 | 15 | 968 | 29 | 15.88
13.08.18 17:17:27 | 1.55 | 170.81 | 185.15 | 296.42 | 327.6 | 159.33 | 214.5 | 298.18 | 298.18 | 151 | 207.28 | 293.36 | 293.36 | 156.3 | 134.2 | 299.49 | 295.54 | 185.54 | 158.95 | 295.11 | 308.77 | 177.76 | 134.57 | 287.26 | 303.02 | 15 | 968 | 29 | 15.93
13.08.18 17:17:42 | 1.8 | 169.65 | 183.2 | 295.54 | 326.24 | 156.67 | 213.29 | 296.42 | 296.42 | 149.87 | 205.68 | 292.05 | 292.48 | 155.54 | 131.98 | 297.74 | 294.23 | 183.98 | 157.05 | 292.92 | 307 | 176.21 | 133.09 | 285.96 | 301.25 | 15 | 968 | 29 | 15.95
13.08.18 17:17:57 | 2.05 | 168.12 | 181.25 | 294.67 | 323.99 | 154.02 | 212.49 | 295.54 | 295.54 | 148.37 | 204.08 | 292.48 | 292.05 | 155.54 | 129.76 | 296.42 | 293.36 | 182.81 | 155.16 | 292.05 | 304.79 | 175.05 | 132.35 | 285.52 | 299.05 | 15 | 968 | 29 | 15.97
13.08.18 17:18:12 | 2.3 | 166.97 | 179.7 | 293.79 | 321.28 | 150.25 | 211.28 | 295.11 | 294.23 | 147.24 | 202.49 | 291.17 | 291.17 | 154.78 | 127.55 | 295.11 | 291.61 | 181.25 | 153.65 | 290.3 | 303.46 | 173.12 | 131.24 | 283.36 | 296.86 | 15 | 968 | 29 | 16.02
13.08.18 17:18:27 | 2.55 | 165.82 | 178.14 | 292.92 | 319.49 | 148.37 | 210.08 | 293.79 | 292.92 | 145.74 | 200.51 | 290.74 | 290.3 | 154.4 | 125.72 | 293.79 | 291.17 | 179.7 | 151.76 | 289 | 301.25 | 171.96 | 129.76 | 282.49 | 294.67 | 15 | 968 | 29 | 16.04
13.08.18 17:18:42 | 2.8 | 164.67 | 176.59 | 292.48 | 317.24 | 146.87 | 208.88 | 293.36 | 291.61 | 144.62 | 198.92 | 290.3 | 289.43 | 154.78 | 123.88 | 292.05 | 290.3 | 178.92 | 149.87 | 288.13 | 299.93 | 170.42 | 128.29 | 282.06 | 292.48 | 15 | 968 | 29 | 16.07
13.08.18 17:18:57 | 3.05 | 163.14 | 175.82 | 291.17 | 315.01 | 145.37 | 207.68 | 292.48 | 290.74 | 142.75 | 197.34 | 289.87 | 288.56 | 154.4 | 121.69 | 291.17 | 289.43 | 176.98 | 148.37 | 286.39 | 297.74 | 168.88 | 126.45 | 280.33 | 289.87 | 15 | 968 | 29 | 16.07
13.08.18 17:19:12 | 3.3 | 162 | 174.66 | 290.74 | 312.78 | 143.12 | 206.48 | 291.17 | 289.43 | 141.63 | 196.15 | 289 | 288.56 | 153.65 | 119.86 | 290.3 | 289 | 175.43 | 146.87 | 285.52 | 296.86 | 167.35 | 124.98 | 279.9 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 16.11
13.08.18 17:19:27 | 3.55 | 160.47 | 173.89 | 290.3 | 311.89 | 141.26 | 205.28 | 290.74 | 289 | 140.14 | 195.36 | 289 | 288.13 | 154.02 | 118.77 | 289.87 | 288.56 | 174.66 | 145.74 | 284.22 | 295.54 | 165.43 | 123.15 | 279.04 | 286.39 | 15 | 968 | 29 | 16.13
13.08.18 17:19:42 | 3.8 | 158.57 | 172.35 | 289.43 | 308.77 | 139.39 | 204.48 | 289.87 | 288.13 | 138.65 | 192.99 | 288.56 | 286.82 | 152.89 | 116.95 | 288.13 | 287.26 | 173.12 | 144.25 | 282.92 | 293.36 | 163.14 | 120.59 | 278.18 | 284.22 | 15 | 968 | 29 | 16.14
13.08.18 17:19:57 | 4.05 | 158.19 | 171.19 | 289.43 | 307.44 | 137.91 | 204.08 | 289.87 | 287.69 | 137.53 | 192.6 | 288.13 | 286.39 | 152.89 | 116.22 | 288.13 | 286.39 | 172.35 | 143.87 | 282.49 | 292.48 | 161.23 | 119.14 | 277.75 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 16.15
13.08.18 17:20:12 | 4.3 | 156.67 | 170.04 | 288.13 | 305.67 | 136.05 | 203.29 | 289 | 286.82 | 136.42 | 191.42 | 288.13 | 285.96 | 152.51 | 114.77 | 286.82 | 285.96 | 170.81 | 142.75 | 281.2 | 290.74 | 159.71 | 118.04 | 276.89 | 281.2 | 15 | 968 | 29 | 16.18
13.08.18 17:20:27 | 4.55 | 155.92 | 168.5 | 288.13 | 304.34 | 134.94 | 202.49 | 288.56 | 286.82 | 135.31 | 190.63 | 287.26 | 285.52 | 152.51 | 113.32 | 285.96 | 285.52 | 170.04 | 140.88 | 281.2 | 289.87 | 158.19 | 116.59 | 276.03 | 279.9 | 15 | 968 | 29 | 16.18
13.08.18 17:20:42 | 4.8 | 155.16 | 167.35 | 287.26 | 302.14 | 133.09 | 201.3 | 287.69 | 285.52 | 133.83 | 189.46 | 287.26 | 284.66 | 152.14 | 112.6 | 285.52 | 284.66 | 168.5 | 140.51 | 280.33 | 288.13 | 156.3 | 114.41 | 275.17 | 278.61 | 15 | 968 | 29 | 16.2
13.08.18 17:20:57 | 5.05 | 154.4 | 166.2 | 286.39 | 300.37 | 131.24 | 200.51 | 286.82 | 285.09 | 132.72 | 187.89 | 286.39 | 284.22 | 151.38 | 111.88 | 284.66 | 283.79 | 167.35 | 139.02 | 279.04 | 287.26 | 154.02 | 112.6 | 274.32 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:21:12 | 5.3 | 154.02 | 166.2 | 285.96 | 299.05 | 129.39 | 200.51 | 287.26 | 284.66 | 131.98 | 187.1 | 286.82 | 284.22 | 151 | 111.88 | 284.66 | 283.79 | 166.97 | 138.28 | 279.04 | 286.82 | 152.89 | 111.51 | 274.74 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:21:27 | 5.55 | 153.27 | 165.05 | 285.52 | 297.3 | 127.92 | 199.71 | 286.39 | 283.79 | 130.13 | 186.32 | 286.39 | 283.79 | 151 | 111.15 | 283.79 | 282.49 | 165.43 | 137.91 | 278.61 | 285.09 | 151 | 110.43 | 273.46 | 274.32 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:21:42 | 5.8 | 152.51 | 163.9 | 284.66 | 295.98 | 125.72 | 198.52 | 285.52 | 283.36 | 128.29 | 185.15 | 285.96 | 282.49 | 149.87 | 109.35 | 282.49 | 281.63 | 164.29 | 135.68 | 277.75 | 284.22 | 149.12 | 109.35 | 272.6 | 272.6 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:21:57 | 6.05 | 151.76 | 163.14 | 284.66 | 294.23 | 124.62 | 198.13 | 285.52 | 282.49 | 127.19 | 184.76 | 285.52 | 282.49 | 149.87 | 108.99 | 282.49 | 281.63 | 163.52 | 134.2 | 277.32 | 283.36 | 147.62 | 108.27 | 272.18 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:22:12 | 6.3 | 151 | 162.38 | 283.79 | 292.92 | 123.88 | 196.94 | 284.22 | 282.06 | 125.72 | 184.37 | 285.09 | 282.06 | 149.12 | 107.91 | 281.63 | 281.2 | 162.76 | 133.46 | 276.89 | 282.49 | 146.49 | 107.55 | 271.32 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:22:27 | 6.55 | 149.5 | 161.62 | 283.79 | 291.61 | 122.79 | 195.75 | 284.66 | 281.2 | 124.25 | 183.2 | 284.66 | 281.63 | 148.37 | 106.83 | 281.2 | 280.33 | 161.62 | 132.72 | 276.46 | 281.63 | 144.62 | 105.75 | 270.47 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:22:42 | 6.8 | 148.75 | 160.85 | 283.36 | 290.74 | 121.69 | 194.96 | 284.22 | 281.2 | 122.79 | 182.81 | 285.09 | 281.2 | 148.37 | 105.39 | 280.77 | 279.9 | 160.85 | 131.61 | 276.03 | 280.77 | 143.87 | 105.03 | 270.04 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:22:57 | 7.05 | 147.24 | 160.47 | 282.49 | 289.43 | 120.96 | 194.96 | 283.79 | 279.9 | 122.06 | 182.42 | 284.66 | 280.77 | 147.99 | 103.95 | 280.77 | 279.04 | 160.09 | 130.13 | 275.6 | 280.77 | 142.38 | 103.95 | 270.04 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:23:12 | 7.3 | 145.37 | 159.33 | 282.06 | 288.13 | 119.86 | 193.78 | 283.36 | 278.61 | 120.23 | 181.25 | 284.22 | 280.33 | 147.99 | 102.16 | 279.9 | 278.61 | 158.95 | 129.03 | 275.17 | 279.47 | 140.51 | 103.24 | 269.61 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:23:27 | 7.55 | 144.25 | 158.57 | 281.63 | 286.82 | 118.77 | 192.99 | 282.49 | 277.75 | 118.41 | 180.09 | 283.79 | 279.04 | 147.24 | 100.73 | 279.47 | 278.18 | 158.19 | 127.55 | 274.74 | 278.61 | 139.39 | 102.16 | 268.34 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:23:42 | 7.8 | 143.5 | 158.19 | 281.63 | 285.96 | 118.77 | 192.6 | 282.92 | 278.61 | 116.59 | 180.09 | 283.79 | 279.47 | 147.62 | 100.02 | 279.47 | 278.18 | 157.05 | 127.55 | 275.17 | 278.61 | 138.65 | 101.8 | 268.34 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:23:57 | 8.05 | 142 | 157.05 | 280.77 | 284.22 | 117.32 | 191.42 | 282.06 | 277.75 | 114.05 | 178.53 | 283.36 | 278.61 | 146.49 | 98.23 | 278.61 | 277.32 | 155.16 | 125.72 | 274.32 | 277.32 | 136.79 | 96.45 | 267.48 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:24:12 | 8.3 | 140.88 | 156.67 | 280.33 | 283.79 | 116.22 | 190.63 | 281.63 | 277.32 | 111.88 | 177.76 | 282.92 | 278.61 | 146.49 | 97.16 | 278.61 | 276.46 | 154.4 | 124.25 | 273.89 | 276.46 | 135.68 | 91.84 | 267.48 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:24:27 | 8.55 | 140.51 | 156.67 | 280.33 | 282.92 | 115.14 | 190.63 | 281.63 | 277.32 | 110.43 | 177.37 | 282.49 | 278.18 | 146.12 | 96.1 | 278.18 | 276.46 | 152.89 | 123.88 | 273.89 | 276.46 | 134.2 | 90.07 | 267.48 | 263.24 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:24:42 | 8.8 | 138.28 | 155.54 | 279.47 | 281.63 | 113.32 | 189.06 | 281.2 | 276.89 | 108.99 | 176.21 | 282.49 | 277.75 | 145.37 | 94.67 | 277.75 | 275.17 | 151.76 | 121.69 | 273.03 | 275.6 | 132.35 | 87.6 | 266.21 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:24:57 | 9.05 | 136.79 | 154.4 | 279.04 | 280.33 | 111.88 | 188.28 | 280.33 | 275.6 | 107.55 | 175.43 | 282.06 | 276.89 | 144.25 | 93.61 | 276.89 | 274.74 | 150.63 | 120.23 | 272.18 | 275.6 | 130.5 | 85.49 | 265.78 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:25:12 | 9.3 | 136.42 | 154.4 | 278.61 | 279.9 | 111.51 | 187.89 | 280.77 | 276.46 | 106.47 | 175.05 | 282.06 | 276.89 | 144.25 | 92.9 | 277.32 | 274.74 | 150.25 | 119.5 | 273.03 | 274.74 | 129.76 | 84.78 | 265.78 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:25:27 | 9.55 | 135.31 | 153.27 | 278.18 | 279.04 | 110.07 | 186.32 | 280.33 | 275.17 | 104.31 | 174.27 | 281.63 | 276.03 | 143.5 | 91.48 | 276.46 | 274.32 | 149.12 | 117.32 | 272.18 | 273.89 | 128.29 | 83.03 | 265.36 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:25:42 | 9.8 | 134.57 | 153.27 | 277.75 | 278.61 | 110.07 | 186.32 | 280.33 | 275.6 | 103.59 | 173.89 | 281.63 | 276.46 | 142.75 | 90.78 | 276.46 | 274.32 | 148.75 | 116.59 | 272.18 | 273.46 | 127.92 | 82.33 | 264.51 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:25:57 | 10.05 | 133.46 | 152.14 | 277.75 | 277.75 | 109.35 | 184.76 | 279.47 | 274.32 | 102.16 | 173.12 | 281.2 | 275.6 | 142.38 | 89.36 | 275.6 | 273.46 | 147.24 | 115.5 | 272.18 | 273.03 | 127.19 | 81.62 | 264.51 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:26:12 | 10.3 | 132.35 | 151.38 | 276.89 | 276.89 | 108.63 | 183.59 | 279.04 | 273.89 | 101.09 | 171.96 | 280.33 | 275.17 | 141.63 | 88.3 | 275.6 | 273.03 | 146.12 | 114.41 | 271.75 | 272.18 | 125.72 | 80.92 | 263.66 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:26:27 | 10.55 | 131.61 | 150.63 | 276.89 | 276.03 | 108.27 | 182.81 | 279.04 | 273.89 | 99.66 | 171.58 | 280.77 | 274.74 | 139.77 | 87.6 | 275.17 | 272.6 | 145.37 | 112.96 | 271.75 | 271.75 | 124.98 | 80.22 | 263.66 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:26:42 | 10.8 | 130.87 | 149.87 | 276.46 | 275.17 | 107.55 | 182.42 | 279.04 | 272.6 | 98.59 | 170.81 | 280.77 | 274.32 | 138.28 | 86.54 | 274.74 | 272.18 | 144.25 | 111.15 | 271.32 | 271.32 | 124.25 | 80.22 | 262.81 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 16.29
13.08.18 17:26:58 | 11.07 | 129.76 | 149.87 | 276.03 | 274.74 | 106.83 | 181.25 | 278.61 | 272.6 | 97.52 | 170.04 | 280.77 | 273.89 | 137.53 | 85.49 | 274.32 | 271.75 | 143.5 | 108.99 | 271.32 | 270.89 | 123.52 | 79.18 | 262.39 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:27:13 | 11.32 | 129.03 | 148.37 | 275.6 | 273.89 | 106.11 | 180.09 | 277.75 | 272.18 | 95.74 | 169.27 | 279.9 | 273.46 | 136.42 | 84.43 | 273.89 | 270.89 | 142.38 | 106.47 | 270.89 | 270.47 | 122.79 | 78.48 | 261.97 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:27:28 | 11.57 | 128.66 | 147.99 | 275.6 | 273.46 | 106.83 | 179.7 | 277.75 | 271.75 | 95.38 | 168.88 | 279.47 | 273.46 | 136.05 | 83.73 | 273.03 | 270.47 | 142 | 105.03 | 270.89 | 270.04 | 122.42 | 78.13 | 261.97 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:27:43 | 11.82 | 128.29 | 147.62 | 274.74 | 272.6 | 106.11 | 178.92 | 277.32 | 271.32 | 93.61 | 167.73 | 279.47 | 272.6 | 134.94 | 82.68 | 273.03 | 270.47 | 140.88 | 102.52 | 270.47 | 269.19 | 121.32 | 77.08 | 261.12 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:27:58 | 12.07 | 127.19 | 146.12 | 274.32 | 271.32 | 104.67 | 178.14 | 276.46 | 270.47 | 92.19 | 166.97 | 279.04 | 272.18 | 133.83 | 81.27 | 272.18 | 269.61 | 139.77 | 101.09 | 270.04 | 268.76 | 120.96 | 75.34 | 260.7 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:28:13 | 12.32 | 127.19 | 145.37 | 274.32 | 271.75 | 103.95 | 177.76 | 277.32 | 270.89 | 91.84 | 166.2 | 279.04 | 272.18 | 133.46 | 80.57 | 272.18 | 269.61 | 139.39 | 100.02 | 269.61 | 268.76 | 120.23 | 74.65 | 260.7 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 16.27
13.08.18 17:28:28 | 12.57 | 127.19 | 144.62 | 273.89 | 270.89 | 103.24 | 176.98 | 276.89 | 271.32 | 90.78 | 165.43 | 278.61 | 272.18 | 132.72 | 79.18 | 272.6 | 268.76 | 138.28 | 98.59 | 269.61 | 267.91 | 119.86 | 73.95 | 259.85 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:28:43 | 12.82 | 126.45 | 143.87 | 273.46 | 270.47 | 103.24 | 176.59 | 276.46 | 270.04 | 89.72 | 164.29 | 278.61 | 271.75 | 131.61 | 77.78 | 271.75 | 268.76 | 137.91 | 96.1 | 269.61 | 267.48 | 119.14 | 73.6 | 259.85 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 16.25
13.08.18 17:28:58 | 13.07 | 126.08 | 143.12 | 273.03 | 270.47 | 100.73 | 176.21 | 276.46 | 269.61 | 88.66 | 163.9 | 278.61 | 271.32 | 130.87 | 77.08 | 271.75 | 268.76 | 136.79 | 95.03 | 269.19 | 267.48 | 118.41 | 72.91 | 259.85 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 16.23
13.08.18 17:29:13 | 13.32 | 125.72 | 142.38 | 273.03 | 270.04 | 101.45 | 175.43 | 276.46 | 269.19 | 88.3 | 163.52 | 278.61 | 270.89 | 130.13 | 76.39 | 271.75 | 267.91 | 135.68 | 94.32 | 269.61 | 267.06 | 118.04 | 72.56 | 259.85 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:29:28 | 13.57 | 124.25 | 140.88 | 272.6 | 268.34 | 100.02 | 174.66 | 275.6 | 268.76 | 86.54 | 162 | 277.75 | 270.47 | 129.03 | 74.3 | 270.89 | 267.48 | 133.83 | 92.55 | 268.76 | 266.21 | 117.32 | 71.52 | 258.59 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.23
13.08.18 17:29:43 | 13.82 | 123.88 | 140.51 | 272.18 | 267.91 | 99.3 | 173.89 | 275.6 | 267.91 | 86.19 | 161.62 | 277.75 | 270.04 | 128.29 | 73.26 | 270.47 | 266.63 | 133.09 | 91.48 | 269.19 | 266.21 | 116.95 | 71.18 | 258.59 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:29:58 | 14.07 | 123.52 | 139.77 | 272.18 | 267.91 | 98.23 | 173.12 | 275.17 | 267.48 | 84.78 | 160.47 | 277.32 | 270.04 | 127.55 | 71.87 | 270.47 | 267.06 | 131.98 | 90.78 | 268.76 | 265.78 | 116.59 | 70.48 | 258.17 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:30:13 | 14.32 | 122.79 | 139.02 | 271.75 | 267.48 | 97.88 | 172.35 | 275.17 | 267.06 | 83.38 | 159.71 | 276.89 | 269.61 | 126.82 | 70.14 | 270.04 | 266.21 | 130.87 | 89.36 | 268.34 | 265.36 | 115.86 | 69.79 | 258.17 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 16.22
13.08.18 17:30:28 | 14.57 | 122.42 | 138.65 | 271.32 | 267.06 | 97.16 | 171.96 | 275.17 | 266.21 | 82.68 | 158.95 | 276.89 | 269.61 | 126.45 | 68.75 | 269.61 | 266.21 | 130.13 | 87.95 | 268.34 | 265.36 | 115.14 | 68.06 | 257.75 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 16.2
13.08.18 17:30:43 | 14.82 | 121.69 | 137.53 | 270.89 | 265.78 | 96.45 | 170.81 | 274.32 | 265.36 | 81.62 | 157.81 | 276.46 | 268.34 | 125.35 | 66.68 | 268.76 | 265.36 | 129.03 | 85.84 | 267.48 | 264.09 | 114.05 | 66.34 | 256.9 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 16.2
13.08.18 17:30:58 | 15.07 | 121.32 | 137.16 | 270.47 | 265.78 | 96.1 | 170.04 | 274.74 | 265.36 | 80.57 | 157.43 | 276.46 | 268.76 | 124.62 | 65.99 | 269.19 | 265.36 | 128.29 | 85.13 | 267.91 | 264.09 | 113.69 | 65.65 | 257.33 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 16.2
13.08.18 17:31:13 | 15.32 | 120.59 | 136.79 | 270.04 | 265.78 | 95.74 | 169.27 | 273.89 | 265.78 | 79.88 | 156.67 | 276.46 | 268.34 | 124.25 | 64.96 | 268.76 | 264.51 | 127.19 | 83.03 | 267.91 | 263.66 | 112.96 | 64.96 | 256.9 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 16.18
13.08.18 17:31:28 | 15.57 | 120.23 | 136.05 | 270.04 | 265.36 | 95.38 | 169.65 | 273.89 | 264.93 | 79.18 | 155.92 | 276.03 | 267.91 | 123.88 | 63.93 | 268.76 | 264.51 | 126.45 | 81.98 | 267.48 | 263.24 | 112.6 | 63.93 | 256.48 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 16.18
13.08.18 17:31:43 | 15.82 | 119.5 | 135.31 | 269.61 | 264.51 | 94.67 | 168.88 | 273.89 | 264.93 | 78.48 | 154.4 | 276.03 | 267.91 | 122.42 | 62.9 | 268.34 | 264.51 | 125.35 | 80.57 | 267.48 | 262.81 | 111.88 | 63.24 | 256.06 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 16.18
13.08.18 17:31:58 | 16.07 | 117.68 | 133.83 | 269.19 | 263.66 | 94.32 | 167.73 | 273.03 | 263.66 | 77.08 | 152.89 | 275.17 | 267.06 | 121.32 | 61.18 | 267.48 | 263.24 | 124.25 | 77.78 | 267.06 | 261.97 | 110.43 | 60.5 | 255.64 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 16.16
13.08.18 17:32:13 | 16.32 | 117.32 | 133.46 | 269.19 | 263.66 | 93.61 | 167.35 | 273.46 | 264.51 | 76.39 | 152.51 | 275.17 | 267.06 | 120.96 | 60.15 | 267.48 | 262.81 | 122.79 | 76.39 | 266.63 | 261.97 | 109.71 | 59.47 | 255.64 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 16.15
13.08.18 17:32:28 | 16.57 | 116.59 | 132.72 | 268.34 | 263.24 | 92.19 | 166.97 | 272.6 | 263.66 | 74.65 | 151.38 | 274.32 | 266.21 | 119.86 | 59.13 | 267.06 | 261.97 | 121.32 | 74.65 | 266.21 | 261.12 | 108.99 | 58.44 | 254.38 | 246.02 | 15 | 968 | 29 | 16.14
13.08.18 17:32:43 | 16.82 | 116.59 | 131.98 | 268.76 | 263.24 | 91.48 | 166.97 | 273.03 | 263.66 | 74.65 | 151 | 274.74 | 266.21 | 119.14 | 58.44 | 267.48 | 262.39 | 120.23 | 73.26 | 266.63 | 261.12 | 108.99 | 58.1 | 254.8 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 16.14
13.08.18 17:32:58 | 17.07 | 115.5 | 130.87 | 268.76 | 262.39 | 91.13 | 165.82 | 272.18 | 263.24 | 73.26 | 149.87 | 274.74 | 266.21 | 118.41 | 57.08 | 266.63 | 261.97 | 118.77 | 71.52 | 266.21 | 260.7 | 108.27 | 57.42 | 254.38 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 16.14
13.08.18 17:33:13 | 17.32 | 114.77 | 130.13 | 267.91 | 262.39 | 90.78 | 165.43 | 272.6 | 263.24 | 72.21 | 149.12 | 274.32 | 265.78 | 117.68 | 56.05 | 266.21 | 261.55 | 117.68 | 70.48 | 266.21 | 261.12 | 107.55 | 56.4 | 254.38 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 16.13
13.08.18 17:33:28 | 17.57 | 114.41 | 129.76 | 268.34 | 261.97 | 90.42 | 165.43 | 272.18 | 263.24 | 71.18 | 147.99 | 274.32 | 264.93 | 116.95 | 55.03 | 265.78 | 261.55 | 116.95 | 69.79 | 266.21 | 260.28 | 106.83 | 55.71 | 254.38 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 16.11
13.08.18 17:33:43 | 17.82 | 114.05 | 128.66 | 267.48 | 261.55 | 89.72 | 164.67 | 271.75 | 262.39 | 70.48 | 147.24 | 273.89 | 264.93 | 116.22 | 54.01 | 265.78 | 261.12 | 115.86 | 68.41 | 265.78 | 260.28 | 106.47 | 54.69 | 253.96 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 16.11
13.08.18 17:33:58 | 18.07 | 112.96 | 128.29 | 267.06 | 261.12 | 89.01 | 164.29 | 272.18 | 262.39 | 69.44 | 146.12 | 273.89 | 264.93 | 115.5 | 52.65 | 265.78 | 261.12 | 114.77 | 66.34 | 265.78 | 259.43 | 105.75 | 54.01 | 253.54 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 16.09
13.08.18 17:34:13 | 18.32 | 111.88 | 127.92 | 266.63 | 260.28 | 88.3 | 163.52 | 271.32 | 262.39 | 68.75 | 144.62 | 273.46 | 264.09 | 114.77 | 51.29 | 264.93 | 260.28 | 113.32 | 65.3 | 265.36 | 259.01 | 104.67 | 52.65 | 253.12 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 16.09
13.08.18 17:34:28 | 18.57 | 111.15 | 126.82 | 266.63 | 259.85 | 87.95 | 162.76 | 271.32 | 261.97 | 67.37 | 143.87 | 273.03 | 264.09 | 114.05 | 49.94 | 264.93 | 259.85 | 112.6 | 63.93 | 264.93 | 258.59 | 103.95 | 51.63 | 252.7 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 16.07
13.08.18 17:34:43 | 18.82 | 110.79 | 126.45 | 266.63 | 260.28 | 87.25 | 161.62 | 270.89 | 261.97 | 66.68 | 142.75 | 272.6 | 263.66 | 112.96 | 48.58 | 264.51 | 259.43 | 112.24 | 62.21 | 264.93 | 258.59 | 103.24 | 50.28 | 252.29 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 16.07
13.08.18 17:34:58 | 19.07 | 110.07 | 125.35 | 266.21 | 259.85 | 86.89 | 160.85 | 270.47 | 261.55 | 65.65 | 141.63 | 272.6 | 262.81 | 112.24 | 46.9 | 264.09 | 259.01 | 111.51 | 60.84 | 264.51 | 257.75 | 102.88 | 48.92 | 252.29 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 16.06
13.08.18 17:35:13 | 19.32 | 110.07 | 124.62 | 265.78 | 259.43 | 86.54 | 160.09 | 270.47 | 261.55 | 64.62 | 140.51 | 272.18 | 263.24 | 111.51 | 45.55 | 264.51 | 259.01 | 110.43 | 60.15 | 264.51 | 257.33 | 102.52 | 47.91 | 251.87 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 16.04
13.08.18 17:35:28 | 19.57 | 109.35 | 124.25 | 265.36 | 258.17 | 85.84 | 158.95 | 270.04 | 261.12 | 63.58 | 139.77 | 271.75 | 262.39 | 110.43 | 43.86 | 263.66 | 258.59 | 109.35 | 58.79 | 264.09 | 256.9 | 101.8 | 47.23 | 251.03 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 16.04
13.08.18 17:35:43 | 19.82 | 108.99 | 123.52 | 265.36 | 258.59 | 85.49 | 158.19 | 269.61 | 261.12 | 62.55 | 139.02 | 272.18 | 262.39 | 109.71 | 42.85 | 263.66 | 258.17 | 108.99 | 58.1 | 263.66 | 257.33 | 101.09 | 46.56 | 251.45 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 16.02
13.08.18 17:35:58 | 20.07 | 108.27 | 123.15 | 265.36 | 258.59 | 85.49 | 158.19 | 269.61 | 261.97 | 61.87 | 138.65 | 271.75 | 261.97 | 108.99 | 41.51 | 263.24 | 257.75 | 108.27 | 55.71 | 264.09 | 256.9 | 100.73 | 45.88 | 251.03 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 16.02
13.08.18 17:36:13 | 20.32 | 107.55 | 122.42 | 264.51 | 257.75 | 85.49 | 157.43 | 269.61 | 261.12 | 60.5 | 137.53 | 271.32 | 261.12 | 108.27 | 40.17 | 262.81 | 257.75 | 106.83 | 54.35 | 263.66 | 256.06 | 100.02 | 45.21 | 250.61 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 16.02
13.08.18 17:36:28 | 20.57 | 106.83 | 121.32 | 264.93 | 257.33 | 84.43 | 156.67 | 268.76 | 260.7 | 58.79 | 136.79 | 270.89 | 261.55 | 107.19 | 38.49 | 261.97 | 256.9 | 105.39 | 53.33 | 263.24 | 255.64 | 99.3 | 44.53 | 250.61 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 16
13.08.18 17:36:43 | 20.82 | 106.83 | 120.96 | 264.51 | 257.33 | 84.43 | 156.67 | 268.76 | 260.7 | 58.44 | 136.05 | 270.89 | 261.12 | 106.83 | 37.49 | 262.39 | 256.9 | 104.67 | 52.65 | 263.66 | 255.64 | 98.59 | 42.85 | 250.19 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.98
13.08.18 17:36:59 | 21.08 | 105.75 | 119.86 | 264.09 | 256.48 | 83.73 | 155.92 | 268.76 | 260.28 | 57.42 | 135.31 | 270.47 | 260.7 | 105.75 | 36.49 | 261.97 | 256.48 | 103.95 | 50.96 | 263.24 | 255.22 | 97.88 | 41.84 | 250.19 | 240.63 | 15 | 968 | 29 | 16
13.08.18 17:37:13 | 21.32 | 105.39 | 119.14 | 263.66 | 256.48 | 83.73 | 155.92 | 268.76 | 259.85 | 56.74 | 134.57 | 270.47 | 260.7 | 105.39 | 35.49 | 261.55 | 256.06 | 103.24 | 49.6 | 263.24 | 255.22 | 97.52 | 41.17 | 250.19 | 240.63 | 15 | 968 | 29 | 15.97
13.08.18 17:37:29 | 21.58 | 105.03 | 118.77 | 263.24 | 256.48 | 83.38 | 155.16 | 268.34 | 259.85 | 55.37 | 133.09 | 270.47 | 260.28 | 103.95 | 34.49 | 261.55 | 255.64 | 101.8 | 48.58 | 262.81 | 254.38 | 96.81 | 40.84 | 249.78 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.95
13.08.18 17:37:44 | 21.83 | 104.31 | 117.68 | 263.66 | 255.64 | 82.33 | 154.4 | 267.91 | 259.43 | 54.69 | 132.35 | 270.04 | 260.28 | 103.59 | 33.82 | 261.12 | 255.64 | 101.45 | 47.23 | 262.81 | 254.38 | 96.45 | 39.16 | 249.36 | 239.8 | 15 | 968 | 29 | 15.95
13.08.18 17:37:59 | 22.08 | 103.95 | 116.95 | 263.66 | 256.06 | 81.98 | 154.02 | 267.91 | 259.01 | 53.67 | 131.98 | 270.04 | 259.43 | 102.52 | 32.82 | 261.12 | 255.22 | 100.73 | 45.88 | 262.81 | 254.38 | 96.1 | 38.49 | 249.78 | 239.8 | 15 | 968 | 29 | 15.95
13.08.18 17:38:14 | 22.33 | 103.59 | 116.59 | 262.81 | 255.22 | 80.92 | 153.65 | 267.48 | 259.01 | 52.99 | 130.5 | 270.04 | 259.85 | 101.45 | 32.16 | 260.7 | 255.22 | 100.02 | 44.2 | 262.39 | 253.96 | 95.03 | 37.82 | 248.94 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.95
13.08.18 17:38:29 | 22.58 | 103.24 | 115.5 | 262.81 | 255.22 | 79.88 | 153.27 | 267.48 | 258.17 | 51.63 | 129.76 | 269.19 | 259.01 | 100.73 | 30.83 | 260.28 | 254.8 | 98.95 | 42.85 | 262.39 | 253.54 | 94.67 | 37.15 | 248.94 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.93
13.08.18 17:38:44 | 22.83 | 102.52 | 114.41 | 262.81 | 255.22 | 79.18 | 153.27 | 267.91 | 258.17 | 51.29 | 129.39 | 269.19 | 259.43 | 100.37 | 30.16 | 260.28 | 254.8 | 98.23 | 41.51 | 261.97 | 253.54 | 94.32 | 36.82 | 248.94 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.91
13.08.18 17:38:59 | 23.08 | 101.8 | 113.69 | 262.39 | 254.38 | 78.48 | 152.89 | 267.06 | 258.17 | 50.62 | 128.29 | 269.19 | 258.59 | 99.3 | 28.84 | 259.85 | 253.96 | 97.52 | 40.17 | 261.55 | 253.12 | 93.61 | 35.82 | 248.52 | 238.97 | 15 | 968 | 29 | 15.9
13.08.18 17:39:14 | 23.33 | 101.8 | 113.69 | 262.81 | 254.8 | 78.48 | 153.27 | 267.06 | 258.17 | 49.94 | 127.55 | 269.19 | 258.59 | 98.95 | 28.18 | 259.85 | 254.8 | 97.16 | 39.5 | 262.39 | 253.54 | 93.61 | 35.49 | 248.94 | 238.97 | 15 | 968 | 29 | 15.89
13.08.18 17:39:29 | 23.58 | 100.73 | 112.6 | 262.39 | 253.96 | 77.78 | 152.51 | 266.21 | 257.75 | 48.92 | 126.45 | 269.19 | 258.59 | 97.52 | 27.18 | 259.85 | 253.96 | 96.45 | 37.49 | 261.55 | 253.12 | 92.9 | 35.15 | 248.52 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.89
13.08.18 17:39:44 | 23.83 | 100.02 | 111.88 | 261.97 | 253.96 | 77.08 | 151.38 | 266.63 | 256.9 | 47.57 | 125.72 | 268.76 | 257.33 | 96.81 | 25.86 | 259.43 | 253.12 | 95.74 | 36.49 | 261.55 | 251.87 | 92.19 | 34.49 | 247.69 | 238.15 | 15 | 968 | 29 | 15.89
13.08.18 17:39:59 | 24.08 | 99.66 | 111.51 | 261.55 | 253.54 | 77.08 | 151 | 266.63 | 256.9 | 46.9 | 124.98 | 268.34 | 257.33 | 96.1 | 24.87 | 259.01 | 253.12 | 95.03 | 35.49 | 261.55 | 251.87 | 91.48 | 34.15 | 248.11 | 237.74 | 15 | 968 | 29 | 15.88
13.08.18 17:40:14 | 24.33 | 98.59 | 111.15 | 261.55 | 253.12 | 76.73 | 149.87 | 266.21 | 256.48 | 46.56 | 124.25 | 268.34 | 257.33 | 95.38 | 24.21 | 259.01 | 252.7 | 94.67 | 34.49 | 261.12 | 251.87 | 91.13 | 33.82 | 247.69 | 237.74 | 15 | 968 | 29 | 15.86
13.08.18 17:40:29 | 24.58 | 97.88 | 110.79 | 261.12 | 253.12 | 76.39 | 149.5 | 266.63 | 256.48 | 45.55 | 123.52 | 268.34 | 257.33 | 95.03 | 22.89 | 259.01 | 253.12 | 94.32 | 33.49 | 261.12 | 251.87 | 90.42 | 33.15 | 247.27 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.86
13.08.18 17:40:44 | 24.83 | 96.45 | 110.07 | 261.12 | 252.7 | 75.69 | 148.37 | 265.36 | 255.64 | 44.2 | 122.06 | 267.48 | 256.48 | 93.61 | 21.91 | 257.75 | 252.29 | 92.9 | 32.16 | 260.28 | 251.03 | 89.72 | 31.82 | 246.86 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.84
13.08.18 17:40:59 | 25.08 | 95.38 | 109.35 | 261.12 | 252.7 | 75.34 | 147.99 | 265.78 | 256.06 | 43.53 | 122.06 | 267.48 | 256.48 | 93.61 | 21.58 | 257.75 | 251.87 | 92.55 | 31.49 | 260.7 | 251.03 | 89.36 | 31.49 | 247.27 | 236.91 | 15 | 968 | 29 | 15.84
13.08.18 17:41:14 | 25.33 | 94.67 | 109.35 | 261.12 | 252.29 | 74.65 | 147.24 | 265.36 | 256.06 | 42.52 | 120.96 | 267.48 | 256.48 | 92.9 | 20.92 | 257.75 | 251.45 | 92.19 | 30.5 | 260.28 | 250.61 | 88.66 | 30.83 | 246.86 | 236.5 | 15 | 968 | 29 | 15.82
13.08.18 17:41:29 | 25.58 | 93.25 | 108.27 | 260.7 | 251.87 | 74.65 | 146.49 | 264.93 | 255.22 | 41.51 | 120.23 | 267.06 | 255.64 | 92.19 | 19.94 | 257.33 | 251.03 | 91.13 | 28.51 | 259.85 | 250.61 | 88.3 | 29.83 | 246.44 | 236.09 | 15 | 968 | 29 | 15.82
13.08.18 17:41:44 | 25.83 | 92.55 | 107.55 | 260.28 | 251.87 | 73.95 | 145.74 | 265.36 | 255.22 | 40.5 | 119.5 | 266.63 | 255.64 | 91.48 | 19.28 | 257.33 | 250.61 | 90.42 | 27.51 | 259.85 | 250.19 | 87.95 | 29.17 | 246.02 | 236.09 | 15 | 968 | 29 | 15.79
13.08.18 17:41:59 | 26.08 | 91.48 | 106.11 | 259.85 | 251.03 | 72.91 | 144.99 | 264.09 | 254.38 | 39.16 | 118.77 | 266.63 | 255.22 | 90.42 | 18.3 | 256.48 | 250.19 | 89.72 | 26.19 | 259.43 | 249.36 | 86.89 | 28.18 | 245.61 | 235.67 | 15 | 968 | 29 | 15.79
13.08.18 17:42:14 | 26.33 | 90.78 | 105.75 | 259.85 | 251.45 | 72.91 | 144.62 | 264.51 | 254.38 | 38.49 | 118.04 | 266.21 | 254.8 | 89.72 | 17.32 | 256.48 | 250.19 | 89.01 | 25.2 | 259.01 | 249.36 | 86.19 | 27.51 | 245.61 | 235.67 | 15 | 968 | 29 | 15.79
13.08.18 17:42:29 | 26.58 | 90.42 | 104.67 | 259.43 | 251.03 | 72.56 | 143.5 | 264.51 | 253.96 | 37.82 | 116.95 | 266.21 | 255.22 | 89.01 | 16.34 | 256.48 | 250.19 | 88.3 | 23.88 | 259.01 | 249.36 | 85.49 | 27.18 | 245.61 | 235.26 | 15 | 968 | 29 | 15.77
13.08.18 17:42:44 | 26.83 | 90.07 | 103.95 | 259.43 | 251.03 | 72.21 | 143.12 | 264.09 | 253.96 | 37.49 | 116.59 | 266.21 | 254.8 | 88.3 | 16.01 | 256.06 | 250.19 | 87.95 | 23.22 | 259.01 | 249.36 | 85.13 | 26.52 | 245.61 | 235.26 | 15 | 968 | 29 | 15.77
13.08.18 17:42:59 | 27.08 | 89.72 | 103.59 | 259.43 | 250.61 | 71.52 | 142.38 | 264.51 | 253.96 | 36.82 | 116.22 | 266.21 | 254.8 | 87.6 | 15.36 | 256.06 | 250.19 | 87.6 | 22.24 | 259.43 | 248.94 | 85.13 | 26.19 | 245.61 | 235.26 | 15 | 968 | 29 | 15.77
13.08.18 17:43:14 | 27.33 | 89.01 | 102.52 | 259.43 | 249.78 | 71.18 | 142 | 264.09 | 252.7 | 36.15 | 115.5 | 266.21 | 254.38 | 87.25 | 14.38 | 255.64 | 249.78 | 86.54 | 21.25 | 259.01 | 248.52 | 84.43 | 25.2 | 245.61 | 234.85 | 15 | 968 | 29 | 15.75
13.08.18 17:43:29 | 27.58 | 88.3 | 101.45 | 259.01 | 250.19 | 70.48 | 140.88 | 263.66 | 252.29 | 35.15 | 114.77 | 265.78 | 253.96 | 86.19 | 13.72 | 255.22 | 249.36 | 86.19 | 20.27 | 259.01 | 248.11 | 83.73 | 24.21 | 244.77 | 234.44 | 15 | 968 | 29 | 15.73
13.08.18 17:43:44 | 27.83 | 88.3 | 101.09 | 259.43 | 250.19 | 70.14 | 140.88 | 263.66 | 251.87 | 34.82 | 114.05 | 265.78 | 254.38 | 85.84 | 13.4 | 255.22 | 248.94 | 85.84 | 19.61 | 259.01 | 248.52 | 84.08 | 23.88 | 245.19 | 234.44 | 15 | 968 | 29 | 15.73
13.08.18 17:43:59 | 28.08 | 87.95 | 100.37 | 259.01 | 249.78 | 69.44 | 140.14 | 263.66 | 251.45 | 33.82 | 113.69 | 264.93 | 253.96 | 84.78 | 12.75 | 254.8 | 248.52 | 85.13 | 18.3 | 258.59 | 247.27 | 83.03 | 22.89 | 244.36 | 234.03 | 15 | 968 | 29 | 15.72
13.08.18 17:44:14 | 28.33 | 87.95 | 99.66 | 258.59 | 249.36 | 69.44 | 139.77 | 263.24 | 251.45 | 33.15 | 112.96 | 264.93 | 253.54 | 84.43 | 12.1 | 254.38 | 248.94 | 85.13 | 17.97 | 258.17 | 247.69 | 82.33 | 22.57 | 244.77 | 234.03 | 15 | 968 | 29 | 15.72
13.08.18 17:44:29 | 28.58 | 87.95 | 98.95 | 258.59 | 249.36 | 68.75 | 139.02 | 262.81 | 251.03 | 32.49 | 112.24 | 264.93 | 253.54 | 83.73 | 11.45 | 254.38 | 248.52 | 84.43 | 16.99 | 258.59 | 247.27 | 81.98 | 21.91 | 244.77 | 234.03 | 15 | 968 | 29 | 15.7
13.08.18 17:44:44 | 28.83 | 87.6 | 97.88 | 258.17 | 248.94 | 68.06 | 138.65 | 263.24 | 250.61 | 31.82 | 111.51 | 264.51 | 253.12 | 83.03 | 10.79 | 254.38 | 248.11 | 83.73 | 15.36 | 258.17 | 247.27 | 81.27 | 20.92 | 243.94 | 233.62 | 15 | 968 | 29 | 15.7
13.08.18 17:44:59 | 29.08 | 87.25 | 97.16 | 257.75 | 248.94 | 67.72 | 137.53 | 262.81 | 249.36 | 31.16 | 110.79 | 264.09 | 252.7 | 82.33 | 10.15 | 253.96 | 247.69 | 83.38 | 14.38 | 257.75 | 246.44 | 80.22 | 20.59 | 243.94 | 233.62 | 15 | 968 | 29 | 15.68
13.08.18 17:45:14 | 29.33 | 86.89 | 96.1 | 257.75 | 248.94 | 67.37 | 137.91 | 262.81 | 249.78 | 30.5 | 110.43 | 264.51 | 252.7 | 81.98 | 9.82 | 253.54 | 247.69 | 83.03 | 14.38 | 257.75 | 246.44 | 79.88 | 20.59 | 243.94 | 233.21 | 15 | 968 | 29 | 15.66
13.08.18 17:45:29 | 29.58 | 86.19 | 95.38 | 257.75 | 248.52 | 66.68 | 137.16 | 262.39 | 249.78 | 29.83 | 109.71 | 264.09 | 252.29 | 80.92 | 9.17 | 253.54 | 247.27 | 81.98 | 13.4 | 257.33 | 246.44 | 78.83 | 19.94 | 243.53 | 232.8 | 15 | 968 | 29 | 15.65
13.08.18 17:45:44 | 29.83 | 85.84 | 94.67 | 257.75 | 248.11 | 66.34 | 136.79 | 262.39 | 249.78 | 29.5 | 108.63 | 263.66 | 252.29 | 80.22 | 8.85 | 253.12 | 247.27 | 81.98 | 13.07 | 257.33 | 246.02 | 78.13 | 19.28 | 243.53 | 232.39 | 15 | 968 | 29 | 15.64
13.08.18 17:45:59 | 30.08 | 85.49 | 93.61 | 257.33 | 247.69 | 65.65 | 136.42 | 261.97 | 249.78 | 28.51 | 108.27 | 263.24 | 251.45 | 79.18 | 8.2 | 252.7 | 246.44 | 80.57 | 12.1 | 256.9 | 245.19 | 77.08 | 18.63 | 243.11 | 232.8 | 15 | 968 | 29 | 15.64
13.08.18 17:46:14 | 30.33 | 85.13 | 93.25 | 257.33 | 247.69 | 65.3 | 136.05 | 261.97 | 249.78 | 28.18 | 107.19 | 263.24 | 251.45 | 78.83 | 7.87 | 252.29 | 246.44 | 80.22 | 11.77 | 256.9 | 245.19 | 76.39 | 18.3 | 243.11 | 232.8 | 15 | 968 | 29 | 15.64
13.08.18 17:46:29 | 30.58 | 85.49 | 92.55 | 257.33 | 248.11 | 64.96 | 135.31 | 261.97 | 249.78 | 27.84 | 106.83 | 263.24 | 251.45 | 78.48 | 7.55 | 252.29 | 246.44 | 79.53 | 11.45 | 256.48 | 245.19 | 75.34 | 17.64 | 243.11 | 232.39 | 15 | 968 | 29 | 15.63