## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180627_Geoduck_Test1 |  | Generated On : | 27/06/2018, 16:22:16 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 27/06/2018, 14:39:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1028-01
End Date/Time: | 27/06/2018, 16:21:39 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 55.53
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 48.33
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 971
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
27.06.18 14:39:28 | 0.03 | 361.61 | 364.93 | 365.88 | 379.28 | 379.28 | 359.25 | 360.66 | 370.17 | 354.53 | 348.44 | 364.93 | 365.88 | 351.25 | 349.84 | 369.21 | 361.61 | 355 | 357.83 | 370.17 | 374 | 363.03 | 372.56 | 363.98 | 380.24 | 15.5 | 971 | 29 | 15.32
27.06.18 14:39:43 | 0.28 | 360.19 | 363.51 | 365.88 | 379.28 | 378.32 | 358.77 | 360.19 | 369.69 | 348.91 | 347.97 | 364.93 | 365.41 | 350.78 | 349.37 | 368.74 | 361.61 | 352.65 | 356.89 | 369.21 | 373.04 | 362.56 | 372.08 | 363.51 | 379.76 | 15.5 | 971 | 29 | 15.36
27.06.18 14:39:58 | 0.53 | 360.66 | 363.51 | 365.88 | 378.8 | 378.32 | 358.77 | 360.19 | 370.17 | 350.78 | 348.44 | 364.46 | 365.41 | 351.25 | 349.37 | 368.74 | 361.61 | 354.06 | 357.36 | 369.21 | 373.04 | 363.03 | 372.08 | 363.51 | 379.28 | 15.5 | 971 | 29 | 15.39
27.06.18 14:40:13 | 0.78 | 360.19 | 362.56 | 365.41 | 378.32 | 378.32 | 358.3 | 359.72 | 368.74 | 350.78 | 347.97 | 364.46 | 365.41 | 350.78 | 349.37 | 368.26 | 360.66 | 355.47 | 356.89 | 368.74 | 372.56 | 362.56 | 371.6 | 363.03 | 378.8 | 15.5 | 971 | 29 | 15.41
27.06.18 14:40:28 | 1.03 | 360.19 | 362.56 | 365.41 | 377.84 | 378.8 | 358.3 | 359.72 | 368.74 | 354.53 | 348.44 | 364.93 | 365.41 | 350.78 | 349.37 | 368.26 | 361.14 | 352.19 | 356.89 | 368.74 | 372.56 | 361.61 | 371.6 | 363.03 | 378.32 | 15.5 | 971 | 29 | 15.45
27.06.18 14:40:43 | 1.28 | 359.25 | 362.08 | 364.93 | 377.36 | 377.36 | 357.36 | 359.25 | 368.74 | 352.19 | 347.51 | 364.46 | 364.46 | 349.37 | 348.91 | 367.78 | 360.66 | 355.95 | 355.95 | 368.26 | 371.6 | 361.14 | 370.65 | 362.08 | 376.39 | 15.5 | 971 | 29 | 15.47
27.06.18 14:40:58 | 1.53 | 358.77 | 361.61 | 364.46 | 377.36 | 377.36 | 357.83 | 359.25 | 368.26 | 344.71 | 347.51 | 364.46 | 364.46 | 349.37 | 348.44 | 367.31 | 360.66 | 352.19 | 355.95 | 367.78 | 371.6 | 360.66 | 370.17 | 362.08 | 375.91 | 15.5 | 971 | 29 | 15.48
27.06.18 14:41:13 | 1.78 | 358.77 | 361.61 | 363.98 | 376.88 | 376.88 | 357.83 | 358.77 | 368.26 | 349.84 | 347.51 | 363.98 | 363.98 | 349.37 | 348.44 | 367.31 | 359.72 | 351.25 | 355.95 | 367.78 | 370.65 | 360.19 | 369.69 | 361.61 | 374.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.52
27.06.18 14:41:28 | 2.03 | 358.3 | 361.61 | 364.46 | 376.39 | 376.88 | 357.83 | 358.3 | 367.31 | 352.65 | 347.51 | 363.51 | 363.51 | 348.91 | 347.97 | 366.83 | 359.72 | 354.53 | 355.95 | 367.78 | 370.65 | 359.72 | 369.21 | 361.61 | 374.48 | 15.5 | 971 | 29 | 15.52
27.06.18 14:41:43 | 2.28 | 358.3 | 361.61 | 364.46 | 376.39 | 376.39 | 357.36 | 358.3 | 367.31 | 351.25 | 347.51 | 363.98 | 363.98 | 348.91 | 347.97 | 367.31 | 360.19 | 350.78 | 355.95 | 367.78 | 371.12 | 359.72 | 369.21 | 361.61 | 374.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.56
27.06.18 14:41:58 | 2.53 | 357.83 | 361.14 | 363.51 | 375.43 | 376.39 | 356.89 | 357.83 | 366.83 | 343.78 | 347.04 | 363.03 | 363.03 | 348.44 | 347.04 | 366.36 | 359.25 | 352.19 | 355.47 | 366.83 | 370.65 | 359.25 | 368.26 | 360.66 | 374 | 15.5 | 971 | 29 | 15.57
27.06.18 14:42:13 | 2.78 | 357.36 | 361.14 | 363.03 | 374.95 | 376.39 | 356.42 | 357.83 | 366.36 | 346.57 | 347.04 | 363.51 | 363.03 | 348.44 | 347.51 | 366.36 | 358.77 | 353.12 | 355.47 | 366.36 | 370.65 | 359.25 | 368.26 | 360.19 | 373.52 | 15.5 | 971 | 29 | 15.59
27.06.18 14:42:28 | 3.03 | 356.89 | 360.19 | 363.03 | 374.48 | 375.91 | 356.42 | 357.36 | 366.36 | 345.64 | 347.04 | 363.51 | 363.03 | 347.97 | 347.04 | 365.88 | 358.3 | 349.37 | 355 | 366.83 | 370.17 | 358.77 | 367.31 | 359.72 | 373.52 | 15.5 | 971 | 29 | 15.61
27.06.18 14:42:43 | 3.28 | 356.89 | 360.19 | 363.03 | 374 | 375.91 | 355.95 | 357.36 | 366.36 | 350.31 | 347.51 | 363.03 | 362.56 | 347.97 | 347.04 | 365.88 | 356.89 | 353.12 | 355 | 366.36 | 369.69 | 357.83 | 367.31 | 360.19 | 373.04 | 15.5 | 971 | 29 | 15.64
27.06.18 14:42:58 | 3.53 | 356.42 | 360.66 | 363.03 | 373.04 | 375.91 | 355.95 | 357.36 | 365.88 | 339.6 | 347.51 | 362.56 | 363.03 | 347.97 | 347.04 | 365.88 | 355.95 | 350.31 | 354.53 | 366.36 | 369.21 | 357.83 | 367.31 | 359.72 | 373.04 | 15.5 | 971 | 29 | 15.64
27.06.18 14:43:13 | 3.78 | 356.42 | 360.19 | 362.56 | 372.56 | 375.43 | 355.95 | 356.89 | 365.88 | 341.45 | 347.04 | 362.56 | 362.56 | 347.97 | 346.57 | 364.93 | 355.47 | 349.84 | 355 | 365.88 | 369.21 | 357.36 | 366.83 | 359.25 | 372.56 | 15.5 | 971 | 29 | 15.65
27.06.18 14:43:28 | 4.03 | 355.95 | 359.72 | 362.56 | 372.08 | 375.43 | 355.95 | 357.36 | 365.41 | 342.38 | 347.51 | 362.56 | 362.08 | 347.51 | 346.57 | 365.41 | 355 | 351.25 | 355 | 365.88 | 369.21 | 357.36 | 366.36 | 359.25 | 372.56 | 15.5 | 971 | 29 | 15.68
27.06.18 14:43:43 | 4.28 | 355.47 | 359.72 | 362.56 | 371.6 | 375.43 | 355.95 | 357.36 | 364.46 | 349.37 | 347.04 | 362.08 | 361.61 | 347.04 | 346.11 | 364.93 | 354.06 | 348.44 | 354.53 | 365.41 | 369.21 | 356.89 | 365.88 | 358.77 | 372.08 | 15.5 | 971 | 29 | 15.68
27.06.18 14:43:58 | 4.53 | 355 | 359.25 | 361.61 | 371.12 | 374.95 | 355.47 | 357.36 | 364.46 | 333.59 | 347.04 | 362.08 | 361.61 | 347.04 | 346.11 | 364.46 | 353.12 | 349.84 | 354.06 | 365.41 | 368.26 | 356.42 | 365.41 | 358.3 | 371.6 | 15.5 | 971 | 29 | 15.7
27.06.18 14:44:13 | 4.78 | 355 | 359.72 | 361.14 | 370.65 | 374.48 | 354.53 | 356.42 | 363.98 | 340.99 | 346.57 | 361.14 | 361.61 | 346.11 | 345.64 | 364.46 | 351.72 | 350.78 | 354.06 | 364.93 | 368.26 | 355.95 | 364.93 | 357.83 | 371.12 | 15.5 | 971 | 29 | 15.7
27.06.18 14:44:28 | 5.03 | 355 | 359.72 | 361.61 | 371.12 | 374.48 | 355 | 356.89 | 364.46 | 341.45 | 346.57 | 361.61 | 361.14 | 346.57 | 346.11 | 364.46 | 352.65 | 347.97 | 353.59 | 364.93 | 368.26 | 355.95 | 364.93 | 358.3 | 371.12 | 15.5 | 971 | 29 | 15.72
27.06.18 14:44:43 | 5.28 | 354.06 | 359.25 | 361.14 | 370.17 | 374.48 | 354.53 | 356.42 | 363.51 | 341.45 | 346.57 | 361.14 | 360.19 | 346.57 | 345.64 | 363.98 | 352.19 | 348.91 | 353.59 | 363.98 | 367.78 | 355.47 | 363.98 | 357.36 | 370.65 | 15.5 | 971 | 29 | 15.72
27.06.18 14:44:58 | 5.53 | 354.53 | 359.25 | 361.14 | 369.69 | 374 | 354.53 | 356.42 | 363.98 | 329 | 347.04 | 361.61 | 360.66 | 346.11 | 345.64 | 363.98 | 353.12 | 348.44 | 354.06 | 363.98 | 367.31 | 355.47 | 363.98 | 357.36 | 370.65 | 15.5 | 971 | 29 | 15.75
27.06.18 14:45:13 | 5.78 | 353.59 | 358.77 | 360.66 | 369.69 | 373.52 | 354.53 | 355.95 | 363.03 | 332.67 | 346.57 | 360.19 | 359.72 | 345.64 | 345.17 | 363.03 | 352.65 | 347.04 | 353.59 | 363.98 | 366.83 | 355 | 363.03 | 356.89 | 369.69 | 15.5 | 971 | 29 | 15.75
27.06.18 14:45:28 | 6.03 | 353.59 | 359.25 | 360.66 | 369.69 | 374 | 354.06 | 355.95 | 363.03 | 336.36 | 346.57 | 360.19 | 359.25 | 346.11 | 345.17 | 363.51 | 353.12 | 348.91 | 353.59 | 363.98 | 366.83 | 355 | 363.03 | 357.36 | 369.69 | 15.5 | 971 | 29 | 15.75
27.06.18 14:45:43 | 6.28 | 353.59 | 359.25 | 360.66 | 368.74 | 373.52 | 354.06 | 355.47 | 362.56 | 333.59 | 346.57 | 361.14 | 359.72 | 345.64 | 345.17 | 363.03 | 353.12 | 349.37 | 353.59 | 363.98 | 366.36 | 355 | 363.03 | 356.89 | 369.69 | 15.5 | 971 | 29 | 15.79
27.06.18 14:45:58 | 6.53 | 353.59 | 358.3 | 360.19 | 368.74 | 373.52 | 353.59 | 355 | 362.08 | 323.97 | 346.57 | 360.19 | 358.77 | 345.17 | 344.71 | 363.03 | 352.65 | 346.11 | 353.12 | 363.51 | 366.36 | 354.53 | 362.56 | 356.42 | 369.21 | 15.5 | 971 | 29 | 15.79
27.06.18 14:46:13 | 6.78 | 353.12 | 358.77 | 360.19 | 367.78 | 373.52 | 353.59 | 355.47 | 362.56 | 332.21 | 346.11 | 360.19 | 359.25 | 345.17 | 344.71 | 363.03 | 353.12 | 347.97 | 353.12 | 363.51 | 366.36 | 354.53 | 362.08 | 356.42 | 369.21 | 15.5 | 971 | 29 | 15.81
27.06.18 14:46:28 | 7.03 | 353.12 | 358.77 | 360.19 | 367.78 | 373.04 | 353.59 | 355.47 | 362.56 | 333.59 | 347.04 | 359.72 | 359.25 | 345.64 | 344.71 | 362.56 | 353.12 | 348.44 | 352.65 | 363.51 | 365.88 | 354.06 | 362.56 | 355.95 | 368.26 | 15.5 | 971 | 29 | 15.82
27.06.18 14:46:43 | 7.28 | 352.65 | 358.3 | 359.25 | 367.31 | 373.04 | 353.59 | 355.47 | 361.61 | 322.6 | 346.57 | 359.72 | 358.77 | 344.71 | 344.24 | 362.08 | 353.12 | 345.64 | 353.12 | 363.51 | 366.36 | 353.59 | 361.61 | 355.95 | 368.74 | 15.5 | 971 | 29 | 15.82
27.06.18 14:46:59 | 7.55 | 353.12 | 359.25 | 359.72 | 367.31 | 373.04 | 353.59 | 355.47 | 361.61 | 328.08 | 346.57 | 360.19 | 358.77 | 345.17 | 345.17 | 362.56 | 352.19 | 347.97 | 353.12 | 363.03 | 365.88 | 354.06 | 361.61 | 355.95 | 368.74 | 15.5 | 971 | 29 | 15.82
27.06.18 14:47:14 | 7.8 | 352.19 | 358.77 | 359.72 | 366.83 | 372.08 | 353.59 | 355 | 361.14 | 331.75 | 346.57 | 359.72 | 358.3 | 344.71 | 344.24 | 361.61 | 352.19 | 346.57 | 352.65 | 363.03 | 365.41 | 353.12 | 361.14 | 355.47 | 368.26 | 15.5 | 971 | 29 | 15.84
27.06.18 14:47:29 | 8.05 | 352.19 | 358.77 | 359.72 | 366.36 | 372.08 | 353.59 | 355.95 | 361.14 | 327.62 | 346.11 | 359.72 | 358.3 | 344.24 | 344.71 | 361.61 | 352.19 | 345.64 | 353.12 | 362.56 | 364.93 | 353.12 | 360.66 | 355 | 368.26 | 15.5 | 971 | 29 | 15.84
27.06.18 14:47:44 | 8.3 | 351.72 | 358.77 | 359.25 | 366.36 | 372.08 | 353.12 | 354.53 | 361.14 | 322.6 | 346.11 | 359.25 | 357.83 | 344.24 | 344.24 | 361.61 | 351.72 | 347.51 | 352.65 | 362.56 | 365.41 | 352.65 | 360.19 | 355 | 367.78 | 15.5 | 971 | 29 | 15.84
27.06.18 14:47:59 | 8.55 | 351.25 | 358.77 | 359.25 | 365.88 | 371.6 | 352.65 | 354.53 | 360.66 | 332.67 | 345.64 | 358.77 | 357.83 | 344.24 | 344.24 | 361.61 | 350.78 | 345.64 | 352.19 | 362.08 | 364.46 | 352.19 | 359.72 | 354.53 | 366.83 | 15.5 | 971 | 29 | 15.84
27.06.18 14:48:14 | 8.8 | 351.25 | 358.3 | 358.77 | 366.36 | 371.6 | 353.12 | 354.53 | 360.66 | 334.97 | 345.64 | 358.3 | 357.83 | 344.24 | 343.78 | 361.14 | 351.25 | 345.17 | 352.65 | 361.61 | 364.46 | 352.19 | 359.72 | 354.06 | 367.78 | 15.5 | 971 | 29 | 15.86
27.06.18 14:48:29 | 9.05 | 351.25 | 359.25 | 358.77 | 364.93 | 371.6 | 352.65 | 354.06 | 359.72 | 323.51 | 345.64 | 358.77 | 357.83 | 344.24 | 343.78 | 361.14 | 350.78 | 347.04 | 352.19 | 361.61 | 364.46 | 351.72 | 359.72 | 354.53 | 366.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.86
27.06.18 14:48:44 | 9.3 | 351.25 | 358.77 | 358.77 | 365.41 | 371.12 | 353.12 | 354.53 | 360.19 | 327.16 | 346.11 | 358.3 | 357.36 | 344.24 | 344.24 | 361.14 | 351.25 | 344.71 | 352.65 | 362.08 | 363.98 | 352.19 | 359.25 | 354.06 | 367.31 | 15.5 | 971 | 29 | 15.86
27.06.18 14:48:59 | 9.55 | 350.31 | 358.3 | 358.3 | 364.93 | 371.12 | 352.65 | 354.06 | 359.25 | 334.05 | 345.17 | 358.3 | 356.42 | 343.78 | 343.78 | 360.66 | 350.31 | 344.71 | 352.19 | 361.61 | 363.98 | 351.25 | 358.77 | 353.59 | 366.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.88
27.06.18 14:49:14 | 9.8 | 350.31 | 358.77 | 358.3 | 364.93 | 370.65 | 352.65 | 354.06 | 359.25 | 337.75 | 345.64 | 357.83 | 356.89 | 343.78 | 343.78 | 360.19 | 350.31 | 346.57 | 351.72 | 361.14 | 363.51 | 351.72 | 358.77 | 353.59 | 366.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.89
27.06.18 14:49:29 | 10.05 | 349.84 | 358.3 | 357.83 | 364.46 | 371.12 | 352.65 | 354.06 | 359.25 | 323.97 | 344.71 | 357.83 | 356.89 | 343.31 | 343.31 | 360.19 | 349.84 | 344.24 | 352.19 | 360.66 | 363.51 | 350.78 | 357.83 | 353.59 | 365.88 | 15.5 | 971 | 29 | 15.89
27.06.18 14:49:44 | 10.3 | 349.84 | 358.77 | 357.83 | 364.46 | 370.65 | 352.65 | 354.06 | 359.25 | 327.62 | 345.64 | 357.83 | 356.42 | 343.31 | 343.31 | 360.19 | 350.31 | 344.24 | 351.72 | 361.14 | 363.51 | 350.78 | 358.3 | 353.12 | 365.88 | 15.5 | 971 | 29 | 15.89
27.06.18 14:49:59 | 10.55 | 349.37 | 358.77 | 357.36 | 364.46 | 370.17 | 352.19 | 353.59 | 359.25 | 333.59 | 345.17 | 357.83 | 356.89 | 343.31 | 343.31 | 359.72 | 350.31 | 346.11 | 351.72 | 360.66 | 363.03 | 350.78 | 357.36 | 353.12 | 365.41 | 15.5 | 971 | 29 | 15.89
27.06.18 14:50:14 | 10.8 | 349.84 | 359.25 | 357.83 | 364.46 | 371.12 | 353.12 | 354.06 | 359.25 | 325.34 | 345.64 | 357.36 | 356.42 | 343.31 | 343.31 | 359.72 | 350.31 | 343.78 | 351.72 | 360.66 | 363.03 | 350.78 | 357.83 | 353.12 | 365.88 | 15.5 | 971 | 29 | 15.91
27.06.18 14:50:29 | 11.05 | 349.37 | 358.77 | 357.36 | 363.98 | 370.65 | 351.72 | 353.59 | 358.77 | 327.16 | 345.17 | 356.89 | 355.95 | 342.85 | 343.31 | 359.72 | 349.84 | 344.24 | 351.72 | 360.66 | 362.56 | 350.78 | 357.36 | 352.65 | 365.41 | 15.5 | 971 | 29 | 15.89
27.06.18 14:50:44 | 11.3 | 349.84 | 359.25 | 357.36 | 363.98 | 370.17 | 352.19 | 353.12 | 358.3 | 333.59 | 345.17 | 356.89 | 355.47 | 343.31 | 342.85 | 359.25 | 349.84 | 346.11 | 351.72 | 360.19 | 362.56 | 350.31 | 356.89 | 352.65 | 364.93 | 15.5 | 971 | 29 | 15.91
27.06.18 14:50:59 | 11.55 | 348.91 | 358.77 | 356.89 | 363.51 | 369.69 | 352.19 | 353.12 | 357.83 | 330.83 | 345.17 | 356.89 | 355.47 | 342.85 | 342.85 | 359.25 | 349.37 | 342.85 | 351.72 | 359.72 | 361.61 | 349.37 | 356.42 | 352.19 | 364.46 | 15.5 | 971 | 29 | 15.91
27.06.18 14:51:14 | 11.8 | 348.91 | 358.77 | 357.36 | 363.51 | 369.69 | 351.72 | 353.12 | 357.83 | 323.97 | 344.71 | 356.42 | 355 | 342.38 | 342.85 | 358.77 | 348.91 | 344.71 | 351.25 | 359.72 | 361.61 | 349.37 | 356.42 | 352.19 | 364.46 | 15.5 | 971 | 29 | 15.91
27.06.18 14:51:29 | 12.05 | 348.91 | 359.25 | 356.89 | 363.03 | 370.65 | 351.72 | 353.59 | 357.83 | 333.13 | 345.64 | 357.36 | 355.47 | 343.31 | 342.85 | 359.25 | 349.37 | 344.24 | 351.25 | 360.19 | 361.14 | 349.84 | 356.42 | 352.19 | 364.46 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 14:51:44 | 12.3 | 348.44 | 359.72 | 356.89 | 363.03 | 369.69 | 351.25 | 353.12 | 357.36 | 334.05 | 345.17 | 356.42 | 355 | 342.85 | 342.85 | 358.77 | 348.91 | 342.85 | 350.78 | 359.72 | 361.14 | 348.91 | 355.95 | 351.72 | 364.46 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 14:51:59 | 12.55 | 348.44 | 359.25 | 356.42 | 362.56 | 369.69 | 351.25 | 352.65 | 357.36 | 323.97 | 344.71 | 356.42 | 355 | 342.85 | 342.38 | 358.77 | 348.91 | 344.71 | 351.25 | 359.25 | 360.66 | 349.37 | 355.95 | 351.72 | 363.98 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 14:52:14 | 12.8 | 347.97 | 359.25 | 356.42 | 362.56 | 369.69 | 351.25 | 352.19 | 357.36 | 325.79 | 344.71 | 355.95 | 355 | 342.38 | 342.38 | 358.3 | 348.44 | 344.71 | 350.78 | 358.77 | 360.19 | 348.91 | 355 | 351.25 | 363.98 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 14:52:29 | 13.05 | 347.51 | 358.77 | 355.95 | 362.08 | 368.74 | 350.78 | 352.19 | 356.89 | 333.13 | 344.71 | 355.47 | 355 | 342.38 | 341.92 | 358.3 | 347.97 | 342.38 | 351.25 | 358.77 | 360.66 | 348.91 | 355 | 351.25 | 363.51 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:52:44 | 13.3 | 347.51 | 359.25 | 355.95 | 362.08 | 369.21 | 350.78 | 352.19 | 356.42 | 323.51 | 344.24 | 355.47 | 354.06 | 342.38 | 342.38 | 357.83 | 347.51 | 344.24 | 350.78 | 358.77 | 360.19 | 348.44 | 355 | 350.78 | 363.51 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:52:59 | 13.55 | 347.51 | 359.25 | 355.47 | 362.08 | 369.21 | 350.78 | 352.65 | 356.89 | 325.34 | 344.24 | 355.47 | 354.53 | 342.85 | 341.92 | 358.3 | 347.97 | 343.31 | 350.78 | 358.77 | 360.19 | 348.44 | 355 | 350.78 | 363.51 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:53:14 | 13.8 | 347.04 | 359.72 | 355.47 | 361.61 | 368.74 | 350.78 | 352.65 | 356.42 | 331.75 | 344.71 | 355.47 | 354.06 | 342.38 | 341.92 | 357.36 | 347.97 | 342.38 | 350.31 | 358.3 | 359.72 | 347.97 | 354.53 | 350.78 | 363.51 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 14:53:29 | 14.05 | 347.51 | 359.25 | 355.47 | 361.61 | 368.74 | 350.78 | 352.65 | 356.42 | 328.54 | 344.24 | 355.47 | 354.06 | 341.92 | 341.92 | 357.83 | 347.97 | 344.71 | 350.78 | 358.77 | 360.19 | 348.44 | 354.06 | 350.31 | 363.03 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:53:44 | 14.3 | 347.04 | 359.25 | 355 | 361.14 | 368.26 | 350.78 | 352.19 | 355.47 | 323.05 | 344.24 | 355 | 354.06 | 341.92 | 341.92 | 357.36 | 347.51 | 340.99 | 350.31 | 358.3 | 359.72 | 347.51 | 354.06 | 349.84 | 362.56 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:53:59 | 14.55 | 347.04 | 359.25 | 355.47 | 361.61 | 368.26 | 350.78 | 352.65 | 356.42 | 325.34 | 343.78 | 355 | 354.06 | 342.38 | 341.92 | 357.36 | 347.97 | 342.38 | 350.78 | 358.3 | 359.72 | 347.97 | 353.59 | 350.31 | 363.03 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:54:14 | 14.8 | 346.57 | 359.72 | 354.53 | 361.14 | 367.78 | 350.31 | 351.25 | 355.95 | 328.08 | 343.78 | 355 | 354.06 | 341.45 | 340.99 | 356.42 | 347.04 | 342.85 | 350.31 | 357.83 | 359.25 | 347.04 | 353.12 | 349.37 | 362.08 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:54:29 | 15.05 | 347.04 | 359.25 | 355 | 361.14 | 368.26 | 350.31 | 351.72 | 355.95 | 322.14 | 343.78 | 354.53 | 353.59 | 341.92 | 341.45 | 356.89 | 347.51 | 340.99 | 350.31 | 357.83 | 358.77 | 347.51 | 353.59 | 349.37 | 362.56 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:54:44 | 15.3 | 346.57 | 359.72 | 354.53 | 361.14 | 367.78 | 349.84 | 351.25 | 355.47 | 328.08 | 343.78 | 354.06 | 353.12 | 341.45 | 341.45 | 356.42 | 347.04 | 342.85 | 350.31 | 357.36 | 358.77 | 347.51 | 353.12 | 349.37 | 361.61 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:54:59 | 15.55 | 346.11 | 359.25 | 354.06 | 359.72 | 367.31 | 349.84 | 351.25 | 355 | 330.83 | 343.78 | 354.06 | 352.65 | 340.99 | 340.99 | 355.95 | 347.04 | 341.45 | 350.31 | 357.83 | 358.77 | 346.57 | 352.65 | 348.91 | 361.61 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:55:14 | 15.8 | 346.11 | 358.77 | 354.53 | 360.19 | 367.78 | 349.84 | 351.25 | 355.47 | 318.96 | 343.78 | 354.06 | 353.12 | 341.45 | 340.52 | 356.42 | 347.04 | 340.99 | 349.84 | 357.83 | 358.3 | 347.04 | 353.12 | 348.91 | 362.08 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 14:55:29 | 16.05 | 346.11 | 359.72 | 354.06 | 359.25 | 366.83 | 349.37 | 351.25 | 354.53 | 324.42 | 343.31 | 353.59 | 353.12 | 340.99 | 340.06 | 355.95 | 346.57 | 342.85 | 349.84 | 357.83 | 358.77 | 346.57 | 352.19 | 348.44 | 361.61 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:55:44 | 16.3 | 345.64 | 360.19 | 354.06 | 359.25 | 367.78 | 349.84 | 350.78 | 355 | 325.79 | 343.31 | 353.59 | 353.59 | 340.99 | 340.99 | 355.47 | 346.57 | 340.99 | 349.84 | 358.3 | 357.83 | 346.57 | 352.65 | 348.91 | 361.14 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:55:59 | 16.55 | 345.64 | 359.25 | 353.59 | 359.25 | 367.31 | 349.84 | 350.31 | 354.06 | 319.41 | 343.31 | 353.12 | 353.12 | 341.45 | 340.52 | 355.95 | 346.11 | 340.52 | 349.84 | 357.36 | 357.83 | 346.11 | 351.72 | 348.44 | 361.14 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:56:14 | 16.8 | 345.64 | 359.72 | 353.59 | 358.77 | 366.83 | 349.37 | 350.78 | 353.59 | 323.51 | 343.31 | 353.12 | 352.65 | 340.99 | 340.06 | 355.47 | 346.11 | 341.92 | 349.84 | 357.83 | 357.83 | 346.11 | 352.19 | 347.97 | 361.14 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:56:29 | 17.05 | 344.71 | 359.72 | 353.59 | 358.77 | 366.83 | 348.44 | 350.31 | 353.12 | 325.79 | 343.31 | 352.65 | 352.65 | 340.52 | 340.06 | 355 | 345.64 | 340.06 | 349.37 | 356.89 | 357.36 | 345.64 | 351.25 | 347.51 | 360.66 | 15.5 | 971 | 29 | 15.98
27.06.18 14:56:44 | 17.3 | 345.17 | 359.72 | 353.59 | 357.83 | 366.83 | 348.91 | 350.31 | 353.59 | 320.78 | 342.85 | 353.12 | 352.65 | 340.52 | 339.6 | 355 | 345.64 | 340.52 | 349.37 | 356.89 | 357.36 | 346.11 | 351.25 | 347.97 | 361.14 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:56:59 | 17.55 | 345.17 | 360.19 | 353.59 | 358.77 | 366.83 | 348.44 | 350.78 | 353.59 | 319.41 | 343.31 | 352.65 | 352.19 | 340.99 | 340.06 | 355 | 345.17 | 341.45 | 349.37 | 357.83 | 357.36 | 345.64 | 351.72 | 348.44 | 360.66 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:57:14 | 17.8 | 344.71 | 359.72 | 353.12 | 357.83 | 366.36 | 347.97 | 350.31 | 353.12 | 325.34 | 342.38 | 352.19 | 352.19 | 340.99 | 340.06 | 355 | 345.17 | 339.13 | 349.37 | 356.89 | 357.36 | 345.64 | 350.78 | 347.51 | 360.66 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:57:29 | 18.05 | 344.24 | 359.72 | 353.12 | 357.83 | 365.41 | 347.97 | 348.91 | 352.65 | 321.69 | 342.38 | 352.19 | 351.72 | 340.52 | 339.6 | 354.53 | 345.64 | 340.06 | 349.37 | 356.89 | 356.89 | 344.71 | 350.78 | 347.04 | 360.19 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:57:44 | 18.3 | 344.71 | 359.72 | 353.59 | 357.83 | 366.36 | 348.44 | 349.84 | 352.65 | 320.78 | 342.85 | 352.19 | 351.72 | 340.99 | 339.6 | 354.53 | 345.64 | 340.99 | 349.37 | 356.89 | 356.89 | 345.17 | 350.78 | 347.51 | 359.72 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:57:59 | 18.55 | 344.24 | 360.19 | 352.65 | 357.83 | 365.88 | 347.97 | 349.37 | 352.19 | 325.34 | 342.38 | 351.72 | 351.72 | 340.52 | 339.13 | 354.53 | 345.17 | 339.13 | 348.91 | 356.89 | 356.42 | 344.71 | 350.78 | 347.04 | 359.25 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:58:14 | 18.8 | 344.24 | 360.19 | 352.65 | 357.83 | 365.88 | 347.97 | 349.84 | 352.65 | 322.6 | 342.38 | 351.25 | 351.72 | 340.52 | 339.6 | 354.06 | 344.71 | 339.13 | 349.37 | 356.42 | 356.42 | 344.71 | 350.31 | 347.04 | 359.72 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:58:29 | 19.05 | 343.78 | 360.19 | 352.65 | 358.3 | 365.88 | 347.97 | 349.84 | 352.19 | 321.23 | 342.38 | 352.19 | 351.72 | 340.52 | 339.13 | 354.53 | 345.17 | 340.99 | 349.37 | 356.42 | 355.95 | 344.71 | 350.31 | 347.04 | 359.25 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:58:44 | 19.3 | 343.78 | 360.19 | 352.19 | 357.36 | 365.88 | 347.04 | 349.37 | 352.19 | 325.34 | 341.92 | 351.72 | 351.72 | 340.52 | 339.13 | 354.06 | 344.24 | 339.13 | 348.91 | 356.42 | 355.47 | 344.71 | 349.84 | 346.57 | 359.72 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:58:59 | 19.55 | 343.78 | 359.72 | 352.65 | 357.36 | 365.41 | 347.51 | 349.84 | 351.72 | 332.21 | 341.92 | 351.25 | 351.25 | 340.06 | 339.13 | 353.59 | 344.24 | 339.13 | 348.91 | 355.95 | 355.47 | 344.71 | 350.31 | 346.57 | 359.25 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:59:14 | 19.8 | 343.78 | 360.66 | 352.65 | 357.36 | 365.41 | 347.51 | 349.37 | 352.19 | 321.69 | 341.92 | 351.72 | 350.78 | 340.99 | 338.67 | 353.59 | 344.71 | 340.99 | 349.37 | 355.95 | 355.95 | 344.71 | 350.31 | 346.57 | 359.72 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:59:29 | 20.05 | 343.78 | 360.19 | 352.65 | 357.83 | 365.41 | 347.51 | 349.84 | 352.19 | 329 | 341.92 | 351.25 | 351.25 | 340.52 | 338.67 | 353.12 | 344.24 | 338.67 | 348.91 | 355.95 | 355.95 | 344.24 | 349.84 | 346.57 | 359.25 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:59:44 | 20.3 | 343.31 | 360.19 | 352.19 | 357.36 | 365.41 | 347.51 | 349.84 | 352.19 | 327.16 | 341.92 | 351.25 | 351.25 | 340.52 | 338.67 | 353.59 | 344.24 | 339.6 | 348.91 | 355.47 | 355.95 | 344.71 | 349.37 | 346.57 | 358.77 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 14:59:59 | 20.55 | 343.78 | 360.66 | 352.19 | 357.36 | 364.93 | 347.04 | 349.84 | 351.72 | 320.32 | 341.92 | 350.78 | 350.78 | 340.06 | 338.67 | 353.59 | 344.24 | 339.6 | 348.91 | 355.47 | 355.47 | 344.24 | 349.84 | 346.11 | 358.77 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:00:14 | 20.8 | 343.31 | 360.66 | 352.19 | 357.36 | 365.41 | 347.51 | 348.91 | 351.72 | 327.16 | 341.45 | 351.25 | 351.25 | 340.52 | 338.21 | 353.12 | 344.24 | 338.67 | 348.91 | 355.47 | 355.47 | 344.24 | 349.37 | 346.11 | 358.77 | 15.5 | 971 | 29 | 15.98
27.06.18 15:00:29 | 21.05 | 342.85 | 360.66 | 351.72 | 356.89 | 364.46 | 347.04 | 348.44 | 351.25 | 326.71 | 341.45 | 350.78 | 350.78 | 340.06 | 338.21 | 353.12 | 343.78 | 340.06 | 348.44 | 355 | 355 | 344.24 | 349.37 | 346.11 | 358.3 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:00:44 | 21.3 | 342.85 | 360.19 | 351.25 | 356.42 | 363.98 | 346.57 | 347.97 | 350.78 | 318.51 | 340.99 | 350.31 | 350.31 | 340.06 | 337.75 | 352.65 | 343.78 | 338.21 | 348.44 | 355 | 354.06 | 343.78 | 348.44 | 345.64 | 358.3 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:00:59 | 21.55 | 342.85 | 360.66 | 351.72 | 356.42 | 363.98 | 346.57 | 347.97 | 351.25 | 326.25 | 341.45 | 350.78 | 350.78 | 340.06 | 338.21 | 353.12 | 343.78 | 338.21 | 348.44 | 355.47 | 355.47 | 343.78 | 348.91 | 345.64 | 358.3 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:01:14 | 21.8 | 342.85 | 360.66 | 351.72 | 356.42 | 364.93 | 347.04 | 347.51 | 351.25 | 327.16 | 340.99 | 350.78 | 350.78 | 339.6 | 338.21 | 352.65 | 343.78 | 339.6 | 348.91 | 354.53 | 355 | 343.78 | 348.44 | 345.64 | 358.3 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:01:29 | 22.05 | 342.85 | 360.66 | 351.72 | 356.42 | 364.46 | 346.57 | 347.97 | 351.25 | 321.69 | 340.99 | 350.31 | 350.31 | 339.6 | 338.21 | 352.65 | 343.31 | 338.21 | 348.44 | 354.53 | 354.53 | 343.78 | 348.44 | 345.17 | 357.83 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:01:44 | 22.3 | 342.85 | 360.19 | 353.59 | 358.77 | 363.51 | 346.57 | 348.91 | 349.84 | 332.21 | 339.13 | 352.65 | 349.84 | 340.06 | 337.75 | 351.72 | 343.31 | 337.75 | 348.44 | 354.53 | 354.06 | 343.31 | 347.51 | 345.17 | 357.83 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:01:59 | 22.55 | 342.38 | 360.66 | 351.72 | 357.83 | 363.98 | 346.11 | 347.97 | 349.37 | 331.75 | 339.6 | 352.65 | 350.31 | 339.6 | 338.21 | 351.25 | 343.31 | 340.06 | 348.44 | 354.53 | 353.59 | 343.31 | 347.97 | 345.17 | 357.83 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:02:14 | 22.8 | 342.38 | 360.19 | 351.25 | 357.36 | 363.98 | 345.64 | 347.97 | 349.37 | 326.25 | 339.13 | 351.25 | 349.37 | 339.13 | 337.28 | 350.78 | 342.38 | 339.6 | 347.97 | 354.53 | 353.59 | 343.31 | 347.97 | 344.71 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:02:29 | 23.05 | 342.38 | 360.66 | 351.25 | 357.36 | 363.51 | 346.11 | 347.97 | 349.84 | 329.91 | 339.13 | 352.19 | 349.84 | 339.6 | 337.28 | 350.78 | 342.85 | 337.75 | 348.44 | 354.06 | 354.06 | 342.85 | 347.51 | 345.17 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:02:44 | 23.3 | 341.92 | 360.19 | 350.78 | 356.89 | 363.51 | 346.11 | 347.51 | 349.37 | 326.71 | 339.6 | 351.72 | 348.91 | 339.6 | 336.82 | 350.78 | 342.85 | 339.13 | 348.44 | 353.59 | 353.12 | 342.85 | 347.51 | 344.71 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:02:59 | 23.55 | 342.38 | 360.66 | 350.78 | 356.89 | 363.03 | 345.17 | 347.97 | 349.37 | 328.08 | 339.6 | 350.31 | 349.37 | 339.6 | 337.28 | 350.31 | 342.85 | 339.13 | 348.44 | 353.59 | 353.59 | 343.31 | 347.51 | 344.71 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:03:14 | 23.8 | 341.92 | 360.19 | 350.78 | 356.89 | 363.03 | 345.17 | 347.04 | 348.91 | 326.71 | 339.6 | 351.25 | 349.37 | 339.13 | 337.28 | 350.31 | 341.92 | 336.82 | 347.97 | 354.06 | 352.65 | 342.38 | 347.04 | 344.24 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:03:29 | 24.05 | 341.45 | 360.66 | 351.25 | 356.42 | 363.51 | 345.17 | 347.04 | 349.37 | 325.79 | 339.6 | 350.31 | 349.37 | 339.6 | 337.28 | 350.78 | 341.92 | 338.21 | 347.97 | 353.59 | 353.12 | 342.85 | 347.51 | 344.24 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:03:44 | 24.3 | 341.92 | 361.14 | 350.78 | 356.42 | 363.51 | 344.71 | 347.04 | 349.37 | 329.91 | 339.6 | 349.37 | 349.37 | 339.6 | 337.28 | 350.78 | 342.38 | 340.06 | 347.97 | 353.59 | 353.12 | 342.38 | 347.04 | 344.24 | 357.36 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:03:59 | 24.55 | 341.45 | 360.66 | 350.31 | 356.42 | 363.51 | 344.24 | 347.04 | 348.91 | 325.34 | 339.13 | 348.91 | 348.44 | 339.6 | 337.28 | 350.31 | 341.45 | 336.82 | 347.51 | 353.12 | 352.19 | 342.38 | 346.57 | 344.24 | 356.42 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:04:15 | 24.82 | 341.45 | 360.66 | 350.31 | 355.95 | 363.03 | 344.24 | 347.04 | 348.44 | 328.08 | 338.67 | 348.44 | 348.91 | 339.13 | 336.82 | 349.84 | 340.99 | 338.21 | 347.97 | 353.59 | 353.12 | 342.38 | 346.57 | 343.78 | 356.42 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:04:30 | 25.07 | 341.45 | 361.14 | 349.84 | 355.95 | 363.03 | 344.24 | 347.04 | 348.91 | 329.46 | 339.13 | 348.44 | 348.44 | 339.13 | 336.36 | 349.84 | 340.99 | 338.21 | 347.51 | 353.12 | 352.19 | 342.85 | 346.57 | 343.78 | 356.42 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:04:45 | 25.32 | 341.45 | 360.66 | 350.31 | 355.47 | 362.56 | 344.24 | 347.04 | 348.44 | 326.25 | 339.13 | 347.97 | 347.97 | 339.13 | 336.82 | 349.37 | 340.99 | 336.82 | 347.04 | 353.12 | 352.19 | 342.38 | 346.57 | 343.78 | 356.42 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:05:00 | 25.57 | 340.99 | 360.66 | 349.84 | 355 | 362.56 | 343.78 | 346.11 | 348.91 | 323.51 | 339.13 | 347.04 | 348.44 | 339.13 | 336.36 | 348.91 | 340.99 | 338.21 | 347.51 | 352.65 | 352.19 | 341.92 | 346.11 | 343.78 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:05:15 | 25.82 | 340.99 | 360.66 | 349.84 | 355 | 362.08 | 344.24 | 347.04 | 348.44 | 327.62 | 338.67 | 347.97 | 348.44 | 339.6 | 335.9 | 349.37 | 340.52 | 338.21 | 347.51 | 353.12 | 351.72 | 341.92 | 346.11 | 343.78 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:05:30 | 26.07 | 340.99 | 361.14 | 350.31 | 355.47 | 362.56 | 344.71 | 347.04 | 348.91 | 325.79 | 339.13 | 347.04 | 347.97 | 339.6 | 336.82 | 348.91 | 340.52 | 336.36 | 347.97 | 352.65 | 352.19 | 341.92 | 346.57 | 343.31 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:05:45 | 26.32 | 340.99 | 361.14 | 349.84 | 355 | 362.08 | 344.24 | 346.57 | 348.44 | 324.42 | 338.67 | 347.51 | 347.97 | 339.13 | 336.36 | 348.91 | 340.52 | 337.28 | 347.51 | 352.65 | 352.19 | 341.92 | 346.11 | 342.85 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:06:00 | 26.57 | 340.99 | 360.66 | 349.84 | 355.47 | 362.56 | 344.24 | 346.57 | 348.44 | 324.42 | 338.67 | 347.51 | 347.97 | 339.13 | 336.36 | 348.91 | 340.52 | 338.67 | 347.51 | 352.65 | 351.25 | 341.92 | 346.11 | 342.85 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:06:15 | 26.82 | 340.99 | 361.14 | 349.84 | 355.47 | 361.61 | 344.24 | 347.04 | 348.91 | 334.05 | 338.67 | 347.97 | 347.97 | 339.13 | 336.36 | 348.91 | 340.06 | 336.36 | 347.51 | 352.19 | 352.19 | 341.92 | 346.11 | 343.31 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:06:30 | 27.07 | 340.99 | 361.14 | 349.84 | 355 | 362.08 | 344.24 | 346.57 | 348.44 | 323.97 | 338.67 | 348.44 | 347.51 | 339.13 | 335.9 | 348.44 | 340.06 | 337.28 | 347.04 | 352.19 | 351.25 | 341.92 | 346.11 | 342.85 | 355.95 | 15.5 | 971 | 29 | 15.97
27.06.18 15:06:45 | 27.32 | 340.52 | 360.66 | 349.37 | 355 | 361.61 | 344.24 | 346.11 | 348.44 | 324.42 | 338.21 | 347.51 | 347.51 | 339.13 | 335.9 | 348.44 | 340.06 | 338.21 | 347.51 | 351.72 | 351.25 | 341.45 | 345.64 | 342.85 | 355.47 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:07:00 | 27.57 | 340.06 | 360.66 | 348.91 | 354.06 | 361.61 | 343.78 | 345.64 | 347.97 | 325.79 | 338.21 | 347.51 | 347.04 | 339.13 | 335.9 | 347.97 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 351.72 | 351.25 | 340.99 | 345.17 | 342.38 | 355.47 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:07:15 | 27.82 | 340.06 | 361.14 | 349.37 | 354.53 | 361.14 | 344.24 | 346.57 | 347.97 | 322.6 | 338.21 | 347.97 | 347.51 | 338.67 | 335.9 | 348.44 | 339.6 | 336.36 | 347.51 | 351.72 | 351.25 | 341.45 | 345.17 | 342.85 | 355.47 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:07:30 | 28.07 | 340.06 | 361.14 | 349.37 | 354.53 | 361.61 | 343.78 | 346.57 | 347.97 | 323.05 | 338.21 | 347.97 | 347.04 | 339.13 | 335.44 | 348.44 | 339.6 | 337.75 | 347.51 | 351.72 | 351.25 | 340.99 | 346.11 | 342.38 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:07:45 | 28.32 | 340.06 | 360.66 | 348.44 | 354.06 | 361.14 | 343.78 | 346.11 | 347.51 | 324.42 | 337.75 | 347.51 | 346.57 | 339.13 | 335.9 | 347.51 | 339.6 | 335.44 | 346.57 | 351.25 | 350.78 | 340.99 | 344.71 | 342.38 | 355.47 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:08:00 | 28.57 | 340.06 | 361.61 | 348.91 | 354.53 | 361.14 | 343.78 | 346.57 | 347.51 | 321.69 | 338.67 | 347.97 | 347.51 | 339.13 | 335.9 | 347.97 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 351.72 | 351.25 | 340.99 | 345.17 | 341.92 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:08:15 | 28.82 | 340.06 | 360.66 | 348.44 | 354.06 | 361.14 | 343.31 | 346.57 | 347.51 | 322.14 | 338.21 | 347.97 | 346.57 | 339.13 | 335.9 | 347.51 | 339.13 | 335.9 | 347.04 | 351.25 | 350.31 | 340.52 | 344.71 | 342.38 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:08:30 | 29.07 | 340.52 | 361.61 | 348.91 | 354.53 | 361.61 | 343.78 | 346.57 | 347.97 | 324.42 | 338.67 | 347.51 | 347.04 | 339.13 | 335.44 | 347.97 | 339.6 | 338.21 | 347.04 | 351.72 | 351.25 | 340.99 | 344.71 | 342.38 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:08:45 | 29.32 | 340.52 | 360.66 | 348.91 | 354.06 | 361.14 | 343.31 | 347.04 | 347.04 | 321.23 | 338.21 | 347.04 | 347.04 | 339.13 | 335.44 | 347.51 | 339.13 | 334.97 | 347.04 | 351.72 | 350.78 | 340.52 | 344.71 | 341.92 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:09:00 | 29.57 | 340.06 | 361.14 | 348.91 | 354.53 | 361.14 | 343.31 | 346.11 | 347.04 | 321.69 | 338.21 | 347.97 | 346.57 | 339.13 | 335.44 | 347.51 | 339.13 | 336.36 | 347.04 | 351.25 | 350.78 | 340.52 | 344.71 | 341.45 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:09:15 | 29.82 | 340.06 | 361.61 | 348.44 | 355 | 361.61 | 343.31 | 346.57 | 347.51 | 322.6 | 338.21 | 348.44 | 347.04 | 339.6 | 335.44 | 347.97 | 339.13 | 338.21 | 347.04 | 351.72 | 350.78 | 340.99 | 345.17 | 341.92 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:09:30 | 30.07 | 340.06 | 362.08 | 348.91 | 355 | 361.14 | 342.85 | 346.57 | 347.04 | 320.78 | 338.21 | 347.97 | 347.04 | 339.13 | 334.97 | 347.51 | 338.67 | 334.97 | 347.04 | 351.25 | 350.78 | 340.06 | 344.71 | 341.92 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:09:45 | 30.32 | 340.06 | 361.61 | 348.91 | 355 | 361.61 | 343.31 | 346.11 | 347.97 | 321.23 | 338.67 | 348.44 | 347.51 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 339.13 | 336.82 | 347.04 | 351.72 | 350.78 | 340.52 | 345.17 | 341.92 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:10:00 | 30.57 | 340.06 | 361.61 | 348.91 | 354.53 | 361.14 | 342.85 | 346.11 | 347.51 | 323.05 | 338.21 | 347.97 | 346.57 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 339.13 | 337.75 | 347.51 | 351.25 | 350.78 | 340.52 | 344.71 | 342.38 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:10:15 | 30.82 | 340.06 | 361.61 | 348.91 | 355 | 360.66 | 342.85 | 345.64 | 347.51 | 320.32 | 337.75 | 347.51 | 346.57 | 339.13 | 335.44 | 347.04 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 351.25 | 350.78 | 340.52 | 344.71 | 341.45 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:10:30 | 31.07 | 340.06 | 362.08 | 348.44 | 355 | 360.66 | 342.85 | 346.57 | 347.04 | 321.69 | 338.67 | 347.51 | 347.04 | 339.6 | 335.44 | 347.04 | 339.13 | 336.82 | 347.04 | 351.72 | 350.31 | 340.52 | 344.71 | 342.38 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:10:46 | 31.33 | 340.06 | 362.08 | 348.44 | 355.95 | 360.66 | 342.38 | 346.57 | 347.04 | 323.97 | 338.21 | 347.97 | 347.04 | 339.6 | 335.9 | 347.51 | 339.6 | 338.21 | 347.51 | 351.25 | 350.78 | 340.99 | 345.64 | 342.38 | 355.47 | 15.5 | 971 | 29 | 15.95
27.06.18 15:11:01 | 31.58 | 340.06 | 361.61 | 348.44 | 356.89 | 360.66 | 341.45 | 346.11 | 347.04 | 327.16 | 337.75 | 347.04 | 346.57 | 339.13 | 335.44 | 347.04 | 339.13 | 334.97 | 346.57 | 350.31 | 350.31 | 340.52 | 344.24 | 341.45 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:11:16 | 31.83 | 339.13 | 360.66 | 347.97 | 355.95 | 360.19 | 340.99 | 345.17 | 346.11 | 321.69 | 336.82 | 347.04 | 345.64 | 338.67 | 334.97 | 346.11 | 338.21 | 338.21 | 346.11 | 349.84 | 349.84 | 339.6 | 343.78 | 340.99 | 354.06 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:11:31 | 32.08 | 339.6 | 361.61 | 347.97 | 356.89 | 360.19 | 340.52 | 346.11 | 346.11 | 325.34 | 337.28 | 346.57 | 346.11 | 339.13 | 334.97 | 346.57 | 338.67 | 339.13 | 346.11 | 350.31 | 350.31 | 340.06 | 344.24 | 340.99 | 354.53 | 15.5 | 971 | 29 | 15.93
27.06.18 15:11:46 | 32.33 | 339.13 | 376.39 | 351.25 | 359.72 | 360.66 | 343.31 | 352.65 | 347.97 | 313.07 | 337.28 | 351.72 | 341.92 | 346.57 | 340.06 | 343.78 | 328.08 | 340.06 | 358.3 | 351.25 | 349.84 | 343.78 | 345.64 | 341.45 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 18
27.06.18 16:21:23 | 101.95 | 339.13 | 375.43 | 351.72 | 360.66 | 360.19 | 343.31 | 352.65 | 347.97 | 316.24 | 336.82 | 351.25 | 341.45 | 346.11 | 339.13 | 343.78 | 327.62 | 339.6 | 357.83 | 351.25 | 349.84 | 343.31 | 344.71 | 340.52 | 355 | 15.5 | 971 | 29 | 18.02