## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 2018_Geoduck_Oxygen_test2 |  | Generated On : | 27/06/2018, 19:34:03 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 27/06/2018, 18:49:13 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 27/06/2018, 19:31:45 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
27.06.18 18:49:15 | 0.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 266.07 | 290.33 | 302.92 | 302.48 | 233.43 | 295.95 | 310.81 | 305.1 | 131.17 | 305.54 | 317.44 | 304.67 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.77
27.06.18 18:49:31 | 0.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 264.39 | 288.61 | 301.17 | 301.17 | 232.22 | 293.79 | 308.17 | 302.92 | 129.71 | 303.35 | 316.11 | 302.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.79
27.06.18 18:49:46 | 0.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 263.55 | 287.75 | 300.3 | 301.17 | 231.41 | 290.76 | 306.86 | 302.48 | 128.62 | 302.04 | 314.78 | 301.61 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.82
27.06.18 18:50:01 | 0.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 262.3 | 286.46 | 299.43 | 300.74 | 230.19 | 289.9 | 306.42 | 301.61 | 126.81 | 300.74 | 313.46 | 300.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.84
27.06.18 18:50:16 | 1.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 261.88 | 285.6 | 298.12 | 300.3 | 229.38 | 288.61 | 305.54 | 300.74 | 125 | 299.86 | 311.69 | 298.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.86
27.06.18 18:50:31 | 1.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 260.62 | 285.17 | 297.69 | 299.86 | 227.77 | 286.46 | 304.67 | 300.74 | 123.55 | 298.99 | 312.13 | 298.56 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.88
27.06.18 18:50:46 | 1.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 259.79 | 284.32 | 296.82 | 298.12 | 227.36 | 284.75 | 304.23 | 299.86 | 121.74 | 297.26 | 311.25 | 297.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:51:01 | 1.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 258.12 | 283.46 | 295.95 | 297.26 | 225.35 | 283.89 | 302.92 | 298.12 | 118.86 | 296.39 | 309.93 | 296.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.91
27.06.18 18:51:16 | 2.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 258.12 | 282.6 | 295.09 | 295.52 | 224.94 | 282.6 | 302.48 | 297.26 | 117.43 | 295.52 | 309.05 | 295.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.91
27.06.18 18:51:31 | 2.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 256.87 | 282.18 | 294.22 | 294.65 | 223.74 | 280.9 | 302.04 | 297.26 | 115.99 | 294.22 | 307.73 | 295.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:51:46 | 2.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 256.45 | 281.75 | 294.22 | 293.36 | 222.93 | 280.04 | 301.61 | 296.39 | 114.2 | 293.79 | 306.42 | 294.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:52:01 | 2.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 255.62 | 280.9 | 293.79 | 292.06 | 221.33 | 279.62 | 300.74 | 296.39 | 112.77 | 292.49 | 305.98 | 292.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:52:16 | 3.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 255.21 | 280.47 | 293.36 | 291.2 | 220.53 | 278.34 | 299.43 | 294.65 | 111.7 | 292.06 | 305.1 | 292.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:52:31 | 3.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 254.37 | 279.19 | 292.06 | 290.33 | 218.93 | 277.06 | 299.43 | 294.65 | 108.85 | 291.2 | 304.67 | 291.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:52:46 | 3.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 253.96 | 278.76 | 291.63 | 290.33 | 218.13 | 276.64 | 298.12 | 294.65 | 108.14 | 290.33 | 303.79 | 291.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:53:01 | 3.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 253.13 | 278.34 | 291.63 | 289.04 | 216.93 | 277.06 | 298.12 | 294.22 | 108.14 | 289.9 | 302.48 | 289.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:53:16 | 4.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 253.13 | 277.06 | 290.76 | 289.04 | 215.73 | 275.79 | 298.12 | 293.36 | 108.5 | 289.47 | 302.04 | 289.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:53:31 | 4.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 252.72 | 277.06 | 289.9 | 288.61 | 215.33 | 274.94 | 297.69 | 292.49 | 108.85 | 288.18 | 301.17 | 289.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:53:46 | 4.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 251.89 | 276.21 | 289.47 | 288.61 | 213.34 | 273.67 | 296.82 | 291.2 | 109.56 | 287.75 | 299.43 | 287.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:54:01 | 4.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 251.06 | 275.36 | 289.47 | 288.18 | 212.55 | 272.4 | 295.52 | 291.63 | 111.35 | 286.46 | 299.43 | 287.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:54:16 | 5.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 249.82 | 274.94 | 288.61 | 287.32 | 211.36 | 271.55 | 295.09 | 290.76 | 112.42 | 286.46 | 298.56 | 286.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.95
27.06.18 18:54:31 | 5.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 249.41 | 274.09 | 287.32 | 287.75 | 210.17 | 269.86 | 295.09 | 290.33 | 112.77 | 285.17 | 296.82 | 285.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:54:46 | 5.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 249.41 | 273.67 | 286.89 | 286.46 | 209.38 | 269.44 | 294.65 | 289.47 | 112.42 | 284.75 | 297.69 | 284.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.93
27.06.18 18:55:01 | 5.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 247.76 | 272.4 | 286.46 | 286.89 | 208.59 | 268.17 | 292.92 | 288.61 | 112.06 | 283.89 | 295.95 | 283.89 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.91
27.06.18 18:55:16 | 6.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 246.93 | 271.55 | 286.03 | 285.17 | 207.4 | 267.33 | 292.92 | 288.61 | 111.35 | 283.03 | 295.52 | 283.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.91
27.06.18 18:55:31 | 6.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 246.93 | 271.97 | 285.6 | 284.32 | 206.21 | 266.07 | 292.49 | 288.61 | 110.63 | 282.6 | 295.09 | 283.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.91
27.06.18 18:55:46 | 6.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 245.7 | 271.13 | 285.17 | 283.03 | 205.03 | 265.23 | 292.06 | 287.75 | 109.56 | 281.75 | 294.22 | 282.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:56:01 | 6.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 246.11 | 271.13 | 285.6 | 281.75 | 204.64 | 265.23 | 292.06 | 288.61 | 108.5 | 281.75 | 292.92 | 281.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:56:16 | 7.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 245.7 | 270.28 | 284.32 | 280.9 | 203.46 | 264.39 | 291.2 | 287.32 | 107.43 | 280.9 | 292.49 | 280.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:56:31 | 7.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 245.7 | 270.28 | 283.89 | 280.47 | 202.67 | 263.97 | 290.76 | 286.89 | 106.72 | 280.9 | 292.49 | 280.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:56:46 | 7.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 244.87 | 269.02 | 283.03 | 279.19 | 201.1 | 262.71 | 290.76 | 286.46 | 105.66 | 279.62 | 291.2 | 280.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.89
27.06.18 18:57:01 | 7.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 244.46 | 268.17 | 283.03 | 279.19 | 200.71 | 262.71 | 290.33 | 285.6 | 104.24 | 279.62 | 291.63 | 279.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.88
27.06.18 18:57:16 | 8.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 244.05 | 268.17 | 282.6 | 278.34 | 199.53 | 261.04 | 290.33 | 285.17 | 103.53 | 278.76 | 290.76 | 278.76 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.88
27.06.18 18:57:31 | 8.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 243.64 | 266.91 | 281.75 | 277.91 | 198.75 | 260.2 | 289.04 | 285.17 | 102.83 | 278.34 | 290.33 | 277.91 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.86
27.06.18 18:57:46 | 8.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 242.82 | 266.07 | 281.32 | 277.06 | 197.57 | 260.2 | 288.18 | 283.89 | 101.77 | 277.91 | 289.04 | 277.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.84
27.06.18 18:58:01 | 8.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 242.41 | 266.07 | 280.9 | 277.06 | 197.18 | 259.37 | 289.04 | 283.46 | 100.71 | 277.49 | 288.18 | 276.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.84
27.06.18 18:58:16 | 9.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 242 | 264.81 | 280.04 | 277.06 | 196.4 | 258.12 | 287.75 | 283.03 | 100 | 276.21 | 288.18 | 276.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.82
27.06.18 18:58:31 | 9.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 241.59 | 264.81 | 280.04 | 278.34 | 195.23 | 258.54 | 287.75 | 283.46 | 99.65 | 276.64 | 287.75 | 275.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.84
27.06.18 18:58:46 | 9.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 241.59 | 264.39 | 280.04 | 277.49 | 194.84 | 257.7 | 287.32 | 281.75 | 98.6 | 276.21 | 286.89 | 274.94 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.82
27.06.18 18:59:01 | 9.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 240.36 | 264.39 | 279.62 | 277.06 | 194.45 | 257.29 | 287.32 | 281.75 | 97.19 | 275.79 | 286.46 | 275.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.82
27.06.18 18:59:16 | 10.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 240.77 | 263.13 | 278.76 | 276.64 | 194.06 | 257.29 | 287.75 | 281.75 | 97.19 | 275.36 | 286.03 | 274.51 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.79
27.06.18 18:59:31 | 10.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 239.95 | 263.13 | 278.34 | 276.64 | 192.89 | 256.45 | 286.03 | 281.32 | 96.49 | 274.94 | 285.6 | 274.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.79
27.06.18 18:59:46 | 10.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 239.55 | 262.71 | 278.34 | 275.79 | 192.5 | 256.45 | 286.03 | 281.32 | 95.79 | 274.94 | 284.32 | 273.24 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.79
27.06.18 19:00:01 | 10.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 238.73 | 261.88 | 277.49 | 275.36 | 191.34 | 255.21 | 285.6 | 280.04 | 94.38 | 274.09 | 283.03 | 272.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.77
27.06.18 19:00:16 | 11.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 238.73 | 261.88 | 277.06 | 274.51 | 190.95 | 255.21 | 284.75 | 280.04 | 94.03 | 273.67 | 282.6 | 272.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.75
27.06.18 19:00:31 | 11.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 237.91 | 261.04 | 276.21 | 273.67 | 189.79 | 254.37 | 283.89 | 279.19 | 93.34 | 272.4 | 282.6 | 271.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.75
27.06.18 19:00:46 | 11.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 237.91 | 261.04 | 276.64 | 272.4 | 189.4 | 254.37 | 283.89 | 278.76 | 92.64 | 272.4 | 282.18 | 271.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.75
27.06.18 19:01:01 | 11.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 237.1 | 260.2 | 274.94 | 271.13 | 189.01 | 253.54 | 283.46 | 278.34 | 91.94 | 271.97 | 281.75 | 270.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.73
27.06.18 19:01:16 | 12.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 237.5 | 260.62 | 275.79 | 271.55 | 188.62 | 253.54 | 283.46 | 278.34 | 91.24 | 272.4 | 280.47 | 271.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.73
27.06.18 19:01:31 | 12.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.69 | 259.79 | 275.36 | 269.86 | 187.46 | 253.13 | 283.03 | 277.49 | 90.54 | 271.55 | 280.9 | 269.86 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.72
27.06.18 19:01:46 | 12.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.28 | 258.95 | 274.51 | 269.86 | 186.69 | 253.13 | 283.03 | 277.49 | 89.5 | 270.71 | 280.47 | 269.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.72
27.06.18 19:02:01 | 12.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.28 | 258.54 | 273.67 | 268.6 | 185.92 | 252.3 | 282.6 | 277.06 | 89.15 | 270.71 | 279.62 | 269.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.72
27.06.18 19:02:16 | 13.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.28 | 258.54 | 274.09 | 268.6 | 185.92 | 251.89 | 281.32 | 276.64 | 88.45 | 270.71 | 280.04 | 268.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.7
27.06.18 19:02:31 | 13.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.87 | 258.12 | 272.82 | 267.75 | 185.14 | 252.3 | 281.75 | 277.06 | 88.1 | 269.86 | 278.76 | 268.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.7
27.06.18 19:02:46 | 13.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.06 | 257.29 | 272.4 | 267.33 | 183.99 | 251.47 | 281.32 | 275.79 | 87.41 | 269.86 | 278.76 | 268.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.7
27.06.18 19:03:01 | 13.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.06 | 256.87 | 272.4 | 267.33 | 183.99 | 251.47 | 281.32 | 275.36 | 87.06 | 269.44 | 278.34 | 267.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.68
27.06.18 19:03:16 | 14.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.47 | 256.87 | 272.82 | 267.33 | 184.37 | 251.89 | 280.9 | 275.79 | 86.71 | 269.02 | 278.76 | 268.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.66
27.06.18 19:03:31 | 14.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.06 | 256.04 | 271.97 | 266.07 | 183.6 | 251.06 | 280.47 | 274.94 | 85.67 | 268.6 | 277.91 | 266.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.65
27.06.18 19:03:46 | 14.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.06 | 256.04 | 271.55 | 266.49 | 183.22 | 250.65 | 280.04 | 274.09 | 85.33 | 267.75 | 277.49 | 266.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.65
27.06.18 19:04:01 | 14.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 234.25 | 255.62 | 271.55 | 265.65 | 183.22 | 250.23 | 279.19 | 274.51 | 84.98 | 268.17 | 276.64 | 266.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.64
27.06.18 19:04:16 | 15.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 234.65 | 254.79 | 270.71 | 264.81 | 182.83 | 249.82 | 279.62 | 273.67 | 83.59 | 267.33 | 277.06 | 265.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.64
27.06.18 19:04:31 | 15.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.84 | 255.21 | 271.13 | 265.23 | 182.45 | 250.65 | 279.19 | 273.67 | 83.25 | 266.91 | 276.21 | 265.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.61
27.06.18 19:04:46 | 15.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.43 | 254.79 | 270.71 | 265.23 | 182.45 | 250.23 | 278.76 | 274.09 | 82.56 | 266.91 | 275.79 | 265.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.61
27.06.18 19:05:01 | 15.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.84 | 253.96 | 269.44 | 264.39 | 182.45 | 249.82 | 277.49 | 273.24 | 81.86 | 266.49 | 275.36 | 264.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.59
27.06.18 19:05:16 | 16.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.43 | 253.96 | 269.44 | 264.81 | 182.06 | 249.41 | 277.91 | 272.82 | 80.83 | 266.07 | 274.51 | 264.39 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.59
27.06.18 19:05:31 | 16.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.03 | 253.13 | 269.02 | 263.97 | 182.06 | 249.41 | 277.49 | 271.97 | 79.79 | 265.23 | 274.51 | 263.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.59
27.06.18 19:05:46 | 16.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 232.22 | 252.72 | 269.02 | 264.39 | 181.68 | 249.82 | 277.49 | 271.55 | 79.45 | 265.65 | 274.09 | 263.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.59
27.06.18 19:06:01 | 16.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.81 | 253.13 | 268.17 | 265.23 | 182.06 | 249.82 | 277.06 | 271.55 | 78.42 | 264.81 | 274.09 | 263.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.59
27.06.18 19:06:16 | 17.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.81 | 252.3 | 268.17 | 264.39 | 181.29 | 249.82 | 276.21 | 270.71 | 77.73 | 264.81 | 273.24 | 262.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.57
27.06.18 19:06:31 | 17.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 232.22 | 251.89 | 268.17 | 264.81 | 181.68 | 250.23 | 276.64 | 271.13 | 77.38 | 264.39 | 273.67 | 262.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.56
27.06.18 19:06:46 | 17.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.41 | 250.65 | 267.33 | 263.97 | 181.29 | 249.41 | 275.36 | 270.28 | 76.35 | 263.55 | 272.4 | 261.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.56
27.06.18 19:07:01 | 17.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.81 | 250.65 | 267.33 | 264.39 | 180.91 | 249.41 | 275.79 | 269.44 | 75.67 | 264.39 | 273.24 | 261.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.54
27.06.18 19:07:16 | 18.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231 | 250.65 | 266.49 | 264.39 | 180.53 | 249.41 | 275.36 | 269.44 | 75.32 | 263.55 | 271.97 | 262.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.54
27.06.18 19:07:31 | 18.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231 | 250.23 | 266.91 | 262.71 | 180.91 | 248.99 | 275.36 | 269.44 | 74.64 | 263.13 | 271.55 | 261.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.52
27.06.18 19:07:46 | 18.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 230.19 | 249.82 | 266.49 | 263.55 | 180.53 | 248.99 | 274.51 | 269.02 | 73.27 | 262.71 | 271.55 | 260.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.52
27.06.18 19:08:01 | 18.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 230.19 | 249.82 | 266.49 | 262.71 | 180.53 | 248.58 | 274.94 | 269.02 | 72.93 | 263.13 | 270.28 | 260.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.5
27.06.18 19:08:16 | 19.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 229.38 | 248.99 | 265.23 | 262.3 | 180.53 | 248.58 | 274.51 | 267.75 | 72.24 | 262.3 | 270.71 | 259.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.5
27.06.18 19:08:31 | 19.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.98 | 248.99 | 265.23 | 261.88 | 179.76 | 247.34 | 273.67 | 267.33 | 71.56 | 261.46 | 270.71 | 260.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.5
27.06.18 19:08:46 | 19.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.98 | 248.58 | 264.81 | 261.88 | 179.76 | 247.34 | 272.82 | 267.33 | 70.53 | 261.04 | 269.86 | 259.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.5
27.06.18 19:09:01 | 19.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 227.77 | 247.76 | 263.97 | 261.04 | 178.99 | 246.11 | 272.82 | 266.07 | 69.85 | 260.2 | 269.44 | 258.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.47
27.06.18 19:09:16 | 20.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.17 | 247.34 | 263.97 | 261.04 | 178.99 | 246.52 | 272.4 | 266.49 | 69.17 | 260.2 | 269.02 | 258.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.47
27.06.18 19:09:31 | 20.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.17 | 248.17 | 263.55 | 260.62 | 178.99 | 246.93 | 273.24 | 266.91 | 68.15 | 260.2 | 269.02 | 259.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.47
27.06.18 19:09:46 | 20.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 227.36 | 247.34 | 263.55 | 260.62 | 178.61 | 246.11 | 272.4 | 266.07 | 67.47 | 259.37 | 268.6 | 257.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:10:01 | 20.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.96 | 246.93 | 263.55 | 261.46 | 177.84 | 246.11 | 271.55 | 265.23 | 67.13 | 259.37 | 268.17 | 258.54 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:10:16 | 21.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.96 | 246.52 | 263.55 | 260.2 | 177.84 | 246.11 | 271.97 | 266.07 | 66.11 | 259.37 | 268.17 | 257.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:10:31 | 21.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.96 | 246.93 | 263.13 | 261.04 | 177.46 | 245.7 | 271.97 | 265.65 | 65.43 | 258.95 | 268.17 | 257.29 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.43
27.06.18 19:10:46 | 21.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.56 | 245.7 | 262.71 | 259.79 | 176.69 | 245.7 | 271.55 | 265.23 | 64.41 | 258.54 | 267.75 | 257.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.43
27.06.18 19:11:01 | 21.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.96 | 245.7 | 262.71 | 259.79 | 176.31 | 245.29 | 271.13 | 264.81 | 64.41 | 258.54 | 267.33 | 257.29 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.41
27.06.18 19:11:16 | 22.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.56 | 245.7 | 262.3 | 258.95 | 176.31 | 245.29 | 270.28 | 264.81 | 63.06 | 258.12 | 266.91 | 256.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.4
27.06.18 19:11:31 | 22.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.56 | 244.87 | 261.04 | 258.95 | 175.55 | 245.7 | 269.86 | 263.97 | 62.72 | 258.12 | 267.33 | 256.45 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.4
27.06.18 19:11:46 | 22.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.75 | 244.87 | 261.46 | 258.54 | 174.78 | 244.87 | 269.86 | 264.39 | 62.04 | 257.7 | 266.49 | 256.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.39
27.06.18 19:12:01 | 22.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.75 | 244.05 | 261.04 | 258.12 | 174.02 | 244.46 | 269.44 | 263.13 | 61.7 | 256.87 | 266.07 | 256.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.39
27.06.18 19:12:16 | 23.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.75 | 243.23 | 260.2 | 257.7 | 174.02 | 244.46 | 269.02 | 263.55 | 61.03 | 256.45 | 265.23 | 255.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.38
27.06.18 19:12:31 | 23.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.75 | 243.23 | 260.62 | 258.12 | 174.02 | 244.46 | 269.02 | 263.13 | 60.35 | 256.87 | 266.07 | 256.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.36
27.06.18 19:12:46 | 23.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.35 | 242.41 | 260.2 | 257.29 | 173.64 | 243.64 | 268.6 | 263.55 | 59.68 | 256.45 | 265.23 | 254.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.38
27.06.18 19:13:01 | 23.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.94 | 242.82 | 260.2 | 256.87 | 173.26 | 244.05 | 268.17 | 262.71 | 60.01 | 256.45 | 264.81 | 254.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.36
27.06.18 19:13:36 | 24.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.35 | 242.41 | 260.2 | 256.87 | 173.26 | 243.64 | 268.6 | 262.3 | 59.68 | 256.04 | 264.81 | 254.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.4
27.06.18 19:13:50 | 24.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.94 | 242.82 | 259.79 | 256.45 | 173.26 | 243.23 | 267.75 | 262.3 | 58.66 | 255.62 | 265.23 | 254.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:14:05 | 24.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.94 | 242 | 259.37 | 256.04 | 172.88 | 242.41 | 267.75 | 262.3 | 58.33 | 255.62 | 264.39 | 254.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:14:20 | 25.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.54 | 241.18 | 259.37 | 256.45 | 172.5 | 242.41 | 267.75 | 260.62 | 57.65 | 255.21 | 263.55 | 254.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:14:35 | 25.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.54 | 241.18 | 258.95 | 256.04 | 172.12 | 242.41 | 267.33 | 260.62 | 57.32 | 255.21 | 263.13 | 253.54 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.45
27.06.18 19:14:51 | 25.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.14 | 241.18 | 258.54 | 254.79 | 171.74 | 242.41 | 267.33 | 260.2 | 56.65 | 254.79 | 262.3 | 253.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.41
27.06.18 19:15:06 | 25.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.54 | 240.36 | 258.12 | 254.37 | 171.36 | 242 | 266.91 | 260.62 | 56.31 | 254.37 | 261.46 | 253.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.39
27.06.18 19:15:21 | 26.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.14 | 240.36 | 258.12 | 254.79 | 170.6 | 242 | 266.07 | 260.2 | 55.97 | 254.37 | 261.46 | 253.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.39
27.06.18 19:15:36 | 26.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.14 | 239.55 | 258.12 | 254.79 | 170.6 | 242 | 266.49 | 260.2 | 55.3 | 253.96 | 261.04 | 252.72 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.38
27.06.18 19:15:51 | 26.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.14 | 239.95 | 257.7 | 253.96 | 170.6 | 241.59 | 266.91 | 260.2 | 55.3 | 253.54 | 261.04 | 252.72 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.36
27.06.18 19:16:06 | 26.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.14 | 239.55 | 257.29 | 253.96 | 170.22 | 241.59 | 265.65 | 258.95 | 54.29 | 253.96 | 260.62 | 251.89 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.34
27.06.18 19:16:21 | 27.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 223.74 | 239.55 | 257.29 | 253.96 | 170.22 | 241.59 | 265.65 | 258.95 | 54.29 | 253.96 | 260.62 | 252.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.36
27.06.18 19:16:36 | 27.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 223.74 | 238.32 | 256.45 | 253.54 | 169.84 | 241.18 | 265.65 | 259.37 | 52.95 | 253.13 | 260.2 | 251.89 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.34
27.06.18 19:16:51 | 27.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 223.34 | 238.73 | 256.87 | 253.54 | 169.46 | 241.59 | 265.65 | 258.54 | 53.29 | 253.13 | 260.62 | 252.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.32
27.06.18 19:17:06 | 27.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.93 | 237.91 | 256.04 | 253.54 | 169.08 | 241.59 | 265.23 | 259.37 | 52.28 | 252.3 | 259.79 | 251.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.32
27.06.18 19:17:21 | 28.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.53 | 238.32 | 256.87 | 253.54 | 169.08 | 241.59 | 265.23 | 258.95 | 51.95 | 252.3 | 259.79 | 252.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.32
27.06.18 19:17:37 | 28.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.13 | 237.91 | 255.62 | 253.13 | 168.7 | 241.18 | 264.39 | 258.54 | 51.28 | 251.89 | 259.37 | 251.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.34
27.06.18 19:17:51 | 28.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 221.73 | 237.5 | 256.04 | 252.72 | 168.7 | 240.36 | 264.39 | 258.95 | 50.61 | 251.89 | 259.79 | 251.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.34
27.06.18 19:18:06 | 28.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 221.33 | 237.5 | 255.62 | 253.54 | 168.32 | 239.95 | 264.39 | 258.12 | 50.28 | 251.47 | 258.95 | 251.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.34
27.06.18 19:18:21 | 29.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.53 | 237.1 | 255.62 | 252.72 | 167.94 | 240.36 | 263.55 | 257.7 | 49.28 | 251.47 | 259.79 | 251.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.32
27.06.18 19:18:36 | 29.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.53 | 236.69 | 255.62 | 252.3 | 167.94 | 239.95 | 263.13 | 258.12 | 48.94 | 251.47 | 259.37 | 250.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.31
27.06.18 19:18:51 | 29.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 219.73 | 236.28 | 255.62 | 252.3 | 167.18 | 239.55 | 263.13 | 256.04 | 48.28 | 250.65 | 260.2 | 250.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.29
27.06.18 19:19:06 | 29.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.13 | 236.69 | 255.21 | 251.89 | 167.18 | 239.55 | 263.55 | 257.29 | 47.94 | 251.47 | 258.54 | 249.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.27
27.06.18 19:19:22 | 30.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 219.73 | 235.87 | 254.79 | 251.47 | 166.8 | 239.55 | 262.71 | 256.87 | 46.95 | 251.06 | 258.12 | 250.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.27
27.06.18 19:19:36 | 30.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.93 | 235.06 | 254.79 | 251.06 | 166.05 | 238.32 | 262.3 | 256.87 | 46.28 | 250.23 | 257.7 | 249.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.25
27.06.18 19:19:51 | 30.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.93 | 235.87 | 254.37 | 251.47 | 166.43 | 238.32 | 261.88 | 257.29 | 45.95 | 250.65 | 257.7 | 249.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.27
27.06.18 19:20:07 | 30.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.93 | 235.47 | 254.79 | 251.06 | 166.05 | 238.32 | 262.71 | 256.45 | 45.62 | 250.65 | 258.12 | 249.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.25
27.06.18 19:20:22 | 31.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.53 | 235.06 | 253.96 | 251.47 | 165.67 | 238.32 | 262.71 | 256.04 | 44.95 | 250.65 | 257.7 | 248.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.25
27.06.18 19:20:37 | 31.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.53 | 235.06 | 254.37 | 250.23 | 165.67 | 237.91 | 261.88 | 256.45 | 44.29 | 249.82 | 257.7 | 248.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.25
27.06.18 19:20:52 | 31.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.13 | 234.25 | 253.13 | 250.65 | 165.29 | 237.5 | 262.3 | 256.87 | 43.96 | 249.41 | 257.29 | 248.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.23
27.06.18 19:21:07 | 31.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.73 | 234.65 | 253.54 | 251.06 | 164.91 | 237.5 | 261.88 | 256.04 | 43.62 | 249.41 | 256.45 | 248.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.22
27.06.18 19:21:24 | 32.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.33 | 234.25 | 253.54 | 249.82 | 164.16 | 237.1 | 261.46 | 255.21 | 42.96 | 249.41 | 256.87 | 248.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.22
27.06.18 19:21:39 | 32.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.33 | 234.25 | 253.13 | 250.65 | 164.16 | 236.28 | 260.62 | 255.21 | 42.63 | 249.41 | 256.04 | 248.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.22
27.06.18 19:21:54 | 32.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.73 | 234.25 | 253.13 | 250.23 | 164.16 | 237.1 | 260.62 | 255.21 | 42.3 | 248.99 | 256.45 | 248.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.22
27.06.18 19:22:09 | 32.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.33 | 233.43 | 252.72 | 249.41 | 164.16 | 236.69 | 261.04 | 254.37 | 41.97 | 249.41 | 256.45 | 248.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.2
27.06.18 19:22:24 | 33.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.73 | 233.43 | 252.72 | 249.41 | 163.78 | 235.87 | 260.2 | 254.79 | 41.31 | 248.99 | 255.62 | 248.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.2
27.06.18 19:22:39 | 33.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.73 | 233.03 | 253.13 | 250.23 | 163.78 | 236.69 | 260.2 | 255.21 | 40.65 | 248.99 | 255.62 | 247.76 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.2
27.06.18 19:22:54 | 33.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 217.33 | 233.03 | 252.3 | 249.41 | 163.41 | 235.87 | 260.2 | 254.37 | 40.32 | 248.58 | 255.62 | 247.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.18
27.06.18 19:23:09 | 33.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.93 | 232.22 | 251.47 | 248.58 | 163.03 | 235.87 | 259.79 | 254.37 | 39.98 | 248.17 | 255.62 | 247.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.18
27.06.18 19:23:24 | 34.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.93 | 231.81 | 251.89 | 248.99 | 162.27 | 235.47 | 259.79 | 254.37 | 39.32 | 248.17 | 255.62 | 247.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.18
27.06.18 19:23:39 | 34.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.93 | 231.81 | 251.89 | 248.99 | 162.27 | 235.47 | 259.37 | 253.96 | 38.66 | 248.17 | 255.21 | 246.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.15
27.06.18 19:23:54 | 34.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.53 | 231.81 | 251.47 | 248.58 | 161.9 | 235.06 | 259.37 | 253.54 | 38.34 | 247.34 | 254.37 | 246.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.18
27.06.18 19:24:09 | 34.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.93 | 231.81 | 251.06 | 248.58 | 161.52 | 235.47 | 258.95 | 253.54 | 38.01 | 247.34 | 254.79 | 246.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.15
27.06.18 19:24:24 | 35.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.53 | 231.81 | 251.06 | 248.17 | 161.52 | 235.06 | 258.54 | 253.13 | 37.35 | 247.34 | 255.21 | 246.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.15
27.06.18 19:24:39 | 35.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.13 | 231 | 251.06 | 248.17 | 161.15 | 235.47 | 258.54 | 253.96 | 37.02 | 246.93 | 255.21 | 246.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.14
27.06.18 19:24:54 | 35.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 216.53 | 231.81 | 251.06 | 248.17 | 161.15 | 235.87 | 258.54 | 253.13 | 36.36 | 246.93 | 255.62 | 246.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.13
27.06.18 19:25:09 | 35.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 215.73 | 231.41 | 250.65 | 248.17 | 160.39 | 235.47 | 258.12 | 252.3 | 35.7 | 246.93 | 254.79 | 246.11 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.13
27.06.18 19:25:24 | 36.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.94 | 231 | 250.65 | 247.76 | 160.02 | 235.47 | 256.87 | 252.72 | 35.37 | 246.11 | 254.79 | 245.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.11
27.06.18 19:25:39 | 36.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 215.33 | 230.19 | 250.23 | 247.76 | 160.02 | 235.06 | 257.29 | 252.72 | 35.04 | 246.52 | 255.21 | 245.29 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.11
27.06.18 19:25:54 | 36.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 215.33 | 230.6 | 250.23 | 247.76 | 159.64 | 235.06 | 257.7 | 251.47 | 34.72 | 246.52 | 254.37 | 246.11 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.11
27.06.18 19:26:09 | 36.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 215.33 | 230.6 | 250.23 | 247.34 | 159.64 | 234.65 | 257.29 | 251.47 | 34.06 | 246.52 | 253.96 | 244.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.11
27.06.18 19:26:24 | 37.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 215.33 | 229.79 | 249.82 | 247.76 | 159.27 | 234.65 | 256.87 | 251.89 | 33.73 | 246.11 | 253.96 | 245.29 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:26:39 | 37.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.94 | 229.79 | 249.41 | 246.93 | 159.27 | 234.65 | 256.45 | 251.47 | 33.4 | 245.7 | 254.37 | 244.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:26:54 | 37.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.94 | 229.79 | 249.82 | 246.52 | 158.52 | 234.65 | 256.45 | 251.06 | 33.08 | 245.7 | 253.96 | 244.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:27:09 | 37.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.94 | 229.38 | 249.41 | 246.52 | 158.89 | 234.65 | 256.45 | 251.06 | 32.09 | 246.11 | 253.54 | 244.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:27:24 | 38.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.94 | 229.38 | 249.82 | 246.93 | 158.52 | 233.84 | 256.45 | 252.3 | 32.42 | 245.7 | 253.54 | 245.29 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:27:39 | 38.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.54 | 229.38 | 249.41 | 246.52 | 158.52 | 234.25 | 256.45 | 251.06 | 32.09 | 245.29 | 253.13 | 244.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:27:54 | 38.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.14 | 228.98 | 248.99 | 245.7 | 157.39 | 233.84 | 256.04 | 250.65 | 31.44 | 245.29 | 252.72 | 244.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.07
27.06.18 19:28:09 | 38.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 214.14 | 228.98 | 248.58 | 246.52 | 157.39 | 233.84 | 255.21 | 250.65 | 31.11 | 245.29 | 253.54 | 244.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.09
27.06.18 19:28:24 | 39.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 213.74 | 228.17 | 248.17 | 246.11 | 157.39 | 233.43 | 255.62 | 250.65 | 31.11 | 245.29 | 253.54 | 244.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.07
27.06.18 19:28:39 | 39.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 213.34 | 227.77 | 247.76 | 246.11 | 157.39 | 233.84 | 254.79 | 250.23 | 30.46 | 244.87 | 253.54 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:28:54 | 39.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 213.34 | 227.77 | 248.17 | 245.29 | 157.02 | 233.84 | 254.79 | 249.82 | 30.78 | 244.46 | 253.13 | 244.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:29:09 | 39.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.95 | 227.77 | 247.76 | 245.7 | 156.64 | 233.43 | 255.62 | 249.82 | 30.46 | 244.46 | 253.13 | 244.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:29:24 | 40.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.95 | 227.36 | 248.17 | 245.29 | 156.64 | 233.43 | 255.21 | 249.82 | 30.46 | 244.87 | 253.13 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.07
27.06.18 19:29:39 | 40.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.55 | 227.77 | 248.17 | 245.7 | 155.9 | 233.03 | 254.37 | 249.41 | 30.46 | 244.05 | 252.3 | 242.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:29:54 | 40.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.95 | 227.77 | 248.17 | 246.11 | 156.27 | 233.84 | 254.79 | 249.41 | 30.78 | 244.46 | 253.13 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:30:09 | 40.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.55 | 227.77 | 247.34 | 246.11 | 155.9 | 233.03 | 254.37 | 249.41 | 30.78 | 244.46 | 252.72 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:30:24 | 41.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.15 | 227.77 | 247.76 | 245.29 | 155.9 | 233.03 | 253.96 | 249.41 | 30.78 | 244.05 | 252.3 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:30:39 | 41.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 212.55 | 226.96 | 247.34 | 245.29 | 155.52 | 232.62 | 253.96 | 249.41 | 30.46 | 243.64 | 252.72 | 242.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.04
27.06.18 19:30:54 | 41.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 211.75 | 226.96 | 247.76 | 245.7 | 155.15 | 232.62 | 253.54 | 248.58 | 30.46 | 244.05 | 252.72 | 243.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.04
27.06.18 19:31:09 | 41.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 211.75 | 226.56 | 246.93 | 245.29 | 155.15 | 232.22 | 253.13 | 248.58 | 30.46 | 243.23 | 252.3 | 242.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.04
27.06.18 19:31:24 | 42.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 211.75 | 226.56 | 246.93 | 245.7 | 154.77 | 232.22 | 253.54 | 248.99 | 30.13 | 243.23 | 252.3 | 242.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.06
27.06.18 19:31:39 | 42.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 211.75 | 226.96 | 246.52 | 244.46 | 154.77 | 232.22 | 253.13 | 248.99 | 30.13 | 243.64 | 251.89 | 243.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 15.5 | 968 | 29 | 15.02