## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180807_resp_Day0_RUN2 |  | Generated On : | 07/08/2018, 20:45:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/08/2018, 20:12:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 07/08/2018, 20:44:43 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.08.18 20:12:23 | 0.05 | 199.32 | 199.71 | 299.05 | 309.66 | 202.09 | 217.32 | 295.11 | 298.18 | 197.73 | 218.54 | 291.61 | 300.81 | 180.86 | 205.68 | 297.74 | 302.14 | 167.73 | 218.13 | 300.37 | 302.58 | 191.42 | 209.68 | 299.05 | 303.46 | 15 | 968 | 29 | 14.38
07.08.18 20:12:38 | 0.3 | 197.73 | 197.73 | 298.18 | 309.66 | 201.3 | 214.5 | 294.23 | 297.74 | 196.54 | 216.52 | 291.17 | 300.37 | 180.47 | 203.69 | 296.86 | 301.25 | 166.2 | 213.29 | 299.05 | 301.25 | 188.67 | 206.08 | 297.74 | 303.9 | 15 | 968 | 29 | 14.45
07.08.18 20:12:53 | 0.55 | 193.78 | 196.94 | 296.86 | 307.89 | 199.71 | 211.28 | 293.36 | 296.86 | 194.18 | 215.31 | 289.43 | 298.61 | 179.7 | 202.89 | 295.54 | 300.37 | 164.29 | 212.89 | 297.3 | 299.93 | 186.32 | 200.9 | 295.98 | 300.81 | 15 | 968 | 29 | 14.54
07.08.18 20:13:09 | 0.82 | 192.21 | 195.36 | 295.54 | 307 | 198.52 | 210.08 | 292.92 | 295.11 | 190.63 | 213.69 | 289 | 298.18 | 178.14 | 200.9 | 294.67 | 299.49 | 162.76 | 207.28 | 296.42 | 299.05 | 183.2 | 196.15 | 295.11 | 300.37 | 15 | 968 | 29 | 14.61
07.08.18 20:13:24 | 1.07 | 189.46 | 193.39 | 294.67 | 306.11 | 197.73 | 207.68 | 291.17 | 295.11 | 189.46 | 211.68 | 288.56 | 297.3 | 177.76 | 201.3 | 294.23 | 298.18 | 160.85 | 204.08 | 295.54 | 297.74 | 180.09 | 192.21 | 294.23 | 298.61 | 15 | 968 | 29 | 14.66
07.08.18 20:13:39 | 1.32 | 188.28 | 194.57 | 293.36 | 304.79 | 196.15 | 205.68 | 290.3 | 293.79 | 186.71 | 211.28 | 287.69 | 296.42 | 176.21 | 199.32 | 292.92 | 297.74 | 160.09 | 203.69 | 295.11 | 296.86 | 176.21 | 186.71 | 292.92 | 297.3 | 15 | 968 | 29 | 14.72
07.08.18 20:13:54 | 1.57 | 187.89 | 193.78 | 292.92 | 304.34 | 194.96 | 204.48 | 290.3 | 293.36 | 185.93 | 210.08 | 287.69 | 295.98 | 175.43 | 199.32 | 292.48 | 297.3 | 159.33 | 198.52 | 294.67 | 296.42 | 173.89 | 182.03 | 292.05 | 296.42 | 15 | 968 | 29 | 14.77
07.08.18 20:14:09 | 1.82 | 185.15 | 192.99 | 291.61 | 303.9 | 194.18 | 203.29 | 289.43 | 292.92 | 184.37 | 208.48 | 286.82 | 294.67 | 173.5 | 198.52 | 292.05 | 296.42 | 157.81 | 199.32 | 294.23 | 295.54 | 170.81 | 178.53 | 291.17 | 296.42 | 15 | 968 | 29 | 14.84
07.08.18 20:14:24 | 2.07 | 183.59 | 190.24 | 290.74 | 301.25 | 192.21 | 201.3 | 288.56 | 291.61 | 181.64 | 207.28 | 285.96 | 293.79 | 172.35 | 197.34 | 291.17 | 295.54 | 155.54 | 196.94 | 292.92 | 294.67 | 167.73 | 175.43 | 289.87 | 295.54 | 15 | 968 | 29 | 14.88
07.08.18 20:14:39 | 2.32 | 181.25 | 189.85 | 290.3 | 302.14 | 191.03 | 201.3 | 288.56 | 291.17 | 180.86 | 206.88 | 285.52 | 293.36 | 170.81 | 196.94 | 290.3 | 295.11 | 154.4 | 194.57 | 292.92 | 293.79 | 166.2 | 173.12 | 289 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 14.91
07.08.18 20:14:54 | 2.57 | 178.92 | 190.24 | 289 | 300.81 | 189.46 | 200.11 | 287.69 | 290.74 | 178.14 | 205.68 | 285.09 | 292.48 | 169.65 | 195.75 | 289.87 | 294.23 | 151.76 | 196.15 | 292.48 | 292.48 | 163.9 | 170.42 | 288.56 | 293.36 | 15 | 968 | 29 | 14.95
07.08.18 20:15:09 | 2.82 | 177.37 | 188.67 | 288.56 | 299.49 | 188.28 | 198.92 | 287.26 | 289.87 | 176.21 | 204.88 | 284.66 | 292.05 | 168.5 | 195.36 | 289.43 | 293.36 | 149.12 | 191.03 | 292.05 | 292.05 | 162 | 169.27 | 287.26 | 290.74 | 15 | 968 | 29 | 15
07.08.18 20:15:25 | 3.08 | 174.27 | 186.71 | 286.82 | 298.18 | 186.71 | 197.73 | 285.52 | 288.56 | 172.73 | 202.89 | 283.36 | 289.87 | 165.43 | 194.18 | 287.69 | 292.05 | 145.74 | 191.42 | 290.3 | 290.74 | 158.19 | 167.35 | 285.52 | 289 | 15 | 968 | 29 | 15.07
07.08.18 20:15:40 | 3.33 | 172.35 | 185.15 | 286.82 | 297.74 | 185.54 | 196.94 | 285.52 | 287.69 | 170.42 | 202.89 | 283.36 | 290.3 | 163.9 | 193.39 | 288.13 | 291.61 | 144.62 | 189.85 | 290.3 | 290.3 | 157.81 | 166.97 | 285.52 | 289.43 | 15 | 968 | 29 | 15.13
07.08.18 20:15:55 | 3.58 | 170.81 | 184.76 | 286.39 | 297.3 | 184.37 | 195.75 | 285.09 | 287.69 | 168.5 | 202.09 | 283.36 | 289.87 | 162 | 194.57 | 287.69 | 291.61 | 143.5 | 186.71 | 289.87 | 289.87 | 155.92 | 166.2 | 285.09 | 286.39 | 15 | 968 | 29 | 15.18
07.08.18 20:16:10 | 3.83 | 170.04 | 183.2 | 285.96 | 297.3 | 182.81 | 195.75 | 285.09 | 286.82 | 167.35 | 201.3 | 283.36 | 289.43 | 158.95 | 192.99 | 287.69 | 291.17 | 142.75 | 187.89 | 290.3 | 289.43 | 153.65 | 165.43 | 284.66 | 288.56 | 15 | 968 | 29 | 15.2
07.08.18 20:16:25 | 4.08 | 168.12 | 182.81 | 285.52 | 296.42 | 181.25 | 194.96 | 284.22 | 285.96 | 165.82 | 200.51 | 282.92 | 288.13 | 156.3 | 193.39 | 286.39 | 289.87 | 140.88 | 186.32 | 289 | 288.56 | 151 | 165.05 | 283.36 | 285.09 | 15 | 968 | 29 | 15.22
07.08.18 20:16:40 | 4.33 | 167.35 | 182.03 | 284.66 | 295.98 | 180.86 | 194.18 | 284.22 | 286.39 | 164.67 | 199.71 | 282.49 | 288.13 | 155.16 | 192.6 | 286.39 | 290.3 | 139.77 | 183.2 | 288.56 | 288.13 | 149.12 | 163.14 | 282.92 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.25
07.08.18 20:16:55 | 4.58 | 165.82 | 180.86 | 284.22 | 295.11 | 178.53 | 193.78 | 283.36 | 285.52 | 164.29 | 198.92 | 282.49 | 287.69 | 154.02 | 192.99 | 285.96 | 289.43 | 138.28 | 184.37 | 288.13 | 287.26 | 146.87 | 160.85 | 282.06 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.25
07.08.18 20:17:10 | 4.83 | 165.05 | 182.03 | 283.36 | 293.79 | 177.37 | 192.21 | 282.92 | 284.66 | 162.76 | 198.13 | 282.06 | 286.82 | 151.76 | 192.21 | 285.09 | 288.13 | 136.79 | 178.53 | 287.26 | 286.39 | 144.62 | 158.95 | 281.2 | 282.06 | 15 | 968 | 29 | 15.27
07.08.18 20:17:25 | 5.08 | 163.52 | 178.53 | 282.92 | 293.36 | 175.43 | 191.81 | 282.49 | 284.22 | 161.62 | 196.54 | 281.63 | 285.96 | 150.25 | 191.42 | 284.66 | 288.13 | 134.94 | 176.98 | 287.26 | 285.09 | 142.75 | 156.67 | 280.33 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.32
07.08.18 20:17:40 | 5.33 | 163.14 | 178.53 | 282.49 | 292.92 | 174.27 | 191.03 | 282.06 | 284.22 | 160.09 | 195.75 | 280.77 | 285.96 | 148.75 | 191.42 | 284.22 | 287.69 | 133.46 | 177.37 | 286.39 | 285.09 | 141.26 | 154.78 | 279.9 | 279.47 | 15 | 968 | 29 | 15.34
07.08.18 20:17:55 | 5.58 | 162 | 176.21 | 281.63 | 292.92 | 172.73 | 190.24 | 281.63 | 282.92 | 159.33 | 194.57 | 280.77 | 285.09 | 147.24 | 189.85 | 283.79 | 287.26 | 132.72 | 175.05 | 286.39 | 284.22 | 140.14 | 152.51 | 279.04 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.34
07.08.18 20:18:10 | 5.83 | 160.85 | 176.21 | 281.63 | 292.05 | 171.19 | 189.85 | 281.2 | 282.49 | 157.81 | 193.39 | 280.77 | 284.66 | 145.74 | 190.63 | 283.36 | 286.82 | 131.61 | 176.59 | 285.52 | 283.79 | 139.39 | 148.75 | 278.61 | 279.9 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:18:25 | 6.08 | 159.33 | 174.27 | 281.2 | 291.17 | 169.65 | 189.06 | 280.77 | 282.06 | 156.3 | 192.21 | 279.9 | 284.22 | 144.62 | 188.67 | 282.92 | 285.96 | 130.87 | 173.89 | 285.52 | 283.36 | 138.65 | 147.24 | 277.75 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 15.38
07.08.18 20:18:40 | 6.33 | 157.81 | 174.27 | 280.33 | 291.17 | 168.12 | 187.89 | 280.77 | 281.2 | 154.78 | 191.03 | 279.47 | 283.79 | 143.5 | 189.46 | 282.49 | 285.96 | 130.87 | 172.35 | 285.09 | 282.06 | 137.91 | 145.74 | 277.32 | 277.75 | 15 | 968 | 29 | 15.39
07.08.18 20:18:55 | 6.58 | 157.05 | 174.27 | 279.9 | 290.74 | 166.97 | 187.5 | 280.77 | 281.2 | 153.65 | 189.46 | 279.04 | 283.36 | 142 | 187.1 | 282.49 | 285.52 | 130.13 | 173.12 | 284.66 | 281.63 | 137.53 | 144.99 | 276.46 | 277.75 | 15 | 968 | 29 | 15.41
07.08.18 20:19:10 | 6.83 | 155.16 | 172.73 | 279.04 | 288.56 | 165.82 | 186.71 | 279.47 | 280.33 | 152.14 | 188.67 | 279.04 | 282.49 | 140.51 | 187.5 | 282.06 | 284.66 | 129.39 | 168.88 | 282.49 | 280.77 | 136.79 | 144.62 | 275.6 | 273.89 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:19:25 | 7.08 | 154.78 | 171.19 | 279.04 | 289 | 165.43 | 185.54 | 279.47 | 280.33 | 151 | 187.89 | 278.61 | 282.06 | 139.02 | 186.32 | 280.77 | 284.66 | 128.66 | 169.65 | 283.79 | 280.33 | 136.05 | 144.25 | 274.74 | 276.46 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:19:40 | 7.33 | 153.27 | 169.27 | 279.04 | 288.56 | 164.29 | 185.54 | 279.47 | 279.47 | 150.63 | 187.1 | 278.61 | 281.63 | 138.28 | 185.15 | 281.2 | 283.79 | 126.82 | 168.5 | 282.06 | 279.47 | 136.05 | 143.87 | 274.74 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:19:55 | 7.58 | 152.51 | 169.27 | 278.18 | 288.13 | 163.14 | 184.37 | 278.61 | 278.61 | 149.12 | 185.15 | 278.18 | 281.2 | 136.42 | 184.76 | 279.9 | 283.36 | 125.72 | 166.58 | 283.36 | 279.04 | 134.2 | 143.12 | 273.89 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:20:10 | 7.83 | 151.38 | 168.12 | 278.18 | 287.26 | 162.76 | 183.98 | 278.61 | 279.04 | 148.75 | 184.76 | 278.18 | 280.77 | 136.05 | 182.81 | 279.9 | 283.79 | 125.35 | 167.35 | 281.63 | 279.04 | 133.83 | 143.87 | 273.89 | 272.18 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:20:25 | 8.08 | 150.25 | 168.12 | 277.32 | 286.39 | 161.23 | 182.81 | 278.18 | 277.75 | 146.87 | 183.59 | 277.32 | 279.9 | 134.2 | 183.59 | 279.04 | 282.49 | 124.25 | 162 | 281.63 | 277.75 | 132.35 | 143.12 | 272.6 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 15.5
07.08.18 20:20:40 | 8.33 | 149.12 | 166.97 | 276.89 | 285.96 | 160.09 | 181.64 | 277.32 | 277.75 | 146.12 | 182.81 | 276.89 | 279.47 | 133.09 | 181.64 | 279.47 | 282.06 | 123.15 | 163.9 | 282.06 | 277.32 | 131.61 | 142.75 | 271.75 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 15.5
07.08.18 20:20:55 | 8.58 | 147.99 | 166.58 | 277.32 | 286.39 | 158.95 | 180.86 | 277.75 | 276.89 | 144.99 | 181.64 | 277.32 | 279.04 | 132.35 | 182.03 | 279.04 | 282.06 | 122.06 | 162.76 | 279.9 | 277.32 | 130.5 | 143.5 | 271.75 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:21:10 | 8.83 | 146.49 | 165.82 | 276.46 | 285.09 | 157.05 | 181.25 | 277.32 | 276.03 | 143.5 | 180.47 | 276.46 | 278.61 | 130.87 | 181.25 | 278.61 | 281.63 | 120.96 | 160.47 | 279.47 | 276.03 | 129.39 | 143.12 | 271.32 | 269.19 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:21:25 | 9.08 | 145.74 | 163.52 | 276.46 | 284.66 | 156.3 | 181.25 | 276.46 | 276.03 | 142.75 | 179.31 | 276.46 | 278.18 | 129.39 | 180.09 | 277.75 | 281.2 | 120.23 | 161.62 | 278.61 | 275.6 | 127.19 | 143.12 | 270.47 | 268.34 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:21:40 | 9.33 | 144.25 | 163.9 | 275.6 | 284.22 | 155.16 | 180.86 | 276.46 | 276.03 | 141.63 | 178.14 | 276.03 | 277.32 | 128.66 | 180.47 | 277.75 | 280.77 | 119.14 | 158.19 | 278.61 | 274.74 | 126.45 | 143.5 | 270.04 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:21:55 | 9.58 | 142.75 | 162.38 | 275.17 | 284.22 | 154.4 | 180.09 | 276.03 | 275.6 | 140.51 | 176.98 | 276.46 | 277.32 | 127.55 | 178.53 | 277.32 | 280.33 | 117.68 | 158.95 | 277.75 | 274.32 | 124.62 | 144.25 | 269.19 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:22:10 | 9.83 | 141.63 | 163.52 | 275.6 | 283.79 | 153.65 | 180.09 | 276.03 | 275.17 | 139.77 | 175.43 | 276.03 | 277.32 | 126.45 | 179.31 | 277.32 | 279.9 | 116.59 | 159.33 | 278.18 | 273.89 | 123.52 | 144.62 | 268.76 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:22:25 | 10.08 | 140.51 | 162.38 | 274.74 | 282.92 | 152.14 | 179.31 | 275.6 | 274.32 | 138.65 | 173.89 | 275.6 | 276.46 | 124.98 | 177.76 | 276.46 | 279.47 | 115.5 | 154.4 | 277.75 | 273.46 | 122.42 | 144.25 | 268.34 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:22:40 | 10.33 | 139.39 | 161.23 | 274.74 | 282.06 | 151.38 | 178.53 | 274.74 | 273.46 | 138.28 | 171.96 | 275.17 | 275.6 | 123.52 | 177.37 | 275.6 | 279.04 | 114.41 | 156.67 | 277.75 | 272.6 | 120.96 | 143.87 | 267.91 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:22:55 | 10.58 | 138.28 | 160.85 | 274.32 | 282.49 | 150.63 | 178.14 | 274.74 | 273.03 | 137.16 | 171.19 | 275.17 | 275.6 | 122.42 | 177.37 | 275.6 | 279.04 | 113.69 | 154.4 | 277.32 | 273.03 | 119.86 | 144.25 | 267.48 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:23:10 | 10.83 | 137.53 | 158.95 | 274.32 | 281.63 | 149.87 | 177.37 | 274.74 | 273.03 | 136.42 | 170.42 | 275.17 | 275.17 | 120.96 | 175.82 | 275.6 | 277.75 | 113.32 | 152.89 | 276.46 | 271.75 | 117.32 | 143.87 | 267.06 | 262.81 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:23:25 | 11.08 | 136.05 | 159.71 | 273.89 | 281.2 | 148.75 | 176.98 | 274.32 | 272.6 | 135.31 | 169.27 | 274.74 | 273.89 | 119.86 | 176.21 | 274.74 | 277.75 | 112.96 | 155.54 | 276.89 | 271.75 | 115.86 | 143.12 | 266.63 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:23:40 | 11.33 | 135.31 | 157.81 | 273.46 | 280.77 | 147.62 | 176.59 | 274.32 | 272.18 | 134.57 | 168.5 | 274.32 | 273.89 | 118.77 | 173.89 | 274.74 | 277.75 | 111.51 | 150.63 | 276.03 | 270.89 | 114.05 | 143.12 | 265.78 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:23:55 | 11.58 | 133.46 | 158.19 | 273.03 | 280.33 | 146.87 | 175.82 | 273.46 | 271.32 | 133.46 | 167.73 | 273.89 | 273.46 | 116.95 | 173.12 | 274.32 | 276.89 | 110.43 | 151.76 | 273.89 | 270.04 | 111.51 | 142 | 265.36 | 261.55 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:24:10 | 11.83 | 133.09 | 158.19 | 272.6 | 280.33 | 145.74 | 175.82 | 273.46 | 271.32 | 132.72 | 166.97 | 273.89 | 273.46 | 116.22 | 171.58 | 273.89 | 276.89 | 109.35 | 151 | 275.6 | 270.04 | 110.43 | 141.63 | 264.93 | 261.55 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:24:25 | 12.08 | 131.98 | 157.05 | 273.03 | 279.9 | 145.37 | 175.05 | 273.46 | 270.89 | 131.98 | 166.2 | 273.89 | 272.6 | 115.5 | 170.81 | 273.46 | 276.46 | 108.27 | 146.12 | 275.17 | 269.61 | 110.07 | 140.51 | 264.51 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:24:40 | 12.33 | 131.24 | 157.43 | 273.03 | 279.9 | 144.25 | 174.66 | 273.03 | 269.61 | 130.87 | 164.67 | 273.46 | 272.6 | 114.77 | 170.81 | 273.03 | 275.6 | 107.19 | 149.5 | 274.32 | 269.61 | 109.71 | 139.77 | 264.09 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:24:55 | 12.58 | 130.13 | 154.78 | 272.6 | 279.04 | 143.5 | 174.27 | 272.6 | 269.61 | 130.5 | 163.9 | 273.89 | 272.18 | 114.05 | 168.12 | 273.03 | 276.46 | 106.11 | 146.12 | 274.74 | 268.34 | 108.99 | 139.39 | 264.09 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:25:10 | 12.83 | 129.76 | 155.54 | 271.75 | 278.61 | 142 | 173.5 | 271.75 | 269.61 | 129.39 | 163.52 | 273.03 | 271.75 | 113.32 | 169.27 | 272.6 | 275.6 | 104.67 | 145.37 | 273.89 | 267.91 | 107.91 | 138.28 | 263.24 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:25:25 | 13.08 | 128.29 | 154.02 | 271.75 | 277.75 | 140.88 | 173.12 | 271.75 | 268.34 | 128.29 | 161.62 | 272.6 | 271.32 | 112.96 | 166.97 | 271.75 | 274.74 | 103.59 | 148.37 | 272.18 | 267.91 | 106.83 | 138.28 | 262.81 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:25:40 | 13.33 | 128.29 | 154.78 | 271.75 | 277.75 | 140.14 | 172.35 | 271.75 | 268.34 | 127.55 | 160.47 | 272.18 | 270.89 | 112.24 | 167.73 | 271.75 | 275.17 | 102.88 | 142.38 | 273.03 | 267.06 | 106.83 | 137.53 | 262.39 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:25:55 | 13.58 | 127.55 | 153.65 | 270.89 | 277.75 | 139.39 | 172.35 | 271.32 | 268.34 | 126.82 | 159.71 | 272.6 | 270.89 | 111.51 | 166.2 | 270.89 | 274.32 | 101.8 | 144.62 | 273.03 | 267.06 | 106.11 | 136.42 | 261.97 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:26:10 | 13.83 | 127.55 | 152.89 | 270.89 | 276.89 | 138.28 | 171.96 | 271.32 | 267.91 | 126.08 | 158.95 | 272.6 | 270.47 | 110.43 | 165.82 | 270.89 | 274.32 | 100.73 | 144.62 | 273.03 | 266.21 | 105.75 | 136.05 | 261.97 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:26:25 | 14.08 | 126.82 | 152.51 | 270.89 | 276.89 | 137.53 | 171.96 | 271.32 | 267.48 | 125.35 | 157.81 | 272.18 | 270.04 | 110.07 | 165.05 | 270.89 | 273.89 | 99.3 | 139.02 | 273.03 | 266.21 | 105.39 | 135.31 | 260.7 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.64
07.08.18 20:26:40 | 14.33 | 126.82 | 150.63 | 270.89 | 276.46 | 136.79 | 171.58 | 270.89 | 267.91 | 125.35 | 156.67 | 272.18 | 270.04 | 109.35 | 163.52 | 270.47 | 273.89 | 98.59 | 144.99 | 271.75 | 265.78 | 104.67 | 134.94 | 259.85 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:26:55 | 14.58 | 125.35 | 151 | 270.04 | 275.6 | 135.68 | 171.58 | 270.47 | 266.63 | 123.88 | 155.54 | 271.32 | 268.76 | 108.63 | 163.14 | 269.61 | 273.46 | 97.16 | 141.63 | 270.47 | 265.36 | 103.59 | 134.57 | 258.59 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:27:10 | 14.83 | 124.25 | 149.87 | 270.04 | 275.6 | 135.31 | 170.81 | 270.04 | 266.21 | 123.52 | 154.02 | 270.89 | 268.76 | 107.91 | 162.38 | 269.61 | 272.6 | 96.1 | 138.28 | 270.04 | 264.51 | 102.16 | 133.83 | 258.17 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:27:25 | 15.08 | 124.25 | 150.25 | 269.61 | 274.32 | 134.57 | 170.42 | 269.61 | 266.21 | 122.79 | 153.27 | 270.89 | 268.76 | 107.19 | 162 | 268.76 | 272.18 | 95.38 | 143.12 | 270.47 | 264.09 | 100.73 | 133.46 | 258.17 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:27:40 | 15.33 | 123.15 | 149.12 | 269.61 | 274.32 | 133.09 | 170.42 | 269.61 | 265.78 | 121.69 | 151.76 | 271.32 | 267.91 | 106.83 | 161.62 | 268.76 | 271.75 | 94.67 | 138.65 | 270.47 | 264.09 | 99.66 | 132.72 | 257.75 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:27:55 | 15.58 | 122.42 | 148.37 | 269.19 | 274.74 | 132.35 | 169.65 | 269.19 | 264.93 | 121.32 | 150.63 | 270.47 | 267.48 | 106.11 | 160.85 | 267.91 | 271.32 | 93.61 | 139.77 | 270.04 | 263.24 | 97.88 | 131.61 | 257.33 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.64
07.08.18 20:28:10 | 15.83 | 121.69 | 148.37 | 268.76 | 273.46 | 131.24 | 168.88 | 268.76 | 264.93 | 120.23 | 151 | 270.04 | 267.48 | 106.11 | 160.47 | 267.48 | 271.75 | 93.25 | 142.75 | 268.34 | 262.81 | 96.81 | 130.87 | 256.9 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:28:25 | 16.08 | 120.59 | 146.87 | 268.76 | 273.89 | 130.5 | 168.88 | 268.34 | 264.51 | 119.86 | 149.87 | 270.04 | 266.63 | 106.11 | 160.09 | 267.91 | 271.32 | 92.55 | 134.94 | 269.61 | 262.39 | 96.45 | 130.13 | 256.06 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:28:40 | 16.33 | 119.5 | 146.87 | 268.76 | 273.03 | 129.39 | 168.5 | 268.76 | 264.09 | 119.14 | 149.12 | 269.61 | 266.63 | 105.39 | 159.33 | 267.48 | 270.89 | 92.19 | 139.77 | 269.61 | 261.97 | 96.1 | 129.39 | 256.06 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:28:55 | 16.58 | 118.77 | 144.99 | 268.34 | 272.6 | 128.66 | 168.12 | 268.34 | 263.66 | 118.41 | 148.37 | 270.04 | 266.63 | 105.03 | 158.57 | 267.06 | 270.47 | 91.48 | 138.65 | 268.34 | 261.97 | 95.03 | 128.66 | 256.06 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:29:10 | 16.83 | 117.68 | 145.74 | 268.76 | 273.46 | 127.55 | 168.12 | 267.91 | 263.66 | 117.68 | 148.37 | 269.61 | 266.21 | 104.67 | 157.05 | 266.63 | 270.47 | 90.42 | 132.72 | 267.06 | 261.55 | 94.32 | 127.92 | 254.8 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:29:25 | 17.08 | 116.95 | 144.25 | 268.34 | 272.18 | 126.45 | 167.35 | 267.48 | 263.24 | 116.59 | 147.24 | 269.61 | 265.78 | 103.95 | 157.81 | 266.63 | 270.04 | 89.72 | 140.51 | 267.91 | 260.7 | 93.25 | 127.19 | 254.8 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:29:40 | 17.33 | 115.5 | 143.87 | 267.48 | 271.75 | 125.72 | 166.58 | 267.06 | 262.81 | 115.86 | 146.12 | 268.76 | 264.93 | 102.88 | 155.16 | 265.36 | 269.19 | 88.66 | 134.57 | 268.34 | 260.28 | 92.19 | 126.82 | 254.38 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:29:55 | 17.58 | 114.41 | 143.5 | 267.91 | 271.75 | 124.25 | 165.82 | 267.06 | 262.39 | 115.14 | 145.37 | 268.34 | 264.93 | 102.88 | 156.67 | 265.36 | 269.61 | 87.95 | 133.83 | 267.48 | 259.85 | 91.13 | 126.45 | 254.38 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:30:10 | 17.83 | 113.32 | 141.63 | 267.06 | 271.75 | 123.15 | 165.82 | 267.06 | 261.97 | 114.41 | 144.99 | 268.76 | 264.51 | 102.52 | 154.4 | 264.93 | 269.61 | 86.89 | 138.28 | 267.06 | 259.85 | 90.78 | 126.08 | 254.38 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:30:25 | 18.08 | 112.24 | 142 | 267.48 | 270.04 | 121.69 | 165.05 | 266.63 | 261.55 | 113.69 | 144.62 | 268.34 | 264.09 | 101.8 | 155.16 | 264.51 | 268.34 | 85.84 | 129.03 | 265.78 | 259.01 | 89.72 | 125.72 | 253.96 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.63
07.08.18 20:30:40 | 18.33 | 110.43 | 140.14 | 267.48 | 270.89 | 120.96 | 164.29 | 266.63 | 261.12 | 113.32 | 143.87 | 268.34 | 264.09 | 101.8 | 153.27 | 264.93 | 268.76 | 84.78 | 132.35 | 267.48 | 259.01 | 89.01 | 124.98 | 253.96 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:30:55 | 18.58 | 109.71 | 141.63 | 266.63 | 269.61 | 119.5 | 163.52 | 266.21 | 261.12 | 112.6 | 143.12 | 267.91 | 263.66 | 101.45 | 152.51 | 264.51 | 267.91 | 84.08 | 134.94 | 266.21 | 259.01 | 87.95 | 122.06 | 253.54 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.61
07.08.18 20:31:10 | 18.83 | 107.91 | 140.14 | 266.63 | 270.04 | 118.41 | 163.14 | 266.21 | 261.12 | 111.88 | 142 | 268.34 | 263.24 | 100.73 | 152.51 | 263.66 | 267.91 | 83.38 | 125.72 | 265.36 | 258.17 | 87.6 | 120.59 | 253.12 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:31:25 | 19.08 | 107.55 | 139.77 | 266.63 | 269.61 | 117.68 | 162.38 | 265.78 | 260.7 | 111.15 | 141.63 | 267.91 | 262.81 | 101.09 | 150.63 | 264.09 | 267.48 | 82.68 | 131.98 | 266.21 | 258.17 | 86.89 | 119.14 | 253.54 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:31:40 | 19.33 | 106.83 | 139.77 | 266.63 | 268.76 | 116.22 | 162.38 | 265.78 | 260.28 | 110.43 | 140.88 | 267.48 | 262.39 | 100.73 | 151.76 | 263.66 | 267.06 | 81.62 | 128.29 | 266.21 | 258.17 | 85.84 | 118.41 | 252.7 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:31:55 | 19.58 | 106.47 | 137.53 | 266.21 | 269.61 | 114.77 | 161.62 | 265.36 | 259.85 | 110.07 | 140.14 | 267.48 | 262.81 | 100.02 | 146.49 | 263.24 | 267.06 | 80.57 | 124.62 | 265.78 | 257.33 | 85.49 | 118.41 | 252.29 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:32:10 | 19.83 | 106.11 | 137.91 | 266.21 | 268.76 | 114.41 | 160.85 | 264.93 | 259.85 | 109.35 | 139.39 | 267.06 | 261.97 | 99.66 | 150.25 | 262.81 | 266.63 | 79.88 | 130.13 | 264.51 | 256.9 | 84.78 | 117.68 | 251.87 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:32:25 | 20.08 | 104.67 | 135.68 | 265.36 | 267.91 | 112.6 | 160.09 | 264.93 | 259.01 | 108.63 | 137.53 | 267.06 | 261.55 | 98.95 | 143.5 | 262.39 | 266.63 | 78.48 | 121.32 | 264.09 | 256.9 | 84.43 | 117.32 | 251.87 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:32:41 | 20.35 | 105.03 | 137.16 | 265.78 | 268.76 | 112.24 | 159.71 | 264.51 | 259.01 | 108.27 | 137.16 | 266.63 | 261.55 | 98.95 | 146.12 | 262.39 | 266.63 | 77.78 | 122.79 | 264.93 | 256.48 | 84.08 | 116.95 | 251.45 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.59
07.08.18 20:32:56 | 20.6 | 103.24 | 135.31 | 264.93 | 268.76 | 111.51 | 158.95 | 264.09 | 258.17 | 107.19 | 135.68 | 266.21 | 261.12 | 97.88 | 143.5 | 261.55 | 266.21 | 77.08 | 123.15 | 264.51 | 255.64 | 83.73 | 116.59 | 251.03 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:33:11 | 20.85 | 103.95 | 134.94 | 264.93 | 267.91 | 110.43 | 158.57 | 263.66 | 258.17 | 106.47 | 134.57 | 266.21 | 261.12 | 97.88 | 142.75 | 261.97 | 265.78 | 76.73 | 114.77 | 263.66 | 255.64 | 83.73 | 117.68 | 250.61 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.57
07.08.18 20:33:26 | 21.1 | 101.45 | 133.83 | 264.93 | 267.48 | 110.07 | 158.19 | 263.66 | 258.17 | 106.11 | 134.2 | 266.21 | 261.12 | 96.81 | 144.62 | 261.55 | 265.78 | 76.04 | 121.69 | 263.24 | 255.64 | 83.38 | 118.77 | 251.03 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:33:41 | 21.35 | 102.88 | 132.72 | 264.93 | 267.48 | 108.99 | 157.81 | 264.09 | 258.17 | 105.03 | 132.72 | 265.78 | 260.7 | 96.45 | 139.77 | 261.55 | 265.36 | 75.34 | 114.41 | 264.09 | 255.22 | 83.73 | 118.04 | 249.78 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:33:56 | 21.6 | 100.37 | 133.46 | 264.51 | 267.06 | 108.27 | 157.05 | 263.66 | 257.75 | 104.67 | 131.61 | 265.78 | 260.28 | 95.74 | 143.5 | 261.12 | 264.93 | 74.65 | 114.05 | 263.24 | 254.8 | 82.68 | 116.59 | 249.78 | 246.02 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:34:11 | 21.85 | 100.02 | 131.24 | 264.51 | 265.36 | 108.27 | 156.3 | 263.24 | 257.33 | 103.59 | 130.87 | 265.36 | 259.85 | 95.38 | 137.53 | 260.7 | 264.93 | 74.3 | 118.77 | 262.81 | 254.8 | 83.38 | 115.14 | 249.36 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:34:26 | 22.1 | 98.95 | 132.35 | 263.66 | 266.21 | 106.83 | 155.54 | 262.81 | 256.9 | 102.88 | 129.76 | 264.93 | 259.01 | 95.03 | 140.88 | 259.85 | 264.09 | 73.26 | 109.71 | 261.55 | 253.96 | 82.33 | 113.69 | 249.36 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:34:41 | 22.35 | 98.23 | 129.76 | 264.09 | 266.63 | 106.83 | 155.16 | 262.81 | 256.9 | 102.52 | 129.03 | 264.93 | 259.43 | 94.67 | 138.28 | 260.28 | 264.09 | 72.21 | 112.6 | 262.81 | 254.38 | 81.98 | 112.96 | 249.36 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:34:56 | 22.6 | 97.88 | 130.87 | 263.66 | 265.78 | 106.11 | 154.02 | 262.39 | 256.48 | 101.8 | 127.55 | 265.36 | 259.01 | 93.96 | 138.28 | 259.43 | 263.66 | 71.52 | 113.32 | 262.39 | 253.96 | 81.62 | 112.96 | 249.36 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:35:11 | 22.85 | 96.81 | 129.03 | 263.66 | 265.78 | 105.39 | 154.02 | 262.39 | 256.06 | 100.73 | 127.19 | 264.51 | 258.59 | 93.61 | 137.91 | 259.01 | 263.24 | 70.83 | 107.91 | 262.39 | 253.12 | 81.27 | 112.6 | 248.94 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.56
07.08.18 20:35:26 | 23.1 | 97.16 | 128.29 | 263.24 | 265.36 | 105.03 | 153.27 | 261.97 | 255.64 | 99.66 | 126.82 | 264.51 | 258.59 | 93.61 | 136.05 | 259.43 | 263.24 | 69.79 | 111.15 | 259.85 | 253.12 | 80.92 | 111.88 | 248.11 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:35:41 | 23.35 | 95.38 | 128.66 | 263.24 | 265.36 | 104.31 | 152.51 | 261.55 | 255.64 | 98.59 | 126.45 | 264.09 | 258.17 | 93.25 | 137.53 | 259.01 | 263.24 | 69.44 | 105.39 | 261.12 | 252.29 | 80.57 | 111.15 | 248.52 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.54
07.08.18 20:35:56 | 23.6 | 96.1 | 126.82 | 263.24 | 264.51 | 103.59 | 151.76 | 261.55 | 255.22 | 97.16 | 125.72 | 264.09 | 258.17 | 92.9 | 132.72 | 258.59 | 262.81 | 69.1 | 105.39 | 261.97 | 252.7 | 80.57 | 110.79 | 248.94 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:36:11 | 23.85 | 93.96 | 127.55 | 263.24 | 264.93 | 102.88 | 151 | 261.55 | 255.22 | 95.74 | 124.62 | 264.09 | 257.75 | 92.55 | 136.05 | 258.59 | 263.24 | 68.41 | 109.35 | 260.7 | 252.29 | 80.57 | 110.07 | 248.52 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:36:26 | 24.1 | 94.32 | 127.19 | 262.39 | 264.51 | 102.16 | 150.63 | 261.55 | 254.8 | 94.32 | 124.25 | 264.09 | 257.33 | 92.19 | 132.35 | 257.75 | 262.39 | 67.37 | 102.16 | 259.85 | 251.87 | 80.22 | 109.35 | 247.27 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:36:41 | 24.35 | 93.61 | 127.55 | 262.39 | 263.66 | 101.45 | 149.87 | 261.12 | 254.38 | 93.25 | 123.88 | 263.66 | 256.9 | 91.48 | 134.57 | 257.75 | 261.55 | 67.03 | 104.67 | 259.85 | 251.45 | 79.88 | 107.91 | 246.86 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:36:56 | 24.6 | 93.96 | 125.35 | 262.81 | 264.51 | 100.73 | 149.87 | 260.7 | 253.96 | 91.84 | 123.52 | 263.24 | 256.48 | 91.13 | 133.46 | 257.33 | 262.39 | 66.34 | 102.88 | 261.12 | 251.45 | 80.22 | 106.47 | 246.86 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.52
07.08.18 20:37:11 | 24.85 | 93.61 | 125.72 | 262.39 | 264.09 | 100.73 | 149.5 | 260.7 | 253.96 | 91.13 | 123.52 | 263.24 | 256.9 | 90.78 | 133.46 | 257.33 | 261.12 | 65.65 | 102.16 | 260.28 | 251.03 | 79.88 | 105.39 | 246.86 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.5
07.08.18 20:37:26 | 25.1 | 92.9 | 123.88 | 262.39 | 264.09 | 100.37 | 148.75 | 260.7 | 253.96 | 90.78 | 122.79 | 263.24 | 256.06 | 90.42 | 134.2 | 257.33 | 261.55 | 64.96 | 106.11 | 260.28 | 251.03 | 79.53 | 105.75 | 246.44 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.5
07.08.18 20:37:41 | 25.35 | 92.9 | 123.15 | 261.97 | 263.24 | 99.66 | 147.24 | 260.28 | 253.54 | 89.72 | 122.42 | 262.81 | 256.06 | 90.07 | 131.61 | 256.9 | 261.55 | 63.93 | 101.8 | 258.59 | 250.61 | 78.83 | 105.39 | 246.44 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:37:56 | 25.6 | 92.19 | 123.88 | 261.97 | 263.24 | 98.95 | 147.24 | 259.85 | 253.12 | 89.01 | 122.06 | 262.39 | 255.64 | 89.72 | 134.57 | 256.48 | 260.7 | 62.9 | 102.88 | 259.43 | 250.19 | 78.48 | 105.03 | 246.44 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:38:11 | 25.85 | 91.48 | 123.88 | 261.55 | 263.24 | 98.59 | 147.24 | 260.28 | 252.7 | 88.66 | 122.06 | 262.39 | 256.06 | 89.36 | 131.24 | 256.48 | 260.7 | 62.55 | 106.11 | 260.7 | 250.19 | 78.13 | 105.03 | 247.27 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:38:26 | 26.1 | 91.48 | 123.88 | 261.55 | 262.39 | 98.23 | 146.87 | 259.85 | 253.12 | 87.6 | 121.69 | 262.39 | 255.22 | 89.01 | 133.46 | 256.06 | 260.7 | 61.87 | 101.45 | 258.59 | 249.78 | 77.78 | 105.03 | 247.69 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:38:41 | 26.35 | 90.42 | 121.69 | 261.97 | 262.39 | 97.88 | 146.87 | 259.85 | 251.87 | 87.25 | 121.32 | 261.55 | 255.22 | 88.66 | 131.61 | 255.64 | 260.28 | 61.18 | 104.67 | 258.17 | 249.36 | 77.08 | 105.03 | 246.86 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:38:56 | 26.6 | 90.07 | 122.42 | 261.97 | 261.97 | 97.16 | 146.87 | 259.43 | 252.29 | 86.19 | 120.59 | 261.97 | 254.8 | 89.01 | 132.72 | 255.64 | 259.85 | 60.5 | 102.52 | 259.01 | 249.36 | 76.73 | 104.31 | 246.02 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.47
07.08.18 20:39:11 | 26.85 | 90.42 | 120.96 | 261.97 | 262.39 | 97.16 | 146.87 | 259.85 | 251.87 | 85.49 | 119.5 | 262.39 | 254.8 | 88.3 | 132.35 | 255.64 | 259.85 | 59.81 | 103.24 | 260.7 | 249.36 | 76.73 | 104.67 | 246.44 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.45
07.08.18 20:39:26 | 27.1 | 88.66 | 120.23 | 261.55 | 261.97 | 96.45 | 146.12 | 259.01 | 251.45 | 84.43 | 118.77 | 261.97 | 254.38 | 87.95 | 130.87 | 254.8 | 259.43 | 59.13 | 106.83 | 258.59 | 248.52 | 76.04 | 103.95 | 245.61 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.45
07.08.18 20:39:41 | 27.35 | 90.07 | 120.23 | 261.12 | 261.55 | 95.74 | 145.74 | 258.59 | 251.45 | 83.73 | 118.04 | 261.12 | 253.96 | 87.6 | 133.46 | 254.38 | 258.59 | 58.79 | 103.24 | 258.17 | 248.52 | 75.34 | 103.24 | 244.77 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.45
07.08.18 20:39:56 | 27.6 | 88.3 | 120.23 | 261.12 | 261.12 | 95.38 | 144.99 | 259.01 | 251.03 | 83.38 | 117.68 | 261.12 | 253.96 | 87.6 | 131.61 | 254.8 | 259.01 | 58.44 | 105.39 | 259.01 | 248.52 | 75.34 | 103.24 | 244.36 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:40:11 | 27.85 | 89.72 | 120.23 | 260.7 | 261.12 | 94.67 | 144.62 | 258.59 | 251.03 | 82.68 | 117.32 | 261.12 | 253.54 | 86.89 | 133.46 | 254.8 | 259.01 | 57.42 | 107.55 | 259.01 | 248.11 | 74.99 | 102.52 | 245.19 | 239.8 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:40:26 | 28.1 | 86.89 | 118.41 | 260.7 | 261.12 | 93.96 | 144.25 | 258.17 | 250.61 | 81.62 | 116.22 | 260.7 | 253.54 | 86.54 | 132.35 | 254.38 | 258.59 | 57.08 | 105.03 | 258.59 | 247.69 | 74.99 | 101.8 | 245.19 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.43
07.08.18 20:40:41 | 28.35 | 88.66 | 119.14 | 260.28 | 260.7 | 93.61 | 143.5 | 258.17 | 250.61 | 81.27 | 115.5 | 260.7 | 253.12 | 85.84 | 132.72 | 253.54 | 258.59 | 56.4 | 106.83 | 256.9 | 247.69 | 74.3 | 100.37 | 244.36 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.41
07.08.18 20:40:56 | 28.6 | 85.84 | 117.32 | 260.28 | 260.28 | 93.25 | 143.5 | 257.75 | 250.61 | 80.92 | 114.41 | 261.12 | 252.7 | 86.19 | 132.72 | 253.54 | 258.17 | 56.4 | 103.59 | 258.59 | 247.27 | 74.3 | 100.37 | 244.77 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.41
07.08.18 20:41:11 | 28.85 | 86.89 | 117.32 | 261.12 | 260.7 | 92.19 | 143.12 | 257.75 | 250.19 | 80.22 | 113.69 | 260.7 | 252.7 | 85.49 | 131.61 | 253.96 | 258.17 | 55.37 | 104.67 | 258.59 | 247.27 | 73.95 | 99.66 | 244.77 | 239.8 | 15 | 968 | 29 | 15.39
07.08.18 20:41:26 | 29.1 | 84.78 | 116.95 | 260.28 | 260.28 | 91.48 | 142.38 | 257.33 | 249.78 | 79.53 | 112.6 | 260.28 | 252.29 | 85.13 | 131.61 | 253.12 | 257.33 | 54.69 | 106.11 | 258.59 | 247.27 | 73.26 | 99.3 | 243.94 | 238.97 | 15 | 968 | 29 | 15.4
07.08.18 20:41:41 | 29.35 | 84.08 | 116.59 | 260.28 | 259.43 | 90.78 | 142.38 | 257.33 | 249.36 | 79.18 | 111.88 | 259.85 | 252.29 | 84.43 | 130.13 | 252.7 | 257.33 | 54.35 | 102.16 | 257.75 | 246.44 | 72.91 | 97.88 | 243.94 | 238.97 | 15 | 968 | 29 | 15.39
07.08.18 20:41:56 | 29.6 | 84.43 | 116.59 | 260.7 | 260.28 | 90.42 | 142 | 257.33 | 249.78 | 78.83 | 111.88 | 260.28 | 252.29 | 84.43 | 130.87 | 252.7 | 257.33 | 54.01 | 103.95 | 257.75 | 246.86 | 72.56 | 97.52 | 243.94 | 238.15 | 15 | 968 | 29 | 15.39
07.08.18 20:42:11 | 29.85 | 82.33 | 114.77 | 260.28 | 259.85 | 89.72 | 141.26 | 256.9 | 248.94 | 78.13 | 111.15 | 259.85 | 251.87 | 83.38 | 128.66 | 252.29 | 257.33 | 53.33 | 103.24 | 257.75 | 246.86 | 71.52 | 96.81 | 243.53 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.39
07.08.18 20:42:26 | 30.1 | 84.08 | 115.5 | 260.28 | 259.85 | 89.36 | 141.26 | 257.33 | 248.94 | 77.78 | 110.43 | 259.85 | 251.87 | 82.33 | 129.03 | 252.7 | 257.33 | 53.33 | 102.52 | 258.17 | 246.44 | 71.52 | 96.45 | 243.11 | 238.15 | 15 | 968 | 29 | 15.38
07.08.18 20:42:41 | 30.35 | 81.98 | 112.96 | 259.85 | 259.01 | 88.66 | 140.51 | 256.9 | 248.52 | 77.08 | 110.07 | 259.43 | 251.45 | 82.33 | 127.55 | 252.29 | 256.9 | 52.31 | 103.24 | 257.33 | 246.02 | 70.83 | 95.74 | 243.53 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:42:56 | 30.6 | 83.38 | 113.69 | 259.85 | 259.43 | 88.3 | 140.14 | 256.48 | 248.52 | 76.73 | 109.35 | 259.43 | 251.03 | 81.98 | 127.19 | 252.29 | 256.48 | 51.29 | 100.73 | 258.17 | 245.61 | 71.18 | 95.74 | 243.11 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:43:11 | 30.85 | 81.27 | 113.32 | 260.28 | 259.01 | 87.95 | 139.77 | 256.9 | 248.52 | 76.39 | 108.63 | 259.85 | 251.45 | 81.98 | 127.19 | 251.87 | 256.48 | 51.29 | 102.16 | 256.9 | 246.02 | 69.44 | 96.1 | 243.11 | 238.15 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:43:26 | 31.1 | 83.03 | 113.32 | 259.43 | 259.43 | 87.25 | 139.02 | 256.06 | 248.52 | 75.69 | 108.27 | 258.59 | 251.03 | 80.92 | 124.98 | 251.45 | 255.64 | 50.62 | 103.24 | 256.9 | 244.77 | 69.44 | 95.03 | 243.11 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:43:41 | 31.35 | 81.27 | 112.6 | 259.43 | 258.59 | 86.89 | 138.65 | 256.48 | 248.11 | 75.34 | 107.55 | 259.01 | 250.61 | 80.92 | 126.08 | 251.45 | 256.48 | 49.94 | 100.73 | 257.33 | 245.19 | 69.1 | 95.03 | 243.11 | 237.74 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:43:56 | 31.6 | 82.68 | 110.79 | 259.01 | 258.17 | 86.54 | 138.28 | 256.06 | 247.27 | 74.65 | 106.83 | 258.17 | 250.19 | 80.22 | 123.88 | 251.03 | 256.06 | 49.26 | 102.16 | 257.75 | 245.19 | 67.72 | 94.32 | 243.11 | 237.74 | 15 | 968 | 29 | 15.36
07.08.18 20:44:11 | 31.85 | 81.98 | 111.51 | 259.43 | 259.01 | 86.19 | 137.91 | 256.06 | 247.69 | 74.65 | 106.47 | 258.59 | 250.61 | 79.88 | 124.62 | 251.03 | 255.64 | 48.58 | 100.73 | 257.33 | 245.19 | 66.34 | 94.67 | 243.53 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.32
07.08.18 20:44:26 | 32.1 | 82.68 | 108.99 | 259.01 | 259.01 | 86.19 | 137.53 | 256.06 | 247.27 | 73.6 | 105.75 | 258.59 | 250.19 | 79.88 | 123.52 | 251.03 | 255.64 | 47.91 | 100.73 | 257.75 | 244.36 | 65.65 | 94.67 | 243.53 | 237.74 | 15 | 968 | 29 | 15.34