## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180809_resp_Day2_RUN1 |  | Generated On : | 09/08/2018, 17:41:21 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/08/2018, 17:06:58 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 09/08/2018, 17:40:56 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.08.18 17:07:00 | 0.03 | 202.49 | 231.57 | 303.46 | 307.44 | 212.49 | 245.61 | 307 | 306.56 | 214.5 | 229.52 | 291.17 | 307 | 186.71 | 174.27 | 309.66 | 307.89 | 183.2 | 225.84 | 309.66 | 323.53 | 216.11 | 220.15 | 369.2 | 312.78 | 15 | 968 | 29 | 15.07
09.08.18 17:07:15 | 0.28 | 201.7 | 229.93 | 302.58 | 306.11 | 210.48 | 243.94 | 305.67 | 305.67 | 213.69 | 227.88 | 290.3 | 307 | 184.76 | 170.42 | 308.77 | 306.56 | 181.64 | 223.4 | 308.33 | 319.04 | 214.1 | 217.32 | 365.43 | 308.77 | 15 | 968 | 29 | 15.15
09.08.18 17:07:30 | 0.53 | 201.7 | 230.34 | 301.25 | 305.67 | 209.28 | 241.87 | 303.9 | 303.46 | 209.28 | 226.66 | 289.87 | 305.67 | 183.2 | 169.27 | 307.44 | 304.34 | 180.09 | 219.75 | 304.34 | 314.56 | 212.09 | 215.31 | 362.61 | 303.9 | 15 | 968 | 29 | 15.22
09.08.18 17:07:45 | 0.78 | 198.52 | 228.29 | 303.02 | 304.79 | 206.88 | 239.8 | 301.7 | 301.7 | 207.28 | 226.25 | 289 | 305.23 | 181.64 | 166.97 | 306.11 | 302.58 | 178.14 | 216.52 | 303.02 | 312.33 | 210.88 | 213.29 | 359.34 | 302.58 | 15 | 968 | 29 | 15.29
09.08.18 17:08:00 | 1.03 | 201.3 | 227.07 | 298.61 | 303.9 | 207.28 | 237.74 | 301.7 | 300.81 | 206.08 | 224.21 | 288.56 | 304.34 | 180.47 | 167.35 | 305.67 | 300.81 | 177.76 | 214.5 | 301.7 | 309.66 | 208.88 | 211.28 | 357 | 300.37 | 15 | 968 | 29 | 15.34
09.08.18 17:08:15 | 1.28 | 194.18 | 224.62 | 299.49 | 303.02 | 202.89 | 236.5 | 300.37 | 299.49 | 204.48 | 224.21 | 288.13 | 303.9 | 179.31 | 165.05 | 304.34 | 299.93 | 176.59 | 212.49 | 300.81 | 307.89 | 206.88 | 209.28 | 353.74 | 299.49 | 15 | 968 | 29 | 15.39
09.08.18 17:08:31 | 1.55 | 195.36 | 223.4 | 297.3 | 301.7 | 203.29 | 234.44 | 297.3 | 299.05 | 202.89 | 222.99 | 287.26 | 303.02 | 177.76 | 165.82 | 303.46 | 298.61 | 175.43 | 209.68 | 299.05 | 305.67 | 205.28 | 206.88 | 350.49 | 298.18 | 15 | 968 | 29 | 15.45
09.08.18 17:08:46 | 1.8 | 190.63 | 221.78 | 297.3 | 300.81 | 199.71 | 234.44 | 296.86 | 297.3 | 201.3 | 222.18 | 286.39 | 301.7 | 176.59 | 163.52 | 302.58 | 296.86 | 174.27 | 206.88 | 298.18 | 303.9 | 202.89 | 205.28 | 347.26 | 295.98 | 15 | 968 | 29 | 15.5
09.08.18 17:09:01 | 2.05 | 191.03 | 220.56 | 296.42 | 299.49 | 198.92 | 231.98 | 297.3 | 296.42 | 200.51 | 222.18 | 285.96 | 300.81 | 175.43 | 163.9 | 302.14 | 296.42 | 174.27 | 206.08 | 297.3 | 302.14 | 201.3 | 203.29 | 344.49 | 295.11 | 15 | 968 | 29 | 15.56
09.08.18 17:09:16 | 2.3 | 190.63 | 218.94 | 293.79 | 298.61 | 196.15 | 232.39 | 296.42 | 295.54 | 199.32 | 220.97 | 285.52 | 299.93 | 174.27 | 162.38 | 300.81 | 295.11 | 174.27 | 204.88 | 295.98 | 300.37 | 198.92 | 201.7 | 341.27 | 293.79 | 15 | 968 | 29 | 15.59
09.08.18 17:09:31 | 2.55 | 186.71 | 217.73 | 295.11 | 297.74 | 192.99 | 229.11 | 295.11 | 294.67 | 198.52 | 220.56 | 284.66 | 299.49 | 173.5 | 163.14 | 300.37 | 294.67 | 172.73 | 203.29 | 295.11 | 299.05 | 197.34 | 200.11 | 338.06 | 292.05 | 15 | 968 | 29 | 15.64
09.08.18 17:09:46 | 2.8 | 188.28 | 215.71 | 292.92 | 296.86 | 192.6 | 229.52 | 292.92 | 293.36 | 197.34 | 218.94 | 284.66 | 298.18 | 172.73 | 160.85 | 300.37 | 293.36 | 171.19 | 201.7 | 294.23 | 297.74 | 195.75 | 197.73 | 334.87 | 291.17 | 15 | 968 | 29 | 15.68
09.08.18 17:10:01 | 3.05 | 182.03 | 208.88 | 292.92 | 295.98 | 189.85 | 228.29 | 292.48 | 293.79 | 195.75 | 219.75 | 284.22 | 297.74 | 171.58 | 161.62 | 299.05 | 292.92 | 169.27 | 199.71 | 293.36 | 296.86 | 194.18 | 195.36 | 332.59 | 289.43 | 15 | 968 | 29 | 15.7
09.08.18 17:10:16 | 3.3 | 183.98 | 208.08 | 292.48 | 295.54 | 190.24 | 227.47 | 292.05 | 292.48 | 194.18 | 217.73 | 283.79 | 296.86 | 170.81 | 159.71 | 299.05 | 292.05 | 167.35 | 197.73 | 292.48 | 295.54 | 192.6 | 192.6 | 329.87 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 15.75
09.08.18 17:10:31 | 3.55 | 181.25 | 205.28 | 290.3 | 294.23 | 188.67 | 226.66 | 292.05 | 292.05 | 194.57 | 217.73 | 283.36 | 295.98 | 170.04 | 161.23 | 297.74 | 291.17 | 165.43 | 192.21 | 292.05 | 294.67 | 191.03 | 190.63 | 327.6 | 287.69 | 15 | 968 | 29 | 15.79
09.08.18 17:10:46 | 3.8 | 180.47 | 203.69 | 290.3 | 293.36 | 187.5 | 225.44 | 292.05 | 291.17 | 192.99 | 215.71 | 282.92 | 294.67 | 168.88 | 158.57 | 298.18 | 290.74 | 162.76 | 194.57 | 291.17 | 293.79 | 189.46 | 189.06 | 324.89 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.82
09.08.18 17:11:01 | 4.05 | 180.09 | 202.89 | 289 | 292.92 | 185.93 | 224.62 | 291.61 | 290.3 | 191.03 | 214.9 | 282.06 | 294.23 | 167.73 | 160.09 | 297.3 | 289.87 | 160.47 | 192.21 | 290.3 | 292.48 | 187.5 | 186.71 | 322.18 | 285.09 | 15 | 968 | 29 | 15.86
09.08.18 17:11:16 | 4.3 | 178.14 | 200.9 | 287.69 | 292.05 | 184.37 | 222.99 | 290.3 | 290.3 | 189.46 | 213.69 | 282.06 | 293.79 | 166.97 | 157.05 | 297.3 | 289 | 158.57 | 188.67 | 289.43 | 291.17 | 185.93 | 185.15 | 319.49 | 284.22 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 17:11:31 | 4.55 | 178.14 | 200.51 | 288.13 | 291.17 | 183.2 | 222.99 | 288.13 | 289.43 | 188.67 | 212.89 | 280.77 | 292.92 | 165.43 | 156.67 | 296.42 | 288.56 | 157.43 | 183.98 | 289 | 290.3 | 184.37 | 183.2 | 317.69 | 282.49 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 17:11:46 | 4.8 | 175.05 | 198.92 | 286.82 | 290.3 | 183.2 | 220.97 | 288.56 | 289 | 187.1 | 211.28 | 280.77 | 292.05 | 164.67 | 154.02 | 295.54 | 287.69 | 156.67 | 180.86 | 288.56 | 289.87 | 182.81 | 181.25 | 314.56 | 281.2 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 17:12:01 | 5.05 | 175.43 | 197.73 | 287.69 | 289.43 | 181.25 | 221.78 | 288.56 | 288.56 | 185.93 | 210.88 | 280.77 | 291.61 | 163.9 | 153.65 | 295.54 | 287.26 | 155.92 | 178.53 | 287.69 | 288.56 | 181.25 | 179.31 | 313.22 | 280.77 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 17:12:16 | 5.3 | 174.27 | 197.34 | 285.96 | 289.43 | 181.25 | 220.15 | 289 | 288.13 | 184.76 | 209.28 | 280.33 | 290.74 | 162.38 | 150.63 | 295.54 | 286.82 | 155.54 | 174.66 | 287.26 | 288.13 | 180.09 | 177.76 | 311 | 279.9 | 15 | 968 | 29 | 15.97
09.08.18 17:12:31 | 5.55 | 172.73 | 194.96 | 284.66 | 287.69 | 180.09 | 219.75 | 288.13 | 286.82 | 182.81 | 208.08 | 279.47 | 290.3 | 160.47 | 150.25 | 294.67 | 285.52 | 154.78 | 169.27 | 286.82 | 286.82 | 178.14 | 175.43 | 308.77 | 278.18 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 17:12:46 | 5.8 | 173.12 | 195.36 | 285.09 | 287.26 | 178.92 | 218.94 | 286.39 | 286.82 | 182.03 | 207.68 | 279.47 | 289.87 | 159.71 | 147.62 | 294.67 | 285.52 | 154.02 | 165.82 | 285.96 | 286.39 | 177.37 | 173.5 | 307.44 | 277.75 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 17:13:01 | 6.05 | 169.27 | 194.18 | 283.36 | 286.82 | 176.59 | 217.32 | 286.39 | 286.39 | 180.47 | 207.68 | 279.04 | 289 | 158.57 | 148.37 | 293.79 | 285.09 | 152.14 | 162.76 | 285.52 | 285.09 | 175.43 | 170.42 | 305.23 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 17:13:17 | 6.32 | 169.27 | 193.78 | 283.79 | 285.96 | 176.98 | 217.73 | 286.39 | 285.96 | 179.7 | 205.28 | 278.61 | 288.56 | 157.81 | 146.49 | 293.36 | 284.66 | 151.38 | 160.85 | 285.09 | 285.52 | 174.66 | 168.12 | 303.46 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 16.04
09.08.18 17:13:32 | 6.57 | 166.58 | 192.6 | 282.49 | 284.66 | 174.66 | 215.71 | 286.39 | 285.09 | 178.53 | 206.08 | 278.61 | 287.26 | 156.3 | 147.24 | 292.92 | 283.36 | 149.87 | 157.81 | 284.22 | 283.79 | 172.73 | 164.67 | 301.7 | 274.32 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 17:13:47 | 6.82 | 166.58 | 191.03 | 281.63 | 284.22 | 174.66 | 215.71 | 284.66 | 284.22 | 178.14 | 201.3 | 277.75 | 286.82 | 155.92 | 144.62 | 292.48 | 283.36 | 148.75 | 155.92 | 283.79 | 283.36 | 170.42 | 162 | 299.93 | 273.89 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 17:14:02 | 7.07 | 163.52 | 190.24 | 281.63 | 283.36 | 172.73 | 213.69 | 283.79 | 283.36 | 176.59 | 203.29 | 277.32 | 285.96 | 154.78 | 146.49 | 292.48 | 282.49 | 147.62 | 154.02 | 283.36 | 282.49 | 168.5 | 159.33 | 297.74 | 273.03 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:14:17 | 7.32 | 163.52 | 188.28 | 280.77 | 282.92 | 171.96 | 212.89 | 284.66 | 283.36 | 175.82 | 199.32 | 277.32 | 285.52 | 154.4 | 143.87 | 292.05 | 282.06 | 146.87 | 153.27 | 283.36 | 282.06 | 166.58 | 157.43 | 296.86 | 272.18 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 17:14:32 | 7.57 | 161.62 | 189.06 | 280.77 | 282.49 | 171.19 | 212.09 | 284.22 | 282.92 | 175.05 | 201.3 | 276.89 | 284.66 | 153.27 | 145.74 | 291.61 | 282.06 | 145.37 | 151.76 | 282.92 | 281.63 | 165.82 | 155.16 | 295.11 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 17:14:47 | 7.82 | 162 | 186.71 | 279.9 | 281.63 | 169.27 | 212.49 | 283.79 | 282.06 | 173.89 | 199.32 | 276.46 | 284.22 | 152.51 | 143.5 | 291.17 | 281.2 | 144.25 | 151.38 | 282.49 | 280.77 | 164.29 | 153.65 | 294.23 | 270.89 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 17:15:02 | 8.07 | 159.33 | 185.15 | 279.9 | 281.2 | 169.27 | 210.08 | 282.49 | 282.06 | 171.96 | 199.32 | 275.6 | 283.79 | 151.76 | 144.62 | 290.74 | 280.77 | 144.25 | 150.25 | 281.63 | 280.33 | 163.52 | 152.14 | 292.92 | 270.04 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 17:15:17 | 8.32 | 155.92 | 183.98 | 279.47 | 280.33 | 166.58 | 210.48 | 282.49 | 281.63 | 171.19 | 199.32 | 276.03 | 283.36 | 151 | 143.12 | 290.74 | 280.33 | 143.5 | 149.5 | 281.2 | 279.47 | 162.38 | 151 | 291.61 | 269.19 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:15:32 | 8.57 | 157.05 | 183.59 | 278.18 | 279.9 | 166.97 | 208.08 | 281.63 | 281.2 | 169.65 | 196.94 | 275.17 | 282.49 | 150.25 | 143.87 | 289.87 | 279.9 | 142.38 | 149.12 | 280.33 | 278.61 | 161.62 | 149.12 | 289.87 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:15:47 | 8.82 | 153.27 | 182.42 | 278.61 | 279.04 | 163.9 | 208.48 | 282.49 | 280.77 | 168.88 | 198.52 | 275.17 | 282.49 | 149.5 | 142.38 | 289.87 | 279.47 | 142 | 148.75 | 280.33 | 278.18 | 160.09 | 147.24 | 289 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:16:02 | 9.07 | 154.02 | 180.86 | 277.75 | 278.61 | 164.67 | 206.88 | 282.49 | 279.9 | 167.73 | 194.96 | 275.17 | 282.06 | 149.12 | 143.5 | 289.87 | 279.47 | 141.63 | 147.99 | 280.77 | 277.75 | 159.33 | 146.49 | 288.56 | 267.48 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 17:16:17 | 9.32 | 151.76 | 180.86 | 279.9 | 277.32 | 162.38 | 205.68 | 280.77 | 278.18 | 166.58 | 196.15 | 273.89 | 281.2 | 148.37 | 141.26 | 289.43 | 278.61 | 141.26 | 146.87 | 279.47 | 276.89 | 158.19 | 143.87 | 286.82 | 266.21 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 17:16:32 | 9.57 | 149.12 | 178.92 | 277.32 | 276.89 | 162 | 204.88 | 280.77 | 279.04 | 165.43 | 192.6 | 274.32 | 280.77 | 147.62 | 140.88 | 288.56 | 278.61 | 140.88 | 144.99 | 279.47 | 276.89 | 156.67 | 142.38 | 285.96 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:16:47 | 9.82 | 149.12 | 178.14 | 278.18 | 276.46 | 160.47 | 202.49 | 280.33 | 278.18 | 164.29 | 194.18 | 273.46 | 279.9 | 146.49 | 139.02 | 288.56 | 277.75 | 140.88 | 142.75 | 278.61 | 275.6 | 155.54 | 140.14 | 285.09 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:17:02 | 10.07 | 145.74 | 176.98 | 277.32 | 276.03 | 160.09 | 203.29 | 280.77 | 279.04 | 160.47 | 191.42 | 273.03 | 279.47 | 145.74 | 138.28 | 288.56 | 277.32 | 140.51 | 141.63 | 278.61 | 275.17 | 154.02 | 139.02 | 283.79 | 264.93 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:17:17 | 10.32 | 147.62 | 176.21 | 276.03 | 275.17 | 158.57 | 201.3 | 281.2 | 279.04 | 159.71 | 192.21 | 273.03 | 279.04 | 144.25 | 136.42 | 287.26 | 276.46 | 139.77 | 139.77 | 277.75 | 274.74 | 152.51 | 136.79 | 282.49 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:17:32 | 10.57 | 144.25 | 176.98 | 276.89 | 274.74 | 157.43 | 202.09 | 280.33 | 279.04 | 158.57 | 190.24 | 272.18 | 279.04 | 143.5 | 135.68 | 287.26 | 276.03 | 139.77 | 138.28 | 277.75 | 274.32 | 151.76 | 135.31 | 281.2 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:17:47 | 10.82 | 144.99 | 174.27 | 273.89 | 273.89 | 156.67 | 199.71 | 279.04 | 278.18 | 157.81 | 190.24 | 272.18 | 278.18 | 142.38 | 133.83 | 287.26 | 276.03 | 139.39 | 137.16 | 277.32 | 273.89 | 150.25 | 133.83 | 280.33 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:18:02 | 11.07 | 143.5 | 175.05 | 277.32 | 273.89 | 155.16 | 199.71 | 279.04 | 278.18 | 157.43 | 188.67 | 272.18 | 278.18 | 141.26 | 133.83 | 287.26 | 275.6 | 139.02 | 136.42 | 277.32 | 273.46 | 149.12 | 132.72 | 279.9 | 262.81 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:18:17 | 11.32 | 143.87 | 175.05 | 273.89 | 273.03 | 154.78 | 199.71 | 279.47 | 278.18 | 157.05 | 188.28 | 271.75 | 278.18 | 140.14 | 132.35 | 286.82 | 275.17 | 139.02 | 136.05 | 276.89 | 273.03 | 147.99 | 130.87 | 277.75 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:18:32 | 11.57 | 142.38 | 171.96 | 276.03 | 272.6 | 152.51 | 198.13 | 279.9 | 277.32 | 155.92 | 187.5 | 270.89 | 278.18 | 139.39 | 131.61 | 286.39 | 274.74 | 138.28 | 135.31 | 276.46 | 272.18 | 147.24 | 126.82 | 277.75 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:18:47 | 11.82 | 139.77 | 173.89 | 273.46 | 271.75 | 153.27 | 198.13 | 278.61 | 276.46 | 155.16 | 185.54 | 270.89 | 277.32 | 138.28 | 129.76 | 285.96 | 274.32 | 137.91 | 134.2 | 276.03 | 271.75 | 146.12 | 124.98 | 276.03 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:19:03 | 12.08 | 142 | 170.42 | 275.17 | 271.75 | 151 | 195.75 | 277.32 | 275.17 | 154.02 | 185.54 | 270.89 | 277.32 | 137.53 | 129.39 | 285.96 | 273.89 | 137.16 | 133.09 | 275.6 | 270.89 | 144.99 | 123.88 | 275.17 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:19:18 | 12.33 | 137.53 | 170.04 | 272.6 | 271.32 | 151.76 | 196.15 | 277.32 | 274.32 | 152.89 | 183.98 | 270.47 | 276.46 | 136.05 | 127.55 | 285.09 | 273.03 | 136.42 | 132.35 | 275.17 | 270.47 | 143.87 | 122.06 | 273.89 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:19:33 | 12.58 | 139.77 | 170.42 | 272.6 | 270.89 | 149.87 | 194.57 | 278.18 | 274.74 | 152.14 | 185.54 | 270.04 | 276.46 | 135.68 | 127.92 | 285.09 | 273.03 | 136.42 | 132.35 | 274.74 | 270.04 | 142.75 | 120.96 | 273.03 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:19:48 | 12.83 | 136.79 | 168.5 | 273.46 | 270.04 | 149.87 | 194.18 | 278.18 | 273.89 | 151.76 | 183.2 | 269.61 | 276.03 | 134.94 | 125.35 | 284.22 | 272.6 | 135.31 | 131.61 | 274.32 | 269.61 | 142 | 119.5 | 272.18 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:20:03 | 13.08 | 137.16 | 169.65 | 271.32 | 269.19 | 149.12 | 193.78 | 276.46 | 273.89 | 151 | 183.98 | 269.61 | 275.6 | 134.2 | 125.72 | 284.22 | 272.6 | 134.57 | 130.5 | 273.89 | 269.19 | 141.26 | 118.04 | 271.32 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:20:18 | 13.33 | 136.79 | 166.97 | 273.03 | 268.76 | 147.24 | 191.81 | 276.03 | 273.03 | 149.5 | 182.42 | 269.61 | 275.6 | 133.09 | 123.88 | 283.36 | 271.75 | 133.83 | 129.03 | 273.89 | 268.76 | 140.14 | 116.59 | 270.89 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:20:33 | 13.58 | 133.83 | 166.2 | 269.61 | 268.34 | 147.99 | 191.81 | 276.03 | 272.18 | 149.5 | 182.81 | 268.76 | 274.32 | 131.98 | 123.15 | 282.92 | 270.89 | 132.72 | 127.55 | 273.03 | 267.91 | 139.02 | 114.77 | 270.04 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:20:48 | 13.83 | 135.68 | 167.35 | 272.6 | 268.34 | 146.12 | 190.63 | 276.89 | 272.6 | 149.5 | 182.03 | 268.76 | 274.32 | 131.24 | 120.96 | 283.36 | 271.32 | 132.35 | 127.55 | 273.03 | 267.91 | 138.65 | 113.32 | 268.76 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:21:03 | 14.08 | 131.98 | 164.29 | 269.61 | 267.06 | 147.24 | 190.63 | 276.03 | 271.32 | 150.25 | 181.25 | 268.34 | 273.89 | 130.5 | 121.32 | 282.92 | 270.47 | 131.24 | 126.45 | 272.6 | 267.48 | 137.53 | 111.51 | 268.76 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 16.2
09.08.18 17:21:18 | 14.33 | 133.09 | 163.52 | 270.89 | 267.48 | 144.99 | 189.46 | 274.74 | 271.32 | 149.12 | 180.09 | 267.91 | 273.89 | 130.5 | 118.41 | 282.06 | 270.04 | 130.87 | 125.72 | 272.18 | 267.06 | 137.16 | 109.71 | 267.91 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:21:33 | 14.58 | 131.61 | 162.76 | 269.19 | 266.63 | 145.74 | 188.67 | 274.32 | 270.47 | 146.87 | 179.31 | 267.48 | 273.03 | 129.39 | 118.77 | 281.63 | 270.04 | 130.13 | 124.98 | 271.75 | 266.63 | 136.05 | 107.91 | 267.06 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:21:48 | 14.83 | 130.13 | 161.23 | 269.61 | 266.21 | 143.5 | 188.28 | 274.74 | 270.47 | 146.12 | 178.92 | 267.06 | 273.03 | 129.03 | 117.32 | 281.63 | 269.61 | 129.39 | 123.88 | 271.32 | 266.21 | 135.68 | 106.47 | 266.63 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:22:03 | 15.08 | 131.98 | 162 | 268.76 | 266.21 | 144.25 | 187.5 | 275.6 | 270.04 | 146.87 | 177.76 | 267.48 | 272.18 | 128.66 | 117.32 | 281.2 | 268.76 | 129.03 | 123.15 | 271.32 | 265.78 | 135.31 | 104.67 | 266.63 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:22:18 | 15.33 | 127.19 | 159.33 | 267.48 | 265.78 | 142.75 | 187.1 | 273.89 | 269.61 | 144.25 | 178.53 | 267.06 | 272.18 | 127.92 | 115.86 | 280.77 | 268.76 | 127.92 | 121.69 | 270.89 | 265.36 | 134.2 | 103.24 | 265.78 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:22:34 | 15.6 | 128.66 | 158.19 | 266.63 | 264.93 | 142 | 186.32 | 273.46 | 269.19 | 144.99 | 177.76 | 266.63 | 271.32 | 127.55 | 115.5 | 280.33 | 268.34 | 127.19 | 120.23 | 270.47 | 264.93 | 133.83 | 101.45 | 265.36 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:22:50 | 15.87 | 127.55 | 158.95 | 266.21 | 264.51 | 141.26 | 186.71 | 273.03 | 268.76 | 142.38 | 176.98 | 265.78 | 270.04 | 127.55 | 113.69 | 280.33 | 267.91 | 126.82 | 118.77 | 270.04 | 264.51 | 132.72 | 99.66 | 264.93 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:23:05 | 16.12 | 125.72 | 157.43 | 268.34 | 264.09 | 139.77 | 184.76 | 273.03 | 268.34 | 142.38 | 176.98 | 265.78 | 270.04 | 127.19 | 112.24 | 280.33 | 267.91 | 126.08 | 117.68 | 269.61 | 264.09 | 131.98 | 98.59 | 264.51 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 17:23:20 | 16.37 | 126.45 | 155.92 | 266.21 | 264.09 | 140.51 | 185.54 | 273.89 | 268.76 | 140.51 | 175.82 | 266.21 | 269.61 | 126.82 | 111.51 | 279.9 | 267.48 | 125.72 | 116.59 | 269.61 | 264.09 | 131.61 | 96.45 | 264.51 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 16.18
09.08.18 17:23:35 | 16.62 | 124.62 | 155.92 | 268.34 | 263.66 | 138.65 | 183.2 | 271.75 | 268.34 | 140.14 | 176.59 | 265.36 | 269.19 | 126.08 | 109.71 | 279.47 | 267.06 | 124.98 | 114.77 | 268.76 | 263.66 | 130.5 | 94.67 | 263.66 | 252.7 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:23:50 | 16.87 | 124.25 | 154.4 | 266.21 | 263.24 | 138.65 | 184.37 | 271.32 | 267.48 | 140.51 | 174.27 | 264.93 | 268.76 | 124.98 | 108.63 | 278.61 | 266.63 | 123.88 | 113.69 | 268.76 | 262.81 | 130.13 | 92.55 | 262.81 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:24:05 | 17.12 | 123.15 | 152.89 | 265.78 | 262.39 | 137.53 | 182.03 | 271.75 | 266.63 | 140.88 | 176.21 | 264.09 | 267.91 | 124.25 | 107.19 | 278.18 | 265.78 | 122.79 | 112.6 | 267.91 | 262.81 | 129.03 | 91.48 | 262.39 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 17:24:20 | 17.37 | 120.59 | 154.02 | 266.21 | 262.39 | 137.16 | 183.59 | 272.18 | 266.63 | 138.65 | 173.12 | 264.51 | 267.91 | 124.25 | 106.47 | 278.61 | 265.78 | 122.42 | 111.88 | 267.91 | 262.81 | 128.29 | 90.42 | 262.81 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:24:35 | 17.62 | 123.15 | 152.14 | 264.93 | 261.97 | 136.42 | 181.64 | 271.32 | 266.63 | 137.91 | 175.43 | 264.09 | 267.91 | 123.52 | 105.03 | 278.61 | 265.78 | 121.32 | 110.79 | 267.91 | 261.97 | 127.55 | 89.01 | 261.97 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.16
09.08.18 17:24:51 | 17.88 | 120.96 | 152.14 | 264.51 | 261.55 | 136.79 | 182.42 | 270.47 | 265.78 | 135.68 | 173.5 | 264.09 | 268.76 | 122.79 | 103.95 | 277.75 | 265.36 | 120.23 | 109.71 | 267.48 | 261.55 | 126.08 | 87.6 | 261.55 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:25:06 | 18.13 | 120.59 | 150.25 | 264.51 | 261.12 | 134.2 | 181.25 | 270.89 | 265.36 | 134.94 | 172.35 | 263.66 | 267.91 | 122.06 | 103.24 | 277.75 | 264.93 | 119.86 | 108.63 | 267.06 | 261.12 | 124.98 | 86.54 | 261.12 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 16.15
09.08.18 17:25:21 | 18.38 | 117.32 | 149.5 | 263.24 | 260.28 | 134.2 | 180.86 | 270.47 | 264.93 | 132.35 | 173.12 | 262.81 | 267.48 | 120.96 | 101.45 | 276.89 | 263.66 | 118.41 | 106.83 | 266.21 | 260.28 | 124.62 | 85.13 | 260.28 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:25:36 | 18.63 | 118.77 | 149.12 | 262.39 | 260.7 | 133.46 | 180.47 | 270.47 | 264.93 | 132.72 | 171.19 | 263.24 | 267.48 | 121.32 | 101.09 | 276.89 | 264.09 | 118.41 | 106.47 | 266.63 | 260.7 | 124.25 | 84.08 | 260.28 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:25:51 | 18.88 | 115.86 | 147.62 | 264.51 | 259.85 | 133.09 | 180.47 | 268.76 | 264.51 | 132.35 | 171.96 | 262.81 | 267.06 | 120.96 | 99.66 | 276.46 | 264.09 | 118.04 | 105.39 | 266.21 | 260.28 | 123.15 | 82.33 | 260.28 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:26:06 | 19.13 | 116.59 | 147.99 | 261.97 | 259.43 | 132.35 | 179.31 | 269.19 | 264.09 | 130.5 | 171.19 | 262.39 | 266.63 | 120.59 | 98.23 | 276.46 | 263.24 | 117.32 | 103.95 | 265.36 | 259.43 | 122.06 | 80.57 | 259.43 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 16.13
09.08.18 17:26:21 | 19.38 | 117.32 | 146.49 | 263.66 | 259.43 | 131.61 | 178.92 | 269.61 | 264.09 | 130.13 | 169.65 | 261.97 | 266.21 | 120.23 | 97.16 | 276.03 | 263.24 | 117.32 | 103.59 | 265.36 | 259.01 | 121.69 | 80.22 | 259.43 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 16.14
09.08.18 17:26:36 | 19.63 | 115.86 | 146.49 | 261.55 | 259.01 | 132.35 | 177.76 | 269.61 | 263.24 | 130.5 | 170.81 | 262.39 | 266.21 | 119.5 | 96.1 | 276.03 | 263.24 | 116.95 | 102.88 | 264.93 | 259.01 | 120.59 | 79.53 | 259.01 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 16.11
09.08.18 17:26:51 | 19.88 | 115.5 | 145.37 | 262.39 | 258.59 | 129.76 | 177.37 | 267.91 | 262.81 | 129.03 | 168.12 | 261.97 | 265.78 | 118.77 | 94.67 | 275.17 | 262.39 | 115.86 | 101.8 | 264.93 | 259.01 | 120.23 | 78.48 | 258.59 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:27:06 | 20.13 | 112.24 | 144.25 | 261.55 | 258.17 | 130.5 | 176.21 | 267.06 | 262.81 | 127.55 | 169.65 | 261.12 | 265.36 | 118.04 | 93.96 | 274.74 | 261.97 | 115.5 | 100.73 | 264.09 | 258.17 | 118.77 | 77.08 | 257.75 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:27:21 | 20.38 | 113.69 | 144.62 | 261.55 | 257.75 | 129.03 | 175.82 | 268.34 | 262.81 | 127.92 | 167.35 | 261.12 | 264.93 | 118.04 | 93.25 | 274.74 | 261.97 | 114.77 | 100.02 | 264.09 | 257.75 | 118.04 | 76.04 | 257.75 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:27:36 | 20.63 | 113.32 | 143.12 | 261.55 | 258.17 | 129.39 | 175.43 | 268.34 | 262.39 | 127.19 | 168.12 | 260.7 | 264.51 | 116.22 | 92.19 | 274.32 | 261.55 | 114.05 | 99.3 | 264.09 | 257.75 | 117.32 | 75.69 | 257.75 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:27:51 | 20.88 | 112.24 | 142.75 | 260.28 | 256.9 | 127.19 | 174.66 | 268.34 | 261.55 | 125.35 | 166.2 | 260.28 | 264.09 | 114.77 | 91.48 | 273.89 | 261.12 | 111.51 | 98.23 | 263.24 | 257.33 | 116.22 | 74.65 | 257.33 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 16.09
09.08.18 17:28:06 | 21.13 | 112.6 | 141.63 | 260.7 | 257.33 | 127.92 | 173.89 | 266.21 | 261.55 | 126.82 | 166.97 | 260.7 | 264.51 | 114.41 | 90.07 | 273.89 | 261.12 | 110.79 | 97.52 | 263.66 | 256.9 | 115.86 | 73.95 | 257.33 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 17:28:21 | 21.38 | 109.71 | 141.26 | 259.85 | 256.9 | 127.19 | 173.5 | 266.63 | 261.55 | 125.72 | 165.43 | 259.85 | 264.09 | 114.41 | 90.42 | 273.89 | 260.7 | 110.07 | 96.45 | 263.24 | 256.9 | 115.86 | 72.91 | 256.9 | 247.27 | 15 | 968 | 29 | 16.07
09.08.18 17:28:36 | 21.63 | 110.79 | 140.14 | 260.28 | 256.06 | 126.45 | 172.35 | 266.21 | 260.7 | 122.79 | 164.67 | 259.85 | 263.66 | 114.05 | 88.66 | 273.03 | 259.85 | 108.99 | 95.03 | 262.81 | 256.06 | 114.41 | 72.21 | 256.06 | 246.02 | 15 | 968 | 29 | 16.06
09.08.18 17:28:51 | 21.88 | 109.35 | 139.77 | 259.01 | 256.06 | 126.08 | 171.96 | 267.06 | 260.7 | 124.62 | 164.67 | 259.43 | 263.66 | 114.05 | 88.66 | 273.46 | 260.28 | 108.63 | 93.96 | 262.39 | 256.06 | 114.41 | 71.18 | 256.06 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 16.04
09.08.18 17:29:06 | 22.13 | 109.35 | 139.77 | 260.28 | 256.48 | 124.98 | 171.58 | 266.21 | 260.28 | 122.79 | 163.52 | 259.43 | 262.81 | 114.05 | 86.19 | 272.6 | 259.85 | 107.91 | 92.19 | 262.39 | 255.64 | 114.05 | 70.48 | 255.22 | 246.02 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 17:29:21 | 22.38 | 108.99 | 138.28 | 257.75 | 255.22 | 124.98 | 170.04 | 264.51 | 260.28 | 122.06 | 164.29 | 259.01 | 262.39 | 113.32 | 86.89 | 272.6 | 259.43 | 106.47 | 91.13 | 261.97 | 255.22 | 112.96 | 69.44 | 255.22 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 17:29:37 | 22.65 | 107.55 | 138.28 | 259.01 | 255.22 | 122.42 | 169.27 | 264.93 | 259.43 | 122.06 | 162 | 258.59 | 261.12 | 112.96 | 84.43 | 271.75 | 258.59 | 105.75 | 89.72 | 261.55 | 255.22 | 112.6 | 68.41 | 254.8 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 16.02
09.08.18 17:29:52 | 22.9 | 108.27 | 136.42 | 257.33 | 254.8 | 122.06 | 168.5 | 265.78 | 259.43 | 120.23 | 163.9 | 258.17 | 261.55 | 112.6 | 84.78 | 271.32 | 258.59 | 105.03 | 88.66 | 261.12 | 254.8 | 111.88 | 67.37 | 254.8 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 17:30:07 | 23.15 | 106.47 | 137.16 | 258.17 | 255.22 | 120.96 | 168.12 | 265.36 | 259.43 | 121.32 | 161.62 | 258.17 | 261.12 | 112.6 | 82.68 | 271.32 | 258.59 | 104.67 | 87.6 | 261.12 | 254.38 | 111.15 | 66.68 | 254.8 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 17:30:22 | 23.4 | 107.91 | 135.68 | 257.33 | 254.38 | 120.23 | 167.35 | 264.09 | 259.01 | 120.23 | 163.14 | 258.17 | 260.28 | 111.88 | 83.38 | 270.89 | 258.17 | 103.59 | 86.19 | 260.28 | 254.38 | 110.43 | 65.3 | 254.38 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 16
09.08.18 17:30:37 | 23.65 | 105.39 | 134.57 | 256.9 | 253.96 | 119.5 | 166.2 | 263.66 | 258.59 | 120.23 | 160.47 | 256.9 | 259.85 | 111.15 | 80.92 | 270.89 | 257.75 | 102.88 | 84.78 | 260.28 | 253.54 | 109.35 | 63.58 | 253.96 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.98
09.08.18 17:30:52 | 23.9 | 105.39 | 134.57 | 257.33 | 253.96 | 118.04 | 165.43 | 264.51 | 258.59 | 118.04 | 160.85 | 257.33 | 259.85 | 110.43 | 82.33 | 270.47 | 257.75 | 102.88 | 83.73 | 260.28 | 253.54 | 108.99 | 62.9 | 253.54 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.97
09.08.18 17:31:07 | 24.15 | 103.24 | 134.57 | 256.9 | 253.54 | 117.68 | 163.52 | 264.09 | 258.17 | 118.41 | 158.95 | 256.9 | 259.01 | 109.71 | 80.57 | 270.04 | 257.33 | 101.8 | 82.68 | 259.85 | 253.12 | 108.27 | 61.53 | 253.12 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 17:31:23 | 24.42 | 105.39 | 133.46 | 257.75 | 252.7 | 116.22 | 164.67 | 264.09 | 257.33 | 120.23 | 158.57 | 256.48 | 258.59 | 108.63 | 79.18 | 269.61 | 256.9 | 101.09 | 81.98 | 259.01 | 253.12 | 107.91 | 60.5 | 253.12 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 17:31:38 | 24.67 | 102.88 | 134.2 | 257.75 | 253.12 | 116.95 | 162.38 | 262.81 | 257.75 | 116.95 | 157.05 | 256.48 | 258.59 | 107.91 | 79.18 | 269.61 | 257.33 | 100.37 | 81.27 | 259.01 | 253.12 | 107.19 | 59.47 | 252.7 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.95
09.08.18 17:31:53 | 24.92 | 103.95 | 132.35 | 256.48 | 252.29 | 115.5 | 163.9 | 262.39 | 256.48 | 117.32 | 158.19 | 255.64 | 258.59 | 107.55 | 78.48 | 270.04 | 256.9 | 99.66 | 80.57 | 259.01 | 253.12 | 106.83 | 58.44 | 252.7 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 17:32:08 | 25.17 | 102.52 | 131.24 | 257.75 | 252.7 | 115.5 | 160.85 | 263.24 | 256.9 | 117.68 | 156.3 | 255.64 | 257.75 | 106.83 | 78.13 | 269.19 | 256.9 | 98.95 | 80.22 | 258.59 | 252.29 | 105.75 | 57.76 | 252.29 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 17:32:23 | 25.42 | 103.59 | 130.87 | 255.22 | 252.29 | 114.41 | 162 | 262.39 | 256.48 | 115.5 | 157.81 | 255.64 | 258.17 | 106.11 | 76.73 | 268.76 | 256.48 | 98.23 | 79.53 | 258.17 | 252.29 | 104.67 | 56.4 | 252.29 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.93
09.08.18 17:32:38 | 25.67 | 101.8 | 131.24 | 256.9 | 251.45 | 113.69 | 159.71 | 262.81 | 256.06 | 116.22 | 155.54 | 255.22 | 256.9 | 103.95 | 76.39 | 268.34 | 256.06 | 97.52 | 78.48 | 257.75 | 251.45 | 103.95 | 55.37 | 251.03 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.9
09.08.18 17:32:53 | 25.92 | 98.23 | 130.87 | 254.8 | 251.03 | 112.96 | 160.85 | 261.12 | 255.64 | 115.14 | 157.05 | 254.8 | 257.33 | 102.88 | 74.99 | 268.34 | 256.06 | 97.16 | 77.78 | 257.75 | 251.45 | 103.59 | 54.69 | 251.45 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 17:33:08 | 26.17 | 100.73 | 128.66 | 257.75 | 250.61 | 112.24 | 158.57 | 261.12 | 255.64 | 114.41 | 155.54 | 254.8 | 256.9 | 102.16 | 75.34 | 267.48 | 255.22 | 96.1 | 77.08 | 257.33 | 251.45 | 102.88 | 53.67 | 251.03 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.89
09.08.18 17:33:23 | 26.42 | 98.59 | 129.76 | 254.8 | 251.03 | 111.88 | 158.57 | 261.97 | 255.22 | 114.77 | 155.54 | 254.8 | 256.48 | 101.45 | 73.95 | 267.48 | 255.22 | 95.74 | 76.39 | 256.9 | 251.03 | 101.8 | 52.65 | 250.61 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 17:33:38 | 26.67 | 100.02 | 126.82 | 255.64 | 250.61 | 110.79 | 157.81 | 261.97 | 255.22 | 115.86 | 155.16 | 253.54 | 256.48 | 100.37 | 73.6 | 267.06 | 254.8 | 94.67 | 74.99 | 256.48 | 250.61 | 101.09 | 51.63 | 250.61 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.88
09.08.18 17:33:53 | 26.92 | 99.3 | 127.92 | 255.64 | 250.61 | 110.79 | 156.67 | 260.7 | 255.22 | 116.59 | 155.16 | 254.38 | 256.06 | 100.02 | 72.91 | 267.06 | 254.8 | 94.32 | 74.3 | 256.48 | 250.19 | 100.73 | 50.96 | 250.61 | 240.63 | 15 | 968 | 29 | 15.86
09.08.18 17:34:08 | 27.17 | 95.74 | 126.45 | 253.96 | 250.19 | 109.35 | 157.05 | 259.01 | 253.96 | 113.69 | 155.16 | 253.54 | 256.06 | 98.95 | 72.56 | 266.21 | 254.38 | 93.61 | 72.91 | 256.06 | 249.78 | 99.66 | 49.94 | 250.19 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.86
09.08.18 17:34:23 | 27.42 | 98.59 | 126.82 | 255.64 | 250.19 | 110.07 | 154.78 | 260.7 | 254.38 | 112.6 | 152.89 | 253.96 | 256.06 | 99.3 | 71.52 | 266.63 | 253.96 | 92.9 | 72.21 | 256.06 | 250.61 | 100.02 | 49.26 | 250.19 | 240.63 | 15 | 968 | 29 | 15.86
09.08.18 17:34:38 | 27.67 | 95.74 | 126.08 | 253.12 | 249.78 | 108.27 | 155.92 | 259.85 | 253.12 | 113.32 | 154.02 | 252.7 | 254.8 | 98.59 | 70.48 | 266.21 | 253.54 | 91.84 | 70.83 | 255.22 | 249.78 | 99.3 | 48.25 | 249.36 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.84
09.08.18 17:34:53 | 27.92 | 97.52 | 124.25 | 254.8 | 249.36 | 108.27 | 153.27 | 260.7 | 253.12 | 110.43 | 151.76 | 252.7 | 254.8 | 97.88 | 69.44 | 266.21 | 253.12 | 91.48 | 69.79 | 255.22 | 249.36 | 98.23 | 47.57 | 249.36 | 239.8 | 15 | 968 | 29 | 15.82
09.08.18 17:35:08 | 28.17 | 96.1 | 126.08 | 252.7 | 248.94 | 107.19 | 154.78 | 258.59 | 253.12 | 111.51 | 152.89 | 252.7 | 255.22 | 97.52 | 69.1 | 265.36 | 253.12 | 91.13 | 68.75 | 254.8 | 248.94 | 97.88 | 47.23 | 248.94 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.82
09.08.18 17:35:23 | 28.42 | 96.81 | 123.52 | 255.22 | 248.94 | 107.91 | 152.89 | 258.59 | 252.7 | 111.88 | 150.63 | 252.29 | 256.06 | 96.45 | 68.06 | 264.93 | 252.7 | 90.42 | 67.72 | 254.8 | 248.52 | 97.16 | 46.56 | 248.52 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.82
09.08.18 17:35:38 | 28.67 | 95.03 | 124.25 | 253.54 | 248.94 | 106.83 | 154.4 | 259.01 | 253.12 | 114.41 | 152.14 | 251.87 | 255.64 | 96.45 | 67.72 | 265.36 | 253.12 | 89.72 | 67.37 | 254.38 | 248.52 | 96.45 | 45.88 | 248.52 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.79
09.08.18 17:35:53 | 28.92 | 92.55 | 123.52 | 254.38 | 248.52 | 106.47 | 152.14 | 259.85 | 252.29 | 110.43 | 150.63 | 252.29 | 254.8 | 95.74 | 67.03 | 264.93 | 252.7 | 89.36 | 65.99 | 254.8 | 248.94 | 96.1 | 45.55 | 248.52 | 239.39 | 15 | 968 | 29 | 15.79
09.08.18 17:36:08 | 29.17 | 95.03 | 122.42 | 253.96 | 248.11 | 105.75 | 152.51 | 259.01 | 252.29 | 111.88 | 150.63 | 251.45 | 254.8 | 95.03 | 65.65 | 264.09 | 252.29 | 88.66 | 65.3 | 253.96 | 248.52 | 95.38 | 44.2 | 248.11 | 238.97 | 15 | 968 | 29 | 15.77
09.08.18 17:36:23 | 29.42 | 91.84 | 123.15 | 251.87 | 248.11 | 105.03 | 151.38 | 257.33 | 251.87 | 112.6 | 149.5 | 251.45 | 254.38 | 95.03 | 64.96 | 264.09 | 252.29 | 88.3 | 64.27 | 253.54 | 247.69 | 94.67 | 43.86 | 247.69 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.77
09.08.18 17:36:38 | 29.67 | 92.9 | 120.96 | 253.54 | 247.69 | 104.31 | 150.63 | 257.75 | 251.87 | 108.99 | 149.12 | 251.03 | 254.38 | 93.96 | 63.93 | 264.09 | 251.87 | 87.6 | 63.24 | 253.54 | 247.69 | 94.32 | 43.19 | 247.69 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.77
09.08.18 17:36:53 | 29.92 | 90.42 | 122.79 | 251.03 | 247.27 | 103.59 | 151.38 | 258.59 | 251.87 | 110.79 | 149.12 | 251.03 | 254.38 | 93.61 | 63.58 | 264.09 | 251.87 | 87.25 | 62.55 | 253.12 | 247.69 | 93.96 | 42.85 | 247.69 | 238.56 | 15 | 968 | 29 | 15.75
09.08.18 17:37:08 | 30.17 | 90.07 | 120.59 | 253.96 | 247.27 | 103.24 | 149.12 | 258.59 | 252.7 | 111.88 | 147.24 | 250.61 | 253.96 | 92.9 | 62.21 | 263.24 | 251.03 | 86.54 | 61.53 | 252.7 | 246.86 | 92.9 | 42.18 | 247.69 | 238.15 | 15 | 968 | 29 | 15.73
09.08.18 17:37:23 | 30.42 | 90.42 | 120.96 | 250.61 | 247.27 | 101.8 | 150.25 | 257.75 | 253.12 | 107.19 | 147.62 | 250.61 | 253.96 | 91.48 | 61.53 | 263.24 | 250.61 | 85.49 | 60.15 | 252.7 | 246.86 | 92.19 | 41.51 | 247.27 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.73
09.08.18 17:37:38 | 30.67 | 87.95 | 119.86 | 253.96 | 246.86 | 102.52 | 148.37 | 256.48 | 251.87 | 108.27 | 146.12 | 250.19 | 253.54 | 91.13 | 60.5 | 263.24 | 251.45 | 85.13 | 59.47 | 252.7 | 246.86 | 92.19 | 41.17 | 246.44 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.72
09.08.18 17:37:53 | 30.92 | 90.07 | 119.14 | 251.45 | 246.86 | 101.09 | 149.87 | 256.48 | 251.87 | 107.55 | 146.87 | 249.78 | 253.12 | 90.42 | 60.15 | 262.81 | 250.61 | 84.08 | 58.1 | 252.29 | 246.02 | 91.48 | 40.5 | 246.86 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.72
09.08.18 17:38:08 | 31.17 | 87.6 | 119.86 | 252.7 | 246.86 | 100.73 | 147.62 | 257.33 | 251.87 | 106.47 | 144.99 | 249.78 | 252.7 | 90.07 | 59.13 | 261.97 | 250.61 | 83.03 | 56.74 | 252.29 | 246.44 | 91.13 | 39.16 | 246.44 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.7
09.08.18 17:38:23 | 31.42 | 87.95 | 117.32 | 251.45 | 246.44 | 100.02 | 148.37 | 257.75 | 251.45 | 107.55 | 145.74 | 249.36 | 253.12 | 89.72 | 58.44 | 261.97 | 250.19 | 81.98 | 56.05 | 251.87 | 246.02 | 90.78 | 38.83 | 246.02 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.7
09.08.18 17:38:38 | 31.67 | 87.6 | 119.14 | 250.19 | 246.44 | 100.02 | 146.87 | 255.64 | 251.03 | 106.11 | 143.87 | 249.36 | 252.7 | 89.36 | 56.74 | 261.55 | 250.19 | 81.62 | 55.03 | 251.87 | 246.02 | 90.07 | 37.82 | 246.02 | 236.91 | 15 | 968 | 29 | 15.68
09.08.18 17:38:53 | 31.92 | 85.84 | 117.68 | 252.29 | 246.02 | 100.02 | 147.24 | 255.22 | 250.61 | 106.11 | 144.62 | 249.36 | 252.29 | 89.01 | 57.08 | 261.97 | 250.19 | 80.92 | 54.35 | 251.87 | 245.19 | 89.72 | 37.82 | 245.61 | 237.32 | 15 | 968 | 29 | 15.68
09.08.18 17:39:08 | 32.17 | 89.01 | 117.68 | 249.36 | 246.02 | 98.59 | 146.87 | 256.06 | 250.19 | 105.75 | 142.75 | 248.52 | 252.29 | 88.3 | 55.03 | 261.12 | 249.36 | 80.22 | 53.33 | 251.03 | 245.19 | 89.36 | 36.82 | 245.61 | 236.91 | 15 | 968 | 29 | 15.68
09.08.18 17:39:23 | 32.42 | 85.84 | 116.95 | 251.87 | 245.19 | 98.23 | 145.74 | 256.06 | 250.19 | 106.11 | 142 | 248.52 | 251.87 | 87.95 | 54.69 | 260.7 | 249.78 | 79.53 | 52.65 | 251.45 | 245.61 | 89.01 | 36.49 | 245.61 | 236.91 | 15 | 968 | 29 | 15.65
09.08.18 17:39:38 | 32.67 | 87.25 | 116.59 | 249.36 | 245.61 | 97.52 | 146.87 | 256.06 | 249.36 | 104.31 | 142 | 248.11 | 251.87 | 87.25 | 53.33 | 260.7 | 248.94 | 79.18 | 51.97 | 251.03 | 244.77 | 88.3 | 35.49 | 245.19 | 236.09 | 15 | 968 | 29 | 15.64
09.08.18 17:39:53 | 32.92 | 86.19 | 116.59 | 251.87 | 245.19 | 97.52 | 145.37 | 255.22 | 250.19 | 105.39 | 140.51 | 248.52 | 251.87 | 87.25 | 53.33 | 260.7 | 249.36 | 78.83 | 51.29 | 251.03 | 245.19 | 88.3 | 35.15 | 245.19 | 236.5 | 15 | 968 | 29 | 15.64
09.08.18 17:40:08 | 33.17 | 86.54 | 114.05 | 248.94 | 245.19 | 95.74 | 145.74 | 254.38 | 248.94 | 105.75 | 140.51 | 247.27 | 251.45 | 86.54 | 51.63 | 259.85 | 248.94 | 77.78 | 49.94 | 250.19 | 244.36 | 87.25 | 34.15 | 244.36 | 235.67 | 15 | 968 | 29 | 15.63
09.08.18 17:40:23 | 33.42 | 86.19 | 115.14 | 251.03 | 244.36 | 96.45 | 143.5 | 254.8 | 248.52 | 102.88 | 138.65 | 247.69 | 251.45 | 85.49 | 50.62 | 260.28 | 248.52 | 77.43 | 49.6 | 249.78 | 243.94 | 86.89 | 33.15 | 244.36 | 235.26 | 15 | 968 | 29 | 15.63
09.08.18 17:40:38 | 33.67 | 83.73 | 113.69 | 249.36 | 244.77 | 95.38 | 144.62 | 255.64 | 248.52 | 103.59 | 139.77 | 247.27 | 251.45 | 85.13 | 49.6 | 259.85 | 248.52 | 76.73 | 48.92 | 250.19 | 243.53 | 86.54 | 32.82 | 244.36 | 235.67 | 15 | 968 | 29 | 15.61