## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180722_resp_Day8_RUN2 |  | Generated On : | 22/07/2018, 20:10:14 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/07/2018, 19:37:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 22/07/2018, 20:09:58 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.07.18 19:37:03 | 0.03 | 202.49 | 196.54 | 307 | 319.04 | 231.98 | 215.71 | 320.83 | 317.69 | 215.71 | 226.25 | 309.66 | 320.38 | 214.9 | 217.73 | 313.22 | 313.67 | 199.71 | 226.66 | 327.6 | 319.94 | 211.68 | 219.34 | 310.11 | 311.44 | 15 | 968 | 29 | 14.68
22.07.18 19:37:18 | 0.28 | 200.9 | 192.6 | 305.67 | 316.8 | 229.93 | 213.29 | 319.04 | 316.8 | 213.69 | 222.18 | 307.89 | 318.14 | 211.28 | 214.9 | 311 | 312.33 | 197.73 | 222.59 | 326.24 | 318.14 | 208.48 | 216.52 | 308.33 | 310.55 | 15 | 968 | 29 | 14.77
22.07.18 19:37:33 | 0.53 | 200.11 | 190.24 | 305.23 | 317.24 | 227.88 | 212.09 | 318.59 | 316.35 | 212.09 | 220.56 | 307.44 | 317.24 | 208.88 | 213.69 | 310.55 | 311.44 | 196.54 | 219.75 | 325.34 | 317.24 | 206.48 | 214.1 | 307.89 | 309.66 | 15 | 968 | 29 | 14.88
22.07.18 19:37:49 | 0.8 | 198.52 | 187.89 | 303.9 | 315.01 | 224.21 | 209.68 | 316.8 | 315.01 | 210.08 | 217.32 | 306.11 | 315.01 | 206.48 | 210.88 | 309.22 | 310.11 | 194.18 | 216.92 | 323.08 | 315.46 | 203.69 | 209.68 | 306.56 | 307.44 | 15 | 968 | 29 | 14.95
22.07.18 19:38:04 | 1.05 | 197.73 | 186.71 | 302.58 | 314.56 | 221.78 | 208.08 | 315.9 | 314.12 | 209.68 | 214.9 | 305.67 | 314.12 | 203.69 | 210.88 | 308.77 | 309.66 | 193.78 | 214.5 | 322.63 | 314.56 | 201.3 | 206.48 | 306.11 | 307 | 15 | 968 | 29 | 15.02
22.07.18 19:38:19 | 1.3 | 196.15 | 184.37 | 301.7 | 312.78 | 218.13 | 206.08 | 315.01 | 312.33 | 208.08 | 210.08 | 304.34 | 312.33 | 201.7 | 208.88 | 307.44 | 307.89 | 191.81 | 210.88 | 320.83 | 312.33 | 199.32 | 203.29 | 304.79 | 304.34 | 15 | 968 | 29 | 15.09
22.07.18 19:38:34 | 1.55 | 195.75 | 182.81 | 301.25 | 312.78 | 216.11 | 204.48 | 314.56 | 311.89 | 208.08 | 206.88 | 304.34 | 311.89 | 199.71 | 207.68 | 307.44 | 306.56 | 191.03 | 208.88 | 320.38 | 311.44 | 197.73 | 200.9 | 304.34 | 304.34 | 15 | 968 | 29 | 15.14
22.07.18 19:38:49 | 1.8 | 194.18 | 180.47 | 299.93 | 311 | 213.69 | 202.49 | 313.22 | 310.55 | 206.88 | 203.69 | 303.02 | 311 | 197.73 | 205.28 | 306.11 | 306.11 | 189.06 | 206.88 | 318.59 | 310.11 | 195.36 | 198.92 | 303.02 | 302.58 | 15 | 968 | 29 | 15.2
22.07.18 19:39:04 | 2.05 | 193.78 | 178.92 | 299.05 | 310.55 | 211.28 | 201.3 | 312.33 | 310.11 | 205.68 | 201.7 | 302.58 | 310.11 | 196.54 | 204.08 | 305.67 | 305.23 | 187.89 | 204.48 | 318.14 | 309.22 | 194.18 | 197.73 | 302.14 | 300.81 | 15 | 968 | 29 | 15.25
22.07.18 19:39:19 | 2.3 | 192.21 | 177.37 | 298.61 | 309.66 | 208.88 | 199.32 | 311.44 | 308.77 | 203.69 | 199.32 | 302.14 | 308.33 | 194.57 | 202.09 | 304.79 | 304.34 | 186.32 | 202.09 | 317.24 | 308.33 | 192.99 | 194.96 | 301.25 | 299.93 | 15 | 968 | 29 | 15.31
22.07.18 19:39:34 | 2.55 | 191.42 | 175.82 | 297.74 | 308.77 | 207.28 | 197.73 | 311 | 308.33 | 202.49 | 197.34 | 301.25 | 307.44 | 192.99 | 200.51 | 303.9 | 303.9 | 184.76 | 200.9 | 316.35 | 307 | 191.42 | 194.18 | 300.81 | 299.05 | 15 | 968 | 29 | 15.36
22.07.18 19:39:49 | 2.8 | 191.03 | 175.43 | 296.86 | 307 | 205.28 | 196.94 | 310.11 | 307 | 200.51 | 193.78 | 300.37 | 306.11 | 191.42 | 198.13 | 303.46 | 302.58 | 182.81 | 198.92 | 315.01 | 306.11 | 189.85 | 191.81 | 299.49 | 297.74 | 15 | 968 | 29 | 15.39
22.07.18 19:40:04 | 3.05 | 191.03 | 175.05 | 295.98 | 306.11 | 202.89 | 195.36 | 308.77 | 306.11 | 198.92 | 191.42 | 299.93 | 305.67 | 190.24 | 196.54 | 303.02 | 301.7 | 181.25 | 197.73 | 313.67 | 304.79 | 188.67 | 190.24 | 298.18 | 296.42 | 15 | 968 | 29 | 15.45
22.07.18 19:40:19 | 3.3 | 191.81 | 176.59 | 295.54 | 306.11 | 202.49 | 194.96 | 309.66 | 306.11 | 198.13 | 190.24 | 299.93 | 304.79 | 188.67 | 195.36 | 303.02 | 301.25 | 180.47 | 197.73 | 313.22 | 304.34 | 187.89 | 189.06 | 298.18 | 295.98 | 15 | 968 | 29 | 15.47
22.07.18 19:40:34 | 3.55 | 191.03 | 176.21 | 294.67 | 304.34 | 200.9 | 193.39 | 307.89 | 304.79 | 196.15 | 188.67 | 298.61 | 303.9 | 186.71 | 193.39 | 301.7 | 300.37 | 178.14 | 195.75 | 312.33 | 302.58 | 186.32 | 186.71 | 296.86 | 294.67 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 19:40:49 | 3.8 | 190.24 | 176.59 | 294.23 | 303.9 | 199.32 | 192.6 | 307.44 | 303.9 | 195.36 | 187.1 | 297.74 | 303.02 | 185.15 | 191.81 | 301.25 | 299.49 | 176.98 | 194.18 | 311.44 | 301.7 | 184.76 | 184.76 | 295.98 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 19:41:04 | 4.05 | 189.06 | 175.82 | 292.92 | 303.46 | 197.73 | 191.81 | 306.56 | 303.02 | 193.78 | 186.32 | 297.3 | 302.58 | 183.2 | 189.85 | 300.81 | 298.61 | 175.43 | 192.6 | 311 | 301.25 | 183.2 | 182.81 | 295.54 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 19:41:19 | 4.3 | 188.28 | 175.05 | 292.05 | 302.14 | 196.94 | 190.63 | 306.11 | 302.58 | 191.81 | 185.54 | 296.86 | 301.7 | 181.64 | 186.71 | 299.93 | 297.74 | 173.89 | 191.42 | 309.22 | 299.93 | 182.03 | 181.25 | 294.67 | 290.74 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 19:41:34 | 4.55 | 187.5 | 174.66 | 291.61 | 301.7 | 195.75 | 189.85 | 305.67 | 302.14 | 191.03 | 184.37 | 296.86 | 301.25 | 180.09 | 183.98 | 299.93 | 297.74 | 171.58 | 190.63 | 309.22 | 299.49 | 180.86 | 179.31 | 293.36 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 19:41:49 | 4.8 | 186.71 | 173.89 | 290.3 | 301.25 | 194.57 | 188.67 | 305.23 | 301.25 | 189.85 | 183.2 | 296.42 | 300.37 | 178.92 | 181.64 | 299.49 | 296.86 | 169.27 | 189.46 | 308.33 | 298.61 | 178.92 | 177.76 | 292.92 | 289 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 19:42:04 | 5.05 | 185.93 | 173.12 | 289.87 | 299.93 | 192.99 | 187.89 | 304.79 | 300.81 | 187.89 | 183.2 | 295.54 | 298.61 | 176.98 | 180.09 | 299.05 | 296.42 | 166.97 | 188.28 | 307.44 | 297.3 | 177.37 | 175.82 | 292.48 | 289 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 19:42:19 | 5.3 | 185.54 | 171.58 | 289.43 | 299.49 | 191.81 | 186.71 | 304.34 | 299.93 | 187.1 | 183.2 | 295.11 | 299.05 | 175.43 | 178.92 | 298.18 | 295.54 | 165.43 | 187.5 | 306.56 | 296.42 | 175.82 | 173.89 | 291.17 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 19:42:34 | 5.55 | 184.76 | 171.19 | 289 | 298.61 | 191.42 | 185.93 | 303.46 | 299.05 | 185.54 | 182.81 | 294.67 | 298.18 | 174.27 | 177.37 | 298.18 | 294.67 | 164.29 | 186.71 | 305.67 | 295.54 | 174.27 | 172.35 | 290.3 | 287.26 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 19:42:49 | 5.8 | 184.37 | 170.42 | 288.13 | 298.18 | 190.24 | 184.76 | 303.46 | 298.61 | 183.98 | 182.03 | 294.23 | 296.86 | 171.96 | 176.21 | 297.74 | 294.23 | 162.38 | 185.15 | 305.23 | 295.11 | 173.89 | 170.81 | 289.87 | 285.96 | 15 | 968 | 29 | 15.77
22.07.18 19:43:04 | 6.05 | 183.59 | 170.04 | 287.69 | 297.74 | 189.06 | 183.98 | 303.02 | 298.18 | 182.81 | 182.03 | 294.23 | 297.3 | 170.42 | 175.05 | 297.3 | 293.79 | 161.23 | 184.37 | 304.34 | 294.23 | 172.73 | 169.65 | 289 | 285.09 | 15 | 968 | 29 | 15.79
22.07.18 19:43:19 | 6.3 | 183.59 | 168.12 | 286.82 | 296.86 | 188.67 | 182.42 | 302.14 | 297.74 | 181.25 | 181.25 | 293.36 | 296.42 | 168.88 | 173.12 | 296.86 | 292.92 | 159.71 | 183.59 | 303.9 | 292.92 | 171.58 | 167.73 | 288.13 | 284.66 | 15 | 968 | 29 | 15.79
22.07.18 19:43:34 | 6.55 | 182.81 | 167.35 | 286.39 | 295.98 | 186.71 | 182.03 | 301.25 | 296.86 | 179.7 | 181.25 | 292.92 | 295.54 | 166.2 | 172.35 | 295.98 | 292.48 | 158.19 | 182.42 | 303.46 | 292.05 | 170.04 | 166.2 | 287.69 | 283.79 | 15 | 968 | 29 | 15.82
22.07.18 19:43:49 | 6.8 | 183.2 | 166.58 | 286.39 | 295.98 | 186.32 | 180.47 | 301.25 | 296.42 | 177.76 | 179.7 | 292.48 | 294.67 | 165.05 | 172.73 | 296.42 | 292.48 | 157.81 | 182.03 | 303.02 | 291.61 | 168.12 | 165.43 | 286.82 | 283.79 | 15 | 968 | 29 | 15.84
22.07.18 19:44:04 | 7.05 | 182.42 | 165.82 | 285.52 | 294.67 | 185.15 | 179.31 | 300.81 | 295.54 | 175.82 | 179.31 | 292.92 | 294.67 | 163.52 | 172.73 | 295.98 | 291.61 | 156.3 | 181.25 | 301.7 | 291.17 | 166.2 | 163.9 | 286.39 | 282.49 | 15 | 968 | 29 | 15.86
22.07.18 19:44:19 | 7.3 | 182.42 | 164.67 | 285.09 | 294.67 | 183.98 | 178.14 | 300.81 | 295.54 | 175.82 | 178.14 | 292.05 | 294.23 | 162.38 | 172.73 | 295.98 | 291.61 | 155.54 | 180.86 | 301.7 | 290.74 | 165.43 | 163.14 | 285.96 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.86
22.07.18 19:44:34 | 7.55 | 181.25 | 163.14 | 284.22 | 293.79 | 182.42 | 177.37 | 300.37 | 294.67 | 173.5 | 176.59 | 291.61 | 293.36 | 160.47 | 171.58 | 294.67 | 290.74 | 153.65 | 179.7 | 300.81 | 289.43 | 163.14 | 161.23 | 284.66 | 281.2 | 15 | 968 | 29 | 15.86
22.07.18 19:44:49 | 7.8 | 180.47 | 162 | 283.79 | 292.48 | 180.86 | 176.59 | 299.49 | 293.79 | 173.12 | 175.05 | 291.17 | 292.48 | 159.33 | 170.81 | 294.67 | 289.87 | 152.14 | 178.53 | 299.93 | 288.13 | 162 | 160.47 | 283.79 | 280.33 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:45:04 | 8.05 | 179.7 | 161.62 | 283.36 | 292.92 | 179.31 | 175.82 | 299.49 | 293.36 | 171.96 | 174.27 | 291.17 | 292.05 | 157.81 | 170.42 | 294.23 | 289.43 | 151 | 178.14 | 299.93 | 288.13 | 160.85 | 159.71 | 283.79 | 279.9 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:45:19 | 8.3 | 178.92 | 160.85 | 283.36 | 292.48 | 178.14 | 175.05 | 299.49 | 293.36 | 171.58 | 173.12 | 290.3 | 291.61 | 157.05 | 169.27 | 294.23 | 289 | 150.25 | 176.98 | 299.05 | 287.26 | 160.09 | 158.95 | 282.49 | 279.47 | 15 | 968 | 29 | 15.9
22.07.18 19:45:34 | 8.55 | 177.76 | 160.09 | 282.06 | 290.74 | 176.21 | 173.89 | 298.61 | 292.48 | 170.42 | 171.58 | 290.3 | 291.17 | 155.54 | 167.73 | 293.79 | 289 | 146.87 | 176.21 | 298.61 | 286.82 | 158.19 | 158.19 | 282.06 | 279.04 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:45:49 | 8.8 | 176.98 | 159.71 | 282.06 | 290.74 | 175.05 | 172.73 | 298.61 | 292.48 | 169.27 | 170.81 | 289.43 | 290.74 | 154.4 | 167.35 | 293.79 | 288.13 | 144.62 | 175.05 | 298.18 | 285.96 | 157.05 | 157.05 | 281.63 | 278.61 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:46:04 | 9.05 | 176.59 | 160.09 | 282.06 | 290.74 | 175.05 | 172.35 | 298.61 | 291.61 | 168.5 | 169.65 | 289.87 | 290.74 | 153.27 | 166.58 | 293.36 | 288.13 | 143.12 | 174.27 | 297.74 | 285.52 | 155.92 | 156.3 | 281.2 | 279.04 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:46:19 | 9.3 | 175.82 | 158.95 | 281.2 | 289.87 | 173.89 | 170.42 | 297.74 | 291.17 | 166.97 | 168.88 | 288.56 | 289.43 | 151.38 | 165.43 | 292.92 | 286.82 | 142 | 172.73 | 296.86 | 284.22 | 154.4 | 154.78 | 280.77 | 277.32 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:46:34 | 9.55 | 175.43 | 157.05 | 280.33 | 289.43 | 173.12 | 169.27 | 296.86 | 290.74 | 166.2 | 168.12 | 288.56 | 289 | 150.25 | 164.29 | 292.48 | 286.82 | 140.88 | 170.81 | 295.98 | 283.79 | 153.65 | 153.65 | 279.9 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:46:49 | 9.8 | 175.05 | 157.05 | 280.33 | 288.56 | 172.35 | 168.5 | 296.86 | 290.3 | 165.43 | 167.35 | 288.13 | 289 | 149.12 | 163.52 | 292.05 | 286.82 | 140.14 | 170.04 | 295.98 | 283.36 | 153.27 | 152.51 | 279.9 | 276.89 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:47:04 | 10.05 | 175.05 | 156.3 | 279.9 | 288.56 | 171.96 | 168.12 | 296.86 | 289.87 | 164.67 | 166.58 | 288.13 | 287.69 | 148.37 | 163.14 | 292.05 | 285.96 | 139.39 | 168.12 | 295.98 | 282.92 | 152.51 | 151.76 | 279.04 | 276.03 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:47:19 | 10.3 | 175.05 | 154.78 | 279.47 | 288.13 | 170.81 | 166.97 | 295.54 | 289.43 | 163.9 | 165.43 | 287.26 | 288.13 | 146.49 | 161.62 | 291.61 | 285.52 | 138.65 | 167.35 | 295.54 | 282.06 | 152.14 | 150.25 | 279.04 | 275.6 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:47:34 | 10.55 | 175.43 | 155.16 | 278.61 | 287.26 | 170.04 | 166.2 | 295.98 | 288.56 | 163.52 | 164.67 | 287.26 | 287.26 | 145.37 | 160.85 | 291.61 | 284.66 | 137.53 | 166.2 | 294.23 | 281.2 | 152.14 | 149.12 | 278.18 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:47:49 | 10.8 | 175.05 | 155.16 | 278.61 | 286.82 | 169.27 | 165.82 | 295.54 | 288.13 | 162.38 | 163.9 | 286.82 | 286.82 | 144.99 | 159.71 | 291.17 | 285.09 | 137.16 | 165.05 | 294.23 | 280.33 | 151.76 | 147.99 | 278.18 | 274.74 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:48:04 | 11.05 | 173.89 | 153.65 | 277.75 | 286.39 | 168.88 | 165.05 | 295.11 | 287.26 | 161.62 | 162.76 | 286.82 | 285.96 | 143.5 | 158.19 | 290.74 | 284.66 | 136.05 | 164.29 | 292.92 | 280.33 | 151 | 147.62 | 276.89 | 273.89 | 15 | 968 | 29 | 15.98
22.07.18 19:48:19 | 11.3 | 173.12 | 152.51 | 277.32 | 285.52 | 168.12 | 163.9 | 294.67 | 287.26 | 161.23 | 162.38 | 285.96 | 285.96 | 142.75 | 157.43 | 290.74 | 283.79 | 135.31 | 162.76 | 293.36 | 279.9 | 149.87 | 146.87 | 276.46 | 273.46 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:48:34 | 11.55 | 171.96 | 151.76 | 276.89 | 285.52 | 166.97 | 163.52 | 294.23 | 286.39 | 160.09 | 161.62 | 285.96 | 284.66 | 140.88 | 156.3 | 290.3 | 283.36 | 134.2 | 162 | 292.92 | 279.04 | 149.12 | 146.49 | 276.03 | 272.6 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:48:49 | 11.8 | 171.58 | 151 | 276.89 | 284.22 | 166.97 | 163.14 | 294.67 | 286.39 | 158.95 | 161.62 | 285.52 | 284.66 | 140.14 | 156.3 | 290.3 | 282.92 | 133.83 | 160.85 | 292.05 | 278.61 | 148.37 | 145.74 | 275.6 | 272.18 | 15 | 968 | 29 | 15.98
22.07.18 19:49:04 | 12.05 | 170.42 | 149.5 | 276.03 | 284.66 | 166.2 | 162.38 | 293.36 | 285.96 | 158.19 | 160.85 | 285.09 | 283.79 | 138.28 | 155.16 | 289.87 | 282.49 | 132.72 | 159.71 | 291.61 | 277.75 | 146.12 | 144.99 | 275.17 | 271.32 | 15 | 968 | 29 | 15.98
22.07.18 19:49:20 | 12.32 | 169.65 | 148.75 | 276.46 | 284.22 | 165.82 | 161.62 | 293.36 | 285.09 | 157.43 | 160.47 | 285.52 | 283.79 | 137.53 | 154.78 | 289.43 | 282.06 | 131.98 | 159.71 | 291.61 | 276.89 | 143.12 | 143.87 | 275.17 | 271.32 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:49:35 | 12.57 | 168.88 | 148.37 | 275.17 | 283.79 | 164.67 | 161.23 | 292.92 | 284.66 | 157.05 | 160.09 | 284.22 | 282.49 | 135.68 | 154.4 | 289 | 281.2 | 130.87 | 158.57 | 290.74 | 276.46 | 141.26 | 143.5 | 274.32 | 270.47 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:49:50 | 12.82 | 167.35 | 146.87 | 274.74 | 282.92 | 163.9 | 160.47 | 292.05 | 284.22 | 155.92 | 159.71 | 283.36 | 282.49 | 134.57 | 153.65 | 289 | 280.77 | 129.39 | 157.43 | 289.87 | 275.6 | 139.77 | 142.38 | 273.46 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:50:05 | 13.07 | 166.97 | 146.87 | 274.32 | 282.92 | 163.14 | 159.71 | 292.48 | 284.66 | 155.54 | 159.71 | 283.79 | 282.06 | 133.83 | 153.65 | 289 | 280.77 | 129.03 | 157.05 | 289.87 | 275.17 | 139.02 | 142.38 | 273.89 | 269.61 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:50:20 | 13.32 | 166.58 | 145.74 | 274.32 | 282.49 | 162.76 | 158.95 | 292.05 | 283.36 | 154.4 | 159.33 | 283.36 | 281.63 | 131.61 | 152.89 | 289 | 280.77 | 127.55 | 155.92 | 289.43 | 274.74 | 138.28 | 141.63 | 273.03 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:50:35 | 13.57 | 165.82 | 144.62 | 273.89 | 282.06 | 162.38 | 158.57 | 291.61 | 283.36 | 154.02 | 158.95 | 282.92 | 281.63 | 130.5 | 152.51 | 288.13 | 280.33 | 126.82 | 155.16 | 289 | 274.32 | 137.53 | 140.88 | 273.03 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:50:50 | 13.82 | 165.05 | 143.87 | 273.46 | 281.2 | 160.85 | 157.81 | 291.17 | 282.49 | 153.27 | 158.57 | 282.92 | 280.33 | 129.39 | 152.14 | 287.69 | 279.9 | 125.72 | 153.27 | 288.56 | 273.46 | 136.79 | 140.51 | 272.18 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:51:05 | 14.07 | 163.9 | 143.12 | 273.46 | 280.77 | 160.09 | 157.81 | 291.17 | 282.49 | 152.89 | 157.81 | 282.92 | 280.33 | 128.29 | 151.76 | 288.13 | 279.47 | 124.62 | 152.89 | 287.69 | 273.03 | 136.42 | 140.14 | 272.18 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:51:20 | 14.32 | 163.52 | 142 | 273.03 | 280.33 | 159.71 | 156.67 | 290.3 | 282.06 | 152.14 | 158.19 | 282.92 | 280.33 | 127.92 | 150.63 | 288.13 | 279.04 | 124.25 | 152.14 | 287.69 | 272.6 | 136.05 | 140.14 | 271.75 | 267.48 | 15 | 968 | 29 | 15.98
22.07.18 19:51:35 | 14.57 | 162.76 | 140.51 | 272.6 | 279.9 | 159.33 | 155.92 | 289.87 | 281.63 | 151.76 | 157.43 | 282.06 | 279.47 | 127.19 | 149.87 | 287.26 | 278.18 | 123.15 | 151.38 | 287.26 | 272.18 | 135.31 | 139.77 | 270.89 | 267.06 | 15 | 968 | 29 | 16
22.07.18 19:51:50 | 14.82 | 162 | 140.51 | 272.18 | 279.9 | 158.95 | 154.78 | 289.87 | 280.77 | 151 | 157.05 | 282.06 | 279.04 | 125.72 | 149.12 | 287.26 | 278.18 | 122.42 | 150.25 | 286.82 | 271.75 | 134.57 | 139.02 | 270.89 | 266.21 | 15 | 968 | 29 | 15.98
22.07.18 19:52:05 | 15.07 | 161.62 | 139.39 | 271.75 | 279.9 | 158.19 | 154.4 | 289.87 | 280.77 | 149.5 | 156.67 | 281.63 | 279.04 | 124.62 | 148.75 | 286.82 | 278.18 | 121.69 | 149.87 | 286.39 | 271.32 | 134.2 | 139.02 | 270.47 | 266.21 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:52:20 | 15.32 | 160.47 | 138.65 | 271.75 | 279.04 | 158.19 | 153.65 | 289.87 | 280.33 | 149.5 | 156.3 | 281.2 | 278.61 | 123.52 | 147.62 | 286.82 | 277.75 | 120.96 | 148.75 | 286.39 | 270.89 | 133.83 | 138.28 | 270.04 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:52:35 | 15.57 | 160.47 | 138.65 | 271.32 | 279.04 | 157.81 | 152.89 | 289 | 279.9 | 148.75 | 155.92 | 281.63 | 278.18 | 123.15 | 146.87 | 286.82 | 277.32 | 119.86 | 148.37 | 285.96 | 270.47 | 133.46 | 137.91 | 269.61 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:52:50 | 15.82 | 160.09 | 138.65 | 270.89 | 278.61 | 157.43 | 152.51 | 288.56 | 279.47 | 147.62 | 155.16 | 280.77 | 277.75 | 122.42 | 146.49 | 286.39 | 276.89 | 119.14 | 147.62 | 285.09 | 269.61 | 132.35 | 137.53 | 268.76 | 264.93 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:53:05 | 16.07 | 159.71 | 137.91 | 270.47 | 278.18 | 156.67 | 151.76 | 288.13 | 279.04 | 147.24 | 154.02 | 280.33 | 277.32 | 122.06 | 145.37 | 285.96 | 276.03 | 118.04 | 146.87 | 285.09 | 269.61 | 131.98 | 136.79 | 268.76 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:53:20 | 16.32 | 158.95 | 138.28 | 269.61 | 277.32 | 155.92 | 151 | 288.13 | 278.61 | 146.87 | 154.02 | 280.33 | 276.89 | 120.96 | 144.62 | 285.96 | 276.03 | 117.68 | 145.37 | 284.66 | 269.19 | 131.24 | 135.68 | 268.34 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:53:35 | 16.57 | 158.57 | 137.53 | 269.61 | 277.32 | 155.92 | 149.87 | 287.69 | 277.75 | 145.74 | 153.65 | 280.33 | 275.6 | 120.59 | 143.5 | 285.09 | 275.6 | 116.59 | 143.87 | 283.79 | 268.34 | 130.5 | 134.57 | 267.91 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:53:50 | 16.82 | 158.57 | 137.91 | 269.19 | 277.32 | 154.78 | 149.87 | 287.69 | 278.18 | 145.37 | 152.89 | 279.47 | 275.6 | 119.5 | 142.38 | 285.52 | 275.6 | 115.86 | 143.87 | 283.79 | 267.91 | 130.13 | 133.83 | 267.48 | 263.66 | 15 | 968 | 29 | 15.97
22.07.18 19:54:05 | 17.07 | 157.43 | 137.53 | 269.19 | 276.89 | 154.4 | 149.5 | 287.26 | 277.32 | 144.99 | 152.51 | 279.47 | 275.6 | 118.41 | 141.63 | 285.52 | 274.74 | 114.77 | 143.5 | 283.36 | 267.48 | 129.39 | 133.46 | 267.48 | 262.81 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:54:21 | 17.33 | 157.05 | 136.79 | 268.76 | 276.46 | 154.02 | 149.12 | 287.69 | 277.32 | 144.25 | 152.14 | 279.47 | 275.17 | 118.41 | 140.51 | 285.09 | 274.74 | 114.05 | 142.75 | 282.92 | 267.48 | 128.66 | 132.72 | 267.06 | 262.81 | 15 | 968 | 29 | 15.93
22.07.18 19:54:36 | 17.58 | 156.67 | 136.79 | 269.19 | 276.46 | 154.02 | 148.37 | 287.26 | 277.32 | 143.87 | 152.14 | 279.04 | 275.17 | 117.68 | 139.77 | 285.09 | 274.32 | 113.69 | 142.38 | 282.49 | 267.06 | 128.29 | 131.98 | 267.06 | 262.39 | 15 | 968 | 29 | 15.95
22.07.18 19:54:51 | 17.83 | 155.54 | 135.68 | 268.34 | 275.6 | 152.89 | 147.62 | 285.96 | 276.46 | 142.75 | 151 | 278.18 | 274.74 | 116.95 | 138.28 | 284.66 | 273.89 | 112.96 | 140.88 | 281.63 | 266.21 | 127.92 | 130.87 | 266.21 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.93
22.07.18 19:55:06 | 18.08 | 155.16 | 135.68 | 267.91 | 275.6 | 151.76 | 147.24 | 286.39 | 276.03 | 142.38 | 151 | 278.18 | 274.32 | 115.86 | 137.16 | 284.66 | 273.46 | 113.32 | 140.14 | 281.63 | 265.78 | 127.92 | 130.13 | 265.78 | 261.55 | 15 | 968 | 29 | 15.93
22.07.18 19:55:21 | 18.33 | 153.65 | 134.57 | 267.48 | 275.17 | 151.76 | 146.87 | 285.96 | 275.6 | 142 | 149.87 | 277.75 | 273.89 | 115.5 | 135.68 | 283.79 | 273.03 | 113.69 | 139.39 | 281.2 | 265.36 | 127.19 | 129.39 | 265.78 | 261.12 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:55:36 | 18.58 | 151.76 | 133.46 | 267.48 | 274.74 | 150.63 | 146.12 | 285.09 | 275.6 | 142 | 149.12 | 277.75 | 273.46 | 114.41 | 134.2 | 284.22 | 272.6 | 112.96 | 138.28 | 280.77 | 264.93 | 127.19 | 128.66 | 265.36 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:55:51 | 18.83 | 151 | 133.09 | 267.48 | 274.32 | 150.25 | 146.12 | 285.09 | 275.17 | 142 | 148.37 | 277.32 | 273.03 | 114.05 | 132.72 | 283.79 | 272.6 | 112.96 | 137.53 | 280.77 | 264.93 | 126.45 | 128.29 | 265.36 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:56:06 | 19.08 | 151.38 | 132.35 | 267.06 | 273.89 | 149.87 | 145.37 | 284.66 | 274.32 | 141.63 | 147.62 | 276.89 | 273.03 | 113.32 | 130.87 | 283.36 | 272.18 | 112.6 | 136.79 | 280.33 | 264.51 | 125.35 | 127.19 | 264.51 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.91
22.07.18 19:56:21 | 19.33 | 151 | 131.98 | 266.63 | 273.89 | 149.12 | 144.99 | 284.66 | 274.32 | 140.88 | 146.87 | 276.46 | 272.6 | 112.6 | 130.13 | 283.36 | 271.75 | 112.6 | 135.68 | 279.47 | 264.09 | 124.98 | 126.45 | 264.09 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.9
22.07.18 19:56:36 | 19.58 | 150.63 | 131.24 | 266.63 | 273.03 | 148.37 | 144.25 | 284.22 | 273.89 | 140.14 | 145.74 | 276.46 | 272.18 | 111.88 | 128.66 | 282.92 | 271.32 | 112.24 | 133.83 | 279.47 | 263.24 | 124.25 | 124.98 | 263.66 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:56:51 | 19.83 | 151 | 130.5 | 265.78 | 273.03 | 147.99 | 143.87 | 283.79 | 273.46 | 139.77 | 145.74 | 276.03 | 271.75 | 111.15 | 128.66 | 283.36 | 271.32 | 112.24 | 133.46 | 279.04 | 262.81 | 123.52 | 123.88 | 263.66 | 259.43 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:57:06 | 20.08 | 150.25 | 129.39 | 264.93 | 272.18 | 146.49 | 143.5 | 282.92 | 272.6 | 139.39 | 144.62 | 275.6 | 270.89 | 110.79 | 127.92 | 282.06 | 270.04 | 111.51 | 131.98 | 278.18 | 261.97 | 122.06 | 121.69 | 262.39 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 15.88
22.07.18 19:57:22 | 20.35 | 150.63 | 129.76 | 265.36 | 272.18 | 146.87 | 143.5 | 283.79 | 272.6 | 139.39 | 144.62 | 275.6 | 271.32 | 110.43 | 127.92 | 282.49 | 270.04 | 111.51 | 130.5 | 278.61 | 262.39 | 122.06 | 121.32 | 263.24 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:57:37 | 20.6 | 150.63 | 129.76 | 265.36 | 272.6 | 146.49 | 143.12 | 283.36 | 272.6 | 139.02 | 144.25 | 275.6 | 270.89 | 110.07 | 127.92 | 282.49 | 270.47 | 111.15 | 129.76 | 278.61 | 261.97 | 121.69 | 120.59 | 262.81 | 258.59 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:57:52 | 20.85 | 150.25 | 128.29 | 264.51 | 271.75 | 144.62 | 141.63 | 282.49 | 271.32 | 137.91 | 143.12 | 275.17 | 270.04 | 108.63 | 127.55 | 281.63 | 269.61 | 110.07 | 127.55 | 277.32 | 261.12 | 120.23 | 119.5 | 261.97 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:58:07 | 21.1 | 150.25 | 128.29 | 264.51 | 271.32 | 145.37 | 141.63 | 282.06 | 270.89 | 137.16 | 143.12 | 275.17 | 269.61 | 108.63 | 128.29 | 281.63 | 269.61 | 109.71 | 126.82 | 276.89 | 261.12 | 120.23 | 119.14 | 262.39 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 15.89
22.07.18 19:58:22 | 21.35 | 149.87 | 127.92 | 264.09 | 271.32 | 144.99 | 141.63 | 282.06 | 270.89 | 137.16 | 142.75 | 274.74 | 269.19 | 108.27 | 128.29 | 282.06 | 269.19 | 108.99 | 126.45 | 276.89 | 260.7 | 119.5 | 119.5 | 261.55 | 257.75 | 15 | 968 | 29 | 15.88
22.07.18 19:58:38 | 21.62 | 149.5 | 127.19 | 264.09 | 270.89 | 144.25 | 141.26 | 281.2 | 270.47 | 136.79 | 142.38 | 274.32 | 268.76 | 107.19 | 127.92 | 281.2 | 268.76 | 108.63 | 125.72 | 276.03 | 260.28 | 118.77 | 119.14 | 261.55 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.86
22.07.18 19:58:53 | 21.87 | 148.37 | 126.45 | 263.24 | 270.47 | 144.25 | 140.51 | 280.77 | 270.04 | 135.68 | 141.26 | 273.89 | 268.34 | 106.47 | 128.29 | 281.2 | 268.34 | 107.55 | 125.35 | 276.03 | 259.85 | 118.04 | 118.77 | 261.12 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.86
22.07.18 19:59:08 | 22.12 | 147.62 | 126.08 | 263.66 | 270.89 | 143.87 | 140.51 | 281.2 | 270.04 | 136.05 | 141.26 | 273.89 | 268.34 | 106.11 | 128.29 | 281.2 | 268.34 | 106.83 | 125.72 | 276.03 | 259.85 | 118.04 | 119.5 | 261.12 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.84
22.07.18 19:59:23 | 22.37 | 147.62 | 126.45 | 263.66 | 270.04 | 143.12 | 139.77 | 281.2 | 269.61 | 135.68 | 140.51 | 273.89 | 267.91 | 105.75 | 127.92 | 281.2 | 268.34 | 105.75 | 125.72 | 276.03 | 259.43 | 117.68 | 119.14 | 260.7 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.84
22.07.18 19:59:38 | 22.62 | 146.87 | 124.98 | 262.81 | 269.61 | 142.38 | 139.02 | 280.33 | 269.19 | 134.94 | 139.77 | 273.03 | 267.48 | 104.31 | 126.82 | 280.33 | 267.06 | 103.95 | 124.62 | 275.17 | 258.59 | 116.59 | 117.68 | 260.28 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.82
22.07.18 19:59:53 | 22.87 | 146.87 | 125.35 | 263.24 | 269.61 | 142 | 138.28 | 280.77 | 269.19 | 134.94 | 139.39 | 273.46 | 267.48 | 103.95 | 126.45 | 280.77 | 267.48 | 103.24 | 124.25 | 275.17 | 259.01 | 116.59 | 117.68 | 259.85 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.82
22.07.18 20:00:08 | 23.12 | 146.12 | 124.25 | 262.81 | 269.61 | 141.26 | 137.91 | 279.9 | 269.19 | 133.83 | 139.02 | 273.03 | 267.48 | 103.59 | 125.72 | 280.33 | 267.06 | 102.52 | 124.25 | 274.74 | 258.17 | 115.5 | 117.32 | 259.85 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.82
22.07.18 20:00:23 | 23.37 | 146.12 | 124.62 | 262.39 | 269.61 | 141.26 | 137.91 | 280.33 | 268.76 | 133.83 | 138.65 | 273.03 | 267.48 | 102.88 | 125.72 | 280.77 | 267.06 | 101.45 | 123.88 | 274.32 | 258.17 | 115.5 | 116.95 | 259.85 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 15.81
22.07.18 20:00:38 | 23.62 | 146.12 | 124.25 | 261.97 | 269.19 | 140.88 | 137.91 | 279.47 | 268.76 | 133.09 | 138.28 | 272.6 | 267.06 | 102.52 | 124.98 | 280.33 | 266.63 | 100.73 | 123.15 | 274.32 | 258.17 | 114.77 | 116.95 | 259.43 | 255.22 | 15 | 968 | 29 | 15.79
22.07.18 20:00:53 | 23.87 | 144.99 | 123.88 | 261.97 | 269.19 | 140.51 | 137.53 | 279.47 | 268.34 | 132.72 | 137.91 | 271.75 | 266.63 | 102.16 | 124.62 | 279.9 | 266.63 | 100.02 | 122.79 | 273.89 | 257.33 | 114.05 | 116.22 | 259.43 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.79
22.07.18 20:01:08 | 24.12 | 144.99 | 123.52 | 261.97 | 268.34 | 139.39 | 137.91 | 279.04 | 267.91 | 132.35 | 137.53 | 271.75 | 266.21 | 101.45 | 123.88 | 279.9 | 266.63 | 99.3 | 122.79 | 273.46 | 257.33 | 114.05 | 115.5 | 259.01 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.79
22.07.18 20:01:23 | 24.37 | 144.99 | 123.15 | 261.97 | 268.76 | 139.77 | 137.91 | 279.04 | 267.91 | 131.98 | 137.16 | 271.75 | 266.21 | 100.73 | 123.52 | 279.9 | 266.21 | 98.95 | 123.15 | 273.46 | 257.33 | 113.69 | 115.14 | 259.01 | 254.8 | 15 | 968 | 29 | 15.77
22.07.18 20:01:38 | 24.62 | 144.62 | 122.79 | 261.55 | 268.34 | 139.02 | 137.16 | 278.61 | 267.48 | 131.61 | 137.16 | 271.32 | 265.78 | 99.66 | 122.42 | 279.9 | 265.36 | 97.88 | 122.79 | 273.03 | 256.9 | 113.32 | 114.77 | 259.01 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.77
22.07.18 20:01:53 | 24.87 | 144.25 | 121.69 | 261.12 | 267.91 | 138.65 | 136.42 | 278.61 | 267.06 | 130.87 | 136.05 | 270.89 | 265.36 | 99.3 | 122.06 | 279.47 | 264.93 | 96.81 | 122.42 | 272.6 | 256.48 | 112.6 | 113.69 | 258.17 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.73
22.07.18 20:02:08 | 25.12 | 143.5 | 121.69 | 261.12 | 267.48 | 137.91 | 136.42 | 277.75 | 266.21 | 129.76 | 135.68 | 270.47 | 264.93 | 98.59 | 121.32 | 279.04 | 264.93 | 96.45 | 121.32 | 272.6 | 256.06 | 111.88 | 113.32 | 258.17 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 20:02:23 | 25.37 | 144.25 | 120.96 | 261.12 | 267.06 | 137.91 | 136.79 | 278.18 | 266.21 | 129.76 | 134.94 | 270.47 | 264.93 | 98.23 | 121.69 | 279.04 | 264.93 | 96.45 | 120.96 | 272.6 | 255.64 | 111.51 | 113.32 | 258.17 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 20:02:38 | 25.62 | 143.87 | 120.59 | 260.28 | 267.06 | 137.53 | 136.42 | 277.75 | 265.78 | 129.03 | 134.2 | 270.04 | 264.51 | 97.88 | 121.32 | 278.18 | 264.51 | 96.1 | 120.96 | 272.18 | 254.8 | 110.43 | 112.96 | 257.75 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 20:02:53 | 25.87 | 143.87 | 120.23 | 260.7 | 266.63 | 137.16 | 136.42 | 277.75 | 265.78 | 128.66 | 133.83 | 270.47 | 264.09 | 97.16 | 121.32 | 278.61 | 264.51 | 96.45 | 120.59 | 272.18 | 254.8 | 110.07 | 112.96 | 257.75 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.75
22.07.18 20:03:08 | 26.12 | 143.5 | 119.86 | 260.28 | 266.63 | 136.79 | 136.42 | 277.32 | 265.36 | 129.03 | 133.09 | 270.04 | 264.09 | 96.45 | 120.96 | 278.18 | 264.51 | 95.38 | 120.96 | 271.32 | 254.8 | 109.71 | 112.96 | 257.33 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.72
22.07.18 20:03:24 | 26.38 | 143.5 | 119.14 | 259.85 | 266.63 | 135.68 | 136.05 | 276.46 | 265.36 | 128.29 | 132.35 | 269.61 | 263.24 | 96.45 | 120.59 | 278.18 | 263.66 | 95.03 | 120.23 | 270.89 | 253.96 | 108.99 | 112.6 | 256.9 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 20:03:39 | 26.63 | 143.12 | 118.77 | 259.43 | 266.21 | 135.68 | 134.94 | 276.46 | 264.51 | 127.92 | 131.61 | 269.19 | 263.24 | 95.38 | 120.23 | 277.75 | 263.24 | 94.32 | 120.23 | 270.47 | 253.96 | 108.63 | 112.24 | 256.48 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 20:03:54 | 26.88 | 143.12 | 118.04 | 259.43 | 266.21 | 134.94 | 134.2 | 276.46 | 264.09 | 127.55 | 130.5 | 268.76 | 262.39 | 95.03 | 119.5 | 277.32 | 262.81 | 93.61 | 119.86 | 270.47 | 253.96 | 107.91 | 111.88 | 256.48 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 15.7
22.07.18 20:04:09 | 27.13 | 143.12 | 117.68 | 259.01 | 265.78 | 134.94 | 133.46 | 276.03 | 264.09 | 127.19 | 129.39 | 268.76 | 262.81 | 95.03 | 119.5 | 277.32 | 262.81 | 92.9 | 119.5 | 270.47 | 253.54 | 107.55 | 111.51 | 256.48 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.68
22.07.18 20:04:24 | 27.38 | 142.75 | 117.68 | 258.59 | 265.78 | 134.2 | 133.09 | 275.6 | 263.24 | 126.82 | 128.66 | 268.34 | 262.39 | 94.32 | 118.77 | 276.89 | 262.39 | 91.84 | 118.77 | 269.61 | 253.12 | 107.19 | 111.51 | 255.64 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.66
22.07.18 20:04:39 | 27.63 | 143.5 | 117.68 | 259.01 | 265.78 | 134.94 | 133.09 | 276.03 | 264.09 | 126.82 | 128.66 | 268.76 | 262.39 | 93.96 | 118.41 | 276.89 | 262.81 | 91.48 | 118.77 | 270.04 | 253.12 | 107.55 | 111.51 | 256.48 | 251.87 | 15 | 968 | 29 | 15.65
22.07.18 20:04:54 | 27.88 | 142.75 | 116.95 | 258.59 | 264.93 | 134.2 | 131.61 | 275.17 | 263.24 | 126.08 | 127.92 | 268.34 | 261.55 | 93.61 | 118.41 | 276.03 | 262.39 | 90.07 | 118.04 | 269.61 | 252.7 | 106.47 | 111.15 | 255.64 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 20:05:09 | 28.13 | 142.75 | 116.95 | 258.59 | 265.36 | 133.83 | 130.5 | 274.74 | 263.24 | 125.72 | 127.19 | 268.34 | 261.55 | 93.61 | 118.04 | 276.46 | 261.55 | 89.72 | 118.04 | 269.19 | 251.87 | 106.47 | 110.43 | 255.64 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 20:05:24 | 28.38 | 142 | 116.59 | 258.17 | 264.51 | 133.09 | 130.13 | 274.74 | 262.39 | 125.35 | 126.82 | 267.48 | 261.55 | 92.9 | 117.32 | 276.03 | 261.12 | 88.66 | 117.32 | 268.76 | 251.87 | 106.11 | 110.07 | 255.22 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 20:05:39 | 28.63 | 141.63 | 116.59 | 257.75 | 264.51 | 132.72 | 129.76 | 274.74 | 262.81 | 124.98 | 126.45 | 267.48 | 260.7 | 92.9 | 117.32 | 276.03 | 261.55 | 87.95 | 116.95 | 268.34 | 251.87 | 105.75 | 110.07 | 254.8 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.64
22.07.18 20:05:54 | 28.88 | 141.63 | 116.22 | 257.75 | 264.51 | 132.35 | 129.76 | 274.32 | 261.97 | 124.62 | 126.08 | 267.48 | 260.7 | 92.19 | 116.95 | 275.6 | 261.12 | 87.6 | 116.59 | 268.76 | 251.87 | 105.75 | 109.71 | 255.22 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 20:06:09 | 29.13 | 141.26 | 115.14 | 257.33 | 264.09 | 132.35 | 129.39 | 273.89 | 261.97 | 124.62 | 125.72 | 266.63 | 260.28 | 91.84 | 116.59 | 275.17 | 261.12 | 87.25 | 115.5 | 267.91 | 251.45 | 105.03 | 108.99 | 254.38 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.61
22.07.18 20:06:24 | 29.38 | 140.88 | 115.14 | 257.33 | 264.09 | 131.24 | 129.39 | 273.03 | 261.55 | 123.88 | 125.35 | 266.63 | 259.85 | 91.48 | 116.22 | 275.17 | 260.28 | 86.54 | 115.86 | 267.48 | 251.03 | 104.67 | 108.63 | 254.38 | 249.78 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 20:06:39 | 29.63 | 140.88 | 115.5 | 256.9 | 264.09 | 130.13 | 129.76 | 273.46 | 261.12 | 123.88 | 124.98 | 267.06 | 259.85 | 91.13 | 116.22 | 275.17 | 260.28 | 85.84 | 115.5 | 267.48 | 251.03 | 104.67 | 108.63 | 253.96 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 20:06:54 | 29.88 | 140.14 | 115.5 | 256.48 | 263.66 | 129.76 | 129.03 | 273.03 | 260.7 | 123.52 | 124.62 | 266.63 | 259.85 | 91.48 | 115.5 | 274.74 | 260.28 | 85.49 | 115.14 | 267.91 | 250.61 | 104.31 | 107.91 | 253.54 | 250.19 | 15 | 968 | 29 | 15.59
22.07.18 20:07:09 | 30.13 | 140.14 | 115.86 | 256.9 | 263.24 | 128.66 | 128.66 | 273.03 | 260.7 | 122.79 | 124.62 | 266.63 | 259.43 | 90.78 | 114.77 | 274.74 | 259.85 | 84.78 | 114.77 | 267.06 | 250.19 | 103.95 | 107.91 | 253.96 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.57
22.07.18 20:07:24 | 30.38 | 139.39 | 115.86 | 256.06 | 263.24 | 127.55 | 128.66 | 272.18 | 260.28 | 122.06 | 124.25 | 265.78 | 259.01 | 90.07 | 114.05 | 274.32 | 259.43 | 83.73 | 114.05 | 266.63 | 249.78 | 103.24 | 107.19 | 253.54 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.56
22.07.18 20:07:39 | 30.63 | 139.39 | 116.22 | 256.48 | 263.24 | 126.82 | 128.29 | 272.6 | 260.7 | 122.06 | 124.25 | 266.21 | 259.01 | 90.07 | 113.69 | 274.32 | 259.43 | 83.73 | 114.41 | 266.63 | 249.36 | 103.24 | 107.19 | 253.54 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 20:07:54 | 30.88 | 138.65 | 115.86 | 256.06 | 263.24 | 125.72 | 127.55 | 271.75 | 259.85 | 121.32 | 123.52 | 265.78 | 258.59 | 89.36 | 112.96 | 273.89 | 259.01 | 82.68 | 113.69 | 266.63 | 248.94 | 102.52 | 106.47 | 253.54 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.54
22.07.18 20:08:09 | 31.13 | 138.28 | 115.5 | 256.06 | 262.39 | 124.62 | 127.19 | 271.75 | 259.85 | 121.32 | 123.15 | 265.78 | 258.59 | 88.66 | 111.88 | 273.89 | 258.59 | 82.68 | 112.96 | 266.21 | 249.36 | 101.8 | 106.11 | 252.7 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 20:08:24 | 31.38 | 137.91 | 115.14 | 255.64 | 262.39 | 123.52 | 126.45 | 271.32 | 259.43 | 120.59 | 122.79 | 264.51 | 257.75 | 87.95 | 111.51 | 273.46 | 258.59 | 82.33 | 111.88 | 265.78 | 248.52 | 101.45 | 105.75 | 253.12 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 20:08:39 | 31.63 | 137.91 | 114.77 | 255.22 | 262.81 | 123.15 | 125.72 | 271.32 | 259.01 | 119.86 | 122.79 | 264.93 | 257.75 | 87.95 | 110.79 | 273.46 | 258.17 | 81.62 | 111.51 | 265.36 | 248.52 | 101.09 | 105.03 | 252.29 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.52
22.07.18 20:08:54 | 31.88 | 137.91 | 114.41 | 255.22 | 261.97 | 122.42 | 125.35 | 271.32 | 259.01 | 119.86 | 122.42 | 264.51 | 257.75 | 87.6 | 110.07 | 273.03 | 257.75 | 80.92 | 110.79 | 265.36 | 248.52 | 100.37 | 104.31 | 252.7 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 20:09:09 | 32.13 | 138.65 | 114.77 | 255.22 | 262.39 | 122.79 | 125.35 | 271.32 | 259.01 | 119.5 | 122.79 | 264.93 | 257.75 | 87.6 | 110.07 | 273.46 | 258.59 | 80.92 | 110.79 | 265.78 | 248.52 | 100.73 | 104.31 | 252.7 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.5
22.07.18 20:09:24 | 32.38 | 137.91 | 114.05 | 254.8 | 261.12 | 121.69 | 123.88 | 270.47 | 257.75 | 118.41 | 121.32 | 264.09 | 256.48 | 86.19 | 109.35 | 272.6 | 257.75 | 79.88 | 110.07 | 264.51 | 248.11 | 99.66 | 102.88 | 252.29 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.48
22.07.18 20:09:39 | 32.63 | 137.91 | 115.14 | 254.8 | 261.97 | 121.69 | 123.52 | 270.47 | 258.17 | 118.04 | 121.32 | 264.09 | 256.9 | 86.54 | 108.99 | 272.18 | 257.75 | 79.53 | 109.71 | 264.93 | 248.11 | 99.3 | 102.52 | 251.87 | 247.69 | 15 | 968 | 29 | 15.47
22.07.18 20:09:54 | 32.88 | 137.53 | 114.41 | 254.8 | 261.97 | 120.96 | 123.52 | 270.47 | 258.17 | 117.68 | 121.32 | 264.09 | 256.9 | 85.84 | 108.63 | 272.6 | 257.33 | 79.18 | 109.71 | 264.51 | 247.69 | 98.95 | 101.8 | 251.87 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.47