## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180724_resp_Day10_RUN1 |  | Generated On : | 24/07/2018, 15:31:46 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/07/2018, 15:00:00 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 24/07/2018, 15:31:29 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.07.18 15:00:02 | 0.03 | 221.78 | 219.75 | 329.87 | 306.11 | 205.68 | 209.68 | 299.93 | 300.81 | 267.06 | 220.15 | 308.77 | 297.74 | 200.51 | 242.7 | 292.05 | 324.44 | 210.88 | 246.86 | 304.34 | 303.02 | 183.98 | 241.04 | 294.67 | 296.86 | 15 | 968 | 29 | 14.56
24.07.18 15:00:17 | 0.28 | 222.18 | 216.11 | 328.96 | 304.34 | 204.48 | 209.28 | 298.61 | 299.93 | 267.91 | 218.54 | 305.23 | 296.42 | 199.32 | 239.39 | 290.74 | 320.83 | 209.68 | 243.94 | 301.7 | 302.58 | 181.25 | 238.97 | 293.36 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 14.65
24.07.18 15:00:32 | 0.53 | 217.32 | 214.9 | 328.05 | 303.46 | 204.48 | 208.08 | 297.74 | 299.49 | 269.19 | 217.73 | 303.9 | 295.98 | 198.52 | 237.32 | 289.43 | 317.69 | 208.88 | 242.7 | 299.93 | 302.14 | 179.7 | 237.74 | 292.48 | 295.54 | 15 | 968 | 29 | 14.73
24.07.18 15:00:47 | 0.78 | 218.13 | 212.89 | 327.6 | 301.7 | 203.69 | 206.88 | 296.42 | 298.61 | 269.19 | 216.52 | 302.14 | 295.54 | 197.73 | 234.85 | 288.56 | 315.01 | 207.68 | 241.04 | 298.61 | 301.7 | 178.92 | 236.09 | 292.05 | 290.3 | 15 | 968 | 29 | 14.79
24.07.18 15:01:02 | 1.03 | 213.29 | 210.88 | 325.79 | 300.37 | 202.89 | 206.08 | 295.11 | 297.3 | 267.91 | 214.9 | 299.93 | 293.79 | 195.36 | 231.57 | 287.69 | 311.44 | 206.08 | 238.97 | 296.42 | 300.37 | 177.76 | 234.03 | 290.74 | 292.92 | 15 | 968 | 29 | 14.84
24.07.18 15:01:17 | 1.28 | 211.28 | 208.88 | 325.34 | 298.61 | 201.7 | 204.48 | 294.23 | 296.86 | 267.48 | 213.69 | 297.74 | 292.92 | 194.18 | 229.93 | 286.82 | 308.77 | 204.88 | 237.32 | 294.67 | 299.49 | 176.59 | 232.39 | 289.43 | 288.56 | 15 | 968 | 29 | 14.89
24.07.18 15:01:32 | 1.53 | 210.48 | 206.08 | 323.99 | 297.3 | 201.7 | 202.89 | 293.36 | 295.98 | 266.63 | 212.89 | 296.86 | 292.48 | 192.6 | 227.88 | 286.39 | 306.56 | 203.29 | 234.85 | 293.36 | 298.61 | 175.05 | 230.75 | 289 | 289.43 | 15 | 968 | 29 | 14.93
24.07.18 15:01:47 | 1.78 | 207.28 | 204.48 | 323.08 | 296.42 | 200.51 | 204.08 | 292.92 | 294.67 | 266.63 | 211.28 | 295.54 | 291.61 | 191.81 | 226.25 | 285.96 | 304.79 | 201.3 | 232.8 | 292.48 | 298.18 | 174.27 | 229.11 | 288.13 | 288.13 | 15 | 968 | 29 | 14.97
24.07.18 15:02:02 | 2.03 | 208.88 | 203.29 | 321.28 | 294.67 | 200.51 | 201.7 | 291.61 | 294.23 | 266.21 | 210.48 | 294.67 | 290.74 | 189.46 | 224.62 | 285.09 | 302.58 | 199.71 | 230.75 | 290.74 | 297.3 | 173.89 | 227.47 | 287.26 | 286.39 | 15 | 968 | 29 | 15.04
24.07.18 15:02:17 | 2.28 | 204.08 | 201.7 | 320.83 | 293.79 | 199.71 | 200.9 | 291.61 | 293.36 | 264.93 | 209.68 | 293.36 | 290.3 | 188.28 | 223.81 | 284.66 | 300.81 | 198.13 | 228.29 | 289.87 | 296.42 | 173.12 | 225.44 | 286.82 | 286.82 | 15 | 968 | 29 | 15.06
24.07.18 15:02:32 | 2.53 | 202.49 | 199.71 | 319.04 | 292.92 | 198.52 | 199.32 | 290.3 | 292.92 | 261.97 | 208.48 | 292.48 | 289 | 187.1 | 222.18 | 284.22 | 298.61 | 196.94 | 225.84 | 289 | 295.54 | 170.81 | 222.99 | 285.52 | 282.49 | 15 | 968 | 29 | 15.07
24.07.18 15:02:47 | 2.78 | 199.71 | 197.73 | 317.69 | 292.05 | 198.13 | 199.32 | 289.87 | 292.05 | 259.85 | 207.28 | 291.61 | 288.13 | 185.93 | 220.56 | 283.79 | 297.3 | 194.96 | 223.4 | 287.69 | 294.67 | 170.04 | 220.56 | 285.09 | 285.09 | 15 | 968 | 29 | 15.13
24.07.18 15:03:02 | 3.03 | 196.54 | 196.54 | 316.8 | 290.74 | 197.34 | 196.94 | 289 | 290.74 | 258.17 | 205.28 | 290.3 | 287.26 | 183.59 | 218.94 | 283.36 | 295.54 | 193.39 | 220.97 | 286.82 | 293.36 | 168.5 | 219.34 | 284.22 | 280.77 | 15 | 968 | 29 | 15.14
24.07.18 15:03:17 | 3.28 | 197.73 | 196.54 | 315.46 | 289.87 | 196.94 | 196.54 | 288.56 | 290.74 | 256.06 | 203.69 | 289.87 | 286.82 | 182.03 | 218.13 | 282.92 | 294.23 | 191.81 | 219.34 | 285.52 | 292.48 | 168.88 | 217.32 | 283.79 | 282.92 | 15 | 968 | 29 | 15.18
24.07.18 15:03:32 | 3.53 | 192.6 | 194.96 | 314.12 | 289 | 196.94 | 195.36 | 287.69 | 289.87 | 253.96 | 202.09 | 289 | 286.39 | 180.86 | 216.92 | 282.49 | 292.92 | 190.63 | 216.52 | 284.66 | 291.61 | 168.5 | 215.71 | 282.92 | 278.61 | 15 | 968 | 29 | 15.2
24.07.18 15:03:48 | 3.8 | 191.81 | 194.18 | 313.22 | 288.13 | 196.54 | 194.18 | 287.26 | 289 | 250.19 | 200.11 | 288.13 | 285.52 | 180.09 | 216.11 | 281.63 | 291.61 | 189.06 | 214.5 | 284.22 | 291.17 | 168.12 | 214.1 | 282.06 | 278.61 | 15 | 968 | 29 | 15.23
24.07.18 15:04:03 | 4.05 | 189.46 | 192.21 | 312.33 | 288.13 | 196.54 | 193.78 | 286.82 | 289 | 247.69 | 199.32 | 287.69 | 285.09 | 179.7 | 214.9 | 281.2 | 291.17 | 188.67 | 213.29 | 283.79 | 290.3 | 168.12 | 212.49 | 281.63 | 276.46 | 15 | 968 | 29 | 15.25
24.07.18 15:04:18 | 4.3 | 186.71 | 190.24 | 310.55 | 286.39 | 195.75 | 192.21 | 285.96 | 287.69 | 244.36 | 198.13 | 287.26 | 284.22 | 178.53 | 214.1 | 280.77 | 289.87 | 187.1 | 212.09 | 282.49 | 289.87 | 167.35 | 210.88 | 280.77 | 275.17 | 15 | 968 | 29 | 15.27
24.07.18 15:04:33 | 4.55 | 184.76 | 189.46 | 309.66 | 285.96 | 196.15 | 191.81 | 285.52 | 287.26 | 241.46 | 197.34 | 286.39 | 283.79 | 176.98 | 212.89 | 280.33 | 289 | 185.93 | 210.48 | 282.06 | 289.43 | 166.97 | 210.08 | 279.9 | 273.89 | 15 | 968 | 29 | 15.29
24.07.18 15:04:48 | 4.8 | 185.54 | 188.28 | 309.22 | 285.09 | 195.36 | 187.89 | 285.09 | 287.26 | 238.56 | 196.15 | 285.52 | 282.92 | 175.82 | 211.68 | 280.33 | 288.13 | 183.98 | 209.28 | 281.63 | 288.13 | 166.97 | 208.48 | 279.04 | 273.46 | 15 | 968 | 29 | 15.31
24.07.18 15:05:04 | 5.07 | 180.86 | 186.71 | 307.89 | 284.66 | 195.36 | 187.89 | 284.66 | 286.39 | 233.62 | 195.36 | 285.52 | 282.49 | 175.05 | 210.88 | 279.9 | 287.26 | 182.81 | 207.68 | 280.77 | 287.69 | 166.58 | 207.68 | 279.04 | 272.6 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:05:19 | 5.32 | 180.47 | 185.15 | 307 | 284.22 | 194.96 | 187.1 | 284.22 | 285.96 | 229.11 | 194.96 | 285.09 | 282.06 | 174.27 | 209.68 | 279.47 | 286.39 | 182.03 | 205.68 | 281.2 | 287.69 | 166.2 | 206.48 | 278.61 | 271.75 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:05:34 | 5.57 | 177.37 | 183.2 | 305.67 | 283.36 | 193.78 | 185.93 | 283.36 | 285.09 | 225.03 | 193.39 | 284.22 | 281.2 | 173.5 | 208.48 | 279.04 | 285.52 | 180.09 | 203.69 | 279.47 | 286.82 | 166.2 | 204.88 | 277.32 | 270.04 | 15 | 968 | 29 | 15.36
24.07.18 15:05:49 | 5.82 | 175.82 | 182.03 | 304.79 | 282.92 | 193.39 | 185.93 | 283.36 | 285.09 | 221.78 | 192.99 | 284.22 | 280.33 | 172.73 | 207.28 | 278.18 | 285.09 | 179.31 | 201.3 | 279.47 | 286.39 | 165.43 | 203.69 | 276.89 | 270.47 | 15 | 968 | 29 | 15.38
24.07.18 15:06:04 | 6.07 | 175.82 | 180.86 | 303.9 | 282.49 | 192.99 | 185.15 | 282.49 | 283.79 | 218.94 | 191.42 | 283.36 | 279.9 | 171.96 | 206.48 | 277.75 | 283.36 | 178.14 | 199.71 | 278.61 | 285.96 | 164.67 | 202.09 | 276.03 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 15.39
24.07.18 15:06:19 | 6.32 | 171.19 | 179.7 | 303.02 | 281.63 | 192.6 | 184.76 | 282.06 | 283.36 | 216.92 | 190.63 | 283.36 | 279.47 | 171.58 | 205.28 | 277.75 | 283.36 | 176.59 | 198.52 | 278.61 | 285.52 | 164.67 | 200.9 | 275.6 | 268.76 | 15 | 968 | 29 | 15.41
24.07.18 15:06:34 | 6.57 | 172.73 | 178.92 | 302.14 | 281.2 | 192.6 | 184.37 | 282.06 | 283.36 | 215.71 | 189.85 | 282.92 | 279.04 | 171.58 | 204.08 | 277.75 | 282.92 | 175.43 | 197.34 | 278.18 | 285.52 | 164.29 | 200.11 | 275.6 | 267.91 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:06:49 | 6.82 | 167.35 | 177.37 | 301.25 | 280.33 | 191.81 | 183.98 | 281.63 | 282.92 | 213.29 | 189.06 | 282.92 | 279.04 | 171.19 | 202.49 | 277.32 | 282.06 | 173.5 | 196.15 | 277.75 | 285.09 | 163.14 | 198.52 | 274.74 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:07:04 | 7.07 | 168.12 | 176.59 | 300.37 | 279.9 | 191.81 | 183.59 | 280.77 | 282.49 | 212.09 | 188.28 | 281.63 | 278.18 | 171.19 | 201.3 | 276.46 | 281.63 | 172.73 | 195.36 | 277.32 | 284.22 | 162.76 | 197.34 | 273.89 | 266.63 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:07:19 | 7.32 | 168.12 | 175.43 | 299.93 | 279.9 | 191.03 | 184.76 | 280.77 | 281.63 | 210.48 | 187.1 | 281.63 | 277.75 | 170.81 | 200.11 | 276.46 | 281.2 | 170.81 | 194.57 | 276.89 | 284.22 | 162 | 196.54 | 273.03 | 265.78 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:07:34 | 7.57 | 164.29 | 174.27 | 298.61 | 279.04 | 189.85 | 181.64 | 279.9 | 281.2 | 208.88 | 187.1 | 281.2 | 277.32 | 170.42 | 199.32 | 276.46 | 280.33 | 169.65 | 193.39 | 276.46 | 283.36 | 161.23 | 196.15 | 273.03 | 265.36 | 15 | 968 | 29 | 15.47
24.07.18 15:07:49 | 7.82 | 166.58 | 173.12 | 298.61 | 278.61 | 189.06 | 180.86 | 279.9 | 280.77 | 206.88 | 185.93 | 281.2 | 277.32 | 170.04 | 198.52 | 276.46 | 279.9 | 168.88 | 191.81 | 276.03 | 283.36 | 160.09 | 194.96 | 272.6 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.48
24.07.18 15:08:04 | 8.07 | 160.09 | 172.35 | 297.74 | 278.18 | 187.89 | 183.2 | 279.9 | 280.77 | 205.28 | 185.15 | 280.77 | 276.46 | 169.27 | 197.73 | 275.6 | 279.47 | 167.35 | 190.24 | 275.6 | 282.92 | 159.71 | 193.78 | 272.6 | 264.51 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:08:19 | 8.32 | 163.14 | 171.58 | 296.86 | 278.18 | 187.1 | 179.31 | 279.47 | 279.9 | 203.29 | 184.37 | 280.77 | 276.03 | 168.5 | 196.54 | 275.17 | 279.04 | 166.2 | 188.67 | 275.17 | 282.92 | 158.57 | 192.21 | 271.75 | 263.24 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:08:34 | 8.57 | 160.47 | 170.04 | 296.86 | 277.75 | 185.93 | 179.31 | 279.04 | 279.9 | 202.09 | 183.98 | 280.33 | 275.6 | 168.5 | 195.75 | 275.17 | 278.61 | 165.82 | 187.89 | 275.17 | 282.49 | 158.19 | 191.42 | 271.32 | 264.09 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:08:49 | 8.82 | 158.57 | 169.65 | 295.98 | 276.89 | 185.54 | 179.31 | 278.61 | 279.04 | 200.51 | 183.2 | 280.33 | 275.17 | 167.73 | 194.57 | 274.74 | 278.18 | 164.67 | 186.71 | 274.74 | 282.49 | 157.05 | 190.24 | 270.89 | 262.81 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:09:04 | 9.07 | 160.47 | 167.73 | 295.11 | 276.89 | 185.54 | 179.31 | 278.18 | 279.04 | 198.92 | 183.2 | 279.47 | 274.74 | 167.35 | 194.18 | 274.74 | 277.75 | 163.9 | 185.54 | 274.32 | 282.06 | 156.3 | 189.06 | 270.47 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:09:19 | 9.32 | 155.16 | 166.58 | 294.67 | 276.46 | 185.15 | 178.92 | 277.75 | 278.61 | 197.73 | 182.42 | 279.47 | 274.32 | 166.97 | 193.78 | 274.32 | 276.89 | 163.52 | 184.37 | 274.32 | 282.06 | 155.16 | 187.1 | 270.04 | 261.97 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:09:34 | 9.57 | 157.43 | 166.2 | 294.67 | 276.03 | 184.37 | 178.14 | 277.75 | 278.18 | 196.94 | 182.03 | 279.9 | 274.32 | 166.97 | 192.99 | 274.32 | 276.89 | 163.14 | 183.2 | 273.89 | 281.2 | 154.4 | 186.32 | 269.61 | 260.7 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:09:49 | 9.82 | 154.02 | 164.67 | 293.36 | 275.17 | 183.2 | 178.14 | 276.89 | 277.32 | 195.75 | 181.25 | 279.04 | 273.03 | 165.82 | 191.81 | 273.89 | 276.03 | 162 | 182.03 | 272.6 | 281.2 | 153.27 | 185.15 | 268.76 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:10:04 | 10.07 | 153.27 | 163.52 | 292.92 | 274.74 | 182.81 | 178.14 | 276.89 | 276.89 | 194.18 | 180.86 | 278.61 | 273.03 | 164.67 | 191.03 | 273.46 | 275.6 | 161.23 | 180.47 | 273.03 | 280.77 | 152.14 | 183.59 | 268.76 | 259.85 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:10:19 | 10.32 | 155.16 | 163.52 | 293.36 | 275.17 | 182.81 | 178.53 | 276.89 | 276.89 | 193.78 | 180.86 | 279.04 | 273.03 | 164.29 | 191.42 | 273.89 | 275.6 | 160.85 | 180.09 | 273.03 | 280.77 | 151.76 | 183.59 | 268.76 | 260.28 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:10:34 | 10.57 | 150.63 | 162.38 | 292.05 | 274.74 | 181.64 | 177.37 | 276.03 | 276.03 | 192.6 | 179.31 | 278.61 | 272.18 | 162.76 | 190.63 | 273.03 | 275.17 | 159.71 | 178.53 | 272.6 | 280.33 | 150.63 | 182.42 | 267.91 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:10:49 | 10.82 | 153.27 | 161.23 | 291.61 | 274.32 | 181.25 | 176.59 | 275.6 | 275.6 | 191.03 | 178.92 | 277.75 | 271.75 | 162 | 189.85 | 272.6 | 274.74 | 158.57 | 177.76 | 271.75 | 280.33 | 149.5 | 181.64 | 267.06 | 259.01 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:11:04 | 11.07 | 148.75 | 160.85 | 291.17 | 273.89 | 180.86 | 176.21 | 275.6 | 275.6 | 190.63 | 178.14 | 278.61 | 271.32 | 160.09 | 189.85 | 272.6 | 274.32 | 157.81 | 176.59 | 271.75 | 280.33 | 148.37 | 180.47 | 267.06 | 258.59 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:11:19 | 11.32 | 151 | 160.09 | 290.3 | 273.46 | 179.7 | 175.43 | 274.74 | 274.74 | 189.46 | 177.37 | 277.75 | 270.47 | 158.95 | 189.46 | 271.75 | 273.89 | 156.3 | 175.05 | 270.89 | 279.47 | 147.24 | 179.7 | 266.63 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:11:34 | 11.57 | 148.75 | 160.09 | 290.74 | 273.03 | 179.31 | 174.27 | 275.17 | 274.74 | 189.06 | 177.37 | 277.32 | 270.89 | 158.19 | 188.67 | 272.18 | 273.46 | 155.92 | 174.27 | 270.89 | 279.9 | 146.87 | 179.31 | 266.63 | 258.17 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:11:49 | 11.82 | 149.12 | 159.33 | 289.43 | 272.6 | 178.53 | 174.27 | 274.74 | 274.32 | 188.28 | 176.59 | 277.75 | 270.89 | 157.43 | 188.28 | 271.75 | 273.03 | 154.4 | 173.5 | 270.89 | 279.04 | 146.12 | 178.53 | 265.78 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:12:04 | 12.07 | 149.12 | 158.95 | 289.87 | 272.6 | 178.14 | 174.27 | 274.32 | 273.89 | 187.5 | 175.82 | 277.32 | 270.47 | 156.67 | 187.5 | 271.32 | 272.6 | 154.02 | 172.35 | 270.47 | 279.47 | 145.37 | 177.76 | 265.78 | 257.33 | 15 | 968 | 29 | 15.57
24.07.18 15:12:19 | 12.32 | 145.37 | 158.19 | 289.43 | 272.18 | 177.37 | 173.89 | 273.89 | 273.46 | 186.71 | 175.43 | 277.32 | 270.04 | 155.16 | 187.1 | 271.32 | 272.6 | 153.27 | 171.19 | 270.47 | 278.61 | 144.62 | 177.37 | 264.93 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:12:34 | 12.57 | 147.62 | 157.43 | 288.56 | 271.75 | 176.59 | 173.5 | 273.89 | 273.46 | 185.54 | 175.05 | 277.32 | 269.61 | 154.4 | 186.71 | 271.32 | 272.18 | 152.51 | 170.42 | 270.04 | 278.18 | 143.5 | 176.59 | 264.51 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:12:50 | 12.83 | 144.25 | 157.05 | 288.56 | 271.75 | 175.82 | 173.89 | 273.89 | 272.18 | 184.76 | 174.66 | 276.89 | 268.76 | 153.27 | 185.93 | 270.89 | 271.75 | 151.38 | 169.27 | 269.61 | 278.61 | 142.75 | 176.21 | 264.93 | 256.9 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:13:05 | 13.08 | 147.99 | 155.92 | 287.69 | 271.75 | 175.05 | 173.89 | 273.46 | 271.32 | 183.98 | 173.89 | 276.89 | 268.76 | 152.14 | 185.15 | 270.89 | 271.32 | 151 | 168.5 | 269.19 | 278.18 | 142 | 175.43 | 264.09 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:13:20 | 13.33 | 142.75 | 155.16 | 287.69 | 270.89 | 174.27 | 172.73 | 272.6 | 270.89 | 183.2 | 173.12 | 276.46 | 268.34 | 151 | 183.98 | 270.47 | 270.89 | 150.63 | 167.35 | 269.19 | 277.75 | 141.63 | 174.66 | 263.66 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:13:35 | 13.58 | 145.37 | 154.4 | 286.82 | 270.47 | 173.5 | 171.58 | 272.6 | 270.47 | 181.64 | 172.35 | 276.03 | 267.91 | 149.87 | 183.2 | 270.47 | 270.89 | 149.87 | 165.82 | 268.76 | 276.89 | 140.51 | 173.89 | 262.81 | 256.06 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:13:50 | 13.83 | 141.26 | 153.27 | 286.82 | 270.47 | 173.12 | 170.81 | 272.6 | 270.47 | 181.25 | 172.35 | 276.03 | 267.48 | 148.75 | 182.81 | 270.47 | 270.47 | 149.12 | 165.05 | 268.34 | 276.89 | 139.77 | 173.5 | 263.24 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:14:05 | 14.08 | 141.26 | 152.89 | 286.39 | 270.04 | 172.35 | 170.42 | 271.75 | 270.47 | 180.47 | 171.58 | 276.03 | 267.06 | 147.99 | 182.03 | 269.61 | 269.61 | 148.37 | 163.9 | 268.34 | 276.46 | 139.39 | 172.73 | 262.81 | 256.48 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:14:20 | 14.33 | 141.26 | 152.14 | 286.39 | 270.04 | 171.58 | 169.65 | 271.75 | 269.61 | 179.7 | 170.81 | 275.6 | 267.06 | 147.24 | 180.09 | 269.61 | 269.61 | 147.99 | 163.14 | 267.91 | 276.89 | 138.65 | 172.35 | 261.97 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:14:35 | 14.58 | 138.28 | 151.38 | 285.52 | 269.61 | 170.81 | 168.88 | 271.32 | 269.19 | 178.53 | 170.04 | 275.6 | 266.21 | 146.49 | 179.31 | 269.61 | 269.61 | 146.87 | 161.23 | 267.48 | 276.46 | 137.91 | 171.19 | 261.97 | 255.64 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:14:50 | 14.83 | 141.63 | 150.25 | 285.96 | 269.61 | 170.04 | 168.5 | 271.32 | 268.76 | 178.14 | 169.65 | 275.6 | 266.63 | 145.37 | 177.76 | 269.61 | 269.61 | 146.49 | 160.47 | 267.06 | 276.89 | 137.16 | 170.81 | 261.55 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:15:05 | 15.08 | 136.79 | 149.12 | 285.52 | 269.19 | 169.65 | 168.12 | 270.89 | 268.34 | 176.98 | 169.27 | 275.17 | 266.21 | 144.99 | 177.37 | 268.76 | 268.76 | 145.74 | 158.95 | 267.06 | 276.03 | 136.05 | 169.65 | 261.55 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:15:20 | 15.33 | 138.65 | 147.99 | 285.09 | 268.34 | 168.88 | 168.12 | 270.47 | 268.34 | 176.59 | 168.5 | 275.6 | 265.78 | 144.25 | 177.37 | 268.76 | 268.76 | 145.74 | 158.57 | 266.63 | 275.6 | 135.31 | 169.27 | 261.12 | 253.54 | 15 | 968 | 29 | 15.56
24.07.18 15:15:35 | 15.58 | 136.42 | 148.37 | 285.09 | 269.19 | 168.88 | 169.27 | 270.47 | 268.76 | 176.59 | 168.12 | 275.17 | 265.78 | 143.87 | 176.98 | 269.19 | 268.76 | 144.99 | 158.19 | 267.06 | 276.46 | 135.31 | 168.12 | 261.12 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:15:50 | 15.83 | 135.68 | 147.24 | 285.09 | 268.34 | 167.73 | 168.5 | 270.04 | 267.91 | 175.43 | 167.35 | 275.17 | 265.36 | 143.12 | 175.82 | 268.76 | 268.34 | 143.12 | 156.67 | 266.63 | 275.17 | 134.2 | 167.73 | 260.28 | 254.38 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:16:05 | 16.08 | 138.28 | 146.12 | 284.66 | 268.34 | 167.35 | 167.35 | 270.04 | 267.91 | 174.66 | 166.97 | 275.17 | 265.36 | 142.38 | 174.66 | 268.34 | 267.91 | 142.38 | 156.67 | 266.21 | 275.6 | 133.46 | 166.97 | 260.28 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:16:20 | 16.33 | 134.2 | 144.99 | 284.22 | 267.48 | 166.58 | 166.2 | 269.61 | 267.91 | 173.89 | 166.2 | 274.74 | 264.93 | 141.63 | 173.89 | 268.34 | 267.48 | 141.26 | 156.3 | 265.36 | 275.17 | 132.35 | 166.2 | 259.85 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:16:35 | 16.58 | 136.79 | 144.62 | 284.22 | 267.48 | 165.82 | 165.43 | 269.19 | 267.06 | 173.12 | 166.2 | 274.74 | 264.51 | 141.26 | 173.12 | 268.34 | 267.06 | 140.51 | 155.92 | 265.78 | 275.17 | 131.98 | 165.82 | 259.43 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:16:50 | 16.83 | 133.46 | 144.25 | 283.36 | 267.48 | 165.43 | 164.67 | 268.76 | 267.06 | 171.96 | 165.43 | 274.74 | 264.09 | 140.14 | 172.73 | 267.91 | 267.06 | 139.77 | 155.16 | 265.36 | 275.17 | 130.87 | 164.67 | 259.43 | 253.96 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:17:05 | 17.08 | 134.2 | 143.87 | 283.36 | 267.48 | 164.67 | 163.52 | 268.34 | 266.63 | 171.19 | 164.67 | 274.32 | 263.66 | 139.39 | 171.96 | 267.06 | 266.63 | 139.02 | 154.78 | 264.51 | 274.74 | 130.13 | 163.52 | 259.43 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:17:20 | 17.33 | 133.46 | 142.75 | 282.92 | 267.06 | 163.9 | 163.14 | 268.34 | 266.21 | 170.81 | 164.67 | 274.32 | 263.24 | 138.65 | 171.58 | 267.06 | 266.21 | 138.28 | 154.4 | 264.51 | 274.32 | 129.39 | 163.14 | 259.01 | 253.12 | 15 | 968 | 29 | 15.54
24.07.18 15:17:35 | 17.58 | 131.61 | 143.12 | 282.49 | 266.63 | 163.14 | 163.52 | 267.91 | 266.21 | 170.42 | 163.9 | 273.46 | 263.24 | 137.91 | 170.42 | 266.63 | 265.78 | 137.53 | 153.27 | 264.09 | 273.89 | 128.29 | 162.38 | 258.17 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:17:50 | 17.83 | 134.2 | 142.38 | 282.49 | 266.21 | 162 | 162.38 | 267.48 | 265.78 | 169.65 | 163.52 | 274.32 | 262.81 | 135.68 | 170.04 | 267.06 | 265.36 | 137.16 | 153.27 | 263.66 | 273.89 | 127.55 | 161.62 | 258.17 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:18:05 | 18.08 | 130.13 | 142.75 | 281.63 | 265.78 | 161.23 | 161.62 | 266.63 | 265.78 | 169.65 | 162.76 | 273.46 | 262.39 | 134.57 | 169.65 | 266.63 | 265.36 | 136.42 | 152.51 | 264.09 | 273.89 | 126.45 | 160.85 | 258.17 | 251.03 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:18:20 | 18.33 | 133.46 | 143.12 | 281.63 | 266.21 | 160.09 | 160.47 | 267.06 | 265.78 | 168.88 | 162.38 | 273.89 | 262.81 | 134.57 | 169.65 | 266.63 | 264.93 | 136.05 | 152.51 | 264.09 | 273.89 | 126.08 | 160.09 | 257.75 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.52
24.07.18 15:18:35 | 18.58 | 131.24 | 143.12 | 281.2 | 266.21 | 159.33 | 159.71 | 267.06 | 265.36 | 168.5 | 162 | 273.46 | 262.39 | 133.83 | 169.27 | 266.63 | 264.93 | 135.31 | 151.76 | 263.66 | 273.46 | 125.35 | 160.09 | 257.75 | 252.29 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:18:50 | 18.83 | 130.5 | 142.38 | 280.33 | 265.36 | 158.57 | 158.95 | 266.63 | 264.93 | 168.12 | 160.85 | 273.46 | 261.12 | 132.72 | 168.5 | 265.78 | 264.09 | 134.2 | 150.63 | 263.24 | 273.46 | 123.88 | 158.57 | 256.9 | 248.52 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:19:05 | 19.08 | 131.98 | 141.63 | 279.47 | 264.93 | 158.57 | 158.19 | 265.78 | 264.51 | 168.12 | 160.47 | 273.46 | 261.12 | 131.98 | 168.12 | 265.78 | 264.09 | 133.83 | 150.25 | 262.81 | 273.03 | 122.79 | 158.19 | 256.9 | 251.45 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:19:20 | 19.33 | 128.66 | 140.88 | 279.04 | 264.93 | 158.19 | 158.19 | 265.78 | 264.09 | 168.12 | 159.71 | 273.46 | 261.12 | 131.98 | 167.73 | 265.78 | 263.66 | 132.72 | 149.12 | 262.81 | 273.03 | 122.06 | 157.81 | 256.9 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:19:35 | 19.58 | 132.72 | 140.88 | 278.61 | 265.36 | 158.19 | 157.81 | 265.78 | 264.51 | 168.12 | 159.71 | 273.46 | 261.55 | 131.61 | 167.73 | 265.78 | 264.09 | 131.98 | 149.12 | 262.81 | 273.46 | 121.69 | 157.43 | 256.9 | 250.61 | 15 | 968 | 29 | 15.5
24.07.18 15:19:50 | 19.83 | 130.13 | 140.14 | 278.18 | 264.93 | 158.57 | 157.43 | 265.78 | 264.51 | 168.12 | 158.95 | 273.03 | 261.12 | 130.87 | 167.35 | 265.78 | 264.09 | 131.61 | 148.75 | 262.39 | 273.46 | 120.96 | 157.05 | 256.9 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.47
24.07.18 15:20:05 | 20.08 | 130.13 | 139.02 | 277.75 | 264.93 | 158.57 | 156.67 | 265.78 | 264.09 | 167.73 | 158.57 | 273.03 | 261.12 | 130.5 | 166.97 | 265.36 | 263.66 | 130.5 | 147.99 | 261.97 | 273.03 | 119.86 | 155.92 | 256.06 | 248.94 | 15 | 968 | 29 | 15.47
24.07.18 15:20:20 | 20.33 | 129.03 | 138.65 | 276.89 | 263.66 | 157.81 | 155.54 | 264.93 | 263.66 | 166.58 | 157.43 | 272.6 | 260.28 | 129.76 | 165.82 | 264.93 | 263.24 | 129.76 | 146.87 | 261.55 | 272.18 | 119.14 | 155.16 | 256.06 | 249.36 | 15 | 968 | 29 | 15.47
24.07.18 15:20:35 | 20.58 | 124.98 | 138.28 | 276.89 | 264.51 | 158.95 | 155.16 | 265.36 | 263.66 | 166.97 | 157.05 | 273.03 | 260.7 | 129.76 | 165.43 | 265.36 | 263.24 | 129.39 | 146.49 | 261.55 | 272.6 | 119.14 | 155.16 | 256.48 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:20:51 | 20.85 | 125.35 | 137.53 | 276.46 | 263.66 | 158.57 | 153.65 | 264.51 | 262.81 | 165.82 | 155.92 | 272.18 | 259.43 | 129.03 | 164.29 | 264.51 | 262.39 | 128.66 | 144.25 | 261.12 | 271.75 | 117.68 | 153.65 | 255.22 | 248.11 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:21:06 | 21.1 | 124.25 | 136.42 | 276.03 | 263.24 | 157.81 | 153.27 | 264.09 | 262.81 | 165.43 | 154.78 | 272.18 | 259.85 | 127.92 | 163.9 | 264.09 | 261.97 | 128.29 | 143.87 | 260.7 | 271.75 | 116.95 | 153.27 | 255.22 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:21:21 | 21.35 | 123.88 | 135.68 | 276.03 | 263.24 | 158.57 | 152.89 | 264.51 | 262.39 | 165.43 | 154.4 | 272.6 | 259.43 | 127.92 | 163.52 | 264.09 | 262.39 | 127.92 | 143.12 | 261.12 | 272.18 | 116.59 | 152.89 | 254.8 | 246.86 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:21:36 | 21.6 | 126.82 | 136.05 | 275.17 | 262.81 | 158.57 | 152.14 | 264.09 | 262.81 | 165.05 | 154.02 | 272.18 | 259.43 | 127.55 | 162.38 | 264.09 | 261.97 | 127.19 | 142.75 | 260.28 | 272.18 | 115.14 | 152.14 | 255.22 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 15.45
24.07.18 15:21:51 | 21.85 | 121.69 | 136.05 | 275.17 | 262.81 | 158.19 | 151 | 263.66 | 262.39 | 165.05 | 153.27 | 271.75 | 258.59 | 126.82 | 161.62 | 263.66 | 261.55 | 126.45 | 142 | 260.28 | 271.75 | 114.41 | 151.38 | 254.38 | 245.61 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:22:06 | 22.1 | 123.15 | 135.68 | 275.17 | 262.39 | 157.43 | 150.25 | 263.24 | 261.97 | 164.67 | 152.51 | 271.32 | 258.17 | 126.82 | 160.47 | 263.66 | 261.12 | 125.72 | 141.26 | 259.85 | 271.32 | 113.32 | 151 | 253.96 | 246.44 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:22:21 | 22.35 | 124.25 | 135.68 | 274.32 | 262.39 | 157.43 | 149.87 | 263.24 | 261.55 | 164.67 | 152.51 | 271.75 | 258.17 | 126.08 | 160.09 | 263.24 | 260.7 | 125.35 | 140.51 | 259.85 | 270.89 | 112.6 | 150.25 | 253.54 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:22:36 | 22.6 | 122.06 | 135.68 | 274.32 | 261.97 | 157.05 | 149.12 | 262.39 | 261.55 | 163.9 | 151.76 | 271.32 | 258.17 | 126.08 | 159.71 | 263.24 | 260.7 | 124.98 | 140.14 | 259.43 | 270.89 | 111.88 | 149.87 | 253.96 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.43
24.07.18 15:22:52 | 22.87 | 124.62 | 134.94 | 273.89 | 262.39 | 156.67 | 149.12 | 262.81 | 261.12 | 163.9 | 151.38 | 271.32 | 258.17 | 125.35 | 158.95 | 262.81 | 260.7 | 124.62 | 139.39 | 259.01 | 270.89 | 111.15 | 149.12 | 253.54 | 245.19 | 15 | 968 | 29 | 15.41
24.07.18 15:23:07 | 23.12 | 120.59 | 134.57 | 273.89 | 261.55 | 156.67 | 147.62 | 262.39 | 260.7 | 163.9 | 150.63 | 271.32 | 257.75 | 125.35 | 158.19 | 263.24 | 259.85 | 123.88 | 139.02 | 259.43 | 270.47 | 110.79 | 148.75 | 253.54 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.4
24.07.18 15:23:22 | 23.37 | 122.79 | 134.2 | 273.46 | 261.55 | 156.3 | 146.49 | 262.39 | 260.7 | 162.38 | 150.63 | 271.32 | 257.33 | 124.62 | 157.43 | 262.81 | 259.85 | 121.32 | 138.28 | 259.01 | 270.47 | 109.71 | 147.99 | 253.12 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.39
24.07.18 15:23:37 | 23.62 | 122.06 | 133.46 | 273.46 | 261.12 | 156.3 | 145.74 | 262.39 | 260.7 | 162 | 149.87 | 270.89 | 257.33 | 124.25 | 157.05 | 262.39 | 259.85 | 120.23 | 137.16 | 258.17 | 270.04 | 108.99 | 147.24 | 252.7 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.4
24.07.18 15:23:52 | 23.87 | 120.59 | 133.09 | 273.89 | 261.12 | 156.3 | 144.99 | 261.97 | 260.7 | 161.23 | 149.5 | 270.47 | 256.9 | 124.25 | 156.3 | 262.39 | 259.85 | 119.14 | 136.42 | 258.59 | 269.61 | 108.27 | 146.87 | 252.7 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.39
24.07.18 15:24:07 | 24.12 | 122.79 | 133.46 | 273.03 | 261.55 | 155.92 | 144.62 | 261.97 | 260.7 | 160.85 | 149.12 | 270.47 | 257.33 | 124.25 | 155.92 | 262.39 | 259.43 | 118.77 | 135.68 | 258.17 | 270.04 | 107.91 | 146.87 | 252.7 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.39
24.07.18 15:24:22 | 24.37 | 119.86 | 132.72 | 272.6 | 261.12 | 155.54 | 144.25 | 261.55 | 260.28 | 160.47 | 148.37 | 270.47 | 256.48 | 123.52 | 155.54 | 261.97 | 259.43 | 117.68 | 135.31 | 258.17 | 270.04 | 106.83 | 146.12 | 252.7 | 244.77 | 15 | 968 | 29 | 15.38
24.07.18 15:24:37 | 24.62 | 121.69 | 132.72 | 272.6 | 261.12 | 154.02 | 143.5 | 261.55 | 259.85 | 160.47 | 147.99 | 270.89 | 256.48 | 123.52 | 155.16 | 262.39 | 259.01 | 117.32 | 134.57 | 257.75 | 270.04 | 106.11 | 145.74 | 252.29 | 243.94 | 15 | 968 | 29 | 15.38
24.07.18 15:24:52 | 24.87 | 120.23 | 131.98 | 273.03 | 260.7 | 152.89 | 142.75 | 260.7 | 259.85 | 159.71 | 147.99 | 270.47 | 256.06 | 121.69 | 154.4 | 261.55 | 258.17 | 116.59 | 133.46 | 257.33 | 269.61 | 105.03 | 144.99 | 251.87 | 244.36 | 15 | 968 | 29 | 15.36
24.07.18 15:25:07 | 25.12 | 119.5 | 131.24 | 272.6 | 260.7 | 152.14 | 142.75 | 261.55 | 259.85 | 159.71 | 147.99 | 270.47 | 256.06 | 120.96 | 153.65 | 261.55 | 258.59 | 115.86 | 132.72 | 257.33 | 269.61 | 105.03 | 144.62 | 251.87 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.36
24.07.18 15:25:22 | 25.37 | 122.06 | 130.13 | 272.6 | 260.28 | 151.38 | 142 | 261.12 | 259.43 | 158.95 | 147.24 | 270.47 | 256.48 | 120.96 | 153.27 | 261.55 | 259.01 | 115.86 | 132.35 | 257.33 | 269.61 | 103.95 | 143.5 | 251.87 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.36
24.07.18 15:25:37 | 25.62 | 119.86 | 129.03 | 272.6 | 260.28 | 150.25 | 141.26 | 261.12 | 259.43 | 158.57 | 147.24 | 270.04 | 255.64 | 119.86 | 152.51 | 261.12 | 258.17 | 115.14 | 131.24 | 256.9 | 269.19 | 103.24 | 143.12 | 251.45 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:25:52 | 25.87 | 121.32 | 127.92 | 272.18 | 260.28 | 149.5 | 140.88 | 261.12 | 259.43 | 158.57 | 146.87 | 270.47 | 255.64 | 119.86 | 151.76 | 261.12 | 257.75 | 115.14 | 130.87 | 256.9 | 269.61 | 102.16 | 142.38 | 251.45 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:26:07 | 26.12 | 118.04 | 127.19 | 272.18 | 259.43 | 148.75 | 140.14 | 260.7 | 258.59 | 158.19 | 146.49 | 269.61 | 255.64 | 119.14 | 151 | 260.7 | 257.75 | 114.77 | 129.76 | 256.48 | 268.76 | 101.09 | 141.63 | 250.61 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:26:22 | 26.37 | 119.5 | 127.19 | 271.75 | 259.85 | 147.24 | 139.77 | 260.28 | 258.59 | 157.43 | 145.37 | 269.61 | 254.8 | 118.77 | 150.25 | 260.7 | 257.75 | 113.69 | 129.03 | 256.48 | 268.76 | 100.37 | 140.88 | 250.61 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.34
24.07.18 15:26:37 | 26.62 | 118.77 | 127.19 | 271.75 | 259.43 | 146.49 | 139.02 | 260.28 | 258.59 | 156.67 | 144.99 | 270.04 | 254.8 | 118.41 | 149.5 | 260.7 | 257.33 | 113.69 | 128.29 | 256.06 | 268.76 | 99.66 | 139.77 | 251.03 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.32
24.07.18 15:26:52 | 26.87 | 118.77 | 126.08 | 271.32 | 259.01 | 145.37 | 137.53 | 259.85 | 258.17 | 156.3 | 144.25 | 269.19 | 254.38 | 117.68 | 148.37 | 260.28 | 256.9 | 112.6 | 127.55 | 255.64 | 268.34 | 98.95 | 139.39 | 250.19 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.32
24.07.18 15:27:07 | 27.12 | 119.5 | 125.72 | 271.32 | 259.01 | 143.87 | 136.79 | 260.28 | 258.59 | 155.92 | 144.62 | 269.61 | 254.38 | 117.32 | 147.99 | 260.7 | 256.9 | 112.24 | 127.19 | 256.06 | 268.76 | 98.23 | 138.65 | 250.61 | 243.53 | 15 | 968 | 29 | 15.32
24.07.18 15:27:22 | 27.37 | 116.59 | 124.62 | 271.32 | 259.01 | 142 | 136.05 | 259.85 | 258.17 | 155.16 | 143.5 | 269.19 | 254.38 | 116.95 | 147.62 | 260.28 | 256.48 | 111.51 | 126.82 | 255.22 | 268.34 | 97.16 | 137.91 | 250.19 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.32
24.07.18 15:27:37 | 27.62 | 118.04 | 123.88 | 271.32 | 259.43 | 140.14 | 136.05 | 259.85 | 258.17 | 154.78 | 143.12 | 269.19 | 254.38 | 116.59 | 146.87 | 259.85 | 256.48 | 111.51 | 126.45 | 255.22 | 268.34 | 96.81 | 137.53 | 250.19 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.31
24.07.18 15:27:52 | 27.87 | 115.14 | 123.15 | 271.75 | 259.43 | 137.91 | 135.68 | 259.85 | 258.17 | 154.4 | 142.75 | 269.19 | 254.38 | 116.59 | 146.49 | 260.28 | 256.9 | 111.51 | 126.45 | 255.22 | 268.76 | 96.1 | 136.79 | 250.19 | 242.28 | 15 | 968 | 29 | 15.29
24.07.18 15:28:07 | 28.12 | 116.95 | 122.42 | 271.32 | 258.59 | 136.05 | 134.94 | 259.01 | 257.33 | 152.89 | 141.26 | 268.34 | 253.54 | 116.22 | 145.74 | 259.43 | 256.06 | 110.79 | 125.72 | 254.8 | 268.34 | 93.96 | 136.42 | 249.78 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.27
24.07.18 15:28:22 | 28.37 | 115.86 | 121.32 | 270.89 | 258.59 | 134.94 | 134.57 | 259.43 | 257.33 | 152.14 | 140.88 | 268.76 | 253.54 | 115.86 | 144.25 | 259.43 | 256.06 | 110.43 | 125.35 | 254.38 | 267.91 | 93.25 | 135.31 | 249.78 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.29
24.07.18 15:28:37 | 28.62 | 115.5 | 120.59 | 270.47 | 258.17 | 134.2 | 133.83 | 259.01 | 257.33 | 151 | 140.14 | 268.76 | 253.12 | 115.86 | 143.12 | 259.43 | 255.64 | 109.71 | 124.62 | 254.38 | 267.48 | 92.55 | 134.57 | 249.36 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.27
24.07.18 15:28:52 | 28.87 | 115.5 | 119.86 | 270.89 | 257.75 | 133.46 | 133.09 | 259.01 | 256.9 | 150.25 | 139.39 | 268.76 | 253.12 | 115.5 | 141.63 | 259.43 | 255.22 | 109.35 | 124.25 | 254.38 | 267.48 | 92.19 | 134.2 | 248.94 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.27
24.07.18 15:29:07 | 29.12 | 113.32 | 118.77 | 270.47 | 258.17 | 133.46 | 132.35 | 259.01 | 256.9 | 150.63 | 139.02 | 268.76 | 253.12 | 115.14 | 140.88 | 259.01 | 255.64 | 108.99 | 123.88 | 253.96 | 267.48 | 91.84 | 133.46 | 249.36 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.27
24.07.18 15:29:22 | 29.37 | 115.5 | 118.04 | 270.47 | 257.75 | 134.2 | 131.98 | 259.01 | 256.9 | 149.87 | 138.28 | 268.34 | 252.7 | 115.14 | 139.39 | 259.01 | 255.22 | 108.63 | 123.52 | 254.38 | 267.91 | 91.84 | 133.09 | 248.94 | 241.87 | 15 | 968 | 29 | 15.25
24.07.18 15:29:37 | 29.62 | 111.88 | 117.32 | 270.47 | 258.17 | 134.94 | 131.61 | 259.01 | 256.9 | 149.5 | 137.53 | 268.34 | 253.12 | 114.77 | 138.28 | 259.43 | 255.22 | 108.27 | 122.79 | 253.96 | 267.91 | 91.84 | 132.72 | 248.94 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.25
24.07.18 15:29:53 | 29.88 | 115.86 | 116.95 | 270.47 | 258.17 | 134.94 | 131.61 | 258.59 | 256.48 | 149.12 | 137.16 | 268.34 | 252.29 | 114.41 | 137.53 | 259.01 | 254.8 | 107.55 | 122.79 | 253.96 | 267.06 | 91.48 | 132.35 | 248.52 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.25
24.07.18 15:30:08 | 30.13 | 111.15 | 116.59 | 270.47 | 257.75 | 135.31 | 130.87 | 258.17 | 256.48 | 149.5 | 136.42 | 268.34 | 252.29 | 114.41 | 136.79 | 259.01 | 255.22 | 107.19 | 122.42 | 253.54 | 267.48 | 91.48 | 131.61 | 248.94 | 241.46 | 15 | 968 | 29 | 15.23
24.07.18 15:30:23 | 30.38 | 114.41 | 115.14 | 270.04 | 257.33 | 136.05 | 130.5 | 258.59 | 256.06 | 148.37 | 135.68 | 268.34 | 251.87 | 113.69 | 136.42 | 259.01 | 253.96 | 106.47 | 122.06 | 253.12 | 267.06 | 91.13 | 130.5 | 248.52 | 242.7 | 15 | 968 | 29 | 15.22
24.07.18 15:30:38 | 30.63 | 111.51 | 114.77 | 269.61 | 257.75 | 136.42 | 131.24 | 258.17 | 255.64 | 148.37 | 133.83 | 268.34 | 251.45 | 113.32 | 136.05 | 258.59 | 253.96 | 105.03 | 121.69 | 253.12 | 266.63 | 90.42 | 129.76 | 248.11 | 241.04 | 15 | 968 | 29 | 15.22
24.07.18 15:30:53 | 30.88 | 111.88 | 114.41 | 270.04 | 257.33 | 136.79 | 130.13 | 257.75 | 255.64 | 147.99 | 133.46 | 267.91 | 251.87 | 112.96 | 135.31 | 258.17 | 254.38 | 104.67 | 121.32 | 252.7 | 267.06 | 89.72 | 129.76 | 248.11 | 243.11 | 15 | 968 | 29 | 15.22
24.07.18 15:31:08 | 31.13 | 111.88 | 114.05 | 269.61 | 257.33 | 137.16 | 130.13 | 257.75 | 255.22 | 148.37 | 132.72 | 267.91 | 251.45 | 112.96 | 134.57 | 258.17 | 253.54 | 104.67 | 120.96 | 252.7 | 266.63 | 89.01 | 129.03 | 247.69 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.22
24.07.18 15:31:24 | 31.4 | 110.43 | 114.05 | 270.04 | 256.9 | 137.16 | 129.76 | 257.75 | 255.22 | 148.37 | 131.98 | 267.91 | 251.45 | 112.24 | 134.2 | 257.75 | 253.54 | 104.67 | 120.23 | 252.7 | 266.63 | 89.01 | 128.66 | 248.11 | 240.21 | 15 | 968 | 29 | 15.22