## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20180716_autoclaved_seawater |  | Generated On : | 16/07/2018, 21:34:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/07/2018, 21:11:17 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 16/07/2018, 21:34:40 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.07.18 21:11:19 | 0.03 | 307.7 | No Sensor | No Sensor | 306.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 299.58 | No Sensor | No Sensor | 304.54 | 14 | 968 | 29 | 16.07
16.07.18 21:11:34 | 0.28 | 305.44 | No Sensor | No Sensor | 304.54 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 297.34 | No Sensor | No Sensor | 300.93 | 14 | 968 | 29 | 16.09
16.07.18 21:11:49 | 0.53 | 303.63 | No Sensor | No Sensor | 302.73 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 294.65 | No Sensor | No Sensor | 298.69 | 14 | 968 | 29 | 16.11
16.07.18 21:12:04 | 0.78 | 301.38 | No Sensor | No Sensor | 300.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 292.42 | No Sensor | No Sensor | 295.1 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:12:19 | 1.03 | 300.03 | No Sensor | No Sensor | 299.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 291.08 | No Sensor | No Sensor | 293.76 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:12:34 | 1.28 | 298.24 | No Sensor | No Sensor | 297.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 288.86 | No Sensor | No Sensor | 290.64 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:12:49 | 1.53 | 296.89 | No Sensor | No Sensor | 296.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 287.08 | No Sensor | No Sensor | 287.97 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:13:04 | 1.78 | 295.55 | No Sensor | No Sensor | 294.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 285.75 | No Sensor | No Sensor | 286.2 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:13:19 | 2.03 | 294.21 | No Sensor | No Sensor | 293.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 284.43 | No Sensor | No Sensor | 283.54 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:13:34 | 2.28 | 292.42 | No Sensor | No Sensor | 291.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 282.22 | No Sensor | No Sensor | 280.45 | 14 | 968 | 29 | 16.18
16.07.18 21:13:49 | 2.53 | 290.19 | No Sensor | No Sensor | 290.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 280.45 | No Sensor | No Sensor | 276.93 | 14 | 968 | 29 | 16.18
16.07.18 21:14:04 | 2.78 | 289.75 | No Sensor | No Sensor | 288.42 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 278.69 | No Sensor | No Sensor | 274.74 | 14 | 968 | 29 | 16.18
16.07.18 21:14:19 | 3.03 | 288.42 | No Sensor | No Sensor | 287.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 277.37 | No Sensor | No Sensor | 272.11 | 14 | 968 | 29 | 16.16
16.07.18 21:14:34 | 3.28 | 287.08 | No Sensor | No Sensor | 285.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 276.49 | No Sensor | No Sensor | 269.06 | 14 | 968 | 29 | 16.18
16.07.18 21:14:49 | 3.53 | 285.75 | No Sensor | No Sensor | 284.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 274.3 | No Sensor | No Sensor | 266.01 | 14 | 968 | 29 | 16.16
16.07.18 21:15:04 | 3.78 | 284.43 | No Sensor | No Sensor | 282.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 272.99 | No Sensor | No Sensor | 262.97 | 14 | 968 | 29 | 16.18
16.07.18 21:15:19 | 4.03 | 283.1 | No Sensor | No Sensor | 281.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 271.24 | No Sensor | No Sensor | 259.52 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:15:34 | 4.28 | 281.77 | No Sensor | No Sensor | 280.45 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 269.93 | No Sensor | No Sensor | 257.79 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:15:49 | 4.53 | 280.89 | No Sensor | No Sensor | 278.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 269.06 | No Sensor | No Sensor | 254.35 | 14 | 968 | 29 | 16.15
16.07.18 21:16:04 | 4.78 | 280.01 | No Sensor | No Sensor | 277.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 267.75 | No Sensor | No Sensor | 251.78 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:16:19 | 5.03 | 278.25 | No Sensor | No Sensor | 276.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 266.45 | No Sensor | No Sensor | 248.78 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:16:34 | 5.28 | 276.93 | No Sensor | No Sensor | 275.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 265.14 | No Sensor | No Sensor | 246.23 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:16:49 | 5.53 | 276.05 | No Sensor | No Sensor | 273.86 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 263.84 | No Sensor | No Sensor | 243.67 | 14 | 968 | 29 | 16.14
16.07.18 21:17:04 | 5.78 | 274.74 | No Sensor | No Sensor | 272.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 262.97 | No Sensor | No Sensor | 241.55 | 14 | 968 | 29 | 16.11
16.07.18 21:17:19 | 6.03 | 273.86 | No Sensor | No Sensor | 271.24 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 261.68 | No Sensor | No Sensor | 239.01 | 14 | 968 | 29 | 16.11
16.07.18 21:17:34 | 6.28 | 272.55 | No Sensor | No Sensor | 270.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 260.38 | No Sensor | No Sensor | 236.9 | 14 | 968 | 29 | 16.09
16.07.18 21:17:49 | 6.53 | 271.67 | No Sensor | No Sensor | 269.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 259.52 | No Sensor | No Sensor | 235.21 | 14 | 968 | 29 | 16.07
16.07.18 21:18:04 | 6.78 | 270.8 | No Sensor | No Sensor | 268.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 258.65 | No Sensor | No Sensor | 233.11 | 14 | 968 | 29 | 16.09
16.07.18 21:18:19 | 7.03 | 269.93 | No Sensor | No Sensor | 267.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 257.36 | No Sensor | No Sensor | 231.01 | 14 | 968 | 29 | 16.07
16.07.18 21:18:34 | 7.28 | 269.49 | No Sensor | No Sensor | 266.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 256.93 | No Sensor | No Sensor | 230.17 | 14 | 968 | 29 | 16.07
16.07.18 21:18:49 | 7.53 | 268.19 | No Sensor | No Sensor | 265.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 255.64 | No Sensor | No Sensor | 228.5 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 21:19:04 | 7.78 | 267.32 | No Sensor | No Sensor | 264.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 254.35 | No Sensor | No Sensor | 226.82 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 21:19:19 | 8.03 | 266.01 | No Sensor | No Sensor | 263.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 253.49 | No Sensor | No Sensor | 225.16 | 14 | 968 | 29 | 16.04
16.07.18 21:19:34 | 8.28 | 265.14 | No Sensor | No Sensor | 262.11 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 252.21 | No Sensor | No Sensor | 224.32 | 14 | 968 | 29 | 16.02
16.07.18 21:19:49 | 8.53 | 264.27 | No Sensor | No Sensor | 261.24 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 251.35 | No Sensor | No Sensor | 223.07 | 14 | 968 | 29 | 15.98
16.07.18 21:20:04 | 8.78 | 262.54 | No Sensor | No Sensor | 259.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 250.49 | No Sensor | No Sensor | 221.41 | 14 | 968 | 29 | 15.98
16.07.18 21:20:19 | 9.03 | 262.54 | No Sensor | No Sensor | 259.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 249.64 | No Sensor | No Sensor | 221.41 | 14 | 968 | 29 | 15.97
16.07.18 21:20:34 | 9.28 | 260.81 | No Sensor | No Sensor | 258.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 248.36 | No Sensor | No Sensor | 219.75 | 14 | 968 | 29 | 15.95
16.07.18 21:20:49 | 9.53 | 259.95 | No Sensor | No Sensor | 257.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 247.93 | No Sensor | No Sensor | 219.34 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 21:21:04 | 9.78 | 259.52 | No Sensor | No Sensor | 256.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 247.5 | No Sensor | No Sensor | 218.09 | 14 | 968 | 29 | 15.93
16.07.18 21:21:19 | 10.03 | 258.65 | No Sensor | No Sensor | 255.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 246.23 | No Sensor | No Sensor | 216.85 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 21:21:34 | 10.28 | 257.36 | No Sensor | No Sensor | 253.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 245.8 | No Sensor | No Sensor | 216.44 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 21:21:49 | 10.53 | 256.5 | No Sensor | No Sensor | 253.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 244.95 | No Sensor | No Sensor | 216.02 | 14 | 968 | 29 | 15.89
16.07.18 21:22:04 | 10.78 | 256.07 | No Sensor | No Sensor | 252.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 244.1 | No Sensor | No Sensor | 215.2 | 14 | 968 | 29 | 15.86
16.07.18 21:22:19 | 11.03 | 255.21 | No Sensor | No Sensor | 250.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 243.25 | No Sensor | No Sensor | 214.37 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 21:22:34 | 11.28 | 254.78 | No Sensor | No Sensor | 250.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 242.4 | No Sensor | No Sensor | 213.96 | 14 | 968 | 29 | 15.84
16.07.18 21:22:49 | 11.53 | 253.49 | No Sensor | No Sensor | 249.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 241.13 | No Sensor | No Sensor | 213.96 | 14 | 968 | 29 | 15.82
16.07.18 21:23:04 | 11.78 | 253.49 | No Sensor | No Sensor | 249.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 241.55 | No Sensor | No Sensor | 213.55 | 14 | 968 | 29 | 15.82
16.07.18 21:23:19 | 12.03 | 252.63 | No Sensor | No Sensor | 247.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 240.28 | No Sensor | No Sensor | 213.14 | 14 | 968 | 29 | 15.79
16.07.18 21:23:34 | 12.28 | 250.92 | No Sensor | No Sensor | 247.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 239.43 | No Sensor | No Sensor | 212.72 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 21:23:49 | 12.53 | 250.92 | No Sensor | No Sensor | 246.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 239.01 | No Sensor | No Sensor | 212.31 | 14 | 968 | 29 | 15.77
16.07.18 21:24:04 | 12.78 | 250.07 | No Sensor | No Sensor | 245.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 238.17 | No Sensor | No Sensor | 212.31 | 14 | 968 | 29 | 15.75
16.07.18 21:24:19 | 13.03 | 249.21 | No Sensor | No Sensor | 244.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 237.32 | No Sensor | No Sensor | 212.72 | 14 | 968 | 29 | 15.75
16.07.18 21:24:34 | 13.28 | 248.78 | No Sensor | No Sensor | 243.67 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.9 | No Sensor | No Sensor | 212.31 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 21:24:49 | 13.53 | 248.36 | No Sensor | No Sensor | 243.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 236.48 | No Sensor | No Sensor | 212.31 | 14 | 968 | 29 | 15.72
16.07.18 21:25:04 | 13.78 | 247.5 | No Sensor | No Sensor | 242.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.63 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.68
16.07.18 21:25:19 | 14.03 | 247.08 | No Sensor | No Sensor | 241.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 235.21 | No Sensor | No Sensor | 212.31 | 14 | 968 | 29 | 15.68
16.07.18 21:25:34 | 14.28 | 246.65 | No Sensor | No Sensor | 241.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 234.79 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.66
16.07.18 21:25:49 | 14.53 | 246.23 | No Sensor | No Sensor | 240.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.95 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.64
16.07.18 21:26:04 | 14.78 | 245.37 | No Sensor | No Sensor | 240.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 233.11 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.64
16.07.18 21:26:19 | 15.03 | 244.52 | No Sensor | No Sensor | 239.01 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 232.27 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.61
16.07.18 21:26:34 | 15.28 | 244.52 | No Sensor | No Sensor | 238.59 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 232.27 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.59
16.07.18 21:26:49 | 15.53 | 243.67 | No Sensor | No Sensor | 238.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.85 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.59
16.07.18 21:27:04 | 15.78 | 243.25 | No Sensor | No Sensor | 237.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 231.43 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.57
16.07.18 21:27:19 | 16.03 | 242.4 | No Sensor | No Sensor | 236.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 230.59 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.56
16.07.18 21:27:34 | 16.28 | 242.4 | No Sensor | No Sensor | 236.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 229.75 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.54
16.07.18 21:27:49 | 16.53 | 241.55 | No Sensor | No Sensor | 235.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.92 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.54
16.07.18 21:28:04 | 16.78 | 241.13 | No Sensor | No Sensor | 235.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.92 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.52
16.07.18 21:28:19 | 17.03 | 241.13 | No Sensor | No Sensor | 234.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.5 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.48
16.07.18 21:28:34 | 17.28 | 240.28 | No Sensor | No Sensor | 233.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 228.08 | No Sensor | No Sensor | 211.9 | 14 | 968 | 29 | 15.5
16.07.18 21:28:49 | 17.53 | 239.86 | No Sensor | No Sensor | 232.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 226.82 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.47
16.07.18 21:29:04 | 17.78 | 239.43 | No Sensor | No Sensor | 232.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 227.24 | No Sensor | No Sensor | 211.08 | 14 | 968 | 29 | 15.45
16.07.18 21:29:19 | 18.03 | 239.43 | No Sensor | No Sensor | 232.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 227.24 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.43
16.07.18 21:29:34 | 18.28 | 238.59 | No Sensor | No Sensor | 231.85 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.57 | No Sensor | No Sensor | 211.08 | 14 | 968 | 29 | 15.41
16.07.18 21:29:49 | 18.53 | 238.17 | No Sensor | No Sensor | 231.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.57 | No Sensor | No Sensor | 211.49 | 14 | 968 | 29 | 15.39
16.07.18 21:30:04 | 18.78 | 237.74 | No Sensor | No Sensor | 231.01 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 225.16 | No Sensor | No Sensor | 210.67 | 14 | 968 | 29 | 15.39
16.07.18 21:30:19 | 19.03 | 236.9 | No Sensor | No Sensor | 230.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.74 | No Sensor | No Sensor | 210.67 | 14 | 968 | 29 | 15.38
16.07.18 21:30:34 | 19.28 | 236.9 | No Sensor | No Sensor | 229.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.32 | No Sensor | No Sensor | 211.08 | 14 | 968 | 29 | 15.36
16.07.18 21:30:49 | 19.53 | 236.9 | No Sensor | No Sensor | 229.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 224.32 | No Sensor | No Sensor | 211.08 | 14 | 968 | 29 | 15.34
16.07.18 21:31:04 | 19.78 | 236.06 | No Sensor | No Sensor | 228.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 223.49 | No Sensor | No Sensor | 210.26 | 14 | 968 | 29 | 15.34
16.07.18 21:31:19 | 20.03 | 235.63 | No Sensor | No Sensor | 228.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 223.07 | No Sensor | No Sensor | 210.26 | 14 | 968 | 29 | 15.32
16.07.18 21:31:34 | 20.28 | 235.21 | No Sensor | No Sensor | 228.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.66 | No Sensor | No Sensor | 209.85 | 14 | 968 | 29 | 15.29
16.07.18 21:31:49 | 20.53 | 235.21 | No Sensor | No Sensor | 228.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.24 | No Sensor | No Sensor | 209.85 | 14 | 968 | 29 | 15.29
16.07.18 21:32:04 | 20.78 | 234.79 | No Sensor | No Sensor | 227.24 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.24 | No Sensor | No Sensor | 209.85 | 14 | 968 | 29 | 15.27
16.07.18 21:32:19 | 21.03 | 234.79 | No Sensor | No Sensor | 227.24 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 222.24 | No Sensor | No Sensor | 209.85 | 14 | 968 | 29 | 15.25
16.07.18 21:32:34 | 21.28 | 234.37 | No Sensor | No Sensor | 225.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 221.41 | No Sensor | No Sensor | 209.03 | 14 | 968 | 29 | 15.25
16.07.18 21:32:49 | 21.53 | 233.11 | No Sensor | No Sensor | 225.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.58 | No Sensor | No Sensor | 209.03 | 14 | 968 | 29 | 15.22
16.07.18 21:33:04 | 21.78 | 233.11 | No Sensor | No Sensor | 225.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 221.41 | No Sensor | No Sensor | 209.03 | 14 | 968 | 29 | 15.22
16.07.18 21:33:19 | 22.03 | 232.69 | No Sensor | No Sensor | 225.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.58 | No Sensor | No Sensor | 209.03 | 14 | 968 | 29 | 15.22
16.07.18 21:33:34 | 22.28 | 232.69 | No Sensor | No Sensor | 224.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 220.16 | No Sensor | No Sensor | 208.21 | 14 | 968 | 29 | 15.2
16.07.18 21:33:49 | 22.53 | 232.27 | No Sensor | No Sensor | 224.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 219.75 | No Sensor | No Sensor | 208.21 | 14 | 968 | 29 | 15.18
16.07.18 21:34:04 | 22.78 | 231.85 | No Sensor | No Sensor | 223.91 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 219.34 | No Sensor | No Sensor | 208.21 | 14 | 968 | 29 | 15.18
16.07.18 21:34:19 | 23.03 | 231.85 | No Sensor | No Sensor | 223.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 219.34 | No Sensor | No Sensor | 207.8 | 14 | 968 | 29 | 15.15
16.07.18 21:34:34 | 23.28 | 231.01 | No Sensor | No Sensor | 223.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 218.92 | No Sensor | No Sensor | 207.39 | 14 | 968 | 29 | 15.15